ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

«ЮЖНО-КАВКАЗСКАЯ ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА»

(ЗАО «ЮКЖД»)

Запрос котировок

в бумажной форме

на право заключения договора на изготовление и доставку 2-х модульных передвижных домиков

для локомотивных бригад ЗАО «ЮКЖД»

по коду №ЮКЖД-ЗКЦ 022/068

Содержание:

I.	Условия проведения запроса котировок	3

II.	Часть. Порядок проведения запроса котировок	2

2.1.	Участник запроса котировок	2

2.2.	Участник, на стороне которого выступают несколько лиц	2

2.3.	Требования к участникам	4

2.4.	Информационное сопровождение	4

2.5.	Разъяснения положений извещения об осуществлении запроса котировок, изменения извещения об осуществлении запроса котировок, прекращение запроса котировок	5

2.6.	Вскрытие конвертов с котировочными заявками запроса котировок	6

2.7.	Рассмотрение и оценка котировочных заявок	8

2.8.	Порядок оценки и сопоставления котировочных заявок	11

2.9.	Подведение итогов запроса котировок	11

2.10.	Признание запроса котировок несостоявшимся	11

2.11.	Состав котировочной заявки	12

2.12.	Подача заявок	14

2.13.	Котировочная заявка запроса котировок	14

2.14.	Изменение и отзыв котировочных заявок	16

2.15.	Предоставление технического предложения	17

2.16.	Заключение договора	18

2.17.	Исполнение, изменение, расторжение договора	20

ЗАЯВКА ______________ (наименование участника) НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК №ЮКЖД ЗКЦ022/068

24

Приложение № 1

к извещению о проведении запроса котировок

№ЮКЖД-ЗКЦ 022/68

- Условия проведения запроса котировок

| № п/п | Параметры запроса котировок | Условия запроса котировок |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Способ проведения запроса котировок | Запрос котировок в бумажной форме |
| 1.2 | Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона организатора закупки ЗАО «ЮКЖД» | Организатор: Дирекция материально-технологического обеспечения (далее-ДМТО) ЗАО ''ЮКЖД''. Место нахождения: г. Ереван, ул. Арцаха 32 Почтовый адрес:0053, г. Ереван, ул. Арцаха 32 Адрес электронной почты: tender@railway.am Номер телефона: +374 (60) 46-31-74 Заказчик: ДМТО ЗАО «Южно-Кавказская железная дорога» Место нахождения: 0005, г. Ереван, пр. Тиграна Меца 50 |
| 1.3 | Предмет закупки, количество поставляемого товара, объема выполняемых работ, оказываемых услуг | Изготовление и доставка 2-х модульных передвижных домиков для организации отдыха локомотивных бригад. |
| 1.4 | Место и сроки поставки товара, выполнения работы, оказания услуги | Место доставки: РА, Гегаркуникская область, ж/д станция Зод. Срок выполнения услуги: в течение 2-ух месяцев после подписания договора. Срок поставки: включая изготовление, доставку, монтаж, ПНР на месте эксплуатации, не более 2-х месяцев. |
| 1.5 | Сведения о начальной (максимальной) цене договора, максимальное значение цены договора, либо цена единицы товара, работы, услуги и максимальное значение цены договора; | Начальная (максимальная) цена договора приведена с учетом всех видов налогов (в том числе без учета НДС/с учетом НДС) составляет: 12 308 880 (двенадцать миллионов триста восемь тысяч восемьсот восемьдесят) драм РА без или НДС 14 770 656 (четырнадцать миллионов семьсот семьдесят тысяч шестьсот пятьдесят шесть) драм РА с НДС. |
| 1.6 | Сведения о размере, порядке и сроках внесения обеспечения заявки (включается по требованию заказчика/функционального заказчика ЗАО «ЮКЖД») | Обеспечение заявки не предусмотрено |
| 1.7 | Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в закупке | Заявки подаются на бумажных носителях в закрытых конвертах в 2 экземплярах («Оригинал» и «Копия»). |
| 1.8 | Срок, место и порядок предоставления документации о закупке | Документация размещается на сайте ЗАО ''ЮКЖД''. Документация доступна для ознакомления на сайте ЗАО ''ЮКЖД'' с момента ее опубликования без ограничений. |
| 1.9 | Порядок, место, дата начала, дата и время окончания срока подачи заявок на участие в закупке | Заявки подаются в бумажной форме, в закрытых конвертах по адресу, указанному в п. 2 извещения. Дата начала подачи заявок – с момента опубликования извещения на сайте «15» июля 2022г. с 9 : 00 до 18 : 00 Дата окончания срока подачи заявок - «21» июля 2022г. с 9: 00 до 18: 00 Конверты до приема организатором закупок подлежат регистрации в Службе безопасности ЗАО «ЮКЖД» по адресу ул. Тигран Меца 86 (станция Ереван), административное здание СБ, после регистрации Участники предоставляют конверты Организатору по адресу ул. Арцаха 32, административное здание ДМТО, ком. 212. |
| 1.10 | Информация о праве претендента запросить разъяснение конкурсной документации | Участник вправе направить ЗАО «ЮКЖД» письменный запрос на разъяснение извещения и (или) документации о конкурентной закупке в сроки, установленные в документации о конкурентной закупке. Запрос юридического лица оформляется на фирменном бланке участника (при наличии) и подписывается уполномоченным лицом участника. Запрос может быть направлен посредством почтовой связи, факсимильной связи, курьерской доставки, электронной почты, указанной в документации о конкурентной закупке, с подтверждением получения. ЗАО «ЮКЖД» обязано дать разъяснения, оформленные в соответствии с требованиями настоящего пункта, в течение 3 рабочих дней с даты поступления запроса. При этом ЗАО «ЮКЖД» вправе не осуществлять такое разъяснение в случае, если указанный запрос поступил позднее чем за 3 рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке. Дата начала срока предоставления участникам разъяснений положений документации: «15» июля 2022 г. Дата окончания срока предоставления участникам разъяснений положений документации: «18» июля 2022 г. |
| 1.11 | Право отказа от проведения процедуры | ЗАО «ЮКЖД» вправе отменить конкурентную закупку по одному и более предмету закупки (лоту) до наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в конкурентной закупке и принятия решения о допуске претендентов к участию, не неся никакой ответственности перед любыми физическими и юридическими лицами, которым такое действие может принести убытки, также вносить изменения в извещение о проведении запроса котировок за 1 рабочий день до дня окончания срока подачи конкурсных заявок. |
| 1.12 | Информация об отклонении конкурентной закупки, не соответствующей требованиям, изложенной в документации о конкурентной закупке. | ЗАО «ЮКЖД» может отклонить котировочные заявки в случае: - несоответствия котировочной заявки требованиям, указанным в запросе котировок; - предложение в котировочной заявке о цене договора (цене лота) и/или единицы товара, работы, услуги превышает начальную (максимальную) цену договора (цену лота) и/или начальную (максимальную) цену единицы товара, работы, услуги (если такая цена установлена); - отказа от проведения запроса котировок; непредставления участником разъяснений положений котировочной заявки (в случае наличия требования заказчика); - непредставления участником разъяснений положений котировочной заявки (в случае наличия требования заказчика). |
| 1.13 | Требования к участникам запроса котировок и перечень документов, представляемых участниками закупки для подтверждения их соответствия установленным требованиям | Требования к участникам указаны в разделе 2 Порядка проведения запроса котировок |
| 1.14 | Форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги | С момента подписания договора и получения счета на оплату Исполнителем, ЗАО «ЮКЖД» производит предоплату в размере 40% от стоимости договора, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней. Окончательный расчет осуществляется в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней после полного завершения работ и подписания сторонами акта сдачи-приема на основании представленного счета-фактуры с учетом ранее перечисленных средств. |
| 1.15 | Порядок формирования цены договора | Цены указываются с учетом НДС и без учета НДС. |
| 1.16 | Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в такой закупке | Заявки рассматриваются по минимальной цене. |
| 1.17 | Срок действия конкурентных заявок | Не устанавливается |
| 1.18 | Срок заключения договора | Срок заключения договора не ранее чем 10 дней и не позднее чем через 20 дней с даты подписания конкурсной комиссией итогового протокола, составленного по результатам конкурентной закупки. |
| 1.19 | Техническое задание | Техническое задание указано в Приложении №2 |
| 1.20 | Изменение количества предусмотренных договором товаров, объема работ, услуг при изменении потребности | Изменение количества предусмотренных договором товаров, при изменении потребности в товарах, на поставку которых заключен договор, допускается в пределах 30 % от начальной (максимальной) цены договора без учета НДС |
| 1.21 | Выбор победителя | По итогам запроса котировок определяется один победитель |
| 1.22 | Перечень документов, которые предоставляются для участия в Запросе котировок | Для участия в запросе котировок участник надлежащим образом должен заполнить и предоставить: Приложение №2.1. (Форма описи документов); Приложение №3 (форма заявки участника); Приложение №4 (форма Технического предложения); Приложение №5 (Проект договора); Сертификат качества (сертификат соответствия) или паспорт изготовителя; документы, указанные в п.п.-2.11.15. – 2.11.17. |

- Часть. Порядок проведения запроса котировок

  - Участник запроса котировок

    - Участником запроса котировок признается любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника запроса котировок, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника запроса котировок, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника запроса котировок, и подавшие в установленные сроки  и в установленном порядке котировочную заявку на участие в запросе котировок.

    - К участию в запросе котировок допускаются участники, соответствующие требованиям пункта 2.1.1 приложения № 1 извещения, предъявляемым обязательным и квалификационным требованиям, котировочные заявки которых соответствуют требованиям технического задания, извещения, представившие надлежащим образом оформленные документы, предусмотренные пунктом №1.22 приложения извещения.

    - Участник несет все расходы и убытки, связанные с подготовкой и подачей своей котировочной заявки. Заказчик не несет никакой ответственности по расходам и убыткам, понесенным участниками в связи с их участием в запросе котировок.

    - Документы, представленные участниками в составе котировочных заявок, возврату не подлежат, за исключением банковской гарантии.

    - Котировочные заявки рассматриваются как обязательства участников. Заказчик вправе требовать от победителя запроса котировок заключения договора на условиях, предложенных в его котировочной заявке.

  - Участник, на стороне которого выступают несколько лиц

    - В случае участия нескольких лиц на стороне одного участника соответствующая информация должна быть указана в заявке на участие в запросе котировок, оформленной в соответствии с приложением № 4 (форма Технического предложения) к извещению. Если соответствующая информация не указана в заявке, участник считается подавшим заявку от своего имени и действующим в своих интересах.

    - Лица, выступающие на стороне одного участника, не вправе участвовать в этой же закупке самостоятельно либо на стороне другого участника закупки. Несоблюдение данного требования является основанием для отклонения как заявок всех участников закупки, на стороне которых выступает такое лицо, так и заявки, поданной таким участником самостоятельно.

    - В составе заявки участника, на стороне которого выступают несколько лиц, должны быть представлены документы, подтверждающие соответствие каждого лица, выступающего на стороне такого участника, обязательным требованиям извещения, предусмотренным пунктом 2.3.2 приложения № 1 к извещению, по форме приложения № 4 (техническое предложение) извещения, а также документы, предусмотренные пунктом 2.11.15. приложения № 1 к извещению, на каждое лицо, выступающее на стороне такого участника.

    - Участник, на стороне которого выступают несколько лиц, должен представить лицензии, выписки из реестра членов саморегулируемой организации, иные разрешительные документы на право осуществления деятельности, предусмотренной извещением (в случае, если извещением предусмотрено требование о предоставлении разрешительных документов) на лицо (лица), на которое(ых) в соответствии с договором простого товарищества (договором о совместной деятельности) возложено исполнение работ (услуг), требующих наличие указанных разрешительных и иных документов.

    - При распределении в договоре простого товарищества (договоре о совместной деятельности) вкладов товарищей таким образом, что исполнителями работ (услуг), требующих наличие указанных разрешительных документов, выступают несколько лиц, участник должен представить указанные разрешительные документы на таких лиц. В случае отсутствия распределения вкладов и указания на исполнителей работ (услуг) в договоре простого товарищества (договоре о совместной деятельности), участник должен представить указанные разрешительные документы на всех лиц, выступающих на стороне одного участника

    - Участник, на стороне которого выступают несколько лиц (все юридические или физические лица, выступающие на стороне одного участника), должен соответствовать квалификационным требованиям извещения.

    - Если в договоре простого товарищества (договоре о совместной деятельности) не Участник, на стороне которого выступает несколько лиц, должен представить в составе заявки все предусмотренные извещением документы.

    - В случае если победителем в запросе котировок будет признан участник закупки, на стороне которого выступает несколько физических или юридических лиц, договор заключается с таким участником, с указанием всех лиц, выступающих на его стороне, при этом непосредственно подписание договора осуществляется одним лицом, действующим от имени всех остальных лиц по доверенности или на основании договора простого товарищества.

  - Требования к участникам

    - Участник должен соответствовать обязательным, указанным в пункте 2.3.2 приложения № 1 извещения, и квалификационным, указанным в пункте 1.13 приложения № 1 извещения, требованиям. Заявка участника должна соответствовать требованиям технического задания, указанным в приложении № 2 к извещению. Для подтверждения соответствия требованиям извещения в составе заявки должны быть представлены все необходимые документы и информация в соответствии с требованиями извещения.

    - Участник (в том числе каждое юридическое и/или физическое лицо, выступающее на стороне одного участника) должен соответствовать обязательным требованиям извещения, а именно:

    - не проведение ликвидации участника запроса котировок – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника запроса котировок – юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

    - не приостановление деятельности участника в порядке, установленном Законодательством РА об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в запросе котировок;

    - отсутствие у участника запроса котировок–физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся предметом запроса котировок, и административного наказания в виде дисквалификации.

    - Участник должен иметь сертификат качества (сертификат соответствия) или паспорт изготовителя.

    - Соответствие обязательным требованиям, указанным в пунктах 2.3.1 -2.3.5 приложения № 1 к извещению, подтверждается участником в декларативной форме в соответствии с приложением № 3 к извещению.

  - Информационное сопровождение

    - Извещение об осуществлении запроса котировок и иная информация о запросе котировок размещается на сайтах. За получение извещения плата не взимается. Размещение информации на сайтах осуществляется в один день.

    - Заказчик вправе одновременно с размещением  на сайтах извещения о проведении запроса котировок направить запрос котировок (извещение об осуществлении запроса котировок) не менее чем 3 (трем) участникам закупки, которые могут осуществить поставки необходимых товаров, выполнение работ, оказание услуг.

    - Конфиденциальная информация, ставшая известной сторонам при проведении запроса котировок, не может быть передана третьим лицам, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РА.

    - В организации и проведении запроса котировок участвуют:

- организатор – осуществляет организацию и проведение закупки;

- экспертная группа – коллегиальный орган, образуемый для рассмотрения заявок;

- конкурсная комиссия – коллегиальный орган, образуемый для проведения процедур закупок.

  - Разъяснения положений извещения об осуществлении запроса котировок, изменения извещения об осуществлении запроса котировок, прекращение запроса котировок

    - Запрос о даче разъяснений положений извещения об осуществлении запроса котировок (далее – запрос) может быть направлен с момента размещения извещения на сайтах.

    - При проведении запроса котировок, заявки на участие в котором подаются на бумажном носителе,  запрос от юридического лица оформляется на фирменном бланке участника запроса котировок (при наличии), заверяется уполномоченным лицом участника.

    - При проведении запроса котировок, заявки на участие в котором подаются на бумажном носителе, запрос может быть направлен посредством почтовой связи, курьерской доставки по адресу, указанному в 
пункте 1.2 приложения № 1 извещения , или факсимильной связи по номеру факса контактного лица, указанного в пункте 1.2 приложения № 1 извещения. Запрос не может быть направлен посредством электронной почты.

    - Разъяснения положений извещения предоставляются и размещаются на сайтах в течение 3 (трех) рабочих дней с даты  поступления запроса с указанием предмета запроса, но без указания участника, от которого поступил запрос. Разъяснения извещения могут не предоставляться в случае, если запрос поступил позднее, чем за 3 рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок.

    - Разъяснения положений извещения не должны изменять предмет конкурентной закупки и существенные условия проекта договора.

    - В любое время, но не позднее, чем за 1 (один) день до окончания срока подачи котировочных заявок, могут быть внесены дополнения и изменения в извещение об осуществлении запроса котировок.

    - В случае внесения изменений в извещение срок подачи заявок на участие в запросе котировок должен быть продлен таким образом, чтобы с даты размещения на сайтах указанных изменений до даты окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок оставалось не менее половины срока подачи заявок на участие в запросе котировок, установленного извещением. Если в извещение такие изменения вносятся в отношении конкретного лота, срок подачи котировочных заявок на участие в запросе котировок в отношении конкретного лота должен быть продлен таким же образом.

    - Дополнения и изменения, внесенные в извещение об осуществлении запроса котировок, размещаются на сайтах в день принятия решения о внесении изменений.

    - Заказчик вправе отменить запрос котировок  по одному и более предмету закупки (лоту) до наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок. По истечении срока подачи заявок и до заключения договора заказчик вправе отменить запрос котировок только в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с гражданским законодательством.

    - Решение об отмене запроса котировок размещается на сайтах в день принятия этого решения.

    - Заказчик не берет на себя обязательство по уведомлению участников о дополнениях, изменениях, разъяснениях в извещение об осуществлении запроса котировок, а также по уведомлению участников об итогах запроса котировок и не несет ответственности в случаях, когда участник не осведомлен о разъяснениях, внесенных изменениях, дополнениях, итогах запроса котировок при условии их надлежащего размещения на сайтах.

  - Вскрытие конвертов с котировочными заявками запроса котировок

    - Организатор обеспечивает сохранность, неприкосновенность и конфиденциальность конвертов с котировочными заявками и обеспечивает рассмотрение содержания котировочных заявок только после вскрытия конвертов с котировочными заявками в соответствии с извещением о проведении запроса котировок. Лица, осуществляющие хранение конвертов с котировочными заявками, не вправе допускать повреждение этих конвертов, осуществлять открытие доступа к таким заявкам до момента вскрытия конвертов с котировочными заявками в соответствии с извещением о проведении запроса котировок.

    - Конверты с котировочными заявками вскрываются публично на заседании экспертной группы после завершения срока подачи заявок.

    - Участники, представившие котировочные заявки в установленном порядке, могут присутствовать при вскрытии конвертов с котировочными заявками. Заказчик обеспечивает возможность всем участникам запроса котировок, подавшим котировочные заявки, или их представителям присутствовать при вскрытии конвертов с котировочными заявками.

    - Представители участников, подавших заявки для участия в процедуре вскрытия конвертов с котировочными заявками должны иметь при себе доверенность на право участия в процедуре вскрытия конвертов с  заявками, решение или приказ о назначении на должность лица, выдавшего доверенность, если от имени участника действует лицо на основании доверенности. Если от имени участника действует лицо на основании устава (учредительных документов), должны быть представлены решение о назначении лица на должность или приказ о назначении на должность. Документы/копии документов должны быть заверены подписью и печатью (при ее наличии) участника. Представитель участника должен иметь при себе паспорт.

    - В случае установления факта подачи одним участником запроса котировок двух и более котировочных заявок в отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее этим участником запроса котировок котировочные заявки не отозваны, все котировочные заявки этого участника запроса котировок, поданные в отношении одного и того же лота (исключением является подача одним участником нескольких альтернативных предложений в отношении одного и того же лота), не рассматриваются и возвращаются этому участнику запроса котировок по его требованию.

    - При вскрытии конвертов с котировочными заявками объявляется:

    - Наименование участника запроса котировок;

    - Сведения, изложенные в техническом предложении участника запроса котировок, используемые для оценки заявок;

    - Иная информация (при необходимости).

    - Заказчик может проводить аудиозапись процедуры вскрытия конвертов с котировочными заявками.

    - При вскрытии конвертов с заявками документы по существу не рассматриваются.

    - По итогам вскрытия конвертов формируется протокол, который не подлежит публикации. Если на участие в закупке не поступило ни одной заявки, в протоколе вскрытия указывается информация о признании закупки несостоявшейся.

  - Рассмотрение и оценка котировочных заявок

    - Котировочные заявки участников рассматриваются на соответствие требованиям, изложенным в извещении, на основании представленных в составе котировочных заявок документов, а также иных источников информации, предусмотренных извещением.

    - Сведения об участнике закупки проверяются заказчиком, в том числе на основании выписки из единого государственного реестра юридических лиц, выписки из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, размещенной на сайте e-registor.

    - Срок рассмотрения и оценки котировочных заявок не может превышать 10 рабочих дней с даты окончания срока подачи котировочных заявок, если иное не установлено в извещении о проведении запроса котировок

    - Заказчик вправе продлить срок рассмотрения и оценки котировочных заявок, срок подведения итогов запроса котировок, но не более чем на 10 (десять) рабочих дней. При этом заказчик размещает соответствующее уведомление на сайтах в течение 1 (одного) рабочего дня с даты принятия решения о продлении срока рассмотрения и оценки заявок.

    - По окончании срока подачи котировочных заявок, срок рассмотрения и оценки  котировочных заявок, подведения итогов запроса котировок цен может быть сокращен.

    - Участник запроса котировок не допускается к участию в запросе котировок в случае:

    - несоответствия котировочной заявки требованиям, указанным в запросе котировок;

    - предложение в котировочной заявке о цене договора (цене лота) и/или единицы товара, работы, услуги превышает начальную (максимальную) цену договора (цену лота) и/или начальную (максимальную) цену единицы товара, работы, услуги (если такая цена установлена);

    - отказа от проведения запроса котировок;

    - непредставления участником разъяснений положений котировочной заявки (в случае наличия требования заказчика).

    - В случае установления недостоверности информации, содержащейся в документах, представленных в составе заявки, заказчик обязан отстранить такого участника запроса котировок на любом этапе проведения запроса котировок.

    - Заказчик вправе до подведения итогов запроса котировок в письменной форме запросить у участников запроса котировок информацию и документы, необходимые для подтверждения соответствия участника, товаров, работ, услуг, предлагаемых в соответствии с заявкой такого участника, предъявляемым требованиям, изложенным в извещении. При этом не допускается изменение и(или) дополнение заявок участников.

    - Ответ от участника запроса котировок, полученный после даты, указанной в запросе, не подлежит рассмотрению.

    - Заказчик вправе до подведения итогов запроса котировок в письменной форме запросить у государственных и иных учреждений, юридических и физических лиц информацию и документы, необходимые для подтверждения достоверности сведений, представленных в составе заявки, а также для подтверждения соответствия участника, предлагаемых им товаров, работ, услуг, требованиям извещения.

    - Заказчик вправе проверять достоверность сведений, информации и документов, содержащихся в заявках участников, путем получения сведений из любых официальных источников, использование которых не противоречит законодательству РА, в том числе официальных сайтов государственных органов и организаций в сети Интернет.

    - По результатам рассмотрения котировочных заявок заказчик принимает решение о допуске (отказе в допуске) участника запроса котировок к участию в запросе котировок.

    - При наличии информации и документов, подтверждающих, что товары, работы, услуги, предлагаемые в соответствии с заявкой участника, не соответствуют требованиям, изложенным в извещении, заявка участника отклоняется.

    - Информация относительно процесса изучения, оценки и сопоставления котировочных заявок, определения победителей запроса котировок не подлежит разглашению участникам. Попытки участников получить такую информацию до размещения протоколов на сайтах, служат основанием для отклонения котировочных заявок таких участников.

    - Заказчик рассматривает котировочные заявки на предмет их соответствия требованиям извещения, а также оценивает и сопоставляет котировочные заявки в соответствии с порядком, установленным извещением.

    - При этом организатор осуществляет рассмотрение заявок на предмет соответствия участников обязательным требованиям, а также проверяет наличие и соответствие представленных в составе заявок документов требованиям извещения (за исключением квалификационных требований, требований технического задания извещения, требований об обосновании демпинговой цены).

    - Экспертная группа осуществляет рассмотрение заявок на предмет соответствия участников квалификационным требованиям, заявки   участника требованиям технического задания извещения, проверяет наличие и соответствие представленных в составе заявки  документов квалификационным требованиям, требованиям технического задания извещения,  требованиям об обосновании демпинговой цены договора (цены лота), а также осуществляет оценку и сопоставление котировочных заявок.

    - Заказчик может не принимать во внимание мелкие погрешности, несоответствия, неточности в котировочной заявке, которые существенно не влияют на ее содержание и дальнейшую оценку (при соблюдении равенства всех участников запроса котировок) и не оказывают воздействия на рейтинг какого-либо из участников при рассмотрении и оценке котировочных заявок.

    - Заказчик вправе допустить участника к участию в запросе котировок в случае, если участник или его котировочная заявка не соответствуют требованиям извещения, но выявленные недостатки носят формальный характер и не влияют на содержание и условия заявки на участие в запросе котировок, а также на условия исполнения договора и не влекут рисков неисполнения обязательств, принятых таким участником в соответствии с его котировочной заявкой.

    - Если в котировочной заявке имеются расхождения между обозначением сумм словами и цифрами, то к рассмотрению принимается сумма, указанная словами.

    - Если в котировочной заявке имеются арифметические ошибки при отражении цены договора (цены лота) (неверный расчет цены договора/лота при умножении цены за единицу товара, работы, услуги без учета НДС на объем закупаемых товаров, работ, услуг, и (или) при суммировании произведений цен за единицу товара, работы, услуги без учета НДС на объем закупаемых товаров, работ, услуг и (или) неверный расчет цены договора/лота при суммировании цен без учета НДС по этапам/годам поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг), заявка такого участника отклоняется.

    - В ходе рассмотрения заявок заказчик вправе затребовать от участников запроса котировок разъяснения положений котировочных заявок.

    - Участники и их представители не вправе участвовать в рассмотрении котировочных заявок и изучении квалификации участников.

    - По итогам рассмотрения и оценки котировочных заявок заказчик составляет протокол рассмотрения и оценки заявок.

    - Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок не размещается на сайтах.

  - Порядок оценки и сопоставления котировочных заявок

    - Победитель запроса котировок определяется по итогам оценки заявок, соответствующих требованиям извещения.

    - Оценка заявок осуществляется на по критериям и в порядке, указанным в приложении № 1 к извещению основании цены, указанной в техническом предложении путем сопоставления.

    - Единственным критерием оценки котировочных заявок является цена. Иные критерии оценки котировочных заявок не применяются.

    - При оценке котировочных заявок сопоставляются предложения участников по цене без учета НДС.

    - Техническое предложение участника, представляемое в составе заявки, должно соответствовать требованиям, указанным в пункте 2.15. приложения № 1 к извещению, условия технического предложения должны соответствовать требованиям технического задания, являющегося приложением № 1 к извещению, и должно предоставляться по форме приложения № 3 к извещению.

    - При несоответствии технического предложения требованиям, указанным в пункте 2.8.5. приложения № 1 извещения, заявка такого участника отклоняется.

    - Лучшей признается котировочная заявка, которая отвечает всем требованиям, установленным в извещении, и содержит наиболее низкую цену товаров, работ, услуг. При наличии нескольких равнозначных котировочных заявок лучшей признается та, которая поступила раньше.

    - Победителем признается участник, заявка которого признана лучшей по итогам проведения запроса котировок.

  - Подведение итогов запроса котировок

    - Комиссия принимает решение о победителе запроса котировок. По результатам работы комиссии по осуществлению закупок оформляется итоговый протокол.

    - Итоговый протокол комиссии не размещается на сайтах.

  - Признание запроса котировок несостоявшимся

    - Запрос котировок (в том числе в части отдельных лотов) признается несостоявшимся, если:

    - на участие в запросе котировок подана одна заявка;

    - по итогам рассмотрения котировочных заявок только одна котировочная заявка признана соответствующей извещению о проведении запроса котировок;

    - все котировочные заявки признаны несоответствующими извещению о проведении запроса котировок;

    - на участие в запросе котировок не подана ни одна заявка.

Если запрос котировок признан несостоявшимся в случае, если по итогам рассмотрения котировочных заявок только одна котировочная заявка признана соответствующей требованиям, изложенным в извещении о проведении запроса котировок или на участие в запросе котировок подана одна котировочная заявка и она соответствует требованиям, изложенным в извещении о проведении запроса котировок, с участником, подавшим эту заявку, может быть заключен договор. Цена такого договора не может превышать цену, указанную в котировочной заявке участника.

При этом если цена договора снижена заказчиком по сравнению с начальной (максимальной) ценой договора (ценой лота), договор заключается при согласии такого участника.

Если запрос котировок признан несостоявшимся, заказчик вправе объявить новый запрос котировок или осуществить закупку другим способом. Выбор иного способа осуществляется исходя из условий применения такого способа, установленном нормативными документами заказчика

Договор заключается на условиях и по цене, указанных в извещении о проведении запроса котировок и в котировочной заявке победителя или участника закупки, с которым заключается договор.

  - Состав котировочной заявки

    - Котировочная заявка должна содержать всю указанную в извещении информацию и документы.

    - Котировочная заявка оформляется в соответствии с требованиями извещения.

    - В случае наличия таких требований в извещении, в составе заявки должны быть представлены:

    - наименование поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг согласно предмету закупки (в случае осуществления закупки товаров также указываются характеристики поставляемых товаров);

    - наименование, организационно-правовая форма, место нахождения, почтовый адрес участника (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место жительства участника (для физического лица), номер телефона, адрес электронной почты, банковские реквизиты;

    - идентификационный номер налогоплательщика;

    - согласие участника с условиями договора, указанными в запросе котировок;

    - цена товаров, работ, услуг с указанием включенных или не включенных в нее расходов (расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей);

    - документы (копии документов), подтверждающие соответствие участников установленным в извещении о проведении запроса котировок;

    - документы, подтверждающие соответствие товаров, работ, услуг, предлагаемых участником в котировочной заявке, требованиям, указанным в извещении о проведении запроса котировок.

    - Котировочная заявка участника, не соответствующая требованиям извещения, отклоняется.

    - Котировочная заявка оформляется на русском или на армянском языках. Если в составе котировочной заявки представляются документы на иностранном языке, такие документы должны быть переведены на, а перевод заверен нотариально. Вся переписка, связанная с проведением запроса котировок, ведется на русском или армянском языках. В случае если для участия в запросе котировок иностранному лицу потребуется извещение на иностранном языке, перевод на иностранный язык такое лицо осуществляет самостоятельно за свой счет.

    - В случае участия иностранного лица в запросе котировок, такое лицо в составе заявки должно представить все документы, предусмотренные извещения (или аналогичные документы, выдаваемые в соответствии с законодательством государства, в котором зарегистрировано и осуществляет деятельность такое лицо).

    - Если в составе заявки представлен документ, который не поддается прочтению (ввиду, например, низкого качества копирования/сканирования участником, представления участником поврежденного документа и др.), документ считается непредставленным и не рассматривается.

    - В котировочной заявке должны быть представлены:

– Приложение №2.1. (Опись представленных документов, заверенная подписью и печатью (при ее наличии) Участника);

- Приложение № 3 (Заявка Участника) к извещению, заверенная подписью и печатью участника запроса котировок;

- Приложение № 4 (Техническое предложение) к извещению, заверенное подписью и печатью участника запроса котировок;

-Приложение №5 (Проект договора).

    - Документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего котировочную заявку, за исключением случаев, когда заявка участника подписывается квалифицированной электронной подписью доверенность на лицо, подписавшее заявку, а также решение или приказ о назначении на должность лица, выдавшего доверенность, если от имени участника действует лицо на основании доверенности. Если от имени участника действует лицо на основании устава (учредительных документов), должны быть представлены решение о назначении лица на должность или приказ о назначении на должность. Документы должны быть заверены подписью и печатью (при ее наличии) участника. При представлении заявки на бумажном носителе должен быть представлен оригинал или нотариально заверенная копия доверенности, иные документы представляются в виде копии, заверенной участником. При представлении заявки в электронной форме доверенность должна быть сканирована с оригинала или нотариально заверенной копии, иные документы должны быть сканированы с оригинала или копии, заверенной участником;

    - В котировочной заявке участник представляет выписку из единого государственного реестра юридических лиц, выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей и иные документы по своему усмотрению.

  - Подача заявок

    - Дата вскрытия котировочных заявок может быть перенесена на более поздний срок. Изменения даты подачи котировочных заявок размещаются на сайтах.

    - В случае, если участник предоставляет заявку на участие в нескольких лотах, то допускается предоставление одного предложения с указанием номеров лотов.

    - Каждый участник может подать только одну котировочную заявку по каждому из лотов извещения. В случае если участник подает более одной котировочной заявки по одному лоту, а ранее поданные им котировочные заявки по данному лоту не отозваны, все котировочные заявки по данному лоту, представленные участником, отклоняются.

    - Заявки принимаются до истечения срока подачи заявок. По истечении срока

  - Котировочная заявка запроса котировок

    - Котировочная заявка на бумажном носителе подается по адресу и в сроки, указанные в пункте 2 извещения и может быть представлена как нарочно представителем участника, так и посредством почтовых отправлений.

    - Для подачи заявки на бумажном носителе представитель участника должен иметь при себе доверенность на право подачи документов, решение или приказ о назначении на должность лица, выдавшего доверенность, если от имени участника действует лицо на основании доверенности. Если от имени участника действует лицо на основании устава (учредительных документов), должны быть предоставлены решение о назначении лица на должность или приказ о назначении на должность. Документы/копии документов должны быть заверены подписью и печатью (при ее наличии) участника. Представитель участника должен иметь при себе паспорт.

    - Заявки должны быть представлены в двух экземплярах (один оригинал и одна копия (содержит копии всех документов, вложенных в «Оригинал»)) в двух запечатанных конвертах, имеющих четкую маркировку «Оригинал» и «Копия».

    - В случае представления участником котировочных заявок по нескольким лотам допускается представление заявок в двух конвертах «Оригинал» и «Копия».

    - Предложения, должны предоставляться в запечатанных конвертах с маркировкой «оригинал» и «копия». Маркировка конвертов должна содержать слова «Предложение участника указать наименование для участия номер и наименование процедуры закупки, номер. Не вскрывать до 18 часов 00 времени «21» июля 2022г.».

    - Документы, представленные в составе каждого конверта, должны быть прошиты вместе с описью документов, скреплены печатью (при ее наличии) и заверены подписью уполномоченного лица участника.

    - Все листы котировочной заявки должны быть пронумерованы.

    - В случае несоответствия экземпляров котировочной заявки, представленных в конверте «Оригинал» и в конверте «Копия», преимущество имеет экземпляр, представленный в конверте «Оригинал».

    - Организатор закупок ЗАО «ЮКЖД» принимает конверты с заявками, за исключением конвертов, на которых отсутствует необходимая информация, либо незапечатанных конвертов, до истечения срока подачи заявок. Все конверты до приема организатором закупок подлежат проверке без вскрытия Службой безопасности ЗАО «ЮКЖД».

    - Все рукописные исправления, сделанные в котировочной заявке, должны быть завизированы лицом, подписавшим заявку на участие в запросе котировок.

    - Конверты с котировочными заявками принимаются до истечения срока подачи котировочных заявок, за исключением конвертов, на которых отсутствует необходимая информация либо не запечатанных конвертов.

    - В случае если маркировка конверта не соответствует требованиям извещения, конверт(ы) не запечатан(ы), котировочная заявка не принимается.

    - По истечении срока подачи котировочных заявок конверты не принимаются. Конверт с котировочной заявкой, полученный заказчиком по истечении срока подачи котировочных заявок по почте, не вскрывается и не возвращается.

  - Изменение и отзыв котировочных заявок

    - Участник вправе изменить или отозвать поданную котировочную заявку в любое время до истечения срока подачи котировочных заявок, не утрачивая права на обеспечение.

    - Никакие изменения не могут быть внесены в котировочную заявку после окончания срока подачи котировочных заявок.

    - Для изменения заявки, представленной для участия в запросе котировок на бумажном носителе, необходимо до окончания срока подачи заявок представить по адресу, указанному в пункте 2 извещения, запечатанный конверт, содержащий измененные документы, оформленные в порядке, предусмотренном извещением. Маркировка конверта должна содержать наименование и номер запроса котировок, номер лота, наименование и адрес участника, а также надпись «Изменения».

Изменения заявки, представленной для участия в запросе котировок на бумажном носителе, могут быть представлены как нарочно представителем участника, так и посредством почтовых отправлений.

Для изменения заявки, представленной для участия в запросе котировок на бумажном носителе, представители участников запроса котировок должны иметь при себе доверенность на право изменения заявки, решение или приказ о назначении на должность лица, выдавшего доверенность, если от имени участника действует лицо на основании доверенности. Если от имени участника действует лицо на основании устава (учредительных документов), должны быть представлены решение о назначении лица на должность или приказ о назначении на должность. Документы/копии документов должны быть заверены подписью и печатью (при ее наличии) участника. Представитель участника должен иметь при себе паспорт.

    - В случае изменения заявки датой подачи заявки на участие в процедуре закупки считается дата подачи последних изменений.

    - Для отзыва заявки, представленной для участия в запросе котировок на бумажном носителе, необходимо до окончания срока подачи заявок представить по адресу, указанному в пункте 2 извещения, письмо на фирменном бланке участника (при наличии) об отзыве заявки. Конверты с заявками, представленными в бумажной форме, могут быть возвращены по требованию участника. Возвращение конвертов с заявками, представленными в бумажной форме, возвращаются нарочно представителю участника по адресу, указанному в пункте 2 извещения.

Отзыв заявки, представленной для участия в запросе котировок на бумажном носителе, может быть представлен как нарочно представителем участника, так и посредством почтовых отправлений.

Для отзыва заявки, представленной для участия в запросе котировок на бумажном носителе, представители участников запроса котировок должны иметь при себе доверенность на право отзыва заявки, решение или приказ о назначении на должность лица, выдавшего доверенность, если от имени участника действует лицо на основании доверенности. Если от имени участника действует лицо на основании устава (учредительных документов), должны быть представлены решение о назначении лица на должность или приказ о назначении на должность. Документы/копии документов должны быть заверены подписью и печатью (при ее наличии) участника. Представитель участника должен иметь при себе паспорт.

  - Предоставление технического предложения

    - В составе котировочной заявки участник должен представить техническое предложение, оформленное по форме приложения № 3 к извещению, заверенное подписью и печатью (при ее наличии) участника, а также документы, предоставляемые в подтверждение соответствия предлагаемых участником товаров, работ, услуг в случае. В техническом предложении участника должны быть изложены характеристики товаров, работ, услуг, соответствующие требованиям технического задания, являющегося приложением № 1 к извещению.

Техническое предложение предоставляется на бумажном носителе в виде оригинала документа.

    - Техническое предложение должно включать цену за единицу (если указание цены за единицу предусмотрено извещением) и общую цену предложения Участником должны быть указаны марки, модели, наименования предлагаемых товаров, работ, услуг.

    - Цены необходимо приводить в драмах с учетом всех возможных расходов участника.

    - Цены должны быть указаны с учетом НДС и без учета НДС.

    - Для целей единообразного подхода к расчету сумм технического предложения суммы с учетом НДС необходимо рассчитывать следующим образом: цена единицы товаров, работ, услуг без учета НДС, округленная до двух знаков после запятой, умножается на количество, полученное значение округляется до двух знаков после запятой и умножается на 1,20 (либо иной коэффициент в зависимости от ставки НДС, применяемой в отношении участника).

    - Техническое предложение должно содержать все показатели и характеристики товаров, работ, услуг, условия исполнения договора, предусмотренные извещением и необходимые для рассмотрения и оценки котировочной заявки участника. Характеристики товаров, работ, услуг должны быть изложены таким образом, чтобы при рассмотрении и оценке заявок не допускалось их неоднозначное толкование, числовые показатели при описании характеристик товаров, работ, услуг должны быть указаны в абсолютных величинах. Все условия котировочной заявки участника понимаются заказчиком буквально, в случае расхождений показателей, изложенных цифрами и прописью, приоритет имеют написанные прописью.

    - Предложение участника о цене, содержащееся в техническом предложении не должно превышать начальную (максимальную) цену договора (цену лота), установленную в извещении (с учетом НДС и без учета НДС). Если в извещении указаны цены за единицу закупаемых товаров, работ, услуг, в техническом предложении должны быть указаны цены за единицу по каждому из предлагаемых участником товаров, работ, услуг. Цена за единицу, предложенная участником, не должна превышать цену за единицу, установленную в извещении (с учетом НДС и без учета НДС в драмах РА).

  - Заключение договора

    - Положения договора (условия, цена) не могут быть изменены по сравнению с извещением и котировочной заявкой победителя запроса котировок за исключением случаев, предусмотренных извещением. При невыполнении победителем запроса котировок требований данного пункта он признается уклонившимся от заключения договора. Договор в таком случае может быть заключен с участником, предложившим в котировочной заявке такую же цену, как и победитель в проведении запроса котировок, или с участником закупки, предложение о цене договора (цене лота) которого содержит лучшие условия по цене договора (цене лота), следующие после предложенных победителем в проведении запроса котировок условий, с учетом требований данного пункта.

    - Заказчик направляет участнику запроса котировок, с которым заключается договор проект договора в течение 7 (семи) календарных дней с даты опубликования итогов запроса котировок на сайтах.

    - Участник запроса котировок, с которым заключается договор, должен представить обеспечение исполнения договора (если требование об обеспечении исполнения договора установлено в извещении), иные документы, если извещением предусмотрено их представление на этапе заключения договора и подписанный со своей стороны договор не позднее 7 (семи) календарных дней с даты получения проекта договора от заказчика. Участник запроса котировок, с которым заключается договор, должен при заключении договора по требованию заказчика представить документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего договор.

    - Договор по результатам запроса котировок заключается не ранее чем через 10 дней и не позднее чем через 20 дней с даты размещения на сайтах итогового протокола. В случае необходимости одобрения органом управления заказчика в соответствии с законодательством РА заключения договора или в случае обжалования в антимонопольном органе действий (бездействия) заказчика, комиссии по осуществлению конкурентной закупки, оператора электронной площадки договор должен быть заключен не позднее чем через 5 дней с даты указанного одобрения или с даты вынесения решения антимонопольного органа по результатам обжалования действий (бездействия) заказчика, комиссии по осуществлению конкурентной закупки, оператора ЭТЗП.

    - В случае если победитель запроса котировок уклоняется от подписания договора в установленные сроки, договор может быть заключен с участником, предложившим в котировочной заявке цену такую же, как и победитель, или участником закупки, предложение о цене договора (цене лота) которого содержит лучшие условия по цене договора (цене лота), следующие после предложенных победителем в проведении запроса котировок условий.

    - В случае признания победителя запроса котировок уклонившимся от заключения договора, договор может быть заключен с участником запроса котировок, который предложил такие же, как и победитель закупки, условия исполнения договора или предложение которого содержит лучшие условия исполнения договора, следующие после условий, предложенных победителем запроса котировок.

    - Если заказчик отказался от заключения договора с победителем в связи с тем, что победитель не соответствует требованиям, указанным в извещении, и (или) предоставил недостоверную информацию в отношении своего соответствия таким требованиям, заказчик вправе заключить договор с участником, котировочной заявке которого присвоен второй номер.

    - Участник запроса котировок, с которым заключается договор, обязан заключить договор на условиях извещения, котировочной заявки и своего технического предложения. Стоимость договора определяется на основании стоимости технического предложения такого участника без учета НДС, с учетом применяемой им системы налогообложения.

    - По согласованию сторон договор может быть заключен с победителем, участником, с которым заключается договор, по цене ниже, чем указана в его заявке/предложении без изменения остальных условий договора.

    - Срок выполнения обязательств по договору определяется на основании требований извещения и условий технического предложения.

    - В срок, предусмотренный для заключения договора, заказчик вправе отказаться от заключения договора с победителем (участником, предложившим в котировочной заявке цену такую же, как и победитель или участником закупки, предложение о цене договора (цене лота) которого содержит лучшие условия по цене договора (цене лота), следующие после предложенных победителем в проведении запроса котировок условий), единственным участником, допущенным к участию в запросе котировок (в случае если принято решение о заключении договора с таким участником), в случае установления его несоответствия требованиям извещения или в связи с предоставлением участником недостоверной информации о своем соответствии таким требованиям.

    - В случае отказа от заключения договора с победителем по основаниям, указанным в настоящем пункте извещения, договор в таком случае может быть заключен с участником, котировочной заявке которого присвоен второй номер.

  - Исполнение, изменение, расторжение договора

    - Заказчик по согласованию с исполнителем договора вправе изменить или расторгнуть договор в случае существенного изменения обстоятельств, из которых они исходили при заключении договора, в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом РА. В случае не достижения соглашения об изменении условий договора в соответствии с существенно изменившимися обстоятельствами или о его расторжении договор может быть расторгнут или изменен судом в порядке и по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РА.

    - Заказчик в одностороннем порядке может отказаться от исполнения обязательств по договору по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РА.

    - Заказчик по согласованию с исполнителем договора при заключении и/или в ходе исполнения договора вправе изменить количество всех предусмотренных договором товаров, объем предусмотренных работ, услуг при изменении потребности в товарах, работах, услугах, на поставку, выполнение, оказание которых заключен договор в пределах 30% (тридцати процентов) от начальной (максимальной) цены договора (цены лота), если иное не предусмотрено в извещении, а также при выявлении потребности в дополнительном объеме работ, услуг, товаров, не предусмотренных договором, но связанных с такими работами, услугами, товарами, предусмотренными договором.

    - При поставке дополнительного количества таких товаров, выполнении дополнительного объема таких работ, оказании дополнительного объема таких услуг заказчик по согласованию с исполнителем договора вправе изменить первоначальную цену договора пропорционально количеству таких товаров, объему таких работ, услуг, а при внесении соответствующих изменений в договор в связи с сокращением потребности в поставки таких товаров, выполнении таких работ, оказании таких услуг заказчик в обязательном порядке меняет цену договора указанным образом.

    - Лицо, с которым заключен договор, обязано информировать заказчика в сроки, установленные договором, о произошедших изменениях в сведениях в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных), и о составе исполнительных органов, с подтверждением соответствующими документами.

    - При исполнении договора не допускается перемена поставщика (исполнителя, подрядчика), за исключением случаев, если новый поставщик (исполнитель, подрядчик) является правопреемником поставщика (исполнителя, подрядчика) по такому договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения. Новый поставщик (исполнитель, подрядчик) должен соответствовать требованиям к участникам запроса котировок, которые устанавливались в извещении.

    - При исполнении договора по согласованию с заказчиком допускается поставка товара, выполнение работы или оказание услуги, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в договоре. При этом стоимость поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг не должна быть выше стоимости, указанной в договоре.

Приложение № 2

к извещению о проведении запроса котировок

№ЮКЖД-ЗКЦ 022/68

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на изготовление и доставку 2-х модульных передвижных домиков

для локомотивных бригад ЗАО «ЮКЖД»

| Заказчик | Дирекция подвижного состава |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименования закупки | Изготовление и доставка 2-х модульных передвижных домиков для организации отдыха локомотивных бригад Дирекции подвижного состава на станции «Зод». |  |  |  |
| Источник финансирования | Инвестиционные расходы |  |  |  |
| - Общие сведения |  |  |  |  |
| 1.1. Условия эксплуатации | Станция «Зод» расположена на северо-западной границе Армении. Климат региона холодный, ветреный с низкой температурой в зимний период. Расчетный зимний период для данной территории с октября по май месяц. |  |  |  |
| 1.2. Общие сроки и график выполнения работ | Сроки выполнения работ – в течение 2-х месяцев после подписания договора. В процессе выполнения работ Исполнителем, Заказчик осуществляет промежуточную проверку за ходом выполнения работ не реже одного раз в 2 недели, на соответствие состава и содержания работ, применяемых материалов, а также соблюдения сроков, предусмотренных настоящим техническим заданием. |  |  |  |
| 2. Требования к конструкции и надежности |  |  |  |  |
| 2.1. Требования к изготовлению | Индивидуальное изготовление. Модульные домики должны быть новыми, ранее в эксплуатации не использованными. Конструкция должна обеспечивать возможность передислокации. |  |  |  |
| 2.2.Степень огнестойкости | IV. Объект изготавливается в соответствии с требованиями ГОСТ 22853-86 «Здания мобильные (инвентарные). Общие технические условия» и дополнительных требований Заказчика. |  |  |  |
| 2.3. Требования к надежности | Конструкция здания должна иметь возможность демонтажа поврежденного элемента на момент ремонта без полной разборки модуля и потери его работоспособности. |  |  |  |
| 2.4. Срок службы здания | Не менее 10 лет. |  |  |  |
| 2.5. Гарантийный срок эксплуатации | 18 месяцев, со дня приемки. |  |  |  |
| 3. Объемно-планировочные и конструктивные решения |  |  |  |  |
| 3.1. Сведения о строительных решениях и инженерном обеспечении |  | Блок-модули здания должны быть поставлены в собранном и готовом к проживанию виде. Инженерное обеспечение оборудования: - электроснабжение от внешнего источника (электрообогреватели- настенные электрические конвекторы в обеих помещениях, водонагреватель накопительный электрический с нержавеющим баком объёмом 50 л мощностью 1,5 квт на 220В, подключенный к системе подачи горячей воды в санузел и кухню, микроволновая печь объемом 20 литров); - внутренний водопровод и канализация с подключением к кухне (шкаф-мойка с раковиной из нержавеющей стали для мытья посуды со смесителем) и сан.узлу. |  |  |
| 3.2. Тип блок- контейнеров: |  | Цельносварная металлическая из гнутых профилей конструкция каркаса. Все соединения сварные. В качестве несущих балок-прогонов, стоек, фитингов - металлические гнутые профильные элементы, толщина металла 3-4мм из СТ-3. Все элементы каркаса предусмотреть с антикоррозионным покрытием, лицевые части каркаса должны быть окрашены. В качестве теплоизоляции использовать минеральную вату на основе базальтового сырья. Все деревянные элементы должны быть обработаны и пропитаны огне-биозащитным составом. |  |  |
| 3.3. Внешние габаритные размеры (длина, ширина, высота), допускаются изменения в геометрических размерах изделия не более + 50 мм. |  | 7200*3400*3100 (мм) |  |  |
| 3.4. Размеры внутренних помещений, (допускаются изменения в геометрических размерах изделия не более + 50 мм. |  | Спальня 2700*3100 (мм) = 8,37 кв.м Сан узел 3100*1100 (мм) = 3,41 кв.м Кухня 2200*3000 (мм) = 6,6 кв.м Коридор не более 2900*940 (мм)=2,72 кв.м с устройством гардероба с раздвижными дверями 680*960 (мм) = 0,65 кв.м |  |  |
| 3.5. Этажность |  | одноэтажные |  |  |
| 3.6. Кровля |  | Кровля из окрашенного оцинкованного профилированного листа, высотой гребня 10мм., толщина металла 0,5 мм., монтируется на гнутых оцинкованных профилях, толщиной металла 0,7мм. |  |  |
| 3.7. Внутренняя отделка помещений |  | - Стены - гипсокартон влагостойкий толщиной 9,5 мм, с выравниваем стен 2 слоями шпаклевки, окрашенный 2 слоями водоэмульсионной, моющейся краской. Перегородка между сан.узлом и кухней с 2-х сторон предусмотреть влагостойким гипсокартонном толщиной 9,5 мм с пластиковым финишным слоем со стороны санузла. -Стены наружные - профилированный оцинкованный лист высотой волны 10мм, толщиной металла 0,5мм окрашенный, предусмотреть ветрозащиту, утепление стены-базальтовой ватой толщиной 100мм стены предусмотреть из гипсокартона в два слоя по 9,5мм по металлическому каркасу из оцинкованных гнутых профилей, внутренняя отделка шпатлевка, окрашенный водоэмульсионной краской в два слоя. - Потолок предусмотреть из гипсокартона в два слоя по 9,5мм, окрашенный в 2 слоя водоэмульсионной краской. Каркас потолка из оцинкованных гнутых профилей 0,7 мм толщина металла. Утепление потолка-базальтовой ватой толщиной 120 мм, ветрозащита и гидроизоляция. - Пол из металлических оцинкованных гнутых профилей толщина металла 1,2мм (конструкция пола: (профилированный оцинкованный лист толщина металла 0,5мм, предусмотреть ветрозащиту и гидроизоляцию. Утепление пола - базальтовой ватой толщиной 120мм, фанера в два слоя 10+12мм) покрытие предусмотреть из ламината класса 33 или негорючего пластика. - Сан узел: отделку стен предусмотреть влагостойким гипсокартоном толщ. 9,5мм, поверху отделка - негорючей пластиковой панелью, покрытие пола - керамической плиткой. |  |  |
| 3.8. Применяемые материалы |  | В конструкции и внутренней отделке должны использоваться огнеупорные материалы. |  |  |
| 3.9. Утеплитель |  | Толщина утеплителя: Стены внешнего теплового контура- 100 мм; Пол - 120 мм; Потолок - 120 мм; Перегородки - 60 мм; Материал - минеральная вата на основе базальтового сырья. |  |  |
| 3.10. Оконные блоки |  | Оконные блоки из ПВХ теплоизоляционных профилей, с остеклением 2-х камерным стеклопакетом, поворотно - откидное открывание, с подоконниками из ПВХ, в кухне и спальне размером 1200х1500 (мм), в санузле 300х400 (мм). Над оконными блоками предусмотреть козырьки шириной не менее 150 мм с жалюзями. |  |  |
| 3.11. Дверные блоки |  | Наружный дверной блок – металлический, теплоизолированный. Над входной дверью предусмотреть от внешних осадков козырек размером не менее 1200*1000(мм) разборный с возможностью укладки во время транспортирования внутрь модуля. Перед дверью предусмотреть металлическую лестницу 1000*300мм с площадкой 1200*1000мм. Внутренние двери - пластиковые глухие, с замками. Предусмотреть возможность открывания дверей изнутри без ключа. |  |  |
| 3.12 Оснащение сан.узла |  | Душевая кабина должна быть оборудована душем и смесителем, в туалетной комнате –сантехническими приборами (унитаз, раковина со смесителем). |  |  |
| 4. Внутренние инженерные сети |  |  |  |  |
| 4.1. Электроснабжение |  |  |  | Обеспечение внутреннего электроснабжения всех устройств электроэнергией, в соответствии с действующими нормативными актами (электроосвещение, силовое электрооборудование, заземление (зануление), а также молниезащита. Для приема и распределения электроэнергии в здании предусмотреть: - вводно-распределительное устройство (ВРУ). Схема электроснабжения должна обеспечивать 2 категорию надежности. Над входом в здание должен быть установлен светильник наружного освещения. - монтаж электрической проводки для освещения и вентиляторов проводом марки ВВГ 2*1,5мм, 3*2,5мм, для розеток - проводом марки ВВГ 3*2,5мм, для нагревателя и кондиционера маркой ВВГ 3*6мм. Провод прокладывать в гофрированной поливинилхлоридной трубе с зондом легкого типа (скрытая проводка). - электроосвещение помещений должно соответствовать нормам освещенности помещений, согласно СниП «Естественное и искусственное освещение». Светильники внутренних помещений должны быть светодиодными, иметь современный и эстетичный вид. Предусмотреть установку светодиодных LED светильников: - внутри во всех помещениях, два светильника - над прикроватной зоной; - снаружи над входной площадкой. |
| 4.2. Отопление |  |  |  | Встроенные электрические конвекторы в каждой комнате. |
| 4.3. Вентиляция |  |  |  | Приточно - вытяжная. В помещении туалетов - душевых предусмотреть принудительную систему вентиляции с применением вентиляторов, в остальных помещениях предусмотреть естественную систему вентиляции помещений. |
| 5.Порядок контроля и приемки работ |  |  |  |  |
| 5.1. Требования к порядку и организации приемки работ |  |  |  | Приемка результатов работ осуществляется Заказчиком совместно с Исполнителем. Положительным результатом выполненных работ является полное соответствие требованиям настоящего технического задания. Контроль за сроками и качеством оказания услуг производится представителями Заказчика. Исполнитель в месте эксплуатации, в присутствии представителей Заказчика проводит опробование и электротехнические испытания смонтированного оборудования и инженерных систем жизнеобеспечения. Результаты испытаний оформляются актами или протоколами испытаний. Протокол испытаний должен содержать сведения об испытуемом объекте, применяемых методах испытаний, содержать средства и условия при которых были проведены испытания. При отсутствии замечаний, Заказчик совместно с Исполнителем подписывает Акт приема – передачи выполненных работ. |
| 6. Документация |  |  |  |  |
| 6.1. Требования к предоставлению документации |  |  |  | Исполнитель обязан предоставить следующую документацию: 1. Паспорта инструкции (руководства) по эксплуатации. 2. Комплект проектной (технической) документации. 3. Сертификаты на оборудование и используемые материалы, входящих в комплект поставки. Техническую документацию предоставить в 2-х экземплярах, в бумажном формате и в электронной версии. |
| 7. Доставка и монтаж |  |  |  |  |
| 7.1. Место доставки |  |  |  | РА, Гехаркуникская область, ж/д станция Зод. |
| 7.2. Идентификационная табличка |  |  |  | Табличка из нержавеющего металлического сплава в соответствии с ГОСТ 12971-67. Место крепления внутри около силового щита и снаружи в торцевой части на уровне визуальной доступности. Содержание таблички: производитель, заводской номер, год изготовления. Обозначения, указанные в табличке должны соответствовать технической сопроводительной документации. |
| 7.3. Порядок, состав работ |  |  |  | Исполнитель обеспечивает изготовление, доставку, сборку и пуско-наладку оборудования и инженерных систем в модульных передвижных домиках в месте эксплуатации, определяемом Заказчиком. |
| 7.4. Сроки поставки |  |  |  | Общий срок поставки, включая изготовление, доставку, монтаж, ПНР в месте эксплуатации, не более 2-х месяцев. |
| 8. Порядок оплаты |  |  |  |  |
| 8.1. Порядок оплаты |  |  | С момента подписания договора и получения счета на оплату Исполнителем, ЗАО «ЮКЖД» производит предоплату в размере 40% от стоимости договора, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней. Окончательный расчет осуществляется в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней после полного завершения работ и подписания сторонами акта сдачи-приема на основании представленного счета-фактуры с учетом ранее перечисленных средств. |  |

Приложение № 2.1

к извещению о проведении запроса котировок

№ЮКЖД-ЗКЦ 022/68

Форма описи документов, представляемых для участия в Запросе котировок

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,

представляемых для участия в запросе котировок

Настоящим____________________________________________________________________

(наименование организации, индивидуального предпринимателя или физического лица – участника Запроса)

подтверждает, что для участия в данном Запросе котировок нами направляются ниже перечисленные документы:

| № п/п | Наименование документов | Кол-во страниц | Номер страницы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |
| 4. |  |  |  |
| 5. |  |  |  |

Подпись руководителя (уполномоченного лица)

Участника Запроса котировок                                                                            /     ФИО    /

м.п.

Приложение № 3

к извещению о проведении запроса котировок

№ЮКЖД-ЗКЦ 022/68

Формы документов, предоставляемых в составе заявки участника

Форма заявки участника

На бланке участника

ЗАЯВКА ______________ (наименование участника) НА УЧАСТИЕ
В ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК №ЮКЖД-ЗКЦ 022/068

Будучи уполномоченным представлять и действовать от имени ________________ (далее - участник) (указать наименование участника или, в случае участия нескольких лиц на стороне одного участника, наименования таких лиц), а также полностью изучив все извещение о проведении запроса котировок, я, нижеподписавшийся, настоящим подаю заявку на участие в запросе котировок №ЮКЖД-ЗКЦ 022/068 (далее – запрос котировок) на право заключения договора указать предмет договора.

Уполномоченным представителям заказчика настоящим предоставляются полномочия наводить справки или проводить исследования с целью изучения отчетов, документов и сведений, представленных в данной заявке, и обращаться к юридическим и физическим лицам, государственным органам и учреждениям, обслуживающим нас банкам за разъяснениями относительно финансовых и технических вопросов.

Настоящая заявка служит также разрешением любому лицу или уполномоченному представителю любого учреждения, на которое содержится ссылка в сопровождающей документации, представлять любую информацию, необходимую для проверки заявлений и сведений, содержащихся в настоящей заявке, или относящихся к ресурсам, опыту и компетенции участника.

Настоящим подтверждается, что _________ (наименование участника) ознакомилось(ся) с условиями извещения о проведении запроса котировок, с ними согласно(ен) и возражений не имеет.

В частности, _______ (наименование участника), подавая настоящую заявку, согласно(ен) с тем, что:

- результаты рассмотрения заявки зависят от проверки всех данных, представленных ______________ (наименование участника), а также иных сведений, имеющихся в распоряжении заказчика;

- за любую ошибку или упущение в представленной __________________ (наименование участника) заявке ответственность целиком и полностью будет лежать на __________________ (наименование участника);

- заказчик вправе отказаться от проведения запроса котировок в порядке, предусмотренном извещением о проведении запроса котировок объяснения причин;

- при наличии в котировочной заявке арифметических ошибок в расчете цены с НДС, цена с НДС будет пересчитана экспертной группой в соответствии с порядком расчета цены с НДС;

- победителем может быть признан участник, предложивший не самую низкую цену;

- по итогам запроса котировок заказчик вправе заключить договоры с несколькими участниками запроса котировок в порядке и в случаях, установленных извещением о проведении запроса котировок.

В случае признания _________ (наименование участника) победителем мы обязуемся:

- Придерживаться положений нашей заявки в течение указать срок, дней с даты, установленной как день вскрытия заявок. Заявка будет оставаться для нас обязательной до истечения указанного периода.

- Подписать договор(ы) на условиях настоящей котировочной заявки и на условиях, объявленных в извещении о проведении запроса котировок.

- Исполнять обязанности, предусмотренные заключенным договором, строго в соответствии с требованиями такого договора.

- Не вносить в договор изменения, не предусмотренные условиями извещения о проведении запроса котировок.

Настоящим подтверждаем, что:

- товары, результаты работ, услуг, предлагаемые _______ (наименование участника), свободны от любых прав со стороны третьих лиц, ________ (наименование участника) согласно передать все права на товары, результаты работ, услуг в случае признания победителем заказчику;

- поставляемый товар не является контрафактным (применимо если условиями закупки предусмотрена поставка товара);

- поставляемый товар является новым (не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства) в случае, если иное не предусмотрено техническим заданием извещения о проведении запроса котировок (применимо если условиями закупки предусмотрена поставка товара);

- ________ (наименование участника, лиц, выступающих на стороне участника) не находится в процессе ликвидации;

- в отношении ____ (наименование участника, лиц, выступающих на стороне участника) не открыто конкурсное производство;

- на имущество ________ (наименование участника, лиц, выступающих на стороне участника) не наложен арест, экономическая деятельность не приостановлена;

- у руководителей, членов коллегиального исполнительного органа и главного бухгалтера _____ (наименование участника лиц, выступающих на стороне участника) отсутствуют непогашенные судимости за преступления в сфере экономики, в отношении указанных лиц не применялись наказание в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товаров, выполнением работ, оказанием услуг, являющихся предметом запроса котировок, и административные наказания в виде дисквалификации;

Настоящим ____________ (наименование участника) подтверждает и гарантирует подлинность всех документов, представленных в составе котировочной заявки.

Сведения об участнике:

1. Юридический адрес (в случае участия физических лиц - место регистрации): _ указывается в отношении каждого лица, выступающего на стороне участника

2. Фактическое местонахождения (в случае участия физических лиц – место жительства): _ указывается в отношении каждого лица, выступающего на стороне участника

3. Телефон: указывается в отношении каждого лица, выступающего на стороне участника _

4. Факс (при наличии): указывается в отношении каждого лица, выступающего на стороне участника _

5. Адрес электронной почты: указывается в отношении каждого лица, выступающего на стороне участника _

6. Руководитель: указывается в отношении каждого лица, выступающего на стороне участника

7. ИНН указывается в отношении каждого лица, выступающего на стороне участника

8. Контактные лица:

Уполномоченные представители заказчика могут связаться со следующими лицами для получения дополнительной информации об участнике:

Справки по общим вопросам и вопросам управления

Контактное лицо (должность, ФИО, телефон)

Справки по кадровым вопросам

Контактное лицо (должность, ФИО, телефон)

Справки по техническим вопросам

Контактное лицо (должность, ФИО, телефон)

Справки по финансовым вопросам

Контактное лицо (должность, ФИО, телефон)

Нижеподписавшийся удостоверяет, что сделанные заявления и сведения, представленные в настоящей заявке, являются полными, точными и верными.

В подтверждение этого прилагаем все необходимые документы.

Представитель, имеющий полномочия подписать заявку на участие от имени

__________________________________________________________________

(полное наименование участника)

___________________________________________

(должность, подпись, ФИО)

Печать (при наличии)

«____» _________ 20__ г.

|  | Приложение № 4 к извещению о проведении запроса котировок №ЮКЖД-ЗКЦ 022/68 |  |
| --- | --- | --- |

Форма технического предложения участника.

Техническое предложение

Оформляется участником

«____» _________ 20__ г.

Наименование участника:

Наименование участника:

Адрес:

Тел:

ИНН:

Номер закупки, номер и предмета №ЮКЖД-ЗКЦ 022/068

участник должен указать номер закупки, номер, соответствующие указанным в извещении о проведении запроса котировок

| № п/п | - Наименование предложенных товаров, работ, услуг их количество (объем) и предложенная цена договора |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование товара, работы, услуги |  | Сумма в драмах без учета НДС |  | Сумма в драмах с учетом НДС |  |
| 1.1. | Изготовление и доставка, установка 2-х модульных передвижных домиков для организации отдыха локомотивных бригад. |  | Указать сумму без учета НДС |  | Указать сумму с учетом НДС |  |
| ИТОГО |  |  | Указать сумму всего без учета НДС |  | Указать сумму всего с учетом НДС |  |
| Порядок формирования предложенной цены |  |  | Цена договора включает участник должен указать учтены ли в цене все расходы, связанные с доставкой и установкой, и других обязательных платежей) в соответствии с порядком формирования начальной (максимальной) цены, указанным в техническом задании документации. |  |  |  |
|  | - Характеристики предлагаемых товаров, работ, услуг |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Указать наименование товара. | Нормативные документы, согласно которым установлены требования |  |  |  | Колонка включается в случае, если заказчиком в техническом задании указаны нормативные документы Участник должен указать наименование и реквизиты документов, применяемых в процессе предоставления услуг. Участник вместо перечисления нормативных документов вправе указать: «_________ (указать наименование участника) настоящим подтверждает, что предлагаемый товар, работы, услуги соответствуют требованиям нормативных документов, указанных в техническом задании документации.». |
|  |  | Требования к конструкции и надежности. |  |  |  | При выполнении работ, оказании услуг указывается: Участник должен перечислить характеристики товаров, работ, услуг в соответствии с требованиями технического задания документации и указать их конкретные значения. При выполнении работ, оказании услуг может быть указано: Участник вместо перечисления характеристик вправе указать: «_________ (указать наименование участника) настоящим подтверждает, что предлагаемые работы, услуги соответствуют техническим и функциональным требованиям к работам, услугам, указанным в техническом задании документации.». |
|  |  | Срок службы здания и гарантийный срок эксплуатации |  |  |  | Участник должен указать срок здания в соответствии с требованиями технического задания в формате: ДД.ММ.ГГГГ Участник должен указать гарантийный срок эксплуатации в соответствии с требованиями технического задания в формате: ____ месяцев. |
| 2.2. | Характеристика выполняемых объемно-планировочных работ и внутренних частей | Характеристика сборки домиков (тип блок-контейнеров; кровля; внутренняя отделка; утеплитель; оконные и дверные блоки; санузел, идентификационная табличка) |  |  |  | Участник должен указать характеристики выполняемых объемно-планировочных работ и внутренних частей, в части сборки домиков в соответствии с требованиями технического задания документации. Участник вместо перечисления характеристик вправе указать: «_________ (указать наименование участника) настоящим подтверждает, что предлагаемый товар, работы, услуги соответствует требованиям строительных решениях и инженерном обеспечении товаров, работ, услуг, указанным в техническом задании документации.». |
|  |  | Внешние габаритные и внутренние размеры (длина, ширина, высота) домиков. |  |  |  | Участник должен указать характеристики выполняемых объемно-планировочных работ и внутренних частей, в части внешних и внутренних размеров ___мм*___мм* ___мм (с предоставлением схемы модульного здания.) |
| 2.3. | Характеристика внутренних инженерных сетей | Сведения об электроснабжении, отоплении о вентиляции |  |  |  | Перечислить характеристики внутренних инженерных сетей в соответствии с требованиями технического задания документации с указанием сведений об электроснабжении, отоплении о вентиляции. |
|  | - Предоставление документации по оказанию услуг и о выполненных работ |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Участник должен предоставить комплект документации в соответствии с требованиями технического задания документации. |  |  |  |  |  |
|  | - Место, условия и порядок поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг |  |  | Участник должен указать место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг в соответствии с требованиями технического задания. Участник вместо указания места поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг вправе указать: «_________ (указать наименование участника) настоящим подтверждает, что поставит товар, выполнит работы, окажет услуги в месте(ах), указанном(ых) в техническом задании документации.». |  |  |
| 4.2. | Условия поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг |  |  | Участник должен указать условия поставки товара, выполнения работ, оказания услуг в соответствии с требованиями технического задания. Участник вместо указания условий поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг вправе указать: «_________ (указать наименование участника) настоящим подтверждает, что поставит товар, выполнит работы, окажет услуги в соответствии с условиями поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг, указанными в техническом задании документации. |  |  |
| 4.3. | Сроки поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг |  |  | Участник должен указать сроки поставки товара, выполнения работ, оказания услуг в соответствии с требованиями технического задания в формате: ДД.ММ.ГГГГ. Участник вместо указания сроков поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг вправе указать: «_________ (указать наименование участника) настоящим подтверждает, что поставит товар, выполнит работы, окажет услуги в сроки, указанные в техническом задании документации. В случае, если участнику предоставлялось право указать желаемый срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг, указывается: Участник должен указать срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг, но не больше срока, установленного в техническом задании: «Срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг составляет __ дней (указать конкретное значение)». |  |  |
|  | - Форма, сроки и порядок оплаты |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Форма оплаты |  |  | Участник должен указать форму оплаты по договору в соответствии с требованиями технического задания. Участник вместо указания формы оплаты вправе указать: «_________ (указать наименование участника) настоящим подтверждает, что согласен с формой оплаты, указанной в техническом задании документации. |  |  |
| 5.2. | Авансирование |  |  | Строка включается в случае, если участнику предоставляется право указать желаемый размер аванса. Участник должен указать размер аванса, но не выше максимально возможного размера, установленного в техническом задании: «Аванс составляет __ % (указать конкретное значение) от цены договора (стоимости этапа договора)». |  |  |
| 5.3. | Срок и порядок оплаты |  |  | Участник должен указать конкретные сроки и порядок оплаты по договору в соответствии с требованиями технического задания. Участник вместо указания срока и порядка оплаты вправе указать: «_________ (указать наименование участника) настоящим подтверждает, что согласен со сроками и порядком оплаты, указанными в техническом задании документации. В случае, если участнику предоставлялось право указать желаемый срок оплаты, указывается: Участник должен указать срок оплаты, но не меньше срока, установленного в техническом задании: «Срок оплаты, составляет __ дней (указать конкретное значение) от ______». |  |  |

Имеющий полномочия подписать техническое предложение участника от имени _______________________________________________________

(Полное наименование участника)

_______________________________________________________

(Должность, подпись, ФИО)

(Печать при наличии)

| Приложение № 4.1 к запросу котировок № ЮКЖД - ЗКЦ 022/068 |  |
| --- | --- |

Ведомость объемов работ и договорной цены

| № | Наименование | Ед. изм. | Кол-во. | Цена за единицу в драмах РА без НДС | Цена за единицу в драмах РА с НДС | Общая сумма в драмах РА без НДС | Общая сумма в драмах РА с НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Модульное здание размеров 7,2*3*3,4*3,1 м с электро и сан тех монтажом | Кв.м. | 24,48 |  |  |  |  |
| 2. | Кухня (шкаф-мойка с раквинойии столешница) | Шт. | 1 |  |  |  |  |
| 3. | СВЧ | Шт. | 1 |  |  |  |  |
| 4. | Душевая кабина с душем и смесителем | Шт. | 1 |  |  |  |  |
| 5. | Унитаз | Шт. | 1 |  |  |  |  |
| 6. | Бойлер для горячей воды 50л. | Шт. | 1 |  |  |  |  |
| 7. | Жалюзи для окон | Кв.м. | 1,8 |  |  |  |  |
| 8. | Электрообогреватель | Шт. | 2 |  |  |  |  |
| 9. | Навес на входе 1200*800мм | Кв.м. | 0,96 |  |  |  |  |
| 10. | Монтаж и перевозка | Шт. |  |  |  |  |  |
| 11. | Фундаментные блоки | Шт. | 4 |  |  |  |  |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  |

Имеющий полномочия подписать техническое предложение участника от имени_____________________________________________________

(Полное наименование участника) ____________________________________________

(Должность, подпись, ФИО)

(Печать при наличии)

Приложение № 5

к извещению о проведении запроса котировок

№ЮКЖД-ЗКЦ 022/68

Проект договора

| ՎՃԱՐՈՎԻ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՏՈՒՑՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐ №ՆՅՈՒ - ДОГОВОР НА ______________________ # ОКАЗАНИЕ ПЛАТНЫХ УСЛУГ №НЮ - ք.Երևան/ г. Ереван “_____ ” ______________ 2022 թ./г. |  |
| --- | --- |
| ЗАО «Южно-Кавказская железная дорога», далее – «Заказчик», в лице генерального директора Алексея Валерьевича Мельникова, действующего на основании Устава, с одной стороны и ___ «_______», далее - «Исполнитель», в лице директора ____ ______ _______, действующего на основании Устава с другой стороны (на основании протокола конкурсной комиссии ЗАО «ЮКЖД» №__ от __. __.2022г.) заключили настоящий договор о нижеследующем: | «Հարավկովկասյան երկաթուղի» ՓԲԸ, այսուհետ՝ «Պատվիրատու», ի դեմս գլխավոր տնօրեն Ալեքսեյ Վալերիի Մելնիկովի, ով գործում է Կանոնադրության հիման վրա մի կողմից, և «_____» ____` այսուհետ «Կատարող», ի դեմս տնօրեն ____ ____ ________ի, ով գործում է Կանոնադրության հիման վրա, մյուս կողմից (մրցութային հանձնաժողովի առ __.__.2022թ. թիվ __ արձանագրության հիման վրա), կնքեցին սույն Պայմանագիրը հետևյալի մասին՝ |
| - ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА | - ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ |
| 1.1. На условиях настоящего Договора ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется предоставлять услуги, указанные в подпункте 1.2, по указанию ЗАКАЗЧИКА, а ЗАКАЗЧИК обязуется принять и оплатить данные услуги в установленном порядке в соответствии с пунктом 3. | 1.1. Սույն Պայմանագրի համաձայն ԿԱՏԱՐՈՂԸ պարտավորվում է ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒԻ հանձնարարությամբ մատուցել 1.2 ենթակետում նշված ծառայությունները, իսկ ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒՆ պարտավորվում է ընդունել և վճարել դրանց դիմաց 3 կետով սահմանված կարգով: |
| - ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется предоставить ЗАКАЗЧИКУ следующие услуги: - Изготовление и доставка 2-х модульных передвижных домиков для организации отдыха локомотивных бригад Дирекции подвижного состава на станции «Зод», согласно Техническому заданию (Приложение № 1). Состав работ, а также стоимость входящего в них оборудования и материалов, указаны в Приложении № 2 к настоящему договору. | 1.2. ԿԱՏԱՐՈՂԸ պարտավորվում է ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒԻՆ մատուցել հետևյալ ծառայությունները՝ - Շարժակազմի տնօրինության լոկոմոտիվային բրիգադների հանգստի կազմակերպման համար՝ 2 մոդուլային շարժական տների պատրաստում և տեղափոխում Զոդ կայարան, համաձայն Տեխնիկական առաջադրանքի (Հավելված №1): Աշխատանքների կազմը, ինչպես նաև դրանում ներառվող սարքավորումների ու նյութերի արժեքները նշված են սույն պայմանագրին կից Հավելված №2-ում: |
| 1.3. Сроки выполнения работ: с момента заключения настоящего Договора в течение 60 (шестьдесят) календарных дней. | 1.3. Աշխատանքների իրականցման սկիզբ՝ սույն Պայմանագրի կնքման պահից 60 (վաթսուն) օրացույցային օրվա ընթացքում: |
| - ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН | - ԿՈՂՄԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐՆ ՈՒ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ |
| - Исполнитель обязуется: | 2.1. Կատարողը պարտավոր է. |
| - Предоставлять услуги в надлежащем качестве и в полном объеме в соответствии с Техническим заданием к настоящему Договору (Приложение 1). | 2.1.1. Ծառայությունները մատուցել պատշաճ որակով և ամբողջ ծավալով, սույն Պայմանագրին կից Տեխնիկական առաջադրանքի (Հավելված 1): |
| - Завершить работу в полном объеме в срок не позднее 60 календарных дней с момента ее заключения. | - Աշխատանքը ավարտել ամբողջական ծավալով ոչ ուշ, քան կնքման օրվանից 60 օրացույցային օրերի ընթացքում: |
| - По запросу ЗАКАЗЧИКА информировать его о ходе выполнения работ. | - ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒԻ հարցմամբ տեղեկացնել նրան աշխատանքների կատարման ընթացքի մասին: |
| - По указанию ЗАКАЗЧИКА немедленно безвозмездно устранять выявленные недостатки. | - ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒԻ պահանջով անհապաղ և անհատույց վերացնել հայտանբերված թերությունները; |
| - Предоставлять услуги лично и собственными силами. | - Ծառայությունները կատարել անձամբ և սեփական ուժերով; |
| - Предоставлять паспорта инструкции (руководства) по эксплуатации, комплект проектной (технической) документации, сертификаты на оборудование и используемые материалы, входящих в комплект поставки. | - Տրամադրել ձեռնարկների շահագործման (ղեկավարման) անձնագրերը, նախագծային (տեխնիկական) փաստաթղթերի փաթեթը, տեղադրման փաթեթի մեջ ներառված սարքավորումների և օգտագործվող նյութերի վերաբերյալ վկայագրեր: |
| - Предоставлять техническую документацию в 2-х экземплярах, в бумажном формате и в электронной версии. | - Տրամադրել տեխնիկական փաստաթղթերը 2 օրինակից, թղթային և էլեկտրոնային տարբերակով: |
| - ИСПОЛНИТЕЛЬ имеет право: | 2.2. ԿԱՏԱՐՈՂՆ իրավունք ունի. |
| - Не приступать к выполнению работы по настоящему Договору, а начатую работу приостановить в случае неисполнения ЗАКАЗЧИКОМ условий пункта 3 настоящего Договора. | - Չսկսել սույն Պայմանագրով աշխատանքի կատարումը, իսկ սկսած աշխատանքը կասեցնել` ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒԻ կողմից սույն Պայմանագրի 3 կետի պայմանները չկատարելու դեպքում: |
| - Расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке в случае неуплаты услуги со стороны ЗАКАЗЧИКА. | - ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒԻ կողմից ծառայությունների համար չվճարելու դեպքում միակողմանի խզել սույն Պայմանագիրը: |
| - ЗАКАЗЧИК обязуется: | - ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒՆ պարտավոր է. |
| - Оплатить за предоставленную услугу в полном объеме, в соответствии с пунктом 3 настоящего Договора. | - Վճարել մատուցված ծառայության դիմաց ամբողջ ծավալով՝ համաձայն սույն Պայմանագրի 3 կետի: |
| - ЗАКАЗЧИК имеет право: | - Պատվիրատուն իրավունք ունի. |
| - В любое время проверять ход и качество работы, выполняемой ИСПОЛНИТЕЛЕМ, не вмешиваясь при этом в его деятельность, если только эта деятельность не влияет на качество выполняемых работ. | - Ստուգել ցանկացած ժամանակ ԿԱՏԱՐՈՂԻ կողմից կատարվող աշխատանքի ընթացքը և որակը, ընդ որում, չմիջամտելով գործունեությանը, եթե միայն այդ գործունեությունը չի ազդում կատարվող աշխատանքների որակի վրա: |
| - Отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков, если ИСПОЛНИТЕЛЬ не приступает своевременно к исполнению настоящего договора или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится невозможным. | - Հրաժարվել պայմանագիրը կատարելուց և պահանջել վնասների փոխհատուցում, եթե ԿԱՏԱՐՈՂԸ ժամանակին չի սկսում սույն պայմանագրի կատարումը կամ այնքան դանդաղ է կատարում աշխատանքը, որ դրա ժամանակին ավարտելը դառնում է անհնար: |
| - В случае представления ИСПОЛНИТЕЛЕМ не в надлежащем качестве и не в полном объеме Услуг, согласно настоящего Договора, расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке, уведомив ИСПОЛНИТЕЛЯ об этом в течение 5 (пять) рабочих дней. | - ԿԱՏԱՐՈՂԻ կողմից սույն Պայմանագրով՝ Ծառայությունը ոչ պատշաճ և ոչ ամբողջ ծավալով մատուցման դեպքում միակողմանի լուծել Պայմանագիրը, այդ մասին ծանուցելով ԿԱՏԱՐՈՂԻՆ 5 (հինգ) աշխատանքային օրվա ընթացքում: |
| - ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ | - ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԳԻՆԸ և ՎՃԱՐՄԱՆ ԿԱՐԳԸ |
| - Общая стоимость услуг, предоставляемых по настоящему Договору, составляет _______(______) драм РА, включая НДС, в соответствии с Приложением 2. | - Սույն Պայմանագրով նախատեսված ծառայությունների ընդհանուր արժեքը կազմում է _______ (_________________) ՀՀ դրամ, ներառյան ԱԱՀ, համաձայն Հավելված 2-ի: |
| - Заказчик производит Исполнителю предоплату в размере 40 % -_________ (____________) драм РА, от стоимости настоящего Договора, в течение 5 (пяти) банковских дней после начало работ и получения счета на оплату. | - Պատվիրատուն վճարում է Կատարողին կանխավճար սույն Պայմանագրի ընդհանուր արժեքի 40% -ի չափով` _________ (__________) ՀՀ դրամ, աշխատանքների մեկնարկից և փոխանցման հաշիվը ստանալուց հետո 5 (հինգ) բանկային օրվա ընթացքում: |
| - Окончательный расчет по настоящему Договору производится Исполнителем после полного завершения Работ по настоящему Договору и подписания Сторонами Акта приема-сдачи о приемки выполненных на основании предоставленного счета – фактуры, с зачётом ранее перечисленных средств. | - Սույն Պայմանագրով Պատվիրատուի կողմից վերջնահաշվարկ կատարվում է սույն Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների ամբողջական ավարտից և Կողմերի կողմից կատարված աշխատանքների Ընդունման – հանձնման Ակտի ստորագրումից հետո՝ ներկայացված հաշիվ-ապրանքագրի հիման վրա, նախօրոք փոխանցված միջոցների հաշվանցմամբ: |
| - Цена Договора не подлежит изменению в течение срока действия настоящего Договора. | - Պայմանագրի գործողության ընթացքում պայմանագրի գինը փոփոխության ենթակա չէ: |
| - ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ | - ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՀԱՆՁՆՄԱՆ ԵՎ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԿԱՐԳԸ |
| - Сдача результатов работ ИСПОЛНИТЕЛЕМ и приемка их ЗАКАЗЧИКОМ оформляется актом сдачи-приемки выполненных работ, подписываемым обеими Сторонами, с указанием в нем, в случае обнаружения, недостатков, а также сроков и порядка их устранения. | - ԿԱՏԱՐՈՂԻ կողմից աշխատանքի արդյունքների հանձնումը և դրանք ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒԻ կողմից ընդունումը ձևակերպվում է Կողմերի կողմից ստորագրվող կատարված աշխատանքների հանձնման-ընդունման ակտով, թերություններ հայտանբերելու դեպքում դրանում թերությունների և դրանց վերացման ժամկետների ու կարգի վերաբերյալ նշմամբ: |
| - В случае выявления несоответствия результатов выполненных работ условиям настоящего Договора ЗАКАЗЧИК незамедлительно уведомляет об этом ИСПОЛНИТЕЛЯ. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента уведомления его ЗАКАЗЧИКОМ о выявленных недостатках устранить эти недостатки за свой счет. В случае если устранение недостатков невозможно ЗАКАЗЧИК вправе требовать от ИСПОЛНИТЕЛЯ соразмерного уменьшения установленной за работу цены. | - Կատարված աշխատանքների արդյունքների` սույն պայմանագրի պայմաններին անհամապատասխանության հայտնաբերման դեպքում, ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒՆ այդ մասին անմիջապես ծանուցում է ԿԱՏԱՐՈՂԻՆ: ԿԱՏԱՐՈՂԸ պարտավոր է իրեն ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒԻ կողմից հայտնաբերված թերությունների մասին ծանուցելու պահից 10 (տասը) աշխատանքային օրվա ընթացքում վերացնել այդ թերություններն իր հաշվին: Այն դեպքում, եթե թերությունների վերացումը անհնար է, ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒՆ իրավունք ունի պահանջել ԿԱՏԱՐՈՂԻՑ աշխատանքի համար սահմանված գնի համաչափ նվազեցում: |
| - ЗАКАЗЧИК, обнаруживший после приемки работ отступления от условий настоящего Договора или иные недостатки работ, которые не могли быть установлены им при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты ИСПОЛНИТЕЛЕМ, обязан известить об этом ИСПОЛНИТЕЛЯ в разумный срок с момента их выявления, но, в любом случае, в срок не позднее 30 календарных дней с момента приемки работ. | - Աշխատանքները ընդունելուց հետո սույն Պայմանագրի պայմաններից շեղումներ կամ աշխատանքների այլ թերություններ, որոնք չէին կարող պարզվել իր կողմից սովորական ընդունման ժամանակ (թաքնված թերություններ), այդ թվում այնպիսիք, որոնք մտադրված թաքցված են եղել ԿԱՏԱՐՈՂԻ կողմից, հայտնաբերած ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒՆ պարտավոր է այդ մասին տեղեկացնել ԿԱՏԱՐՈՂԻՆ դրանք հայտնաբերելու պահից ողջամիտ ժամկետում: Սակայն, ցանկացած դեպքում, աշխատաքների ընդունման պահից ոչ ուշ քան 30 օրացուցային օրում: |
| - ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН | - ԿՈՂՄԵՐԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ |
| - В случае просрочки оплаты за предоставленные Услуги, предусмотренным настоящим Договорам, ИСПОЛНИТЕЛЬ в праве взыскать с ЗАКАЗЧИКА пени в размере 0.13 % от неоплаченной суммы, за каждый день просрочки, но не более 10% от общей суммы Услуг. - В случае невыполнения Услуг в надлежащем качестве со стороны ИСПОЛНИТЕЛЯ, предусмотренным настоящим Договором, ЗАКАЗЧИК в праве взыскать с ИСПОЛНИТЕЛЯ пени в размере 0.13 % за каждый день до фактического исполнения, но не более 10% от общей суммы Услуг. | - Սույն Պայմանագրով նախատեսված մատուցված Ծառայությունների դիմաց վճարի ուշացման դեպքում, ԿԱՏԱՐՈՂԸ իրավունք ունի ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒԻՑ գանձել 0,13%-ի չափով տույժ՝ չվճարած արժեքից, ուշացման ամեն օրվա համար, բայց ոչ ավել քան Ծառայությունների ընդհանուր արժեքի 10%-ից: - ԿԱՏԱՐՈՂԻ կողմից սույն Պայմանագրով նախատեսված Ծառայությունների ոչ պանշաճ կատարման դեպքում ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒՆ իրավունք ունի Կատարողից գանձել 0,13%-ի չափով տույժ Ծառայությունների ընդհանուր արժեքից, յուրաքանչյուր օր մինչ փաստացի կատարումը, բայց ոչ ավել քան Ծառայությունների ընդհանուր արժեքի 10%-ից: |
| - СРОК ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ - ИСПОЛНИТЕЛЬ предоставляет гарантию 18 месяцев для эксплуатации передвижных домиков. Отсчет гарантийного срока осуществляется с момента подписания акта приема-сдачи работ. | - ԵՐԱՇԽԻՔԱՅԻՆ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ԺԱՄԿԵՏԸ - ԿԱՏԱՐՈՂԸ 18 ամսվա երաշխիք է տալիս շարժական տների շահագործման համար: Երաշխիքային ժամկետի հաշվարկը իրականացվում է աշխատանքների ընդունման-հանձնման ակտը ստորագրելու պահից: |
| - ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ | - ԱՆՀԱՂԹԱՀԱՐԵԼԻ ՈՒԺԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ |
| - Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, в том числе объявленной или фактической войной, гражданскими волнениями, эпидемиями, блокадами, эмбарго, пожарами, землетрясениями, наводнениями и другими природными стихийными бедствиями, а также изданием актов государственных органов. | - Կողմերից ոչ մեկն պատասխանատվություն չեն կրում սույն Պայմանագրով պարտավորությունների չկատարման կամ ոչ պատշաճ կատարման համար, եթե դա եղել է անհաղթահարելի ուժի ազդեցության արդյունք, այսինքն տվյալ պայմաններում արտակարգ և անկանխարգելի ուժերի ազդեցություն, այդ թվում` հայտարարված կամ փաստացի պատերազմ, քաղաքական հուզումներ, համաճարակներ, շրջափակում, էմբարգո, հրդեհ, երկրաշարժ, ջրհեղեղ և այլ բնական տարերային աղետներ, ինչպես նաև պետական մարմինների ակտերի հրատարակում: |
| - ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ | - ՎԵՃԵՐԻ ԼՈՒԾՄԱՆ ԿԱՐԳԸ |
| - Все споры и разногласия, возникающие при исполнении настоящего Договора, решаются Сторонами путем переговоров. | - Սույն Պայմանագրի կատարման ժամանակ ծագող բոլոր վեճերը և տարաձայնությունները լուծվում են բանակցությունների միջոցով: |
| - В случае если споры не урегулированы Сторонами с помощью переговоров, то они рассматриваются в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством РА. | - Բանակցությունների միջոցով վեճերը չլուծելու դեպքում, վերջիններս լուծվում են դատական կարգով՝ ՀՀ գործող օրենսդրությանը համապատասխան: |
| - СРОКИ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА | - ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅԱՆ ԺԱՄԿԵՏԸ |
| - Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания сторон и действует до __. __.2022г., а в части взаиморасчетов – до полного их исполнения. | - Սույն Պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև __.__.2022թ., իսկ փոխադարձ հաշվարկների առումով՝ մինչ դրանց լիակատար կատարումը: |
| - ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ | - ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ |
| - Любые изменения и дополнения в настоящий Договор должны быть оформлены в письменном виде и подписаны Сторонами. | - Սույն Պայմանագրի բոլոր փոփոխությունները և լրացումները պետք է կազմվեն գրավոր տեսքով և ստորագրվեն կողմերի կողմից: |
| - Во всём, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются законодательством РА. | - Սույն Պայմանագրով չնախատեսված բոլոր դեպքերում Կողմերը ղեկավարվում են ՀՀ օրենսդրությամբ: |
| - Настоящий Договор составлен на русском и армянском языках, в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, два экземпляра для ЗАКАЗЧИКА, один экземпляр для ИСПОЛНИТЕЛЯ. | - Սույն Պայմանագիրը կազմված է ռուսերեն և հայերեն լեզուներով, երեք օրինակից, որոնք ունեն հավասար իրավաբանական ուժ, երկու օրինակ ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒԻ համար, մեկ օրինակ ԿԱՏԱՐՈՂԻ համար: |
| - Приложения № 1 и №2 являются неотъемлемыми частями настоящего Договора. | - Հավելվածներ №1 և №2 հանդիսանում են սույն Պայմանագրի անբաժանելի մասերը: |
| - ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН | - ԿՈՂՄԵՐԻ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ՀԱՍՑԵՆԵՐՆ ՈՒ ԲԱՆԿԱՅԱԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ |

| «Պատվիրատու» | «Կատարող» | «ЗАКАЗЧИК» | «ИСПОЛНИТЕЛЬ» |
| --- | --- | --- | --- |
| «ՀԿԵ» ՓԲԸ | Կազմակերպության անվանումը | ЗАО «ЮКЖД» | Наименование организации |
| ՀՀ, ք. Երևան, Տիգրան Մեծ պ. 50 Հաշվեհամար` 16041102326200 Բանկ ՎՏԲ Արմենիա» ՀՎՀՀ 00448268 | Հասցե՝ Հաշվեհամար` Բանկ՝ ՀՎՀՀ՝ | РА, г. Ереван, проспект Тигран Меца 50 р/с 16041102326200 Банк ВТБ АРМЕНИЯ ИНН 00448268 | Адрес: р/с Банк ИНН |
| Գլխավոր տնօրեն՝ | Տնօրեն՝ | Генеральный директор: | Директор: |
| ____________________ Ա.Վ. Մելնիկով | ____________________ ԱԱՀ | ____________________ А.В. Мельников | ____________________ ФИО |
|  | Координатор ЗАО “ЮКЖД” НДЦО Погосян Б. Г. «ՀԿԵ» ՓԲԸ համակարգող __________ Բ. Գ. Պողոսյան |  |  |

Приложение №1 к договору _________________ от “__” _______ 2022г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

| Заказчик | Дирекция подвижного состава |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименования закупки | Изготовление и доставка 2-х модульных передвижных домиков для организации отдыха локомотивных бригад Дирекции подвижного состава на станции «Зод». |  |  |  |
| Источник финансирования | Инвестиционные расходы |  |  |  |
| - Общие сведения |  |  |  |  |
| 1.1. Условия эксплуатации | Станция «Зод» расположена на северо-западной границе Армении. Климат региона холодный, ветреный с низкой температурой в зимний период. Расчетный зимний период для данной территории с октября по май месяц. |  |  |  |
| 1.2. Общие сроки и график выполнения работ | Сроки выполнения работ – в течение 2-х месяцев после подписания договора. В процессе выполнения работ Исполнителем, Заказчик осуществляет промежуточную проверку за ходом выполнения работ не реже одного раз в 2 недели, на соответствие состава и содержания работ, применяемых материалов, а также соблюдения сроков, предусмотренных настоящим техническим заданием. |  |  |  |
| 2. Требования к конструкции и надежности |  |  |  |  |
| 2.1. Требования к изготовлению | Индивидуальное изготовление. Модульные домики должны быть новыми, ранее в эксплуатации не использованными. Конструкция должна обеспечивать возможность передислокации. |  |  |  |
| 2.2.Степень огнестойкости | IV. Объект изготавливается в соответствии с требованиями ГОСТ 22853-86 «Здания мобильные (инвентарные). Общие технические условия» и дополнительных требований Заказчика. |  |  |  |
| 2.3. Требования к надежности | Конструкция здания должна иметь возможность демонтажа поврежденного элемента на момент ремонта без полной разборки модуля и потери его работоспособности. |  |  |  |
| 2.4. Срок службы здания | Не менее 10 лет. |  |  |  |
| 2.5. Гарантийный срок эксплуатации | 18 месяцев, со дня приемки. |  |  |  |
| 3. Объемно-планировочные и конструктивные решения |  |  |  |  |
| 3.1. Сведения о строительных решениях и инженерном обеспечении |  | Блок-модули здания должны быть поставлены в собранном и готовом к проживанию виде. Инженерное обеспечение оборудования: - электроснабжение от внешнего источника (электрообогреватели- настенные электрические конвекторы в обеих помещениях, водонагреватель накопительный электрический с нержавеющим баком объёмом 50 л мощностью 1,5 квт на 220В, подключенный к системе подачи горячей воды в санузел и кухню, микроволновая печь объемом 20 литров); - внутренний водопровод и канализация с подключением к кухне (шкаф-мойка с раковиной из нержавеющей стали для мытья посуды со смесителем) и сан.узлу. |  |  |
| 3.2. Тип блок- контейнеров: |  | Цельносварная металлическая из гнутых профилей конструкция каркаса. Все соединения сварные. В качестве несущих балок-прогонов, стоек, фитингов - металлические гнутые профильные элементы, толщина металла 3-4мм из СТ-3. Все элементы каркаса предусмотреть с антикоррозионным покрытием, лицевые части каркаса должны быть окрашены. В качестве теплоизоляции использовать минеральную вату на основе базальтового сырья. Все деревянные элементы должны быть обработаны и пропитаны огне-биозащитным составом. |  |  |
| 3.3. Внешние габаритные размеры (длина, ширина, высота), допускаются изменения в геометрических размерах изделия не более + 50 мм. |  | 7200*3400*3100 (мм) |  |  |
| 3.4. Размеры внутренних помещений, (допускаются изменения в геометрических размерах изделия не более + 50 мм. |  | Спальня 2700*3100 (мм) = 8,37 кв.м Сан узел 3100*1100 (мм) = 3,41 кв.м Кухня 2200*3000 (мм) = 6,6 кв.м Коридор не более 2900*940 (мм)=2,72 кв.м с устройством гардероба с раздвижными дверями 680*960 (мм) = 0,65 кв.м |  |  |
| 3.5. Этажность |  | одноэтажные |  |  |
| 3.6. Кровля |  | Кровля из окрашенного оцинкованного профилированного листа, высотой гребня 10мм., толщина металла 0,5 мм., монтируется на гнутых оцинкованных профилях, толщиной металла 0,7мм. |  |  |
| 3.7. Внутренняя отделка помещений |  | - Стены - гипсокартон влагостойкий толщиной 9,5 мм, с выравниваем стен 2 слоями шпаклевки, окрашенный 2 слоями водоэмульсионной, моющейся краской. Перегородка между сан.узлом и кухней с 2-х сторон предусмотреть влагостойким гипсокартонном толщиной 9,5 мм с пластиковым финишным слоем со стороны санузла. -Стены наружные - профилированный оцинкованный лист высотой волны 10мм, толщиной металла 0,5мм окрашенный, предусмотреть ветрозащиту, утепление стены-базальтовой ватой толщиной 100мм стены предусмотреть из гипсокартона в два слоя по 9,5мм по металлическому каркасу из оцинкованных гнутых профилей, внутренняя отделка шпатлевка, окрашенный водоэмульсионной краской в два слоя. - Потолок предусмотреть из гипсокартона в два слоя по 9,5мм, окрашенный в 2 слоя водоэмульсионной краской. Каркас потолка из оцинкованных гнутых профилей 0,7 мм толщина металла. Утепление потолка-базальтовой ватой толщиной 120 мм, ветрозащита и гидроизоляция. - Пол из металлических оцинкованных гнутых профилей толщина металла 1,2мм (конструкция пола: (профилированный оцинкованный лист толщина металла 0,5мм, предусмотреть ветрозащиту и гидроизоляцию. Утепление пола - базальтовой ватой толщиной 120мм, фанера в два слоя 10+12мм) покрытие предусмотреть из ламината класса 33 или негорючего пластика. - Сан узел: отделку стен предусмотреть влагостойким гипсокартоном толщ. 9,5мм, поверху отделка - негорючей пластиковой панелью, покрытие пола - керамической плиткой. |  |  |
| 3.8. Применяемые материалы |  | В конструкции и внутренней отделке должны использоваться огнеупорные материалы. |  |  |
| 3.9. Утеплитель |  | Толщина утеплителя: Стены внешнего теплового контура- 100 мм; Пол - 120 мм; Потолок - 120 мм; Перегородки - 60 мм; Материал - минеральная вата на основе базальтового сырья. |  |  |
| 3.10. Оконные блоки |  | Оконные блоки из ПВХ теплоизоляционных профилей, с остеклением 2-х камерным стеклопакетом, поворотно - откидное открывание, с подоконниками из ПВХ, в кухне и спальне размером 1200х1500 (мм), в санузле 300х400 (мм). Над оконными блоками предусмотреть козырьки шириной не менее 150 мм с жалюзи. |  |  |
| 3.11. Дверные блоки |  | Наружный дверной блок – металлический, теплоизолированный. Над входной дверью предусмотреть от внешних осадков козырек размером не менее 1200*1000(мм) разборный с возможностью укладки во время транспортирования внутрь модуля. Перед дверью предусмотреть металлическую лестницу 1000*300мм с площадкой 1200*1000мм. Внутренние двери - пластиковые глухие, с замками. Предусмотреть возможность открывания дверей изнутри без ключа. |  |  |
| 3.12 Оснащение сан.узла |  | Душевая кабина должна быть оборудована душем и смесителем, в туалетной комнате –сантехническими приборами (унитаз, раковина со смесителем). |  |  |
| 4. Внутренние инженерные сети |  |  |  |  |
| 4.1. Электроснабжение |  |  |  | Обеспечение внутреннего электроснабжения всех устройств электроэнергией, в соответствии с действующими нормативными актами (электроосвещение, силовое электрооборудование, заземление (зануление), а также молниезащита. Для приема и распределения электроэнергии в здании предусмотреть: - вводно-распределительное устройство (ВРУ). Схема электроснабжения должна обеспечивать 2 категорию надежности. Над входом в здание должен быть установлен светильник наружного освещения. - монтаж электрической проводки для освещения и вентиляторов проводом марки ВВГ 2*1,5мм, 3*2,5мм, для розеток - проводом марки ВВГ 3*2,5мм, для нагревателя и кондиционера маркой ВВГ 3*6мм. Провод прокладывать в гофрированной поливинилхлоридной трубе с зондом легкого типа (скрытая проводка). - электроосвещение помещений должно соответствовать нормам освещенности помещений, согласно СниП «Естественное и искусственное освещение». Светильники внутренних помещений должны быть светодиодными, иметь современный и эстетичный вид. Предусмотреть установку светодиодных LED светильников: - внутри во всех помещениях, два светильника - над прикроватной зоной; - снаружи над входной площадкой. |
| 4.2. Отопление |  |  |  | Встроенные электрические конвекторы в каждой комнате. |
| 4.3. Вентиляция |  |  |  | Приточно - вытяжная. В помещении туалетов - душевых предусмотреть принудительную систему вентиляции с применением вентиляторов, в остальных помещениях предусмотреть естественную систему вентиляции помещений. |
| 5.Порядок контроля и приемки работ |  |  |  |  |
| 5.1. Требования к порядку и организации приемки работ |  |  |  | Приемка результатов работ осуществляется Заказчиком совместно с Исполнителем. Положительным результатом выполненных работ является полное соответствие требованиям настоящего технического задания. Контроль за сроками и качеством оказания услуг производится представителями Заказчика. Исполнитель в месте эксплуатации, в присутствии представителей Заказчика проводит опробование и электротехнические испытания смонтированного оборудования и инженерных систем жизнеобеспечения. Результаты испытаний оформляются актами или протоколами испытаний. Протокол испытаний должен содержать сведения об испытуемом объекте, применяемых методах испытаний, содержать средства и условия при которых были проведены испытания. При отсутствии замечаний, Заказчик совместно с Исполнителем подписывает Акт приема – передачи выполненных работ. |
| 6. Документация |  |  |  |  |
| 6.1. Требования к предоставлению документации |  |  |  | Исполнитель обязан предоставить следующую документацию: 1. Паспорта инструкции (руководства) по эксплуатации. 2. Комплект проектной (технической) документации. 3. Сертификаты на оборудование и используемые материалы, входящих в комплект поставки. Техническую документацию предоставить в 2-х экземплярах, в бумажном формате и в электронной версии. |
| 7. Доставка и монтаж |  |  |  |  |
| 7.1. Место доставки |  |  |  | РА, Гехаркуникская область, ж/д станция Зод. |
| 7.2. Идентификационная табличка |  |  |  | Табличка из нержавеющего металлического сплава в соответствии с ГОСТ 12971-67. Место крепления внутри около силового щита и снаружи в торцевой части на уровне визуальной доступности. Содержание таблички: производитель, заводской номер, год изготовления. Обозначения, указанные в табличке должны соответствовать технической сопроводительной документации. |
| 7.3. Порядок, состав работ |  |  |  | Исполнитель обеспечивает изготовление, доставку, сборку и пуско-наладку оборудования и инженерных систем в модульных передвижных домиках в месте эксплуатации, определяемом Заказчиком. |
| 7.4. Сроки поставки |  |  |  | Общий срок поставки, включая изготовление, доставку, монтаж, ПНР в месте эксплуатации, не более 2-х месяцев. |
| 8. Порядок оплаты |  |  |  |  |
| 8.1. Порядок оплаты |  |  | С момента подписания договора и получения счета на оплату Исполнителем, ЗАО «ЮКЖД» производит предоплату в размере 40% от стоимости договора, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней. Окончательный расчет осуществляется в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней после полного завершения работ и подписания сторонами акта сдачи-приема на основании представленного счета-фактуры с учетом ранее перечисленных средств. |  |

| «Պատվիրատու» | «Կատարող» | «ЗАКАЗЧИК» | «ИСПОЛНИТЕЛЬ» |
| --- | --- | --- | --- |
| «ՀԿԵ» ՓԲԸ | Կազմակերպության անվանումը | ЗАО «ЮКЖД» | Наименование организации |
| ՀՀ, ք. Երևան, Տիգրան Մեծ պ. 50 Հաշվեհամար` 16041102326200 Բանկ ՎՏԲ Արմենիա» ՀՎՀՀ 00448268 | Հասցե՝ Հաշվեհամար` Բանկ՝ ՀՎՀՀ՝ | РА, г. Ереван, проспект Тигран Меца 50 р/с 16041102326200 Банк ВТБ АРМЕНИЯ ИНН 00448268 | Адрес: р/с Банк ИНН |
| Գլխավոր տնօրեն՝ | Տնօրեն՝ | Генеральный директор: | Директор: |
| ____________________ Ա.Վ. Մելնիկով | ____________________ ԱԱՀ | ____________________ А.В. Мельников | ____________________ ФИО |

Приложение №2 к договору _________________ от «__» _______ 2022г.

Ведомость объемов работ и договорной цены

| № | Наименование | Ед. изм. | Кол-во. | Цена за единицу в драмах РА с НДС | Общая сумма в драмах РА с НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Модульное здание размеров 7,2*3*3,4*3,1 м с электро и сан тех монтажом | Кв.м. |  |  |  |
| 2. | Кухня (шкаф-мойка с раквинойии столешница) | Шт. |  |  |  |
| 3. | СВЧ | Шт. |  |  |  |
| 4. | Душевая кабина с душем и смесителем | Шт. |  |  |  |
| 5. | Унитаз | Шт. |  |  |  |
| 6. | Бойлер для горячей воды 50л. | Шт. |  |  |  |
| 7. | Жалюзи для окон | Кв.м. |  |  |  |
| 8. | Электрообогреватель | Шт. |  |  |  |
| 9. | Навес на входе 1200*800мм | Кв.м. |  |  |  |
| 10. | Монтаж и перевозка | Шт. |  |  |  |
| 11. | Фундаментные блоки | Шт. |  |  |  |
| Итого: |  |  |  |  |  |

| «Պատվիրատու» | «Կատարող» | «ЗАКАЗЧИК» | «ИСПОЛНИТЕЛЬ» |
| --- | --- | --- | --- |
| «ՀԿԵ» ՓԲԸ | Կազմակերպության անվանումը | ЗАО «ЮКЖД» | Наименование организации |
| ՀՀ, ք. Երևան, Տիգրան Մեծ պ. 50 Հաշվեհամար` 16041102326200 Բանկ ՎՏԲ Արմենիա» ՀՎՀՀ 00448268 | Հասցե՝ Հաշվեհամար` Բանկ՝ ՀՎՀՀ՝ | РА, г. Ереван, проспект Тигран Меца 50 р/с 16041102326200 Банк ВТБ АРМЕНИЯ ИНН 00448268 | Адрес: р/с Банк ИНН |
| Գլխավոր տնօրեն՝ | Տնօրեն՝ | Генеральный директор: | Директор: |
| ____________________ Ա.Վ. Մելնիկով | ____________________ ԱԱՀ | ____________________ А.В. Мельников | ____________________ ФИО |

Форма технического предложения может быть изменена заказчиком в зависимости от предмета закупки и требований к закупаемым товарам, работам, услугам. В форме технического предложения должна быть предусмотрена возможность для участника указать сведения, требуемые в техническом задании.

Если объем информации большой, то сведения, содержащиеся в данном пункте таблицы, участник может указать в приложении, при условии указания в данном разделе технического предложения следующей формулировки: «наименование, количество (объем), цены за единицу товара, работ, услуг указаны в приложении № __ к техническому предложению.». Цена договора, порядок ее формирования, указываются в данном пункте документации.

Если объем информации большой, то сведения, содержащиеся в данном пункте таблицы, участник может указать в приложении, при условии указания в данном разделе технического предложения следующей формулировки: «характеристики к товарам, работам услугам указаны в приложении № __ к техническому предложению.».