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Приложение № 1
к извещению о проведении запроса котировок 
№ЮКЖД-ЗКЦ 024/021

I. [bookmark: _Toc517167430][bookmark: _Toc48593618][bookmark: _Toc128044830]  Условия проведения запроса котировок

	[bookmark: _Toc517167431]№ п/п
	Параметры запроса котировок
	Условия запроса котировок

	1.1
	Способ проведения запроса котировок
	Запрос котировок в бумажной форме 

	1.2
	Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона организатора закупки 
ЗАО «ЮКЖД»
	Организатор: Отдел организации закупок ЗАО ''ЮКЖД''.
Место нахождения: г. Ереван, пр. Тиграна Меца 50 
Почтовый адрес:0005, г. Ереван, пр. Тиграна Меца 50
Адрес электронной почты: tender@railway.am 
Номер телефона: +374 (60) 46-31-74
Заказчик: ЗАО «Южно-Кавказская железная дорога»
Место нахождения: 0005, г. Ереван, пр. Тиграна Меца 50

	1.3
	Предмет закупки, количество поставляемого товара, объема выполняемых работ, оказываемых услуг
	Предоставление услуг по обслуживанию систем пожарной сигнализации на 77 объектах ЗАО "ЮКЖД".

	1.4
	Место и сроки поставки товара, выполнения работы, оказания услуги
	Место оказания услуг: 
	№
	Наименование объектов /  Օբյեկտների անվանումները

	1
	Главный корпус административного здания ЗАО «ЮКЖД», ՀԿԵ «ՓԲԸ» վարչական շենքի գյխավոր մասնաշենք

	2
	Эксплуатационное здание ТЧу - Ереван, Երևան դեպոյի տեղամասի շահագործման շենք

	3
	Административное здание ДЦД – ՃԴԿ վարչական շենք

	4
	Административное здание ТЧу - Ереван, Երևան դեպոյի տեղամասի վարչակաև շենք

	5
	Административный корпус ПЧ - Ереван, Երևանի ԳՈԻ վարչական շենք

	6
	Административное здание СБ, ԱԾ վարչական շենք

	7
	Административное здание предприятия Э, է ձեռնարկության վարչական շենք

	8
	Административный отдел ЛСО - Ереван, Երևանի ԳԿՄ վարչական բաժին

	9
	Здание резерва проводников (Аппарат ДМТО) – Ուղեկցողների ջոկի շենք (ՆՏԱՏկառավարման վարչություն)

	10
	Здание поста ЭЦ-Ереван, Երևանի֊ էլ. կենտրոնացման ծառայության շենք

	11
	Здание поста ЭЦ - Норагавит, Նորագավիթի  էլ. կենտրոնացման ծառայության շենք

	12
	Здание поста ЭЦ - Канакер, Քանաքեռի  էլ. կենտրոնացման ծառայության շենք

	13
	Здание поста ЭЦ – Кармир блур, Կարմիր բլրի էլ. կենտրոնացման ծառայության շենք

	14
	РТУ СЦБ Ереван – Երեվանի ԱԿՈՒ-ի վերանորոգման-տեխնոլոգիական տեղամաս

	15
	Склад ДМТО – ՆՏՄԱՏ պահեստ

	16
	Ж/Д Поликлиника Ереван – Երեվանի Ե/Գ Պոլիկլինիկա

	17
	Таможенный терминал – Մաքսային տերմինալ

	18
	Административное здание ПМС - Масис, Մասիսի  ԳՄԿ վարչական շենք

	19
	Административное здание ТЧ - Гюмри, Գյումրի դեպոյի վարչական շենք

	20
	Административный корпус ПЧ - Севан, Սեվանի  ԳՈԻ վարչական շենք

	21
	Административный корпус ЭЧ - Раздан (дом отдыха лок. бригад), ԷՄ Հրազդանի վարչական մասնաշենք (լոկ. բրիգադի հանգստյան տուն)

	22
	Административный корпус ПЧ - Гюмри, Գյումրի ԳՈԻ վարչական շենք

	23
	Административный корпус ПЧ - Ванадзор, Վանաձորի ԳՈԻ վարչական շենք

	24
	Административный корпус ЭЧК - Ванадзор, Վանաձորի  ԷՄ վարչական շենք

	25
	Здание поста ЭЦ - Чаренцаван, Չարենցավանի  էլ. կենտրոնացման ծառայության շենք

	26
	Здание поста ЭЦ - Арташат, Արտաշատի էլ. կենտրոնացման ծառայության շենք

	27
	Пассажирское здание на ст. Эчмиадзин, էջմիшծին կայարանի ուղևորատար շենք

	28
	Здание поста ЭЦ - Советакан, Սովետականի էլ. կենտրոնացման ծառայության շենք

	29
	Здание поста ЭЦ - Разъезд 9 км, 9կմ ՈԻղեմասի էլ. կենտրոնացման ծառայության շենք

	30
	Здание поста ЭЦ - Спандарян, Սպանդարյանի էլ. կենտրոնացման ծառայության շենք

	31
	Здание поста ЭЦ - Прошян, Պռոշյանի էլ. կենտրոնացման ծառայության շենք

	32
	Здание поста ЭЦ - Егвард, Եղվարդի էլ. կենտրոնացման ծառայության շենք

	33
	Здание поста ЭЦ-Абовян,Աբովանի էլ. կենտրոնացման ծառայության շենք

	34
	Здание поста ЭЦ - Нурнус, Նուռնուսի էլ. կենտրոնացման ծառայության շենք

	35
	Здание поста ЭЦ-Масис, Մասիսի էլ. կենտրոնացման ծառայության շենք

	36
	Здание поста ЭЦ - Армавир, Արմավիրի էլ. կենտրոնացման ծառայության շենք

	37
	Здание поста ЭЦ - 51 км,  51կմ - էլ. կենտրոնացման ծառայության շենք

	38
	Здание поста ЭЦ - Нор-Ачин, Նոր-Հաջնի էլ. կենտրոնացման ծառայության շենք

	39
	Здание поста ЭЦ-Арарат, Արարատի էլ. կենտրոնացման ծառայության շենք

	40
	Здание поста ЭЦ - Агин, Աղինի էլեկտրակենտրոնացմաև ծառայության շենք

	41
	Здание поста ЭЦ-Раздан, Հրագդանի էլ. կենտրոնացման ծառայության շենք

	42
	Здание поста ЭЦ-Артени, Արտենի  էլ. կենտրոնացման ծառայության շենք

	43
	Здание поста ЭЦ-Маисян, Մայիսյանի էլ. կենտրոնացման ծառայության շենք

	44
	Здание поста ЭЦ-Джаджур, Ջաջուռի էլ. կենտրոնացման ծառայության շենք

	45
	Здание поста ЭЦ ֊ Цовагюх, Ծովագյուղի էլեկարակենարոևացման ծառայության շենք

	46
	Здание поста ЭЦ - Баяндур, Բայանդուրի էլեկտրակենտրոնացման ծառայության շենք

	47
	Пассажирское здание на ст. Шоржа, Շորժա կայարանի ուղևորատար շենք

	48
	Пассажирское здание на ст. Аракс, Արաքս կայարանի ուղևորատար շենք

	49
	Здание дома связи Ш - Раздан, Հրազդանի Շ կապի տուն

	50
	Здание дома связи на ст. Ванадзор, Վանաձոր կայարանի կապի տան շենք

	51
	Административный отдел ЛСО - Гюмри, Գյումրի ԳԿՄ վարչակաև բաժին

	52
	Здание МРЦ ст. Гюмри, Գյումրի կայարանի երթուղահերթափոխային կենտրոնացման շենք

	53
	Эксплуатационное здание ТЧ Гюмри - Գյումրի  դեպոյի տեդամասի շահագործման շենք

	54
	Административный корпус ЛСО Севан - Սեվանի ԳԿՄ վարչական շենք

	55
	Административное здание ПДМ Санаин- Սանաին ՄԳՈՒ վարչական շենք

	56
	Административное здание ВЧД Гюмри- Գյումրու Վագոնային Դեպոյի  վարչական շենք

	57
	Здание вокзала ст. Ванадзор (отдел ЛСО Ванадзор) - Վանաձորի կայարանի կապի տուն

	58
	Здание дома связи ст.Гюмри - Գյումրի կայարանի կապի տուն

	59
	Здание поста ЭЦ - Ани, Անի էլեկտրակենտրոնացման ծառայության շենք

	60
	Здание поста ЭЦ - Каракерт, Քարակերտի էլեկտրակենտրոնացման ծառայության շենք

	61
	Здание поста ЭЦ-Арагац, Արագածի էլ. կենտրոնացման ծառայության շենք

	62
	Здание поста ЭЦ - Ванадзор, Վանաձորի էլեկտրակենտրոնացման ծառայության շենք

	63
	Здание поста ЭЦ- Арчут, Արչուտի էլ. կենտրոնացման ծառայության շենք

	64
	Здание поста ЭЦ-Спитак,Սպիտակի  էլ. կենտրոնացման ծառայության շենք

	65
	Здание поста ЭЦ-Шагали, Շահալի էլ. կեևտրոնացման ծառայության շենք

	66
	Здание поста ЭЦ-Памбак, Փամբակի էլ. կենտրոնացման ծառայության շենք

	67
	Здание поста ЭЦ -Туманян, Թումաևյանի էլ. կենտրոնացման ծառայության շենք

	68
	Здание поста ЭЦ - Ахпат, Հախպատի էլ. կենտրոնացման ծառայության շենք

	69
	Пассажирское здание на ст. Санаин, Սանահին կայարանի ուղևորատար շենք

	70
	Здание поста ЭЦ - Санаин, Սանահինի էլ. կեևտրոնացման ծառայության շենք

	71
	Здание поста ЭЦ - Алаверди, Ալավերդի  էլեկտրակենտրոնացման ծառայության շենք

	72
	Здание поста ЭЦ-Ахтала, Ախթալայի էլ. կենտրոնացման ծառայության շենք

	73
	Здание поста ЭЦ-Налбанд, Նալբանդի էլ. կենտրոնացման ծառայության շենք

	74
	Здание поста ЭЦ - Айрум, Այրումի էլ. կենտրոնացման ծառայության շենք

	75
	Здание поста ЭЦ -Варденис –Վարդենիսի Էլ. կենտրոնացման ծառայության մաս

	76
	Здание поста ЭЦ -Даларик – Դալարիկի Էլ. կենտրոնացման ծառայության մաս

	77
	Здание поста ЭЦ - Калтахчи  -Ղալթախչի Էլ. կենտրոնացման ծառայության մաս


Сроки выполнения работ: Все аварийно-восстановительные и плановые работы должны быть выполнены в течение 3 суток с момента получения вызова от Заказчика.

	1.5
	Сведения о начальной (максимальной) цене договора, максимальное значение цены договора, либо цена единицы товара, работы, услуги и максимальное значение цены договора;
	Начальная (максимальная) цена (максимальная сумма расхода) договора составляет: 1 660 000 (один миллион шестьсот шестьдесят тысяч) драм РА без НДС или 1 992 000 (один миллион девятсот девяносто две тысячи) драм РА с НДС. 


	1.6
	Сведения о размере, порядке и сроках внесения обеспечения заявки (включается по требованию заказчика/функционального заказчика ЗАО «ЮКЖД»)
	Обеспечение заявки не предусмотрено.

	1.7
	Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в закупке
	Заявки подаются на бумажных носителях в закрытых конвертах в 2 экземплярах («Оригинал» и «Копия»).

	1.8
	Срок, место и порядок предоставления документации о закупке
	Документация размещается на сайте ЗАО «ЮКЖД».
Документация доступна для ознакомления на сайте ЗАО «ЮКЖД» с момента ее опубликования без ограничений.

	1.9
	Порядок, место, дата начала, дата и время окончания срока подачи заявок на участие в закупке
	Заявки подаются в бумажной форме, в закрытых конвертах по адресу, указанному в п 1.2 извещения.
Дата начала подачи заявок – с момента опубликования извещения на сайте 
«21» марта 2024г. с 9:00 до 18:00 
Дата окончания срока подачи заявок -                                         «04» апреля 2024г. с 9:00 до 18:00
Конверты до приема организатором закупок подлежат регистрации в Службе безопасности ЗАО «ЮКЖД» по адресу ул. Тигран Меца 86 (станция Ереван), административное здание СБ, после регистрации Участники предоставляют конверты Организатору по адресу пр. Тиграна Меца 50.

	1.10
	Право отказа от проведения процедуры
	ЗАО «ЮКЖД» вправе отменить конкурентную закупку по одному и более предмету закупки (лоту) до наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в конкурентной закупке и принятия решения о допуске претендентов к участию, не неся никакой ответственности перед любыми физическими и юридическими лицами, которым такое действие может принести убытки, также вносить изменения в извещение о проведении запроса котировок за 1 рабочий день до дня окончания срока подачи конкурсных заявок.

	1.11
	Информация об отклонении конкурсной заявки, не соответствующей требованиям, изложенной в документации о конкурентной закупке.
	Заказчик может отклонить котировочные заявки в случае:
1) несоответствия котировочной заявки требованиям, указанным в запросе котировок;
2) предложение в котировочной заявке о цене договора и/или единицы товара, работы, услуги превышает начальную (максимальную) цену договора (и/или начальную (максимальную) цену единицы товара, работы, услуги (если такая цена установлена);
3) отказа от проведения запроса котировок;
4) непредставления участником разъяснений положений котировочной заявки (в случае наличия требования заказчика).

	1.12
	Информация о праве претендента запросить разъяснение конкурсной документации
	Участник вправе направить ЗАО «ЮКЖД» письменный запрос на разъяснение извещения и (или) документации о конкурентной закупке в сроки, установленные в документации о конкурентной закупке. 
Запрос юридического лица оформляется на фирменном бланке участника (при наличии) и подписывается уполномоченным лицом участника.
Запрос может быть направлен посредством почтовой связи, факсимильной связи, курьерской доставки, электронной почты, указанной в документации о конкурентной закупке, с подтверждением получения. 
ЗАО «ЮКЖД» обязано дать разъяснения, оформленные в соответствии с требованиями настоящего пункта, в течение 3 рабочих дней с даты поступления запроса. При этом ЗАО «ЮКЖД» вправе не осуществлять такое разъяснение в случае, если указанный запрос поступил позднее чем за 3 рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке.
Дата начала срока предоставления участникам разъяснений положений документации: 
«21» марта 2024г. с 9:00 до 18:00 
Дата окончания срока предоставления участникам разъяснений положений документации: «01» апреля 2024 г. с 09:00 до 18:00

	1.13

	Требования к участникам запроса котировок 
	Требования к участникам указаны в п.п. 2.3. Порядка проведения запроса котировок

	1.14
	Форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги
	По условиям конкурентной закупки предоплата не предусмотрена, оплата осуществляется в безналичной форме путем перечисления средств на счет контрагента, по факту выполненных работ, согласно договору. Оплата осуществляется в течение 10 (десяти) рабочих дней от даты выполнения Услуг.

	1.15
	Порядок формирования цены договора 
	Начальная (максимальная) цена договора приведена с учетом всех видов налогов (в том числе без учета НДС/с учетом НДС).

	1.16
	Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в такой закупке
	Заявки рассматриваются по минимальной цене. 

	1.17
	Срок действия конкурентных заявок
	Не устанавливается.

	1.18
	Срок заключения договора
	Срок заключения договора не ранее чем 10 дней и не позднее чем через 20 дней с даты подписания конкурсной комиссией итогового протокола, составленного по результатам конкурентной закупки.

	1.19
	Техническое задание
	Техническое задание указано в Приложении №2 

	1.20
	Изменение количества предусмотренных договором товаров, объема работ, услуг при изменении  потребности
	Изменение количества предусмотренных договором объема услуг, при изменении потребности в услугах, на осуществление которых заключен договор, допускается в пределах 30 % от начальной (максимальной) цены договора без учета НДС.

	1.21
	Выбор победителя
	По итогам запроса котировок определяется один победитель.

	1.22
	Перечень документов, которые предоставляются для участия в Запросе  котировок
	Для участия в запросе котировок участник надлежащим образом должен заполнить и предоставить: 
Приложение №2.1 (форма Описи представленных документов);
Приложение №3 (форма Заявки участника);
Приложение №4 (форма Технического предложения); 
Приложение №5 (Проект договора) 
Приложение №6 (Коэффициенты оценки заявок) и иные документы, указанные в п.п.-2.11.15. – 2.11.17. 
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II. [bookmark: _Toc48593619][bookmark: _Toc128044831]Часть. Порядок проведения запроса котировок

2.1. [bookmark: _Toc48593621][bookmark: _Toc128044832]Участник запроса котировок
 
2.1.1. Участником запроса котировок признается любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника запроса котировок, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника запроса котировок, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника запроса котировок, и подавшие в установленные сроки  и в установленном порядке котировочную заявку на участие в запросе котировок.
2.1.2. К участию в запросе котировок допускаются участники, соответствующие требованиям пункта 2.1.1 приложения № 1 извещения, предъявляемым обязательным и квалификационным требованиям, котировочные заявки которых соответствуют требованиям технического задания, извещения, представившие надлежащим образом оформленные документы, предусмотренные пунктом 1.22 приложения №1 извещения.
2.1.3. Участник несет все расходы и убытки, связанные с подготовкой и подачей своей котировочной заявки. Заказчик не несет никакой ответственности по расходам и убыткам, понесенным участниками в связи с их участием в запросе котировок.
2.1.4. Документы, представленные участниками в составе котировочных заявок, возврату не подлежат, за исключением банковской гарантии.
2.1.5. Котировочные заявки рассматриваются как обязательства участников. Заказчик вправе требовать от победителя запроса котировок заключения договора на условиях, предложенных в его котировочной заявке.

2.2. [bookmark: _Toc48593622][bookmark: _Toc128044833]Участник, на стороне которого выступают несколько лиц
2.2.1. В случае участия нескольких лиц на стороне одного участника соответствующая информация должна быть указана в заявке на участие в запросе котировок, оформленной в соответствии с приложением № 4 (форма Технического предложения) к извещению. Если соответствующая информация не указана в заявке, участник считается подавшим заявку от своего имени и действующим в своих интересах.
2.2.2. Лица, выступающие на стороне одного участника, не вправе участвовать в этой же закупке самостоятельно либо на стороне другого участника закупки. Несоблюдение данного требования является основанием для отклонения как заявок всех участников закупки, на стороне которых выступает такое лицо, так и заявки, поданной таким участником самостоятельно.
2.2.3. В составе заявки участника, на стороне которого выступают несколько лиц, должны быть представлены документы, подтверждающие соответствие каждого лица, выступающего на стороне такого участника, обязательным требованиям извещения, предусмотренным пунктом 2.3.2 приложения № 1 к извещению, по форме приложения № 4 (техническое предложение) извещения, а также документы, предусмотренные пунктом 2.11.15. приложения № 1 к извещению, на каждое лицо, выступающее на стороне такого участника. 
2.2.4. Участник, на стороне которого выступают несколько лиц, должен представить лицензии, выписки из реестра членов саморегулируемой организации, иные разрешительные документы на право осуществления деятельности, предусмотренной извещением (в случае, если извещением предусмотрено требование о предоставлении разрешительных документов) на лицо (лица), на которое (ых) в соответствии с договором простого товарищества (договором о совместной деятельности) возложено исполнение работ (услуг), требующих наличие указанных разрешительных и иных документов.
2.2.5. При распределении в договоре простого товарищества (договоре о совместной деятельности) вкладов товарищей таким образом, что исполнителями работ (услуг), требующих наличие указанных разрешительных документов, выступают несколько лиц, участник должен представить указанные разрешительные документы на таких лиц. В случае отсутствия распределения вкладов и указания на исполнителей работ (услуг) в договоре простого товарищества (договоре о совместной деятельности), участник должен представить указанные разрешительные документы на всех лиц, выступающих на стороне одного участника
2.2.6. Участник, на стороне которого выступают несколько лиц (все юридические или физические лица, выступающие на стороне одного участника), должен соответствовать квалификационным требованиям извещения.
2.2.7. Если в договоре простого товарищества (договоре о совместной деятельности) не Участник, на стороне которого выступает несколько лиц, должен представить в составе заявки все предусмотренные извещением документы.
2.2.8. В случае если победителем в запросе котировок будет признан участник закупки, на стороне которого выступает несколько физических или юридических лиц, договор заключается с таким участником, с указанием всех лиц, выступающих на его стороне, при этом непосредственно подписание договора осуществляется одним лицом, действующим от имени всех остальных лиц по доверенности или на основании договора простого товарищества.

2.3. [bookmark: _Toc48593623][bookmark: _Toc128044834]Требования к участникам
2.3.1. [bookmark: _Toc48593624][bookmark: _Toc128044835]Заявка участника должна соответствовать требованиям технического задания, указанным в приложении №2 к извещению. Для подтверждения соответствия требованиям извещения в составе заявки должны быть представлены все необходимые документы и информация в соответствии с требованиями извещения.
2.3.2. Участник (в том числе каждое юридическое и/или физическое лицо, выступающее на стороне одного участника) должен соответствовать обязательным требованиям извещения, а именно:
2.3.3. Отсутствие у участника недоимки по налогам, сборам, пеням, налоговым санкциям, а также просроченной задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты всех уровней бюджетной системы и обязательных платежей в государственные внебюджетные фонды (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с Применимым законодательством о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с Применимым Законодательством, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с Применимым законодательством о налогах и сборах). Участник считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, просроченной задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения поданного предложения в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;
2.3.4. Не проведение ликвидации участника-юридического лица и отсутствие решения суда о признании участника-юридического лица несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурентного производства.
2.3.5. Соответствие обязательным требованиям, указанным в пунктах 2.3.2-2.3.5 приложения № 1 к извещению, подтверждается участником в декларативной форме в соответствии с приложением № 3 к извещению.

2.4. Информационное сопровождение
2.4.1. Извещение об осуществлении запроса котировок и иная информация о запросе котировок размещается на сайтах. За получение извещения плата не взимается. Размещение информации на сайтах осуществляется в один день.
2.4.2. Заказчик вправе одновременно с размещением  на сайтах извещения о проведении запроса котировок направить запрос котировок (извещение об осуществлении запроса котировок) не менее чем 3 (трем) участникам закупки, которые могут осуществить поставки необходимых товаров, выполнение работ, оказание услуг.
2.4.3. Конфиденциальная информация, ставшая известной сторонам при проведении запроса котировок, не может быть передана третьим лицам, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РА.
2.4.4. В организации и проведении запроса котировок участвуют:
- организатор – осуществляет организацию и проведение закупки;
- экспертная группа – коллегиальный орган, образуемый для рассмотрения заявок;
- конкурсная комиссия – коллегиальный орган, образуемый для проведения процедур закупок.

2.5. [bookmark: _Toc48593625][bookmark: _Toc128044836]Разъяснения положений извещения об осуществлении запроса котировок, изменения извещения об осуществлении запроса котировок, прекращение запроса котировок
2.5.1. Запрос о даче разъяснений положений извещения об осуществлении запроса котировок (далее – запрос) может быть направлен с момента размещения извещения на сайтах.
2.5.2. При проведении запроса котировок, заявки на участие в котором подаются на бумажном носителе,  запрос от юридического лица оформляется на фирменном бланке участника запроса котировок (при наличии), заверяется уполномоченным лицом участника. 
2.5.3. При проведении запроса котировок, заявки на участие в котором подаются на бумажном носителе, запрос может быть направлен посредством почтовой связи, курьерской доставки по адресу, указанному в 
пункте 1.2. приложения № 1 извещения, или факсимильной связи по номеру факса контактного лица, указанного в пункте 1.2. приложения № 1 извещения. Запрос не может быть направлен посредством электронной почты.
2.5.4. Разъяснения положений извещения предоставляются и размещаются на сайтах в течение 3 (трех) рабочих дней с даты  поступления запроса с указанием предмета запроса, но без указания участника, от которого поступил запрос. Разъяснения извещения могут не предоставляться в случае, если запрос поступил позднее, чем за 3 рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок.
2.5.5. Разъяснения положений извещения не должны изменять предмет конкурентной закупки и существенные условия проекта договора.
2.5.6. В любое время, но не позднее, чем за 1 (один) день до окончания срока подачи котировочных заявок, могут быть внесены дополнения и изменения в извещение об осуществлении запроса котировок.
2.5.7. В случае внесения изменений в извещение срок подачи заявок на участие в запросе котировок должен быть продлен таким образом, чтобы с даты размещения на сайтах указанных изменений до даты окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок оставалось не менее половины срока подачи заявок на участие в запросе котировок, установленного извещением. Если в извещение такие изменения вносятся в отношении конкретного лота, срок подачи котировочных заявок на участие в запросе котировок в отношении конкретного лота должен быть продлен таким же образом.
2.5.8. Дополнения и изменения, внесенные в извещение об осуществлении запроса котировок, размещаются на сайтах в день принятия решения о внесении изменений.
2.5.9. Заказчик вправе отменить запрос котировок  по одному и более предмету закупки (лоту) до наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок. По истечении срока подачи заявок и до заключения договора заказчик вправе отменить запрос котировок только в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с гражданским законодательством, а также вносить изменения в извещение о проведении запроса котировок за 1 рабочий день до дня окончания срока подачи конкурсных заявок.
2.5.10. Решение об отмене запроса котировок размещается на сайтах в день принятия этого решения.
2.5.11. Заказчик не берет на себя обязательство по уведомлению участников о дополнениях, изменениях, разъяснениях в извещение об осуществлении запроса котировок, а также по уведомлению участников об итогах запроса котировок и не несет ответственности в случаях, когда участник не осведомлен о разъяснениях, внесенных изменениях, дополнениях, итогах запроса котировок при условии их надлежащего размещения на сайтах.

2.6. [bookmark: _Toc48593626][bookmark: _Toc128044837]Вскрытие конвертов с котировочными заявками запроса котировок
2.6.1. Организатор обеспечивает сохранность, неприкосновенность и конфиденциальность конвертов с котировочными заявками и обеспечивает рассмотрение содержания котировочных заявок только после вскрытия конвертов с котировочными заявками в соответствии с извещением о проведении запроса котировок. Лица, осуществляющие хранение конвертов с котировочными заявками, не вправе допускать повреждение этих конвертов, осуществлять открытие доступа к таким заявкам до момента вскрытия конвертов с котировочными заявками в соответствии с извещением о проведении запроса котировок.
2.6.2. Конверты с котировочными заявками вскрываются публично на заседании экспертной группы после завершения срока подачи заявок.
2.6.3. Участники, представившие котировочные заявки в установленном порядке, могут присутствовать при вскрытии конвертов с котировочными заявками. Заказчик обеспечивает возможность всем участникам запроса котировок, подавшим котировочные заявки, или их представителям присутствовать при вскрытии конвертов с котировочными заявками. 
2.6.4. Представители участников, подавших заявки для участия в процедуре вскрытия конвертов с котировочными заявками должны иметь при себе доверенность на право участия в процедуре вскрытия конвертов с  заявками, решение или приказ о назначении на должность лица, выдавшего доверенность, если от имени участника действует лицо на основании доверенности. Если от имени участника действует лицо на основании устава (учредительных документов), должны быть представлены решение о назначении лица на должность или приказ о назначении на должность. Документы/копии документов должны быть заверены подписью и печатью (при ее наличии) участника. Представитель участника должен иметь при себе паспорт.
2.6.5. В случае установления факта подачи одним участником запроса котировок двух и более котировочных заявок в отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее этим участником запроса котировок котировочные заявки не отозваны, все котировочные заявки этого участника запроса котировок, поданные в отношении одного и того же лота (исключением является подача одним участником нескольких альтернативных предложений в отношении одного и того же лота), не рассматриваются и возвращаются этому участнику запроса котировок по его требованию.
2.6.6. При вскрытии конвертов с котировочными заявками объявляется:
2.6.7. Наименование участника запроса котировок;
2.6.8. Сведения, изложенные в техническом предложении участника запроса котировок, используемые для оценки заявок;
2.6.9. Иная информация (при необходимости).
2.6.10. Заказчик может проводить аудиозапись процедуры вскрытия конвертов с котировочными заявками.
2.6.11. При вскрытии конвертов с заявками документы по существу не рассматриваются.
2.6.12. По итогам вскрытия конвертов формируется протокол, который не подлежит публикации. Если на участие в закупке не поступило ни одной заявки, в протоколе вскрытия указывается информация о признании закупки несостоявшейся.

2.7. [bookmark: _Toc48593627][bookmark: _Toc128044838]Рассмотрение и оценка котировочных заявок
2.7.1. Котировочные заявки участников рассматриваются на соответствие требованиям, изложенным в извещении, на основании представленных в составе котировочных заявок документов, технического предложения, а также иных источников информации, предусмотренных извещением.
2.7.2. Сведения об участнике закупки проверяются заказчиком, в том числе на основании выписки из единого государственного реестра юридических лиц, выписки из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, размещенной на сайте e-registor.
2.7.3. Срок рассмотрения и оценки котировочных заявок не может превышать 10 рабочих дней с даты окончания срока подачи котировочных заявок, если иное не установлено в извещении о проведении запроса котировок
2.7.4. Заказчик вправе продлить срок рассмотрения и оценки котировочных заявок, срок подведения итогов запроса котировок, но не более чем на 10 (десять) рабочих дней. При этом заказчик размещает соответствующее уведомление на сайтах в течение 1 (одного) рабочего дня с даты принятия решения о продлении срока рассмотрения и оценки заявок.
2.7.5. По окончании срока подачи котировочных заявок, срок рассмотрения и оценки  котировочных заявок, подведения итогов запроса котировок цен может быть сокращен.
2.7.6. Участник запроса котировок не допускается к участию в запросе котировок в случае:
2.7.7. несоответствия котировочной заявки требованиям, указанным в запросе котировок;
2.7.8. предложение в котировочной заявке о цене договора (цене лота) и/или единицы товара, работы, услуги превышает начальную (максимальную) цену договора (цену лота) и/или начальную (максимальную) цену единицы товара, работы, услуги (если такая цена установлена);
2.7.9. отказа от проведения запроса котировок;
2.7.10. непредставления участником разъяснений положений котировочной заявки (в случае наличия требования заказчика).
2.7.11. В случае установления недостоверности информации, содержащейся в документах, представленных в составе заявки, заказчик обязан отстранить такого участника запроса котировок на любом этапе проведения запроса котировок.
2.7.12. Заказчик вправе до подведения итогов запроса котировок в письменной форме запросить у участников запроса котировок информацию и документы, необходимые для подтверждения соответствия участника, товаров, работ, услуг, предлагаемых в соответствии с заявкой такого участника, предъявляемым требованиям, изложенным в извещении. При этом не допускается изменение и(или) дополнение заявок участников.
2.7.13. Ответ от участника запроса котировок, полученный после даты, указанной в запросе, не подлежит рассмотрению.
2.7.14. Заказчик вправе до подведения итогов запроса котировок в письменной форме запросить у государственных и иных учреждений, юридических и физических лиц информацию и документы, необходимые для подтверждения достоверности сведений, представленных в составе заявки, а также для подтверждения соответствия участника, предлагаемых им товаров, работ, услуг, требованиям извещения.
2.7.15. Заказчик вправе проверять достоверность сведений, информации и документов, содержащихся в заявках участников, путем получения сведений из любых официальных источников, использование которых не противоречит законодательству РА, в том числе официальных сайтов государственных органов и организаций в сети Интернет.
2.7.16. По результатам рассмотрения котировочных заявок заказчик принимает решение о допуске (отказе в допуске) участника запроса котировок к участию в запросе котировок.
2.7.17. При наличии информации и документов, подтверждающих, что товары, работы, услуги, предлагаемые в соответствии с заявкой участника, не соответствуют требованиям, изложенным в извещении, заявка участника отклоняется.
2.7.18. Информация относительно процесса изучения, оценки и сопоставления котировочных заявок, определения победителей запроса котировок не подлежит разглашению участникам. Попытки участников получить такую информацию до размещения протоколов на сайтах, служат основанием для отклонения котировочных заявок таких участников.
2.7.19. Заказчик рассматривает котировочные заявки на предмет их соответствия требованиям извещения, а также оценивает и сопоставляет котировочные заявки в соответствии с порядком, установленным извещением.
2.7.20. При этом организатор осуществляет рассмотрение заявок на предмет соответствия участников обязательным требованиям, а также проверяет наличие и соответствие представленных в составе заявок документов требованиям извещения (за исключением квалификационных требований, требований технического задания извещения, требований об обосновании демпинговой цены).
2.7.21. Экспертная группа осуществляет рассмотрение заявок на предмет соответствия участников квалификационным требованиям, заявки   участника требованиям технического задания извещения, проверяет наличие и соответствие представленных в составе заявки  документов квалификационным требованиям, требованиям технического задания извещения,  требованиям об обосновании демпинговой цены договора (цены лота), а также осуществляет оценку и сопоставление котировочных заявок.
2.7.22. Заказчик может не принимать во внимание мелкие погрешности, несоответствия, неточности в котировочной заявке, которые существенно не влияют на ее содержание и дальнейшую оценку (при соблюдении равенства всех участников запроса котировок) и не оказывают воздействия на рейтинг какого-либо из участников при рассмотрении и оценке котировочных заявок.
2.7.23. Заказчик вправе допустить участника к участию в запросе котировок в случае, если участник или его котировочная заявка не соответствуют требованиям извещения, но выявленные недостатки носят формальный характер и не влияют на содержание и условия заявки на участие в запросе котировок, а также на условия исполнения договора и не влекут рисков неисполнения обязательств, принятых таким участником в соответствии с его котировочной заявкой.
2.7.24. Если в котировочной заявке имеются расхождения между обозначением сумм словами и цифрами, то к рассмотрению принимается сумма, указанная словами.
2.7.25.  Если в котировочной заявке имеются арифметические ошибки при отражении цены договора (цены лота) (неверный расчет цены договора/лота при умножении цены за единицу товара, работы, услуги без учета НДС на объем закупаемых товаров, работ, услуг, и (или) при суммировании произведений цен за единицу товара, работы, услуги без учета НДС на объем закупаемых товаров, работ, услуг и (или) неверный расчет цены договора/лота при суммировании цен без учета НДС по этапам/годам поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг), заявка такого участника отклоняется.
2.7.26. В ходе рассмотрения заявок заказчик вправе затребовать от участников запроса котировок разъяснения положений котировочных заявок. 
2.7.27. Участники и их представители не вправе участвовать в рассмотрении котировочных заявок и изучении квалификации участников.
2.7.28. По итогам рассмотрения и оценки котировочных заявок заказчик составляет протокол рассмотрения и оценки заявок.
2.7.29. Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок не размещается на сайтах.

2.8. [bookmark: _Toc48593628][bookmark: _Toc128044839]Порядок оценки и сопоставления котировочных заявок
2.8.1. Победитель запроса котировок определяется по итогам оценки заявок, соответствующих требованиям извещения.
2.8.2. Единственным критерием оценки котировочных заявок является цена, единичная расценака предоставляемых услуг. 
2.8.3. Оценка заявок осуществляется путем умножения коэффициентов, указанных в Приложений № 6 на единичные цены, указанные в техническом предложении участника. При оценке котировочных заявок сопоставляются предложения участников по цене без учета НДС. 
2.8.4. Техническое предложение участника, представляемое в составе заявки, должно соответствовать требованиям, указанным в пункте 2.15. приложения № 1 к извещению, условия технического предложения должны соответствовать требованиям технического задания, являющегося приложением № 2 к извещению, и должно предоставляться по форме приложения № 4 к извещению.
2.8.5. При несоответствии технического предложения требованиям, указанным в пункте 2.8.5. приложения № 1 извещения, заявка такого участника отклоняется.
2.8.6. Лучшей признается котировочная заявка, которая отвечает всем требованиям, установленным в извещении, и содержит наиболее низкую цену товаров, работ, услуг. При наличии нескольких равнозначных котировочных заявок лучшей признается та, которая поступила раньше.  
2.8.7. Победителем признается участник, заявка которого признана лучшей по итогам проведения запроса котировок. 

2.9. [bookmark: _Toc48593629][bookmark: _Toc128044840]Подведение итогов запроса котировок
2.9.1. Комиссия принимает решение о победителе запроса котировок. По результатам работы комиссии по осуществлению закупок оформляется итоговый протокол.
2.9.2. Итоговый протокол комиссии не размещается на сайтах.

2.10. [bookmark: _Toc48593630][bookmark: _Toc128044841]Признание запроса котировок несостоявшимся
2.10.1. Запрос котировок (в том числе в части отдельных лотов) признается несостоявшимся, если:
2.10.2. на участие в запросе котировок подана одна заявка;
2.10.3. по итогам рассмотрения котировочных заявок только одна котировочная заявка признана соответствующей извещению о проведении запроса котировок;
2.10.4. все котировочные заявки признаны несоответствующими извещению о проведении запроса котировок;
2.10.5. на участие в запросе котировок не подана ни одна заявка.
Если запрос котировок признан несостоявшимся в случае, если по итогам рассмотрения котировочных заявок только одна котировочная заявка признана соответствующей требованиям, изложенным в извещении о проведении запроса котировок или на участие в запросе котировок подана одна котировочная заявка и она соответствует требованиям, изложенным в извещении о проведении запроса котировок, с участником, подавшим эту заявку, может быть заключен договор. Цена такого договора не может превышать цену, указанную в котировочной заявке участника.
При этом если цена договора снижена заказчиком по сравнению с начальной (максимальной) ценой договора (ценой лота), договор заключается при согласии такого участника.
Если запрос котировок признан несостоявшимся, заказчик вправе объявить новый запрос котировок или осуществить закупку другим способом. Выбор иного способа осуществляется исходя из условий применения такого способа, установленном нормативными документами заказчика
Договор заключается на условиях и по цене, указанных в извещении о проведении запроса котировок и в котировочной заявке победителя или участника закупки, с которым заключается договор.

2.11. [bookmark: _Toc48593631][bookmark: _Toc128044842]Состав котировочной заявки
2.11.1. Котировочная заявка должна содержать всю указанную в извещении информацию и документы.
2.11.2. Котировочная заявка оформляется в соответствии с требованиями извещения. 
2.11.3. В случае наличия таких требований в извещении, в составе заявки должны быть представлены:
2.11.4. наименование поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг согласно предмету закупки (в случае осуществления закупки товаров также указываются характеристики поставляемых товаров);
2.11.5. наименование, организационно-правовая форма, место нахождения, почтовый адрес участника (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место жительства участника (для физического лица), номер телефона, адрес электронной почты, банковские реквизиты;
2.11.6. идентификационный номер налогоплательщика;
2.11.7. согласие участника с условиями договора, указанными в запросе котировок;
2.11.8. цена товаров, работ, услуг с указанием включенных или не включенных в нее расходов (расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей);
2.11.9. документы (копии документов), подтверждающие соответствие участников установленным в извещении о проведении запроса котировок;
2.11.10. документы, подтверждающие соответствие товаров, работ, услуг, предлагаемых участником в котировочной заявке, требованиям, указанным в извещении о проведении запроса котировок.
2.11.11. Котировочная заявка участника, не соответствующая требованиям извещения, отклоняется. 
2.11.12. Котировочная заявка оформляется на русском или на армянском языках. Если в составе котировочной заявки представляются документы на иностранном языке, такие документы должны быть переведены на, а перевод заверен нотариально. Вся переписка, связанная с проведением запроса котировок, ведется на русском или армянском языках. В случае если для участия в запросе котировок иностранному лицу потребуется извещение на иностранном языке, перевод на иностранный язык такое лицо осуществляет самостоятельно за свой счет. 
2.11.13. В случае участия иностранного лица в запросе котировок, такое лицо в составе заявки должно представить все документы, предусмотренные извещения (или аналогичные документы, выдаваемые в соответствии с законодательством государства, в котором зарегистрировано и осуществляет деятельность такое лицо).
2.11.14. Если в составе заявки представлен документ, который не поддается прочтению (ввиду, например, низкого качества копирования/сканирования участником, представления участником поврежденного документа и др.), документ считается непредставленным и не рассматривается.
2.11.15. В котировочной заявке должны быть представлены:
- Приложение № 2.1 (Опись представленных документов, заверенная подписью и печатью (при ее наличии) Участника);
- Приложение № 3 (Заявка Участника) к извещению, заверенная подписью и печатью участника запроса котировок; 
- Приложение № 4 (Техническое предложение) к извещению, заверенное подписью и печатью участника запроса котировок;
- Приложение №5 (Проект договора), к извещению, заверенное подписью и печатью участника запроса котировок;
2.11.16. Документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего котировочную заявку, за исключением случаев, когда заявка участника подписывается квалифицированной электронной подписью доверенность на лицо, подписавшее заявку, а также решение или приказ о назначении на должность лица, выдавшего доверенность, если от имени участника действует лицо на основании доверенности. Если от имени участника действует лицо на основании устава (учредительных документов), должны быть представлены решение о назначении лица на должность или приказ о назначении на должность. Документы должны быть заверены подписью и печатью (при ее наличии) участника. При представлении заявки на бумажном носителе должен быть представлен оригинал или нотариально заверенная копия доверенности, иные документы представляются в виде копии, заверенной участником. При представлении заявки в электронной форме доверенность должна быть сканирована с оригинала или нотариально заверенной копии, иные документы должны быть сканированы с оригинала или копии, заверенной участником;
2.11.17. В котировочной заявке участник представляет выписку из единого государственного реестра юридических лиц, выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей и иные документы по своему усмотрению.
2.12. [bookmark: _Toc48593632][bookmark: _Toc128044843]Подача заявок
2.12.1. Дата вскрытия котировочных заявок может быть перенесена на более поздний срок. Изменения даты подачи котировочных заявок размещаются на сайтах. 
2.12.2. В случае, если участник предоставляет заявку на участие в нескольких лотах, то допускается предоставление одного предложения с указанием номеров лотов.
2.12.3. Каждый участник может подать только одну котировочную заявку по каждому из лотов извещения. В случае если участник подает более одной котировочной заявки по одному лоту, а ранее поданные им котировочные заявки по данному лоту не отозваны, все котировочные заявки по данному лоту, представленные участником, отклоняются.
2.12.4. Заявки принимаются до истечения срока подачи заявок. По истечении срока 
2.13. [bookmark: _Toc128044844][bookmark: _Toc48593633]Котировочная заявка запроса котировок 
2.13.1. Котировочная заявка на бумажном носителе подается по адресу и в сроки, указанные в пункте 2 извещения и может быть представлена как нарочно представителем участника, так и посредством почтовых отправлений.
2.13.2. Для подачи заявки на бумажном носителе представитель участника должен иметь при себе доверенность на право подачи документов, решение или приказ о назначении на должность лица, выдавшего доверенность, если от имени участника действует лицо на основании доверенности. Если от имени участника действует лицо на основании устава (учредительных документов), должны быть предоставлены решение о назначении лица на должность или приказ о назначении на должность. Документы/копии документов должны быть заверены подписью и печатью (при ее наличии) участника. Представитель участника должен иметь при себе паспорт.
2.13.3. Заявки должны быть представлены в двух экземплярах (один оригинал и одна копия (содержит копии всех документов, вложенных в «Оригинал»)) в двух запечатанных конвертах, имеющих четкую маркировку «Оригинал» и «Копия».
2.13.4. В случае представления участником котировочных заявок по нескольким лотам допускается представление заявок в двух конвертах «Оригинал» и «Копия». 
2.13.5. [bookmark: _GoBack]Предложения, должны предоставляться в запечатанных конвертах с маркировкой «оригинал» и «копия». Маркировка конвертов должна содержать слова «Предложение участника указать наименование для участия номер и наименование процедуры закупки, номер. Не вскрывать до 18 часов 00 времени              «04» апреля 2024г.
2.13.6. Документы, представленные в составе каждого конверта, должны быть прошиты вместе с описью документов, скреплены печатью (при ее наличии) и заверены подписью уполномоченного лица участника. 
2.13.7. Все листы котировочной заявки должны быть пронумерованы. 
2.13.8. В случае несоответствия экземпляров котировочной заявки, представленных в конверте «Оригинал» и в конверте «Копия», преимущество имеет экземпляр, представленный в конверте «Оригинал».
2.13.9. Организатор закупок ЗАО «ЮКЖД» принимает конверты с заявками, за исключением конвертов, на которых отсутствует необходимая информация, либо незапечатанных конвертов, до истечения срока подачи заявок. Все конверты до приема организатором закупок подлежат проверке без вскрытия Службой безопасности ЗАО «ЮКЖД». 
2.13.10. Все рукописные исправления, сделанные в котировочной заявке, должны быть завизированы лицом, подписавшим заявку на участие в запросе котировок.
2.13.11. Конверты с котировочными заявками принимаются до истечения срока подачи котировочных заявок, за исключением конвертов, на которых отсутствует необходимая информация либо не запечатанных конвертов.
2.13.12. В случае если маркировка конверта не соответствует требованиям извещения, конверт(ы) не запечатан(ы), котировочная заявка не принимается. 
2.13.13. По истечении срока подачи котировочных заявок конверты не принимаются. Конверт с котировочной заявкой, полученный заказчиком по истечении срока подачи котировочных заявок по почте, не вскрывается и не возвращается.

2.14. [bookmark: _Toc48593634][bookmark: _Toc128044845]Изменение и отзыв котировочных заявок

2.14.1. Участник вправе изменить или отозвать поданную котировочную заявку в любое время до истечения срока подачи котировочных заявок, не утрачивая права на обеспечение.
2.14.2. Никакие изменения не могут быть внесены в котировочную заявку после окончания срока подачи котировочных заявок.
2.14.3. Для изменения заявки, представленной для участия в запросе котировок на бумажном носителе, необходимо до окончания срока подачи заявок представить по адресу, указанному в пункте 2 извещения, запечатанный конверт, содержащий измененные документы, оформленные в порядке, предусмотренном извещением. Маркировка конверта должна содержать наименование и номер запроса котировок, номер лота, наименование и адрес участника, а также надпись «Изменения».
Изменения заявки, представленной для участия в запросе котировок на бумажном носителе, могут быть представлены как нарочно представителем участника, так и посредством почтовых отправлений.
Для изменения заявки, представленной для участия в запросе котировок на бумажном носителе, представители участников запроса котировок должны иметь при себе доверенность на право изменения заявки, решение или приказ о назначении на должность лица, выдавшего доверенность, если от имени участника действует лицо на основании доверенности. Если от имени участника действует лицо на основании устава (учредительных документов), должны быть представлены решение о назначении лица на должность или приказ о назначении на должность. Документы/копии документов должны быть заверены подписью и печатью (при ее наличии) участника. Представитель участника должен иметь при себе паспорт.
2.14.4. В случае изменения заявки датой подачи заявки на участие в процедуре закупки считается дата подачи последних изменений.
2.14.5. Для отзыва заявки, представленной для участия в запросе котировок на бумажном носителе, необходимо до окончания срока подачи заявок представить по адресу, указанному в пункте 2 извещения, письмо на фирменном бланке участника (при наличии) об отзыве заявки. Конверты с заявками, представленными в бумажной форме, могут быть возвращены по требованию участника. Возвращение конвертов с заявками, представленными в бумажной форме, возвращаются нарочно представителю участника по адресу, указанному в пункте 2 извещения.
Отзыв заявки, представленной для участия в запросе котировок на бумажном носителе, может быть представлен как нарочно представителем участника, так и посредством почтовых отправлений.
Для отзыва заявки, представленной для участия в запросе котировок на бумажном носителе, представители участников запроса котировок должны иметь при себе доверенность на право отзыва заявки, решение или приказ о назначении на должность лица, выдавшего доверенность, если от имени участника действует лицо на основании доверенности. Если от имени участника действует лицо на основании устава (учредительных документов), должны быть представлены решение о назначении лица на должность или приказ о назначении на должность. Документы/копии документов должны быть заверены подписью и печатью (при ее наличии) участника. Представитель участника должен иметь при себе паспорт.

2.15. [bookmark: _Toc48593635][bookmark: _Toc128044846]Предоставление технического предложения
2.15.1. В составе котировочной заявки участник должен представить техническое предложение, оформленное по форме приложения № 4 к извещению, заверенное подписью и печатью (при ее наличии) участника, а также документы, предоставляемые в подтверждение соответствия предлагаемых участником товаров, работ, услуг в случае. В техническом предложении участника должны быть изложены характеристики товаров, работ, услуг, соответствующие требованиям технического задания, являющегося приложением № 2 к извещению. 
Техническое предложение предоставляется на бумажном носителе в виде оригинала документа. 
2.15.2. Техническое предложение должно включать цену за единицу (если указание цены за единицу предусмотрено извещением) и общую цену предложения Участником должны быть указаны марки, модели, наименования предлагаемых товаров, работ, услуг. 
2.15.3. Цены необходимо приводить в драмах с учетом всех возможных расходов участника. 
2.15.4. Цены должны быть указаны с учетом НДС и без учета НДС.
2.15.5. Для целей единообразного подхода к расчету сумм технического предложения суммы с учетом НДС необходимо рассчитывать следующим образом: цена единицы товаров, работ, услуг без учета НДС, округленная до двух знаков после запятой, умножается на количество, полученное значение округляется до двух знаков после запятой и умножается на 1,20 (либо иной коэффициент в зависимости от ставки НДС, применяемой в отношении участника).
2.15.6. Техническое предложение должно содержать все показатели и характеристики товаров, работ, услуг, условия исполнения договора, предусмотренные извещением и необходимые для рассмотрения и оценки котировочной заявки участника. Характеристики товаров, работ, услуг должны быть изложены таким образом, чтобы при рассмотрении и оценке заявок не допускалось их неоднозначное толкование, числовые показатели при описании характеристик товаров, работ, услуг должны быть указаны в абсолютных величинах. Все условия котировочной заявки участника понимаются заказчиком буквально, в случае расхождений показателей, изложенных цифрами и прописью, приоритет имеют написанные прописью.
2.15.7. Предложение участника о цене, содержащееся в техническом предложении не должно превышать начальную (максимальную) цену договора (цену лота), установленную в извещении (с учетом НДС и без учета НДС). Если в извещении указаны цены за единицу закупаемых товаров, работ, услуг, в техническом предложении должны быть указаны цены за единицу по каждому из предлагаемых участником товаров, работ, услуг. Цена за единицу, предложенная участником, не должна превышать цену за единицу, установленную в извещении (с учетом НДС и без учета НДС в драмах РА).

2.16. [bookmark: _Toc48593636][bookmark: _Toc128044847]Заключение договора
2.16.1. Положения договора (условия, цена) не могут быть изменены по сравнению с извещением и котировочной заявкой победителя запроса котировок за исключением случаев, предусмотренных извещением. При невыполнении победителем запроса котировок требований данного пункта он признается уклонившимся от заключения договора. Договор в таком случае может быть заключен с участником, предложившим в котировочной заявке такую же цену, как и победитель в проведении запроса котировок, или с участником закупки, предложение о цене договора (цене лота) которого содержит лучшие условия по цене договора (цене лота), следующие после предложенных победителем в проведении запроса котировок условий, с учетом требований данного пункта.
2.16.2. Заказчик направляет участнику запроса котировок, с которым заключается договор проект договора в течение 7 (семи) календарных дней с даты опубликования итогов запроса котировок на сайтах.
2.16.3. Участник, признанный победителем запроса предложений, при заключении договора должен представить сведения о своих реальных бенефициарах, зарегистрированных в соответствующем Агентстве страны участника.
2.16.4. Участник запроса котировок, с которым заключается договор, должен представить обеспечение исполнения договора (если требование об обеспечении исполнения договора установлено в извещении), иные документы, если извещением предусмотрено их представление на этапе заключения договора и подписанный со своей стороны договор не позднее 7 (семи) календарных дней с даты получения проекта договора от заказчика. Участник запроса котировок, с которым заключается договор, должен при заключении договора по требованию заказчика представить документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего договор.
2.16.5. Договор по результатам запроса котировок заключается не ранее чем через 10 дней и не позднее чем через 20 дней с даты размещения на сайтах итогового протокола. В случае необходимости одобрения органом управления заказчика в соответствии с законодательством РА заключения договора или в случае обжалования в антимонопольном органе действий (бездействия) заказчика, комиссии по осуществлению конкурентной закупки, оператора электронной площадки договор должен быть заключен не позднее чем через 5 дней с даты указанного одобрения или с даты вынесения решения антимонопольного органа по результатам обжалования действий (бездействия) заказчика, комиссии по осуществлению конкурентной закупки, оператора ЭТЗП.
2.16.6. В случае если победитель запроса котировок уклоняется от подписания договора в установленные сроки, договор может быть заключен с участником, предложившим в котировочной заявке цену такую же, как и победитель, или участником закупки, предложение о цене договора (цене лота) которого содержит лучшие условия по цене договора (цене лота), следующие после предложенных победителем в проведении запроса котировок условий.
2.16.7. В случае признания победителя запроса котировок уклонившимся от заключения договора, договор может быть заключен с участником запроса котировок, который предложил такие же, как и победитель закупки, условия исполнения договора или предложение которого содержит лучшие условия исполнения договора, следующие после условий, предложенных победителем запроса котировок.
2.16.8. Если заказчик отказался от заключения договора с победителем в связи с тем, что победитель не соответствует требованиям, указанным в извещении, и (или) предоставил недостоверную информацию в отношении своего соответствия таким требованиям, заказчик вправе заключить договор с участником, котировочной заявке которого присвоен второй номер.
2.16.9. Участник запроса котировок, с которым заключается договор, обязан заключить договор на условиях извещения, котировочной заявки и своего технического предложения. Стоимость договора определяется на основании стоимости технического предложения такого участника без учета НДС, с учетом применяемой им системы налогообложения.
2.16.10. По согласованию сторон договор может быть заключен с победителем, участником, с которым заключается договор, по цене ниже, чем указана в его заявке/предложении без изменения остальных условий договора.
2.16.11. Срок выполнения обязательств по договору определяется на основании требований извещения и условий технического предложения. 
2.16.12. В срок, предусмотренный для заключения договора, заказчик вправе отказаться от заключения договора с победителем (участником, предложившим в котировочной заявке цену такую же, как и победитель или участником закупки, предложение о цене договора (цене лота) которого содержит лучшие условия по цене договора (цене лота), следующие после предложенных победителем в проведении запроса котировок условий), единственным участником, допущенным к участию в запросе котировок (в случае если принято решение о заключении договора с таким участником), в случае установления его несоответствия требованиям извещения или в связи с предоставлением участником недостоверной информации о своем соответствии таким требованиям.
2.16.13. В случае отказа от заключения договора с победителем по основаниям, указанным в настоящем пункте извещения, договор в таком случае может быть заключен с участником, котировочной заявке которого присвоен второй номер.
2.16.14. По итогам запроса котировок заказчик вправе заключить договоры с несколькими участниками запроса котировок в порядке и в случае, если это установлено под пунктом 2.3.

2.17. [bookmark: _Toc48593637][bookmark: _Toc128044848]Исполнение, изменение, расторжение договора

2.17.1. Заказчик по согласованию с исполнителем договора вправе изменить или расторгнуть договор в случае существенного изменения обстоятельств, из которых они исходили при заключении договора, в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом РА. В случае не достижения соглашения об изменении условий договора в соответствии с существенно изменившимися обстоятельствами или о его расторжении договор может быть расторгнут или изменен судом в порядке и по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РА.
2.17.2. Заказчик в одностороннем порядке может отказаться от исполнения обязательств по договору по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РА.
2.17.3. Заказчик по согласованию с исполнителем договора при заключении и/или в ходе исполнения договора вправе изменить количество всех предусмотренных договором товаров, объем предусмотренных работ, услуг при изменении потребности в товарах, работах, услугах, на поставку, выполнение, оказание которых заключен договор в пределах 30% (тридцати процентов) от начальной (максимальной) цены договора (цены лота), если иное не предусмотрено в извещении, а также при выявлении потребности в дополнительном объеме работ, услуг, товаров, не предусмотренных договором, но связанных с такими работами, услугами, товарами, предусмотренными договором.
2.17.4. При поставке дополнительного количества таких товаров, выполнении дополнительного объема таких работ, оказании дополнительного объема таких услуг заказчик по согласованию с исполнителем договора вправе изменить первоначальную цену договора пропорционально количеству таких товаров, объему таких работ, услуг, а при внесении соответствующих изменений в договор в связи с сокращением потребности в поставки таких товаров, выполнении таких работ, оказании таких услуг заказчик в обязательном порядке меняет цену договора указанным образом.
2.17.5. Лицо, с которым заключен договор, обязано информировать заказчика в сроки, установленные договором, о произошедших изменениях в сведениях в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных), и о составе исполнительных органов, с подтверждением соответствующими документами.
2.17.6. При исполнении договора не допускается перемена поставщика (исполнителя, подрядчика), за исключением случаев, если новый поставщик (исполнитель, подрядчик) является правопреемником поставщика (исполнителя, подрядчика) по такому договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения. Новый поставщик (исполнитель, подрядчик) должен соответствовать требованиям к участникам запроса котировок, которые устанавливались в извещении.
2.17.7. При исполнении договора по согласованию с заказчиком допускается поставка товара, выполнение работы или оказание услуги, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в договоре. При этом стоимость поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг не должна быть выше стоимости, указанной в договоре.
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Техническое задание
На проведение технического обслуживания систем пожарной сигнализации на объектах 
ЗАО «ЮКЖД»
Տեխնիկական առաջադրանք
հրդեհային ազդանշանման համակարգերի տեխնիկական սպասարկման 
«ՀԿԵ» ՓԲԸ օբյեկտներում


1. Цель технического обслуживания:
обеспечение надежной работоспособности систем пожарной сигнализации на объектах      ЗАО «ЮКЖД» в соответствии с прилагаемым Перечнем.
Տեխնիկական սպասարկման նպատակը՝
«ՀԿԵ» ՓԲԸ օբյեկտներում, հրդեհային ազդանշանման համակարգերի հուսալի  աշխատունակության ապահովում՝ համաձայն կից ցանկի: 

2. Периодичность технического обслуживания:
2.1. по вызову Заказчика при аварийных отказах системы.
2.2. по вызову по заказу Заказчика для проведения профилактических работ.
Տեխնիկական  սպասարկման հաճախականությունը՝
2.1. Պատվիրատուի կանչով  համակարգի վթարային խափանման դեպքում:
2.2. Պատվիրատուի հայտով կանչի դեպքում՝ ընթացիկ աշխատանքներ կատարելու համար:

3. Требования к Исполнителю:
наличие опыта по обслуживанию систем пожарной сигнализации не менее 2 лет, предоставление копий не менее двух лет заключенных договоров за последние 2 (два) года о проведённых технических обслуживаниях систем пожарной сигнализации.
    Պահանջներ Կատարողին՝
    հրդեհային ազդանշանման համակարգերի սպասարկման ոլորտում 2 տարուց ոչ     պակաս փորձի առկայություն, 
    Հակահրդեհային ազդարարման համակարգերի տեխնիկական սպասարկումների վերաբերյալ վերջին 2 (երկու) տարվա ընթացքում կնքված առնվազն երկու պայմանագրերի պատճենների տրամադրում:
                                                                                   
4. Основания для вызова на проведение работ:
· при необходимости установка системы пожарной сигнализации
· получение ложных сигналов от сработавших датчиков на объекте ЗАО «ЮКЖД»
· визуально обнаруженный дефект (поломка датчиков, порча изоляции и т.д.)
· восстановление работоспособности системы пожарной сигнализации после внешнего воздействия (проведение ремонта помещения, изменение функционального назначения охраняемого объекта) 
Աշխատանքներ կատարելու համար կանչի հիմքեր՝
· անհրաժեշտության դեպքում հրդեհային ազդանշանման համակարգի տեղադրում,
· «ՀԿԵ» ՓԲԸ օբյեկտում գործող տվիչներից կեղծ ազդանշանների ստացման դեպքում,
· հայտնաբերված տեսանելի թերության դեպքում (տվիչների կոտրվածք, մեկուսացման փչացում և այլն),
· հրդեհային ազդանշնման համակարգերի աշխատանքի վերականգնում արտաքին ազդակներից հետո (շինության վերանորոգաւմ, պահպանվող օբյեկտի ֆունկցիոնալ նշանակության փոփոխություն):
5. Работы по техническому обслуживанию, проводимых в рамках договора:
· при проведении аварийно-восстановительных работ проверка всей системы обязательна;
· проверка наличия пломб на приемно-контрольных приборах;
· очистка внешних и внутренних элементов и приборов, входящих в систему;
· смазка, пайка составляющих системы (при необходимости);
· проверка надежности крепления и внешнее состояние аппаратуры;
· проверка надежности и безотказности срабатывания датчиков-извещателей, устройств автодозвона и приемно-контрольных приборов центрального пульта;
· проверка состояния и изоляции гибких соединителей;
· проверка исправности срабатывания оповещателей (световых, звуковых);
· проверка шлейфов подключения компонентов сигнализации в входящей в ее состав аппаратуры – извещателей, контрольных приборов, предназначенных для приема и измерения сигналов, устройства питания системы.
Все работы должны проводиться в присутствии дежурного персонала по объекту и ответственного за пожарную безопасность ЗАО «ЮКЖД». Работы по техническому обслуживанию должны быть подтверждены протоколом с результатами инструментальных измерений, подписанным Исполнителем и принятым Заказчиком. 
Պայմանագրի շրջանակներում կատարվող տեխնիկական սպասարկման աշխատանքներ՝
· վթարային-վերականգնողական աշխատանքների կատարման ժամանակ ամբողջ համակարգի ստուգումը պարտադիր է,
· ընդունիչ-ստուգողական սարքերի վրայի կապարակնիքնների ստուգում,
· համակարգի կառուցվածքային էլեմենտների և մասերի ներքին և արտաքին մակերևույթների մաքրում,
· համակարգի կառուցվածքային մասերի յուղում, զոդում (անհրաժեշտության դեպքում),
· ամրակների հուսալիության և սարքավորման արտաքին վիճակի ստուգում,
· տվիչ-ազդասարքերի և կենտրոնական վահանի ընդունիչ-ստուգողական սարքերի անխափան գործելու և հուսալիության ստուգում,
·  ճկուն միացումների վիճակի և մեկուսացման ստուգում,
· ահազանգիչների գործարկման սարքինության ստուգում (լուսային, ձայնային),
· ազդանշանման բաղադրամասերի և կառուցվածքային սարքավորումների՝ ազդասարքեր, ստուգողական սարքեր, միացման շլեյֆների ստուգում:
Բոլոր աշխատանքները պետք է կատարվեն օբյեկտի հերթապահ անձնակազմի և «ՀԿԵ» ՓԲԸ հրդեհային անվտանգության պատասխանատուի ներկայությամբ,
Տեխնիկական սպասարկման աշխատանքները պետք է հաստատվեն արձանագրությամբ, չափումների տվյալներով՝ ստորագրված Կատարողի կողմից և ընդունված Պատվիրատուի կողմից:
 
6.  Сроки выполнения работ:
        Все аварийно-восстановительные и плановые работы должны быть выполнены в       течение 3 суток с момента получения вызова от Заказчика.
        Աշխատանքների կատարման ժամկետները՝
        Բոլոր վթարային վերականգնողական և պլանային աշխատանքները պերք է         կատարվեն Պատվիրատուից կանչ ստանալու պահից 3 օրվա ընթացքում:

        7. Гарантийные обязательства:
7.1. Исполнитель гарантирует работоспособность всех вновь устанавливаемых   приборов на срок не менее срока, указанного в паспорте изготовитель.
7.2. Гарантированная работоспособность проверенной системы не менее 6 месяцев со дня проверки.  
        Երաշխիքային պարտականությունները՝
        7.1. Կատարողը երաշխավորում է բոլոր նոր տեղադրված սարքերի    աշխատունակությունը արտադրողի անձնագրում նշված ժամկետներից ոչ պակաս:
        7.2. Ստուգված համակարգի աշխատանքի երաշխիք ոչ պակաս 6 ամիս ստուգման   օրվանից հաշված:

8. Оформление результатов технического обслуживания:
   по результатам выполненного технического обслуживания на объекте ЗАО    «ЮКЖД» представителем Исполнителя и представителем Заказчика, ответственного за эксплуатацию на данном объекте, составляется протокол в 2(двух) экземплярах на армянском языке и соответствии приложения № 16 и подписывается сторонами.
    Տեխնիկական սպասարկման արդյունքների ձևակերպումը՝
  «ՀԿԵ» ՓԲԸ օբյեկտում տեխնիկական սպասարկման արդյունքներով Կատարողի    ներկայացուցչի և տվյալ օբյեկտում շահագործման համար պատասխանատու Պատվիրատուի ներկայացուցչի կողմից կազմվում է արձանագրություն 2 (երկու) օրինակից հայերեն լեզվով՝ համաձայն Հավելված 16 և հաստատվում կողմերի ստորագրությամբ:

9. Дополнительные условия:
         9.1. Стоимость работ, проводимых в рамках договора: установка, замена или восстановление элементов системы сигнализации, выработавших ресурс или пришедших в негодность с последующей проверкой их функционирования, а также стоимость элементов системы должна быть согласована с Заказчиком.
        9.2. Допуск Исполнителя к объекту осуществляется круглосуточно.
        9.3. Исполнитель при внесении изменений в схему сигнализации проводит ее актуализацию с представлением измененной схемы норм ПБ.
        9.4. При смене неисправных комплектующих, не подвергать замене всю систему пожарной сигнализации.
        9.5. Оборудование системы сигнализации может быть заменено на аналогичный с сохранением технических характеристик и без превышения суммы расценок прейскуранта.
        9.6. В приложении наименований комплектующих, если аналоги, указать марку предлагаемых товаров.
        9.7. Стоимость монтажных и демонтажных работ рассчитать в размере 5% от расценок цены 1 ед. (шт., м.) устанавливаемых комплектующих.

   Լրացուցիչ պայմաններ՝ 
   9.1. Կատարված աշխատանքների արժեքը պայմանագրի շրջանակներում՝ ազդանշանման համակարգի կառուցվածքային մասերի տեղադրումը, փոխարինումը կամ վերականգնումը, որոնք կորցրել են աշխատանքային ռեսուրսը կամ դարձել են ոչ պիտանի հերթական ստուգման արդյունքներով, ինչպես նաև կառուցվածքային մասերի գինը պետք է համաձայնեցվի Պատվիրատուի հետ:
   9.2. Կատարողի մուտքը օբյեկտ իրականացվում է շուրջօրյա:
   9.3. Կատարողը ազդանշանման սխեմաներում փոփոխություն-լրացում ան:ելուց՝   կատարում է այն՝ հետագայում փոփոխված սխեման ներկայացնելով հրդեհային գծով ավագ տեսուչին:
   9.4. Կատարողը անսարք բաղադրիչները փոխարինելիս ՝ չպետք է ենթարկի   փոփոխման ամբողջ հրդեհային ազդանշանային համակարգը:
 9.5. Ազդանշանային համակարգի սարքավորումները կարող են փոխարինվել    նմանատիպերով ' պահպանելով տեխնիկական բնութագրերը և առանց Կատարողի ներկայացրած գնառաջարկի գումարը գերազանցելու:
 9.6. Անալոգների բաղադրիչների անվանումների հավելվածում եթե կան անալոգայիններ, նշել առաջարկվող ապրանքների ապրանքանիշերը: 
 9.7. Տեղադրման և ապամոնտաժման աշխատանքների արժեքը հաշվարկել 1 միավոր (հատ, մ.) տեղադրվող բաղադրիչի գնի 5%-ով: 

          10. Форма и сроки оплаты:
по условиям конкурентной закупки предоплата не предусмотрена, оплата       осуществляется в безналичной форме путем перечисления средств на счет контрагента, по факту выполненных работ, согласно договору. Оплата осуществляется в течение l0 (десяти) рабочих дней от даты выполнения Услуг.
Վճարման ձևը և ժամկետները՝
 մրցակցային գնման պայմանների համաձայն կանխավճար նախատեսված չէ, վճարումն իրականացվում է անկանխիկ եղանակով ՝ կոնտրագենտի հաշվին դրամական միջոցների փոխանցման միջոցով ՝ փաստացի կատարված աշխատանքների դիմաց, համաձայն պայմանագրի: Վճարումը կատարվում Ծառայությունների մատուցման օրվանից 10 (տաս) աշխատանքային օրվա ընթացքում:
7.  Начальная (максимальная) цена
Начальная (максимальная) цена (максимальная сумма расхода) договора составляет– 1 660 000 (один миллион шестьсот шестьдесят тысяч) драм РА без НДС или 1 992 000 (один миллион девятсот девяносто две тысячи) драм РА с НДС.
Մեկնարկային (առավելագույն) գին
Պայմանագրի մեկնարկային (առավելագույն) գինը (ծախսերի առավելագույն գումար) կազմում է՝ 1 660 000 (մեկ միլիոն վեց հարյուր վաթսուն հազար) ՀՀ դրամ առանց ԱԱՀ կամ 1 992 000 (մեկ միլիոն ինը հարյուր իննսուներկու հազար) ՀՀ դրամ ներառյալ ԱԱՀ:



Приложение № 1 /Հավելված № 1
     к техническому заданию/
տեխնիկական առաջադրանքին կից
Перечень
Единичных расценок работ и комплектующих системы пожарной сигнализации
Ցուցակ
Մեկ կիավոր հրդեհային ազդանմանման համակարգի բաղադրիչ մասերի և աշխատանքների արժեքի 
	№
	Наименование комплектующих
Բաղադրամասերի անվանումը
	Единица измерения
Չափման միավոր
	Цена
драм РА (без НДС)
Արժեքը, ՀՀ դրամ (առանց ԱԱՀ)
	Цена 
драм РА (с НДС)
Արժեքը, դրամ (ներառյալ ԱԱՀ)

	1
	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарной сигнализации "Гранит-2" (или аналог)/Հակահրդեհային վերահսկողության ազդանշանային սարք «Գրանիտ-2» /կամ նմանատիպը/
	1 шт., հատ
	61 600
	73920

	2
	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарной сигнализации "Гранит-2A" (или аналог) с встроенный GSM коммуникатором/Հակահրդեհային վերահսկողության ազդանշանային սարք «Գրանիտ-2ա» /կամ նմանատիպը/ ներկառուցված GSM կոմունիկատորով
	1 шт., հատ
	100 060
	120072

	3
	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарной сигнализации "Гранит-4"(или аналог) /Հակահրդեհային վերահսկողության ազդանշանային սարք «Գրանիտ-4» /կամ նմանատիպը/
	1 шт., հատ
	80 000
	96000

	4
	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарной сигнализации "Гранит-4а" (или аналог) с встроенный GSM коммуникатором/Հակահրդեհային վերահսկողության ազդանշանային սարք «Գրանիտ-4ա» /կամ նմանատիպը/ ներկառուցված GSM կոմունիկատորով
	1 шт., հատ
	166 300
	199560

	5
	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарной сигнализации "Гранит-5"(или аналог)/Հակահրդեհային վերահսկողության ազդանշանային սարք «Գրանիտ-5» /կամ նմանատիպը/
	1 шт., հատ
	67 433,33
	80919,996

	6
	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарной сигнализации "Гранит-5а" (или аналог) с встроенный GSM коммуникатором/Հակահրդեհային վերահսկողության ազդանշանային սարք «Գրանիտ-5ա» /կամ նմանատիպը/ ներկառուցված GSM կոմունիկատորով
	1 шт., հատ
	116 600
	139920

	7
	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарной сигнализации "Гранит-8"(или аналог) /Հակահրդեհային վերահսկողության ազդանշանային սարք «Գրանիտ-8» /կամ նմանատիպը/
	1 шт., հատ
	72 760
	87312

	8
	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарной сигнализации "Гранит-8а" (или аналог) с встроенный GSM коммуникатором/Հակահրդեհային վերահսկողության ազդանշանային սարք «Գրանիտ-8ա» /կամ նմանատիպը/ ներկառուցված GSM կոմունիկատորով
	1 шт., հատ
	120 630
	144756

	9
	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарной сигнализации "Гранит-12"(или аналог) /Հակահրդեհային վերահսկողության ազդանշանային սարք «Գրանիտ-12» /կամ նմանատիպը/
	1 шт., հատ
	77 850
	93420

	10
	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарной сигнализации "Гранит-12A"(или аналог)  с встроенный GSM коммуникатором/Հակահրդեհային վերահսկողության ազդանշանային սարք «Գրանիտ-12ա» /կամ նմանատիպը/ ներկառուցված GSM կոմունիկատորով
	1 шт., հատ
	134 236,67
	161084,004

	11
	Блок бесперебойного питания (аккумулятор 12В 7А) /Անխափան սնուցման սարք (մարտկոց 12Վ 7Ա)
	1 шт., հատ
	12 333,33
	1479,996

	12
	Извещатель пожарный дымовой ИП 212-63 “Данко”(или аналог) / Հրդեհային ծխի դետեկտոր ИП 212-63 «Данко» /կամ նմանատիպը/
	1 шт., հատ
	5 256,67
	6308,004

	13
	Извещатель пожарный ручной ИП 535-7/Ձեռքի հրդեհային ահազանգիչ ИП 535-7
	1 шт., հատ
	4 800
	5760

	14
	Оповещатель звуковой “Призма–200”(или аналог) /Ձայնային ահազանգիչ «Պրիզմա-200» /կամ նմանատիպը/
	1 шт., հատ
	7 440
	8928

	15
	Извещатель охранный объемный оптико-электронный «Рапид» (или аналог, вариант 4/Օպտոէլեկտրոնային անվտանգության ծավալային դետեկտոր «Ռապիդ» /կամ նմանատիպը/, տարբերակ 4
	1 шт., հատ
	7 300
	8760

	16
	Кабели для систем охранно-пожарной сигнализации КПСЭнг(А)-FRLS 2х2х0.5/Անվտանգային և հրդեհային ազդանշանման համակարգի մալուխ КПСЭнг(А)-FRLS 2х2х0.5
	1м, մ
	540
	648

	17
	Короб 25x25/Մալուխատար 25x25
	1м, մ
	480
	576

	18
	Автоматический выключатель 6A (C)/Ավտոմատ անջատիչ 6Ա (C)
	1 шт., հատ
	2 700
	3240

	19
	Коробка для автомата одноместная/Ավտոմատի արկղ մեկտեղանի
	1 шт., հատ
	2 700
	3240


 
	Наименование работ
Աշխատանքների անվանումը
	Цена, в г. Ереван, драм РА без НДС
Արժեքը 
ք. Երևանի համար, ՀՀ դրամ
առանց ԱԱՀ
	Цена, в г. Ереван, драм РА с НДС
Արժեքը 
ք. Երևանի համար, ՀՀ դրամ
(ներառյալ ԱԱՀ)
	Цена, до 50 км от г. Ереван, драм РА без НДС
Արժեքը մինչև 
50 կմ ք. Երևանից, դրամ
առանց ԱԱՀ
	Цена, до 50 км от г. Ереван, драм РА с НДС
Արժեքը մինչև 
50 կմ ք. Երևանից, դրամ
(ներառյալ ԱԱՀ)
	Цена, от 50 до 200 км от 
г. Ереван, драм РА без НДС
Արժեքը 50 կմ մինչև 200 կմ ք. Երևանից, դրամ
առանց ԱԱՀ
	Цена, от 50 до 200 км от 
г. Ереван, др.ам с НДС
Արժեքը 50 կմ մինչև 200 կմ ք. Երևանից, դրամ
(ներառյալ ԱԱՀ)

	Визит, обнаружение и устранение неисправностей/Այց, անսարքության հայտնաբերում և թերությունների ուղղում
	42 000     
	50 400
	61 866
	74 239,20
	98 066 
	117 679,2

	Текущий ремонт/Ընթացիկ նորոգում 
	14 800
	17 760
	14 800
	17 760
	14 800
	17 760




















Приложение № 2 /Հավելված № 2
     к техническому заданию/
տեխնիկական առաջադրանքին կից
Перечень
объектов ЗАО «ЮКЖД», подлежащих проведению технического обслуживания систем пожарной сигнализации 

Օբյեկտների ցանկ
ՀԿԵ «ՓԲԸ» հրդեհային ազդանշանման համակարգերի տեխնիկական սպասարկման
	№
	Наименование объектов /  Օբյեկտների անվանումները
	Удаленность от г.Еревана, հեռավորու-թյունը ք. Երևանից

	1
	Главный корпус административного здания ЗАО «ЮКЖД», ՀԿԵ «ՓԲԸ» վարչական շենքի գյխավոր մասնաշենք
	Ереван,
Երևան

	2
	Эксплуатационное здание ТЧу - Ереван, Երևան դեպոյի տեղամասի շահագործման շենք
	

	3
	Административное здание ДЦД – ՃԴԿ վարչական շենք
	

	4
	Административное здание ТЧу - Ереван, Երևան դեպոյի տեղամասի վարչակաև շենք
	

	5
	Административный корпус ПЧ - Ереван, Երևանի ԳՈԻ վարչական շենք
	

	6
	Административное здание СБ, ԱԾ վարչական շենք
	

	7
	Административное здание предприятия Э, է ձեռնարկության վարչական շենք
	

	8
	Административный отдел ЛСО - Ереван, Երևանի ԳԿՄ վարչական բաժին
	

	9
	Здание резерва проводников (Аппарат ДМТО) – Ուղեկցողների ջոկի շենք (ՆՏԱՏկառավարման վարչություն)
	

	10
	Здание поста ЭЦ-Ереван, Երևանի֊ էլ. կենտրոնացման ծառայության շենք
	

	11
	Здание поста ЭЦ - Норагавит, Նորագավիթի  էլ. կենտրոնացման ծառայության շենք
	

	12
	Здание поста ЭЦ - Канакер, Քանաքեռի  էլ. կենտրոնացման ծառայության շենք
	

	13
	Здание поста ЭЦ – Кармир блур, Կարմիր բլրի էլ. կենտրոնացման ծառայության շենք
	

	14
	РТУ СЦБ Ереван – Երեվանի ԱԿՈՒ-ի վերանորոգման-տեխնոլոգիական տեղամաս
	

	15
	Склад ДМТО – ՆՏՄԱՏ պահեստ
	

	16
	Ж/Д Поликлиника Ереван – Երեվանի Ե/Գ Պոլիկլինիկա
	

	17
	Таможенный терминал – Մաքսային տերմինալ
	

	18
	Административное здание ПМС - Масис, Մասիսի  ԳՄԿ վարչական շենք
	











до 50 км, մինչև 50կմ

	19
	Административное здание ТЧ - Гюмри, Գյումրի դեպոյի վարչական շենք
	

	20
	Административный корпус ПЧ - Севан, Սեվանի  ԳՈԻ վարչական շենք
	

	21
	Административный корпус ЭЧ - Раздан (дом отдыха лок. бригад), ԷՄ Հրազդանի վարչական մասնաշենք (լոկ. բրիգադի հանգստյան տուն)
	

	22
	Административный корпус ПЧ - Гюмри, Գյումրի ԳՈԻ վարչական շենք
	

	23
	Административный корпус ПЧ - Ванадзор, Վանաձորի ԳՈԻ վարչական շենք
	

	24
	Административный корпус ЭЧК - Ванадзор, Վանաձորի  ԷՄ վարչական շենք
	

	25
	Здание поста ЭЦ - Чаренцаван, Չարենցավանի  էլ. կենտրոնացման ծառայության շենք
	

	26
	Здание поста ЭЦ - Арташат, Արտաշատի էլ. կենտրոնացման ծառայության շենք
	

	27
	Пассажирское здание на ст. Эчмиадзин, էջմիшծին կայարանի ուղևորատար շենք
	

	28
	Здание поста ЭЦ - Советакан, Սովետականի էլ. կենտրոնացման ծառայության շենք
	

	29
	Здание поста ЭЦ - Разъезд 9 км, 9կմ ՈԻղեմասի էլ. կենտրոնացման ծառայության շենք
	

	30
	Здание поста ЭЦ - Спандарян, Սպանդարյանի էլ. կենտրոնացման ծառայության շենք
	

	31
	Здание поста ЭЦ - Прошян, Պռոշյանի էլ. կենտրոնացման ծառայության շենք
	

	32
	Здание поста ЭЦ - Егвард, Եղվարդի էլ. կենտրոնացման ծառայության շենք
	

	33
	Здание поста ЭЦ-Абовян,Աբովանի էլ. կենտրոնացման ծառայության շենք
	

	34
	Здание поста ЭЦ - Нурнус, Նուռնուսի էլ. կենտրոնացման ծառայության շենք
	

	35
	Здание поста ЭЦ-Масис, Մասիսի էլ. կենտրոնացման ծառայության շենք
	

	36
	Здание поста ЭЦ - Армавир, Արմավիրի էլ. կենտրոնացման ծառայության շենք
	

	37
	Здание поста ЭЦ - 51 км,  51կմ - էլ. կենտրոնացման ծառայության շենք
	

	38
	Здание поста ЭЦ - Нор-Ачин, Նոր-Հաջնի էլ. կենտրոնացման ծառայության շենք
	

	39
	Здание поста ЭЦ-Арарат, Արարատի էլ. կենտրոնացման ծառայության շենք
	

	40
	Здание поста ЭЦ - Агин, Աղինի էլեկտրակենտրոնացմաև ծառայության շենք
	

	41
	Здание поста ЭЦ-Раздан, Հրագդանի էլ. կենտրոնացման ծառայության շենք
	

	42
	Здание поста ЭЦ-Артени, Արտենի  էլ. կենտրոնացման ծառայության շենք
	

	43
	Здание поста ЭЦ-Маисян, Մայիսյանի էլ. կենտրոնացման ծառայության շենք
	

	44
	Здание поста ЭЦ-Джаджур, Ջաջուռի էլ. կենտրոնացման ծառայության շենք
	

	45
	Здание поста ЭЦ ֊ Цовагюх, Ծովագյուղի էլեկարակենարոևացման ծառայության շենք
	

	46
	Здание поста ЭЦ - Баяндур, Բայանդուրի էլեկտրակենտրոնացման ծառայության շենք
	

	47
	Пассажирское здание на ст. Шоржа, Շորժա կայարանի ուղևորատար շենք
	

	48
	Пассажирское здание на ст. Аракс, Արաքս կայարանի ուղևորատար շենք
	

	49
	Здание дома связи Ш - Раздан, Հրազդանի Շ կապի տուն
	

	50
	Здание дома связи на ст. Ванадзор, Վանաձոր կայարանի կապի տան շենք
	

	51
	Административный отдел ЛСО - Гюмри, Գյումրի ԳԿՄ վարչակաև բաժին
	

	52
	Здание МРЦ ст. Гюмри, Գյումրի կայարանի երթուղահերթափոխային կենտրոնացման շենք
	

	53
	Эксплуатационное здание ТЧ Гюмри - Գյումրի  դեպոյի տեդամասի շահագործման շենք
	

50-200 км,
50-200 կմ



	54
	Административный корпус ЛСО Севан - Սեվանի ԳԿՄ վարչական շենք
	

	55
	Административное здание ПДМ Санаин- Սանաին ՄԳՈՒ վարչական շենք
	

	56
	Административное здание ВЧД Гюмри- Գյումրու Վագոնային Դեպոյի  վարչական շենք
	

	57
	Здание вокзала ст. Ванадзор (отдел ЛСО Ванадзор) - Վանաձորի կայարանի կապի տուն
	

	58
	Здание дома связи ст.Гюмри - Գյումրի կայարանի կապի տուն
	

	59
	Здание поста ЭЦ - Ани, Անի էլեկտրակենտրոնացման ծառայության շենք
	

	60
	Здание поста ЭЦ - Каракерт, Քարակերտի էլեկտրակենտրոնացման ծառայության շենք
	

	61
	Здание поста ЭЦ-Арагац, Արագածի էլ. կենտրոնացման ծառայության շենք
	

	62
	Здание поста ЭЦ - Ванадзор, Վանաձորի էլեկտրակենտրոնացման ծառայության շենք
	

	63
	Здание поста ЭЦ- Арчут, Արչուտի էլ. կենտրոնացման ծառայության շենք
	

	64
	Здание поста ЭЦ-Спитак,Սպիտակի  էլ. կենտրոնացման ծառայության շենք
	

	65
	Здание поста ЭЦ-Шагали, Շահալի էլ. կեևտրոնացման ծառայության շենք
	

	66
	Здание поста ЭЦ-Памбак, Փամբակի էլ. կենտրոնացման ծառայության շենք
	

	67
	Здание поста ЭЦ -Туманян, Թումաևյանի էլ. կենտրոնացման ծառայության շենք
	

	68
	Здание поста ЭЦ - Ахпат, Հախպատի էլ. կենտրոնացման ծառայության շենք
	

	69
	Пассажирское здание на ст. Санаин, Սանահին կայարանի ուղևորատար շենք
	

	70
	Здание поста ЭЦ - Санаин, Սանահինի էլ. կեևտրոնացման ծառայության շենք
	

	71
	Здание поста ЭЦ - Алаверди, Ալավերդի  էլեկտրակենտրոնացման ծառայության շենք
	

	72
	Здание поста ЭЦ-Ахтала, Ախթալայի էլ. կենտրոնացման ծառայության շենք
	

	73
	Здание поста ЭЦ-Налбанд, Նալբանդի էլ. կենտրոնացման ծառայության շենք
	

	74
	Здание поста ЭЦ - Айрум, Այրումի էլ. կենտրոնացման ծառայության շենք
	

	75
	Здание поста ЭЦ -Варденис –Վարդենիսի Էլ. կենտրոնացման ծառայության մաս
	

	76
	Здание поста ЭЦ -Даларик – Դալարիկի Էլ. կենտրոնացման ծառայության մաս
	

	77
	Здание поста ЭЦ - Калтахчи  -Ղալթախչի Էլ. կենտրոնացման ծառայության մաս
	



[bookmark: _Toc128044850]Приложение № 2.1 
к извещению о проведении запроса котировок 
№ЮКЖД-ЗКЦ 024/021
Форма описи документов, представляемых для участия в Запросе котировок
ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,
представляемых для участия в запросе котировок 
Настоящим____________________________________________________________________
(наименование организации, индивидуального предпринимателя или физического лица – участника Запроса)
подтверждает, что для участия в данном Запросе котировок нами направляются ниже перечисленные документы:
	№
п/п
	Наименование документов
	Кол-во 
страниц
	Номер страницы

	1.
	
	
	

	2.
	
	
	

	3.
	
	
	

	4.
	
	
	

	5.
	
	
	



Подпись руководителя (уполномоченного лица)
Участника Запроса котировок                                                                            /     ФИО    /
м.п.













[bookmark: _Toc128044851]Приложение № 3
к извещению о проведении запроса котировок 
№ЮКЖД-ЗКЦ 024/021

Формы документов, предоставляемых в составе заявки участника
 Форма заявки участника
На бланке участника
[bookmark: _Toc48593638][bookmark: _Toc48741182][bookmark: _Toc51079436][bookmark: _Toc128044852]ЗАЯВКА ______________ (наименование участника) НА УЧАСТИЕ
В ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК №ЮКЖД-ЗКЦ 024/021
	
	


Будучи уполномоченным представлять и действовать от имени ________________ (далее - участник) (указать наименование участника или, в случае участия нескольких лиц на стороне одного участника, наименования таких лиц), а также полностью изучив все извещение о проведении запроса котировок, я, нижеподписавшийся, настоящим подаю заявку на участие в запросе котировок №ЮКЖД-ЗКЦ 024/021 (далее – запрос котировок) на право заключения договора указать предмет договора.
Уполномоченным представителям заказчика настоящим предоставляются полномочия наводить справки или проводить исследования с целью изучения отчетов, документов и сведений, представленных в данной заявке, и обращаться к юридическим и физическим лицам, государственным органам и учреждениям, обслуживающим нас банкам за разъяснениями относительно финансовых и технических вопросов.
Настоящая заявка служит также разрешением любому лицу или уполномоченному представителю любого учреждения, на которое содержится ссылка в сопровождающей документации, представлять любую информацию, необходимую для проверки заявлений и сведений, содержащихся в настоящей заявке, или относящихся к ресурсам, опыту и компетенции участника.
Настоящим подтверждается, что _________ (наименование участника) ознакомилось(ся) с условиями извещения о проведении запроса котировок, с ними согласно(ен) и возражений не имеет.
В частности, _______ (наименование участника), подавая настоящую заявку, согласно(ен) с тем, что:
- результаты рассмотрения заявки зависят от проверки всех данных, представленных ______________ (наименование участника), а также иных сведений, имеющихся в распоряжении заказчика;
- за любую ошибку или упущение в представленной __________________ (наименование участника) заявке ответственность целиком и полностью будет лежать на __________________ (наименование участника);
- ЗАО «ЮКЖД» вправе отказаться от проведения запроса котировок в порядке, предусмотренном извещением о проведении запроса котировок объяснения причин;
- при наличии в котировочной заявке арифметических ошибок в расчете цены с НДС, цена с НДС будет пересчитана экспертной группой в соответствии с порядком расчета цены с НДС; 
- победителем может быть признан участник, предложивший не самую низкую цену;
- по итогам запроса котировок заказчик вправе заключить договоры с несколькими участниками запроса котировок в порядке и в случаях, установленных извещением о проведении запроса котировок. 
В случае признания _________ (наименование участника) победителем мы обязуемся:
1. Подписать договор(ы) на условиях настоящей котировочной заявки и на условиях, объявленных в извещении о проведении запроса котировок.
2. Исполнять обязанности, предусмотренные заключенным договором, строго в соответствии с требованиями такого договора. 
3. Не вносить в договор изменения, не предусмотренные условиями извещения о проведении запроса котировок.
Настоящим подтверждаем, что:
- товары, результаты работ, услуг, предлагаемые _______ (наименование участника), свободны от любых прав со стороны третьих лиц, ________ (наименование участника) согласно передать все права на товары, результаты работ, услуг в случае признания победителем заказчику;
- ________ (наименование участника, лиц, выступающих на стороне участника) не находится в процессе ликвидации;
- в отношении ____ (наименование участника, лиц, выступающих на стороне участника) не открыто конкурсное производство;
- на имущество ________ (наименование участника, лиц, выступающих на стороне участника) не наложен арест, экономическая деятельность не приостановлена;
- у руководителей, членов коллегиального исполнительного органа и главного бухгалтера _____ (наименование участника лиц, выступающих на стороне участника) отсутствуют непогашенные судимости за преступления в сфере экономики, в отношении указанных лиц не применялись наказание в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товаров, выполнением работ, оказанием услуг, являющихся предметом запроса котировок, и административные наказания в виде дисквалификации;
Настоящим ____________ (наименование участника) подтверждает и гарантирует подлинность всех документов, представленных в составе котировочной заявки.
Сведения об участнике:
1. Юридический адрес (в случае участия физических лиц - место регистрации): _ указывается в отношении каждого лица, выступающего на стороне участника
2. Фактическое местонахождения (в случае участия физических лиц – место жительства): _ указывается в отношении каждого лица, выступающего на стороне участника
3. Телефон: указывается в отношении каждого лица, выступающего на стороне участника _
4. Факс (при наличии): указывается в отношении каждого лица, выступающего на стороне участника _
5. Адрес электронной почты: указывается в отношении каждого лица, выступающего на стороне участника _
6. Руководитель: указывается в отношении каждого лица, выступающего на стороне участника
7. ИНН указывается в отношении каждого лица, выступающего на стороне участника
8. Контактные лица:
Уполномоченные представители заказчика могут связаться со следующими лицами для получения дополнительной информации об участнике:
Справки по общим вопросам и вопросам управления
Контактное лицо (должность, ФИО, телефон)
Справки по кадровым вопросам
Контактное лицо (должность, ФИО, телефон)
Справки по техническим вопросам
Контактное лицо (должность, ФИО, телефон)
Справки по финансовым вопросам
Контактное лицо (должность, ФИО, телефон)
Нижеподписавшийся удостоверяет, что сделанные заявления и сведения, представленные в настоящей заявке, являются полными, точными и верными.
В подтверждение этого прилагаем все необходимые документы.

[bookmark: _Toc48593639]Представитель, имеющий полномочия подписать заявку на участие от имени
__________________________________________________________________
(полное наименование участника)
___________________________________________

  Приложение № 4
     к извещению о проведении запроса котировок 
№ЮКЖД-ЗКЦ 024/021

Форма технического предложения участника.
Техническое предложение
Оформляется участником 
	
«____» _________ 20__ г.

Наименование участника: 
Наименование участника:
Адрес:
Тел:
ИНН:	

Номер закупки, номер и предмета №ЮКЖД-ЗКЦ 024/021 
участник должен указать номер закупки, номер, соответствующие указанным в извещении о проведении запроса котировок


	№
	Наименование комплектующих
Բաղադրամասերի անվանումը
	Единица измерения
Չափման միավոր
	Цена
драм РА (без НДС)
Արժեքը, ՀՀ դրամ (առանց ԱԱՀ)
	Цена 
драм РА (с НДС)
Արժեքը, դրամ (ներառյալ ԱԱՀ)

	1
	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарной сигнализации "Гранит-2" (или аналог)/Հակահրդեհային վերահսկողության ազդանշանային սարք «Գրանիտ-2» /կամ նմանատիպը/
	1 шт., հատ
	
	

	2
	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарной сигнализации "Гранит-2A" (или аналог) с встроенный GSM коммуникатором/Հակահրդեհային վերահսկողության ազդանշանային սարք «Գրանիտ-2ա» /կամ նմանատիպը/ ներկառուցված GSM կոմունիկատորով
	1 шт., հատ
	
	

	3
	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарной сигнализации "Гранит-4"(или аналог) /Հակահրդեհային վերահսկողության ազդանշանային սարք «Գրանիտ-4» /կամ նմանատիպը/
	1 шт., հատ
	
	

	4
	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарной сигнализации "Гранит-4а" (или аналог) с встроенный GSM коммуникатором/Հակահրդեհային վերահսկողության ազդանշանային սարք «Գրանիտ-4ա» /կամ նմանատիպը/ ներկառուցված GSM կոմունիկատորով
	1 шт., հատ
	
	

	5
	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарной сигнализации "Гранит-5"(или аналог)/Հակահրդեհային վերահսկողության ազդանշանային սարք «Գրանիտ-5» /կամ նմանատիպը/
	1 шт., հատ
	
	

	6
	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарной сигнализации "Гранит-5а" (или аналог) с встроенный GSM коммуникатором/Հակահրդեհային վերահսկողության ազդանշանային սարք «Գրանիտ-5ա» /կամ նմանատիպը/ ներկառուցված GSM կոմունիկատորով
	1 шт., հատ
	
	

	7
	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарной сигнализации "Гранит-8"(или аналог) /Հակահրդեհային վերահսկողության ազդանշանային սարք «Գրանիտ-8» /կամ նմանատիպը/
	1 шт., հատ
	
	

	8
	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарной сигнализации "Гранит-8а" (или аналог) с встроенный GSM коммуникатором/Հակահրդեհային վերահսկողության ազդանշանային սարք «Գրանիտ-8ա» /կամ նմանատիպը/ ներկառուցված GSM կոմունիկատորով
	1 шт., հատ
	
	

	9
	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарной сигнализации "Гранит-12"(или аналог) /Հակահրդեհային վերահսկողության ազդանշանային սարք «Գրանիտ-12» /կամ նմանատիպը/
	1 шт., հատ
	
	

	10
	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарной сигнализации "Гранит-12A"(или аналог)  с встроенный GSM коммуникатором/Հակահրդեհային վերահսկողության ազդանշանային սարք «Գրանիտ-12ա» /կամ նմանատիպը/ ներկառուցված GSM կոմունիկատորով
	1 шт., հատ
	
	

	11
	Блок бесперебойного питания (аккумулятор 12В 7А) /Անխափան սնուցման սարք (մարտկոց 12Վ 7Ա)
	1 шт., հատ
	
	

	12
	Извещатель пожарный дымовой ИП 212-63 “Данко”(или аналог) / Հրդեհային ծխի դետեկտոր ИП 212-63 «Данко» /կամ նմանատիպը/
	1 шт., հատ
	
	

	13
	Извещатель пожарный ручной ИП 535-7/Ձեռքի հրդեհային ահազանգիչ ИП 535-7
	1 шт., հատ
	
	

	14
	Оповещатель звуковой “Призма–200”(или аналог) /Ձայնային ահազանգիչ «Պրիզմա-200» /կամ նմանատիպը/
	1 шт., հատ
	
	

	15
	Извещатель охранный объемный оптико-электронный «Рапид» (или аналог, вариант 4/Օպտոէլեկտրոնային անվտանգության ծավալային դետեկտոր «Ռապիդ» /կամ նմանատիպը/, տարբերակ 4
	1 шт., հատ
	
	

	16
	Кабели для систем охранно-пожарной сигнализации КПСЭнг(А)-FRLS 2х2х0.5/Անվտանգային և հրդեհային ազդանշանման համակարգի մալուխ КПСЭнг(А)-FRLS 2х2х0.5
	1м, մ
	
	

	17
	Короб 25x25/Մալուխատար 25x25
	1м, մ
	
	

	18
	Автоматический выключатель 6A (C)/Ավտոմատ անջատիչ 6Ա (C)
	1 шт., հատ
	
	

	19
	Коробка для автомата одноместная/Ավտոմատի արկղ մեկտեղանի
	1 шт., հատ
	
	


                               
	Наименование работ
Աշխատանքների անվանումը
	Стоимость, в г. Ереван, драм РА без НДС
Արժեքը 
ք. Երևանի համար, ՀՀ դրամ
առանց ԱԱՀ
	Стоимость, в г. Ереван, драм РА с НДС
Արժեքը 
ք. Երևանի համար, ՀՀ դրամ
(ներառյալ ԱԱՀ)
	Стоимость, до 50 км от г. Ереван, драм РА без НДС
Արժեքը մինչև 
50 կմ ք. Երևանից, դրամ
առանց ԱԱՀ
	Стоимость, до 50 км от г. Ереван, драм РА с НДС
Արժեքը մինչև 
50 կմ ք. Երևանից, դրամ
(ներառյալ ԱԱՀ)
	Стоимость, от 50 до 200 км от 
г. Ереван, драм РА без НДС
Արժեքը 50 կմ մինչև 200 կմ ք. Երևանից, դրամ
առանց ԱԱՀ
	Стоимость, от 50 до 200 км от 
г. Ереван, др.ам с НДС
Արժեքը 50 կմ մինչև 200 կմ ք. Երևանից, դրամ
(ներառյալ ԱԱՀ)

	Визит, обнаружение и устранение неисправностей/Այց, անսարքության հայտնաբերում և թերությունների ուղղում
	
	
	
	
	
	

	Текущий ремонт/Ընթացիկ նորոգում 
	
	
	
	
	
	


	Характеристики предлагаемых услуг

	Указать наименование услуги
	Технические и функциональные характеристики услуги
	Участник должен перечислить характеристики услуг в соответствии с требованиями технического задания документации и указать их конкретные значения.

Участник вместо перечисления характеристик вправе указать: «_________ (указать наименование участника) настоящим подтверждает, что предлагаемые услуги соответствуют техническим и функциональным требованиям к услугам, указанным в техническом задании документации.».

	
	Характеристики услуг, относящиеся к безопасности
	Участник должен указать характеристики услуг, в части их безопасности в соответствии с требованиями технического задания документации (при необходимости с указанием нормативно-правовых актов, которыми установлены требования).
Участник вместо перечисления характеристик вправе указать: «_________ (указать наименование участника) настоящим подтверждает, что услуги соответствует требованиям к безопасности услуг, указанным в техническом задании документации.».

	
	Характеристики услуг, относящиеся к качеству
	Участник должен указать характеристики услуг в части их качества в соответствии с требованиями технического задания документации (при необходимости с указанием нормативно-правовых актов, которыми установлены требования).
Участник вместо перечисления характеристик вправе указать: «_________ (указать наименование участника) настоящим подтверждает, что предлагаемые услуги соответствует требованиям к качеству услуг, указанным в техническом задании документации.».

	Результат оказания услуг

	Участник должен указать гарантируемый результат и согласие с условиями технического задания документации. документации, договоре». 

	Место, условия и порядок оказания услуг

	Место оказания услуг
	Участник должен указать место оказания услуг в соответствии с требованиями технического задания.
Участник вместо указания места оказания услуг вправе указать: «_________ (указать наименование участника) настоящим подтверждает, что окажет услуги в месте(ах), указанном(ых) в техническом задании документации.».


	Условия оказания услуг
	Участник должен указать условия оказания услуг в соответствии с требованиями технического задания.
Участник вместо указания условий оказания услуг вправе указать: «_________ (указать наименование участника) настоящим подтверждает, что окажет услуги в соответствии с условиями оказания услуг, указанными в техническом задании документации.

	Сроки, оказания услуг
	Участник должен указать оказания услуг в соответствии с требованиями технического задания в формате: ДД.ММ.ГГГГ.
Участник вместо указания сроков оказания услуг вправе указать: «_________ (указать наименование участника) настоящим подтверждает, что окажет услуги в сроки, указанные в техническом задании документации.
Участник должен указать срок оказания услуг, но не больше срока, установленного в техническом задании: «Срок оказания услуг составляет __ дней (указать конкретное значение)».

	Форма, сроки и порядок оплаты

	Форма оплаты
	Участник должен указать форму оплаты по договору в соответствии с требованиями технического задания.
Участник вместо указания формы оплаты вправе указать: «_________ (указать наименование участника) настоящим подтверждает, что согласен с формой оплаты, указанной в техническом задании документации.

	Срок и порядок оплаты
	Участник должен указать конкретные сроки и порядок оплаты по договору в соответствии с требованиями технического задания.
Участник вместо указания срока и порядка оплаты вправе указать: «_________ (указать наименование участника) настоящим подтверждает, что согласен со сроками и порядком оплаты, указанными в техническом задании документации.
Участник должен указать срок оплаты, но не меньше срока, установленного в техническом задании: «Срок оплаты составляет __ дней (указать конкретное значение) от ______».



Имеющий полномочия подписать техническое предложение участника от имени ________________________________________________________
(Полное наименование участника)
________________________________________________
(Должность, подпись, ФИО)                                                                                 
(Печать при наличии)

                                    		


Приложение №5 
     к извещению о проведении запроса котировок 
№ЮКЖД-ЗКЦ 024/021
ПРОЕКТ ДОГОВОРАՎՃԱՐՈՎԻ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՏՈՒՑՄԱՆ  
ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ                                                    №ՆՅՈՒ -   
 ДОГОВОР НА                                                                               ______________________
ОКАЗАНИЕ ПЛАТНЫХ УСЛУГ                  №НЮ -  
   ք.Երևան/ г.Ереван                                                                        “_____  ” _______2024 թ./г.








	«Հարավկովկասյան երկաթուղի» ՓԲԸ, այսուհետ՝ Պատվիրատու, ի դեմս գլխավոր տնօրեն Ալեքսեյ Վալերիի Մելնիկովի, ով գործում է Կանոնադրության հիման վրա, մի կողմից  և _________________ այսուհետ՝ Կատարող, ի դեմս տնօրեն՝ _________________________, ով գործում է Կանոնադրության հիման վրա,  մյուս կողմից, այսուհետ միասին անվանվելով՝ «Կողմեր», կնքեցին սույն Պայմանագիրը (այսուհետ՝ Պայմանագիր) հետևյալի մասին.
	ЗАО «Южно-Кавказская железная дорога», далее – Заказчик, в лице генерального директора Мельникова Алексея Валерьевича, действующего на основании Устава с одной стороны и __________________, далее – Исполнитель, в лице директора _____________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые – «Стороны», заключили настоящий Договор (далее - Договор) о нижеследующем:

	1.  Պայմանագրի առարկան
1.1 Պայմանագրի համաձայն Կատարողը պարտավորվում է Պատվիրատուի  հանձնարարությամբ իր ուժերով և միյոցներով մատուցել 1.2. ենթակետում նշված  ծառայությունները, իսկ Պատվիրատուն պարտավորվում է ընդունել և վճարել ամբողջ ծավալով 3 կետով սահմանված կարգով:

	1. Предмет Договора
1.1. На условиях договора Исполнитель обязуется предоставлять услуги своими силами и средствами, указанные в подпункте 1.2., по указанию Заказчика, а Заказчик обязуется принять и оплатить данные услуги в полном объеме в установленном порядке в соответствии с пунктом 3.

	1.2. Կատարողը պարտավորվում է Պատվիրատուին մատուցել հետևյալ ծառայությունները՝ անհրաժեշտության դեպքում հրդեհային ազդանշանման համակարգերի տեղադրում և տեխնիկական սպասարկում/հետագայում Ծառայություններ  «Հարավկովկասյան երկաթուղի» ՓԲԸ թվով 77 օբյեկտներում (Հավելված №3), համաձայն տեխնիկական առաջադրանքի (Հավելված №1):

	1.2.  Исполнитель обязуется предоставить Заказчику следующие услуги: при необходимости осуществлять установку и техническое обслуживание систем пожарной сигнализации на 77объекте (Приложение №3) ЗАО «Южно-Кавказская железная дорога» (далее-Услуги), в соответствии с техническим заданием (Приложение №1).  

	2.  Կողմերի իրավունքները և
պարտականությունները
	2. Права и обязанности
 сторон

	2.1. Կատարողը իրավունք ունի՝
	2.1. Исполнитель имеет право:

	2.1.1. Անձամբ  սահմանել Ծառայությունների կատարման ընթացքը Պայմանագրով:  
	2.1.1. Лично определять ход выполнения Услуг по Договору.

	2.1.2. Պատվիրատուի կողմից մատուցված Ծառայության դիմաց չվճարելու դեպքում միակողմանի լուծել Պայմանագիրը, այդ մասին գրավոր ծանուցելով Պատվիրատուին 5 (հինգ) աշխատանքային օր առաջ մինչ ենթադրյալ լուծման ամսաթիվը:
	2.1.2. Расторгнуть Договор в одностороннем порядке в случае неуплаты Заказчиком за предоставленную Услугу, об этом письменно уведомив Заказчика за 5 (пять) рабочих дней до предполагаемой даты расторжения.

	2.2. Կատարողը պարտավոր է՝
	2.2. Исполнитель обязан:

	2.2.1. Ծառայությունները մատուցել պատշաճ որակով և ամբողջ ծավալով:
	2.2.1. Предоставить Услуги в надлежащем качестве и в полном объеме.

	2.2.2. Ծառայությունները կատարել անձամբ և սեփական ուժերով:
	2.2.2. Предоставить Услуги лично и собственными силами.

	2.3. Պատվիրատուն իրավունք ունի ՝
	2.3. Заказчик имеет право:

	2.3.1 Կատարողի կողմից Պայմանագրի Ծառայությունը ոչ պատշաճ կամ ոչ ամբողջ ծավալով մատուցման դեպքում միակողմանի լուծել Պայմանագիրը, այդ մասին ծանուցելով Կատարողին 5 (հինգ) աշխատանքային օրվա ընթացքում:

	2.3.1. В случае представления Исполнителем не в надлежащем качестве или не в полном объеме Услуг согласно Договору, расторгнуть Договор в одностороннем порядке, уведомив Исполнителя об этом в течение 5 (пяти) рабочих дней.

	2.4. Պատվիրատուն պարտավոր է`
	2.4. Заказчик обязан:

	2.4.1. Վճարել մատուցված Ծառայության դիմաց  ամբողջ ծավալով՝համաձայն ________________ գնային առաջարկի: 
	2.4.1. Оплачивать за предоставленную Услугу в полном объеме, в соответствии с ценовым предложением ____________.



	3. Աշխատանքների հանձնման և
 ընդունման կարգը
	3. Порядок сдачи и 
приемки работ

	3.1. Կատարողը կատարած Ծառայությունների ավար-տին Պատվիրատուին ներկայացնում է կատարված Ծառայությունների հանձնման-ընդունման Ակտը (Հավելված № 4)՝ համաձայն Պայմանագրի պայմանների:

	3.1. По завершению Услуг Исполнитель предоставляет Акт сдачи-приема (Приложение 4) оказанных Услуг Заказчику согласно условиям Договора.


	3.2. Պատվիրատուն պարտավոր է կատարված Ծառայությունների հանձնման-ընդունման Ակտը ստանալու պահից 5 (հինգ) աշխատանքային օրվա ընթացքում ստորագրել և ուղարկել մեկ օրինակը Կատարողի հասցեով, հակառակ դեպքում ներկայացնել հիմնավորված մերժում:

	3.2. Заказчик обязан подписать Акт сдачи-приема оказанных Услуг в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения и отправить один экземпляр подписанного акта на адрес Исполнителя, в ином случае предоставить мотивированный отказ.


	3.3. Մատուցված Ծառայության՝ Պայմանագրով սահմանված կարգով հաշվարկված և վճարման ենթակա գումարը նշվում են ծառայությունների մատուցման տվյալ ամսվա փոխադարձ հաշվարկների ակտում (հետագայում՝ ԱԿՏ):
	3.3.  Оказанная Услуга, рассчитанная на ее основе в порядке установленной Договором, указывается в акте о взаимных расчетах (далее - АКТ) данного месяц.


	4. Պայմանգրի գինը և վճարման կարգը
4.1. Պայմանագրի առավելագույն ծախսերի առավելագույն գինը կազմում է՝ 1 660 000 (մեկ միլիոն վեց հարյուր վաթսուն հազար) ՀՀ դրամ առանց ԱԱՀ կամ 1 992 000 (մեկ միլիոն ինը հարյուր իննսուներկու հազար) ՀՀ դրամ ներառյալ ԱԱՀ, որը հաշվարկվում է փաստացի կատարված աշխատանքներով՝ Հավելված №2 նշված մեկ միավորի գնով:
Պատվիրատուն Կատարողին վճարում է համաձայն կատարված աշխատանքների և փոխարինված հրդեհային ազդանշանման լրակազմող համակարգերի արժեքի: Վճարումը իրականացվում է համակարգի ստուգման մասին արձանագրության:

	4. Цена Договора и порядок расчетов
4.1. Максимальная сумма расхода договора составляет– 1 660 000 (один миллион шестьсот шестьдесят тысяч) драм РА без НДС или 1 992 000 (один миллион девятсот девяносто две тысячи) драм РА с НДС, которая определяется по факту выполненных работ, по единичным ценам, указанным в Приложение №2.
Заказчик выплачивает Исполнителю в соответствии со стоимостью выполненных работ и заменённых комплектующих систем пожарной сигнализации. Оплата осуществляется после подписания протокола проверки системы.

	4.2. Պատվիրատուն վճարում է Պայմանագրի 4.1 ենթակետում նշված միջոցով` Ծառայությունների մատուցման օրվանից 10 (տաս) աշխատանքային ընթացքում: Վճարումը կատարվում է  դրամական միջոցները Կատարողի հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով:
	4.2. Заказчик оплачивает сумму, указанную в подпункте 4.1 Договора, в течение 10(десяти) рабочих дней от даты выполнения Услуг. Оплата производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

	5.  Անհաղթահարելի ուժի ազդեցությունը 
(ՖՈՐՍ-ՄԱԺՈՐ)
5.1. Կողմերը Պայմանագրով նախատեսված պարտավորություններն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն չկատարելու համար ազատվում են պատասխանատվությունից, եթե դա տեղի է ունեցել անհաղթահարելի ուժի ազդեցության հետևանքով, որը ծագել է Պայմանագիրը կնքելուց հետո` արտակարգ իրավիճակի բնույթի իրադարձությունների արդյունքում, որը Կողմերը  չէին կարող կանխատեսել կամ կանխարգելել Պայմանագիրը կնքելու պահին:

	5. Oбстоятельства непреодолимой силы
(ФОРС-МАЖОР) 
5.1.  Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в результате событий непреодолимой силы, которые стороны не могли предвидеть или предотвратить на момент заключения Договора.

	5.2. Անհաղթահարելի ուժի հանգամանքների առաջացումը Կողմերը պետք է հաստատեն իրավասու մարմինների փաստաթղթերով, այդպիսի հանգամանքների առաջացման պահից սկսած 10 - օրյա ժամկետում:
	5.2. Наступление обстоятельств непреодолимой силы, Стороны должны подтвердить документами компетентных органов в 10-дневный срок с момента возникновения таких обстоятельств.

	5.3. Եթե  անհաղթահարելի  ուժի ազդեցությունը շարունակվում է 1 (մեկ) ամսից ավելի, ապա Կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի լուծել Պայմանագիրն` այդ մասին նախապես գրավոր եղանակով տեղյակ պահելով մյուս Կողմին:

	5.3 Если воздействие обстоятельств непреодолимой силы продолжается более 1 (одного) месяца, каждая из Сторон имеет право расторгнуть Договор, письменно уведомив об этом другую Сторону.

	6. Կողմերի պատասխանատվությունը
6.1. Պայմանագրով նախատեսված մատուցված Ծառայությունների դիմաց  վճարի ուշացման դեպքում, Կատարողն իրավունք ունի  Պատվիրատուից գանձել  0,13%-ի չափով տույժ՝ չվճարած արժեքից, ուշացման յուրաքանչյուր օրվա համար, բայց ոչ ավել քան Ծառայությունների ընդհանուր  արժեքի 10%-ից:

	6. Ответственность сторон
6.1. В случае просрочки оплаты за предоставленные Услуги, предусмотренным Договорам, Исполнитель в праве взыскать с Заказчика пени в размере 0.13 % от неоплаченной суммы, за каждый день просрочки, но не более 10% от общей суммы Услуг.


	6.1.1.Կատարողի կողմից Պայմանագրով նախատեսված Ծառայությունների  ոչ պատշաճ կատարման դեպքում Պատվիրատուն իրավունք ունի Կատարողից գանձել  0,13%-ի չափով տույժ Ծառայությունների ընդհանուր արժեքից, յուրաքանչյուր ուշացած օրվա համար մինչ փաստացի կատարումը, բայց ոչ ավել քան Ծառայությունների ընդհանուր  արժեքի 10%-ից 

	6.1.1 В случае невыполнения Услуг в надлежащем качестве со стороны Исполнителя, предусмотренным Договором, Заказчик в праве взыскать с Исполнителя пени в размере 0.13 % за каждый день до фактического исполнения, но не более 10% от общей суммы Услуг.


	7. Պայմանագրի գործողության ժամկետը
	7. Срок действия Договора

	7.1. Պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մեկ տարի ժամկետով:
	7.1 Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует со сроком на один год.

	7.2. Կողմերի համաձայնությամբ Պայմանագիրը կարող է երկարաձգվել յուրաքանչյուր հաջորդ տարվա համար՝ լրացուցիչ համաձայնագիր կնքելու միջոցով, եթե Ծառայությունների արժեքը մեկ միավորի համար չի ավելանում:
	7.2. По соглашению сторон Договор может быть пролонгирован на каждый последующий год путем заключения дополнительного соглашения, в случае не увеличения стоимости Услуг за единицу.

	7.3. Պայմանագիրը կարող է  վաղաժամկետ լուծվել.
-   Կողմերի գրավոր համաձայնությամբ;
-   Պայմանագրի Կողմի նախաձեռնությամբ` միակողմանի կարգով, եթե մյուս Կողմը խախտել է պայմանագրային պարտավորությունները;
- ՀՀ գործող օրենսդրությամբ նախատեսված այլ դեպքերում:
	7.3.  Договор может быть расторгнут досрочно:
-по письменному согласию Сторон;
-по инициативе Стороны Договора в одностороннем порядке – в случае нарушения другой Стороной обязательств по Договору;
-в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством РА.


	8. Վեճերի լուծուման կարգը
	8. Порядок разрешения споров

	8.1. Պայմանագրից ծագած վեճերը Կողմերի միջև կարգավորվում են բանակցային  ճանապարհով:
	8.1. Споры, возникшие по Договору, регулируются сторонами путем переговоров.

	8.2. Բանակցային ճանապարհով վեճերի չկարգավորման դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով` ՀՀ գործող օրենսդրությանը համապատասխան:

	8.2. В случае не урегулирования споров путем переговоров, споры разрешаются в судебном порядке, в соответствии с действующим законодательством РА.

	9. Գաղտնիություն
	10. Конфиденциальность

	9.1. Կողմերը պարտավորվում են չհրապարակել այն տեղեկատվությունը, որն իրենց հայտնի է դարձել Պայմանագրով նախատեսված պարտավորությունների կատարման ընթացքում, բացառությամբ ՀՀ գործող օրենսդրությամբ նախատեսված դեպքերի:
	9.1. Стороны обязуются не разглашать информацию, которая стала известна им в течение исполнения своих обязанностей, предусмотренных Договором, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством РА.

	10. Այլ  պայմաններ
	10. Иные условия

	10.1. Պայմանագրի ցանկացած լրացում և փոփոխություն վավեր է, եթե այն կատարված է գրավոր համաձայնությամբ, ստորագրված  և կնիքված է Կողմերի կողմից:
	10.1. Любое изменение и дополнение к Договору действительно, если оно исполнено письменно, согласованно, подписано и скреплено печатями Сторон.


	10.2. Պայմանագրի ստորագրման պահից բոլոր նախնական բանակցությունները և նամակագրությունը Պայմանագրի կնքման հետ կապված դառնում են անվավեր:
	10.2. С момента подписания Договора все предварительные переговоры и переписка, связанные с заключением Договора, утрачивают силу. 

	10.3.   Առանց մյուս Կողմի գրավոր համաձայնության` ոչ մի կողմ իրավունք չունի Պայմանագրով նախատեսված իր իրավունքներն ու  պարտավորությու-նները, դրա բովանդակությունը և հարակից փաստաթղթերը փոխանցել երրորդ կողմին։ 
	10.3. Ни одна Сторона не вправе передавать свои права и обязательства по Договору, его содержание и сопутствующие документы третьей стороне без письменного согласия другой стороны.

	10.4  Կողմերը պարտավորվում են հնգօրյա ժամկետում գրավոր տեղեկացնել միմյանց իրավաբանական և/կամ փաստացի հասցեի փոփոխության, բանկային վավերապայմանների փոփոխությունների,  նախատեսվող վերակազմակերպման և լուծարման մասին։  Վերակազմավորման դեպքում Մատակարարը հնգօրյա ժամկետում պարտավորվում է Գնորդի հետ ստորագրել լրացուցիչ համաձայնագիր, որում կորոշվի Կողմերի միջև հարաբերությունների կարգը:
	10.4. Стороны обязуются в пятидневный срок письменно уведомить друг друга об изменении юридического и/или фактического адреса, изменениях в банковских реквизитах, планируемой реорганизации и ликвидации. В случае реорганизации Поставщик в пятидневный срок обязуется подписать с Покупателем дополнительное соглашение в котором будет определен порядок взаимоотношений между Сторонами.


	10․5․ Պայմանագիրը կազմված է հայերեն և ռուսերեն լեզուներով, երեք օրինակից, որոնք ունեն հավասար իրավաբանական ուժ, երկու օրինակ Պատվիրատուին, մեկ օրինակ՝ Կատարողին: 
Ð³Û»ñ»Ý ¨ éáõë»ñ»Ý ï³ñµ»ñ³ÏÝ»ñÇ ÙÇç¨ Ñ³Ï³ëáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¹»åùáõÙ ·»ñ³Ï³ÛáõÙ ¿ Ñ³Û»ñ»Ý ï³ñµ»ñ³ÏÁ:
	10.5. Договор составлен на армянском и русском языках, в трех экземплярах, которые имеют равноправную юридическую силу, два экземпляра Заказчику, один - Исполнителю.
В случае разногласий между армянской и русской версиями версия на армянском языке имеет преимущество.

	10.6.  Թիվ1, թիվ 2, թիվ 3, թիվ 4 Հավելվածները հանդիսանումեն  Պայմանագրի անբաժանելի մասը:   

	10.6. Приложения №1, №2, № 3, № 4 являются неотъемлемой частью Договора.

	11.Կողմերի իրավաբանական հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները
	11.Юридические адреса, банковские реквизиты
 и подписи сторон

	«Պատվիրատու»
	«Заказчик»

	«Հարավկովկասյան երկաթուղի» ՓԲԸ
Իրավաբանական Հասցե՝ 
ՀՀ, ք. Երևան, Տիգրան Մեծի պող. 50
ՀՎՀՀ՝ 00448268
«Բանկ ՎՏԲ –Հայաստան» ՓԲԸ
Էրեբունի մ/ճ
հ/հ՝ 16041102326200
	ЗАО «Южно-Кавказская железная дорога»
Юридический адрес: 
РА, г. Ереван, проспект Тигран Меца 50
ИНН: 00448268 
ЗАО «Банк ВТБ-АРМЕНИЯ» 
филиал Эребуни
р/с: 16041102326200 

	Գլխավոր տնօրեն`
Ա.Վ.Մելնիկով ________________________
ԿՏ ստորագրություն
	             Генеральный  директор:
________________________А.В. Мельников
МП подпись

	«Կատարող»

Իրավաբանական Հասցե՝ 
ՀՎՀՀ՝ 
Բանկ՝ 
հ/հ 
Հեռ․__________
	«Исполнитель»

Юридический адрес: 
ИНН: 
Банк: 
р/с: 
Тел.: __________

	Տնօրեն`
ԱԱՀ________________________
ԿՏ ստորագրություն
	                                                     Директор:
________________________ ФИО
МП подпись







Координатор ЗАО «ЮКЖД»: Наименование дирекции:                                                  

Ф.И.О. координатора          ____________                             
                                              
                                                                                   подпись	
Тел.             


Приложение № 1/ 
Հավելված № 1
թիվ ____________ Պայմանագրի/ к Договору №_____

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на проведение технического обслуживания 
систем пожарной сигнализации ЗАО «ЮКЖД»
Տեխնիկական առաջադրանք
«ՀԿԵ» ՓԲԸ հրդեհային ազդանշանման համակարգերի տեխնիկական սպասարկման 


1. Цель технического обслуживания:
обеспечение надежной работоспособности систем пожарной сигнализации на объектах      ЗАО «ЮКЖД» в соответствии с прилагаемым Перечнем.
Տեխնիկական սպասարկման նպատակը՝
«ՀԿԵ» ՓԲԸ օբյեկտներում, հրդեհային ազդանշանման համակարգերի հուսալի  աշխատունակության ապահովում՝ համաձայն կից ցանկի: 

2. Периодичность технического обслуживания:
2.1. по вызову Заказчика при аварийных отказах системы.
2.2. по заявке Заказчика для проведения профилактических работ.
Տեխնիկական  սպասարկման հաճախականությունը՝
2.1. Պատվիրատուի կանչով  համակարգի վթարային խափանման դեպքում:
2.2. Պատվիրատուի հայտով ՝ պրոֆիլակտիկ աշխատանքներ կատարելու համար:

3. Требования к Исполнителю:
наличие опыта по обслуживанию систем пожарной сигнализации не менее 2 лет, предоставление копий не менее двух лет заключенных договоров за последние 2 (два) года о проведённых технических обслуживаниях систем пожарной сигнализации.
    Պահանջներ Կատարողին՝
    հրդեհային ազդանշանման համակարգերի սպասարկման ոլորտում 2 տարուց ոչ     պակաս փորձի առկայություն, 
    Հակահրդեհային ազդարարման համակարգերի տեխնիկական սպասարկումների վերաբերյալ վերջին 2 (երկու) տարվա ընթացքում կնքված առնվազն երկու պայմանագրերի պատճենների տրամադրում:
                                                                                   
4. Основания для вызова на проведение работ:
· при необходимости установка системы пожарной сигнализации
· получение ложных сигналов от сработавших датчиков на объекте ЗАО «ЮКЖД»
· визуально обнаруженный дефект (поломка датчиков, порча изоляции и т.д.)
· восстановление работоспособности системы пожарной сигнализации после внешнего воздействия (проведение ремонта помещения, изменение функционального назначения охраняемого объекта) 
Աշխատանքներ կատարելու համար կանչի հիմքեր՝
· անհրաժեշտության դեպքում հրդեհային ազդանշանման համակարգի տեղադրում,
· «ՀԿԵ» ՓԲԸ օբյեկտում գործող տվիչներից կեղծ ազդանշանների ստացման դեպքում,
· հայտնաբերված տեսանելի թերության դեպքում (տվիչների կոտրվածք, մեկուսացման փչացում և այլն),
· հրդեհային ազդանշնման համակարգերի աշխատանքի վերականգնում արտաքին ազդակներից հետո (շինության վերանորոգաւմ, պահպանվող օբյեկտի ֆունկցիոնալ նշանակության փոփոխություն):

5. Работы по техническому обслуживанию, проводимых в рамках договора:
· при проведении аварийно-восстановительных работ проверка всей системы обязательна;
· проверка наличия пломб на приемно-контрольных приборах;
· очистка внешних и внутренних элементов и приборов, входящих в систему;
· смазка, пайка составляющих системы (при необходимости);
· проверка надежности крепления и внешнее состояние аппаратуры;
· проверка надежности и безотказности срабатывания датчиков-извещателей, устройств автодозвона и приемно-контрольных приборов центрального пульта;
· проверка состояния и изоляции гибких соединителей;
· проверка исправности срабатывания оповещателей (световых, звуковых);
· проверка шлейфов подключения компонентов сигнализации в входящей в ее состав аппаратуры – извещателей, контрольных приборов, предназначенных для приема и измерения сигналов, устройства питания системы.
Все работы должны проводиться в присутствии дежурного персонала по объекту и ответственного за пожарную безопасность ЗАО «ЮКЖД». Работы по техническому обслуживанию должны быть подтверждены протоколом с результатами инструментальных измерений, подписанным Исполнителем и принятым Заказчиком. 
Պայմանագրի շրջանակներում կատարվող տեխնիկական սպասարկման աշխատանքներ՝
· վթարային-վերականգնողական աշխատանքների կատարման ժամանակ ամբողջ համակարգի ստուգումը պարտադիր է,
· ընդունիչ-ստուգողական սարքերի վրայի կապարակնիքնների ստուգում,
· համակարգի կառուցվածքային էլեմենտների և մասերի ներքին և արտաքին մակերևույթների մաքրում,
· համակարգի կառուցվածքային մասերի յուղում, զոդում (անհրաժեշտության դեպքում),
· ամրակների հուսալիության և սարքավորման արտաքին վիճակի ստուգում,
· տվիչ-ազդասարքերի և կենտրոնական վահանի ընդունիչ-ստուգողական սարքերի անխափան գործելու և հուսալիության ստուգում,
·  ճկուն միացումների վիճակի և մեկուսացման ստուգում,
· ահազանգիչների գործարկման սարքինության ստուգում (լուսային, ձայնային),
· ազդանշանման բաղադրամասերի և կառուցվածքային սարքավորումների՝ ազդասարքեր, ստուգողական սարքեր, միացման շլեյֆների ստուգում:
Բոլոր աշխատանքները պետք է կատարվեն օբյեկտի հերթապահ անձնակազմի և «ՀԿԵ» ՓԲԸ հրդեհային անվտանգության պատասխանատուի ներկայությամբ,
Տեխնիկական սպասարկման աշխատանքները պետք է հաստատվեն արձանագրությամբ, չափումների տվյալներով՝ ստորագրված Կատարողի կողմից և ընդունված Պատվիրատուի կողմից:
 
6. Сроки выполнения работ.
Все аварийно-восстановительные и плановые работы должны быть выполнены в течение 3 суток с момента получения вызова от Заказчика.
Աշխատանքների կատարման ժամկետները՝
Բոլոր վթարային վերականգնողական և պլանային աշխատանքները պերք է կատարվեն Պատվիրատուից կանչ ստանալու պահից 3 օրվա ընթացքում:

7. Гарантийные обязательства.
7.1. Исполнитель гарантирует работоспособность всех вновь устанавливаемых приборов на срок не менее срока, указанного в паспорте изготовитель.
7.2. Гарантированная работоспособность проверенной системы не менее 6 месяцев со дня проверки.  
     Երաշխիքային պարտականությունները՝
     7.1. Կատարողը երաշխավորում է բոլոր նոր տեղադրված սարքերի  աշխատունակությունը արտադրողի անձնագրում նշված ժամկետներից ոչ պակաս:
    7.2. Ստուգված համակարգի աշխատանքի երաշխիք ոչ պակաս 6 ամիս ստուգման օրվանից հաշված:

8. Оформление результатов технического обслуживания:
по результатам выполненного технического обслуживания на объекте ЗАО «ЮКЖД» представителем Исполнителя и представителем Заказчика, ответственного за эксплуатацию на данном объекте, составляется протокол в 2(двух) экземплярах на армянском языке и подписывается сторонами.
      Տեխնիկական սպասարկման արդյունքների ձևակերպումը՝
«ՀԿԵ» ՓԲԸ օբյեկտում տեխնիկական սպասարկման արդյունքներով Կատարողի ներկայացուցչի և տվյալ օբյեկտում շահագործման համար պատասխանատու Պատվիրատուի ներկայացուցչի կողմից կազմվում է արձանագրություն 2 (երկու) օրինակից հայերեն լեզվով և հաստատվում կողմերի ստորագրությամբ:

9. Дополнительные условия:
9.1. Стоимость работ, проводимых в рамках договора: установка, замена или восстановление элементов системы сигнализации, выработавших ресурс или пришедших в негодность с последующей проверкой их функцанирования, а также стоимость элементов системы должна быть согласована с Заказчиком.
9.2. Допуск Исполнителя к объекту осуществляется круглосуточно.
9.3. Исполнитель при внесении изменений в схему сигнализации проводит ее актуализацию с представлением измененной схемы норм ПБ.
9.4. При смене неисправных комплектующих, не подвергать замене всю систему пожарной сигнализации.
9.5. Оборудование системы сигнализации может быть заменено на аналогичный с сохранением технических характеристик и без превышения суммы расценок прейскуранта.     
9.6. В приложении наименований комплектующих, если аналоги, указать марку предлагаемых товаров.
9.7. Стоимость монтажных и демонтажных работ рассчитать в размере 5% от расценок цены 1 ед. (шт., м.) устанавливаемых комплектующих.

  Լրացուցիչ պայմաններ՝ 
9.1. Կատարված աշխատանքների արժեքը պայմանագրի շրջանակներում՝ ազդանշանման համակարգի կառուցվածքային մասերի տեղադրումը, փոխարինումը կամ վերականգնումը, որոնք կորցրել են աշխատանքային ռեսուրսը կամ դարձել են ոչ պիտանի հերթական ստուգման արդյունքներով, ինչպես նաև կառուցվածքային մասերի գինը պետք է համաձայնեցվի Պատվիրատուի հետ:
9.2. Կատարողի մուտքը օբյեկտ իրականացվում է շուրջօրյա:
9.3. Կատարողը ազդանշանման սխեմաներում փոփոխություն-լրացում անելուց՝ կատարում է այն՝ հետագայում փոփոխված սխեման ներկայացնելով հրդեհային գծով ավագ տեսուչին:
9.4. Կատարողը անսարք բաղադրիչները փոխարինելիս ՝ չպետք է ենթարկի փոփոխման ամբողջ հրդեհային ազդանշանային համակարգը:
  9.5. Անալոգների բաղադրիչների անվանումների հավելվածում եթե կան անալոգայիններ, նշել առաջարկվող ապրանքների ապրանքանիշերը: 
9.6. Տեղադրման և ապամոնտաժման աշխատանքների արժեքը հաշվարկել 1 միավոր (հատ, մ.) տեղադրվող բաղադրիչի գնի 5%-ով: 
9.5. Ազդանշանային համակարգի սարքավորումները կարող են փոխարինվել նմանատիպով ' պահպանելով տեխնիկական բնութագրերը և առանց Կատարողի ներկայացրած գնառաջարկի գումարը գերազանցելու:
10. Форма и сроки оплаты.
По условиям конкурентной закупки предоплата не предусмотрена, оплата осуществляется в безналичной форме путем перечисления средств на счет контрагента, по факту выполненных работ, согласно договору. Оплата осуществляется течение 10 (десяти) рабочих дней от даты выполнения Услуг.
Վճարման ձևը և ժամկետները
Մրցակցային գնման պայմանների համաձայն կանխավճար նախատեսված չէ, վճարումն իրականացվում է անկանխիկ եղանակով ՝ կոնտրագենտի հաշվին դրամական միջոցների փոխանցման միջոցով ՝ փաստացի կատարված աշխատանքների դիմաց, համաձայն պայմանագրի: Վճարումը կատարվում Ծառայությունների մատուցման օրվանից 10 (տաս) աշխատանքային օրվա ընթացքում:



















Приложение № 2/ 
Հավելված № 2
թիվ ____________ Պայմանագրի/ к Договору №_____

Перечень
стоимости работ и комплектующих системы пожарной сигнализации

Գնացուցակ
հրդեհային ազդանմանման համակարգի բաղադրիչ մասերի և աշխատանքների արժեքի

	№
	Наименование комплектующих
Բաղադրամասերի անվանումը
	Единица измерения
Չափման միավոր
	Цена
драм РА (без НДС)
Արժեքը, ՀՀ դրամ (առանց ԱԱՀ)
	Цена 
драм РА (с НДС)
Արժեքը, դրամ (ներառյալ ԱԱՀ)

	1
	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарной сигнализации "Гранит-2" (или аналог)/Հակահրդեհային վերահսկողության ազդանշանային սարք «Գրանիտ-2» /կամ նմանատիպը/
	1 шт., հատ
	
	

	2
	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарной сигнализации "Гранит-2A" (или аналог) с встроенный GSM коммуникатором/Հակահրդեհային վերահսկողության ազդանշանային սարք «Գրանիտ-2ա» /կամ նմանատիպը/ ներկառուցված GSM կոմունիկատորով
	1 шт., հատ
	
	

	3
	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарной сигнализации "Гранит-4"(или аналог) /Հակահրդեհային վերահսկողության ազդանշանային սարք «Գրանիտ-4» /կամ նմանատիպը/
	1 шт., հատ
	
	

	4
	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарной сигнализации "Гранит-4а" (или аналог) с встроенный GSM коммуникатором/Հակահրդեհային վերահսկողության ազդանշանային սարք «Գրանիտ-4ա» /կամ նմանատիպը/ ներկառուցված GSM կոմունիկատորով
	1 шт., հատ
	
	

	5
	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарной сигнализации "Гранит-5"(или аналог)/Հակահրդեհային վերահսկողության ազդանշանային սարք «Գրանիտ-5» /կամ նմանատիպը/
	1 шт., հատ
	
	

	6
	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарной сигнализации "Гранит-5а" (или аналог) с встроенный GSM коммуникатором/Հակահրդեհային վերահսկողության ազդանշանային սարք «Գրանիտ-5ա» /կամ նմանատիպը/ ներկառուցված GSM կոմունիկատորով
	1 шт., հատ
	
	

	7
	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарной сигнализации "Гранит-8"(или аналог) /Հակահրդեհային վերահսկողության ազդանշանային սարք «Գրանիտ-8» /կամ նմանատիպը/
	1 шт., հատ
	
	

	8
	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарной сигнализации "Гранит-8а" (или аналог) с встроенный GSM коммуникатором/Հակահրդեհային վերահսկողության ազդանշանային սարք «Գրանիտ-8ա» /կամ նմանատիպը/ ներկառուցված GSM կոմունիկատորով
	1 шт., հատ
	
	

	9
	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарной сигнализации "Гранит-12"(или аналог) /Հակահրդեհային վերահսկողության ազդանշանային սարք «Գրանիտ-12» /կամ նմանատիպը/
	1 шт., հատ
	
	

	10
	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарной сигнализации "Гранит-12A"(или аналог)  с встроенный GSM коммуникатором/Հակահրդեհային վերահսկողության ազդանշանային սարք «Գրանիտ-12ա» /կամ նմանատիպը/ ներկառուցված GSM կոմունիկատորով
	1 шт., հատ
	
	

	11
	Блок бесперебойного питания (аккумулятор 12В 7А) /Անխափան սնուցման սարք (մարտկոց 12Վ 7Ա)
	1 шт., հատ
	
	

	12
	Извещатель пожарный дымовой ИП 212-63 “Данко”(или аналог) / Հրդեհային ծխի դետեկտոր ИП 212-63 «Данко» /կամ նմանատիպը/
	1 шт., հատ
	
	

	13
	Извещатель пожарный ручной ИП 535-7/Ձեռքի հրդեհային ահազանգիչ ИП 535-7
	1 шт., հատ
	
	

	14
	Оповещатель звуковой “Призма–200”(или аналог) /Ձայնային ահազանգիչ «Պրիզմա-200» /կամ նմանատիպը/
	1 шт., հատ
	
	

	15
	Извещатель охранный объемный оптико-электронный «Рапид» (или аналог, вариант 4/Օպտոէլեկտրոնային անվտանգության ծավալային դետեկտոր «Ռապիդ» /կամ նմանատիպը/, տարբերակ 4
	1 шт., հատ
	
	

	16
	Кабели для систем охранно-пожарной сигнализации КПСЭнг(А)-FRLS 2х2х0.5/Անվտանգային և հրդեհային ազդանշանման համակարգի մալուխ КПСЭнг(А)-FRLS 2х2х0.5
	1м, մ
	
	

	17
	Короб 25x25/Մալուխատար 25x25
	1м, մ
	
	

	18
	Автоматический выключатель 6A (C)/Ավտոմատ անջատիչ 6Ա (C)
	1 шт., հատ
	
	

	19
	Коробка для автомата одноместная/Ավտոմատի արկղ մեկտեղանի
	1 шт., հատ
	
	



                               
	Наименование работ
Աշխատանքների անվանումը
	Стоимость, в г. Ереван, драм РА без НДС
Արժեքը 
ք. Երևանի համար, ՀՀ դրամ
առանց ԱԱՀ
	Стоимость, в г. Ереван, драм РА с НДС
Արժեքը 
ք. Երևանի համար, ՀՀ դրամ
(ներառյալ ԱԱՀ)
	Стоимость, до 50 км от г. Ереван, драм РА без НДС
Արժեքը մինչև 
50 կմ ք. Երևանից, դրամ
առանց ԱԱՀ
	Стоимость, до 50 км от г. Ереван, драм РА с НДС
Արժեքը մինչև 
50 կմ ք. Երևանից, դրամ
(ներառյալ ԱԱՀ)
	Стоимость, от 50 до 200 км от 
г. Ереван, драм РА без НДС
Արժեքը 50 կմ մինչև 200 կմ ք. Երևանից, դրամ
առանց ԱԱՀ
	Стоимость, от 50 до 200 км от 
г. Ереван, др.ам с НДС
Արժեքը 50 կմ մինչև 200 կմ ք. Երևանից, դրամ
(ներառյալ ԱԱՀ)

	Визит, обнаружение и устранение неисправностей/Այց, անսարքության հայտնաբերում և թերությունների ուղղում
	
	
	
	
	
	

	Текущий ремонт/Ընթացիկ նորոգում 
	
	
	
	
	
	

























Приложение № 3/ 
Հավելված № 3
թիվ ____________ Պայմանագրի/ к Договору №_____
Перечень
объектов ЗАО «ЮКЖД», подлежащих проведению технического обслуживания систем пожарной сигнализации 

Օբյեկտների ցանկ
ՀԿԵ «ՓԲԸ» հրդեհային ազդանշանման համակարգերի տեխնիկական սպասարկման
	№
	Наименование объектов /  Օբյեկտների անվանումները
	Удаленность от г.Еревана, հեռավորու-թյունը ք. Երևանից

	1
	Главный корпус административного здания ЗАО «ЮКЖД», ՀԿԵ «ՓԲԸ» վարչական շենքի գյխավոր մասնաշենք
	Ереван,
Երևան

	2
	Эксплуатационное здание ТЧу - Ереван, Երևան դեպոյի տեղամասի շահագործման շենք
	

	3
	Административное здание ДЦД – ՃԴԿ վարչական շենք
	

	4
	Административное здание ТЧу - Ереван, Երևան դեպոյի տեղամասի վարչակաև շենք
	

	5
	Административный корпус ПЧ - Ереван, Երևանի ԳՈԻ վարչական շենք
	

	6
	Административное здание СБ, ԱԾ վարչական շենք
	

	7
	Административное здание предприятия Э, է ձեռնարկության վարչական շենք
	

	8
	Административный отдел ЛСО - Ереван, Երևանի ԳԿՄ վարչական բաժին
	

	9
	Здание резерва проводников (Аппарат ДМТО) – Ուղեկցողների ջոկի շենք (ՆՏԱՏկառավարման վարչություն)
	

	10
	Здание поста ЭЦ-Ереван, Երևանի֊ էլ. կենտրոնացման ծառայության շենք
	

	11
	Здание поста ЭЦ - Норагавит, Նորագավիթի  էլ. կենտրոնացման ծառայության շենք
	

	12
	Здание поста ЭЦ - Канакер, Քանաքեռի  էլ. կենտրոնացման ծառայության շենք
	

	13
	Здание поста ЭЦ – Кармир блур, Կարմիր բլրի էլ. կենտրոնացման ծառայության շենք
	

	14
	РТУ СЦБ Ереван – Երեվանի ԱԿՈՒ-ի վերանորոգման-տեխնոլոգիական տեղամաս
	

	15
	Склад ДМТО – ՆՏՄԱՏ պահեստ
	

	16
	Ж/Д Поликлиника Ереван – Երեվանի Ե/Գ Պոլիկլինիկա
	

	17
	Таможенный терминал – Մաքսային տերմինալ
	

	18
	Административное здание ПМС - Масис, Մասիսի  ԳՄԿ վարչական շենք
	











до 50 км, մինչև 50կմ

	19
	Административное здание ТЧ - Гюмри, Գյումրի դեպոյի վարչական շենք
	

	20
	Административный корпус ПЧ - Севан, Սեվանի  ԳՈԻ վարչական շենք
	

	21
	Административный корпус ЭЧ - Раздан (дом отдыха лок. бригад), ԷՄ Հրազդանի վարչական մասնաշենք (լոկ. բրիգադի հանգստյան տուն)
	

	22
	Административный корпус ПЧ - Гюмри, Գյումրի ԳՈԻ վարչական շենք
	

	23
	Административный корпус ПЧ - Ванадзор, Վանաձորի ԳՈԻ վարչական շենք
	

	24
	Административный корпус ЭЧК - Ванадзор, Վանաձորի  ԷՄ վարչական շենք
	

	25
	Здание поста ЭЦ - Чаренцаван, Չարենցավանի  էլ. կենտրոնացման ծառայության շենք
	

	26
	Здание поста ЭЦ - Арташат, Արտաշատի էլ. կենտրոնացման ծառայության շենք
	

	27
	Пассажирское здание на ст. Эчмиадзин, էջմիшծին կայարանի ուղևորատար շենք
	

	28
	Здание поста ЭЦ - Советакан, Սովետականի էլ. կենտրոնացման ծառայության շենք
	

	29
	Здание поста ЭЦ - Разъезд 9 км, 9կմ ՈԻղեմասի էլ. կենտրոնացման ծառայության շենք
	

	30
	Здание поста ЭЦ - Спандарян, Սպանդարյանի էլ. կենտրոնացման ծառայության շենք
	

	31
	Здание поста ЭЦ - Прошян, Պռոշյանի էլ. կենտրոնացման ծառայության շենք
	

	32
	Здание поста ЭЦ - Егвард, Եղվարդի էլ. կենտրոնացման ծառայության շենք
	

	33
	Здание поста ЭЦ-Абовян,Աբովանի էլ. կենտրոնացման ծառայության շենք
	

	34
	Здание поста ЭЦ - Нурнус, Նուռնուսի էլ. կենտրոնացման ծառայության շենք
	

	35
	Здание поста ЭЦ-Масис, Մասիսի էլ. կենտրոնացման ծառայության շենք
	

	36
	Здание поста ЭЦ - Армавир, Արմավիրի էլ. կենտրոնացման ծառայության շենք
	

	37
	Здание поста ЭЦ - 51 км,  51կմ - էլ. կենտրոնացման ծառայության շենք
	

	38
	Здание поста ЭЦ - Нор-Ачин, Նոր-Հաջնի էլ. կենտրոնացման ծառայության շենք
	

	39
	Здание поста ЭЦ-Арарат, Արարատի էլ. կենտրոնացման ծառայության շենք
	

	40
	Здание поста ЭЦ - Агин, Աղինի էլեկտրակենտրոնացմաև ծառայության շենք
	

	41
	Здание поста ЭЦ-Раздан, Հրագդանի էլ. կենտրոնացման ծառայության շենք
	

	42
	Здание поста ЭЦ-Артени, Արտենի  էլ. կենտրոնացման ծառայության շենք
	

	43
	Здание поста ЭЦ-Маисян, Մայիսյանի էլ. կենտրոնացման ծառայության շենք
	

	44
	Здание поста ЭЦ-Джаджур, Ջաջուռի էլ. կենտրոնացման ծառայության շենք
	

	45
	Здание поста ЭЦ ֊ Цовагюх, Ծովագյուղի էլեկարակենարոևացման ծառայության շենք
	

	46
	Здание поста ЭЦ - Баяндур, Բայանդուրի էլեկտրակենտրոնացման ծառայության շենք
	

	47
	Пассажирское здание на ст. Шоржа, Շորժա կայարանի ուղևորատար շենք
	

	48
	Пассажирское здание на ст. Аракс, Արաքս կայարանի ուղևորատար շենք
	

	49
	Здание дома связи Ш - Раздан, Հրազդանի Շ կապի տուն
	

	50
	Здание дома связи на ст. Ванадзор, Վանաձոր կայարանի կապի տան շենք
	

	51
	Административный отдел ЛСО - Гюмри, Գյումրի ԳԿՄ վարչակաև բաժին
	

	52
	Здание МРЦ ст. Гюмри, Գյումրի կայարանի երթուղահերթափոխային կենտրոնացման շենք
	

	53
	Эксплуатационное здание ТЧ Гюмри - Գյումրի  դեպոյի տեդամասի շահագործման շենք
	

50-200 км,
50-200 կմ



	54
	Административный корпус ЛСО Севан - Սեվանի ԳԿՄ վարչական շենք
	

	55
	Административное здание ПДМ Санаин- Սանաին ՄԳՈՒ վարչական շենք
	

	56
	Административное здание ВЧД Гюмри- Գյումրու Վագոնային Դեպոյի  վարչական շենք
	

	57
	Здание вокзала ст. Ванадзор (отдел ЛСО Ванадзор) - Վանաձորի կայարանի կապի տուն
	

	58
	Здание дома связи ст.Гюмри - Գյումրի կայարանի կապի տուն
	

	59
	Здание поста ЭЦ - Ани, Անի էլեկտրակենտրոնացման ծառայության շենք
	

	60
	Здание поста ЭЦ - Каракерт, Քարակերտի էլեկտրակենտրոնացման ծառայության շենք
	

	61
	Здание поста ЭЦ-Арагац, Արագածի էլ. կենտրոնացման ծառայության շենք
	

	62
	Здание поста ЭЦ - Ванадзор, Վանաձորի էլեկտրակենտրոնացման ծառայության շենք
	

	63
	Здание поста ЭЦ- Арчут, Արչուտի էլ. կենտրոնացման ծառայության շենք
	

	64
	Здание поста ЭЦ-Спитак,Սպիտակի  էլ. կենտրոնացման ծառայության շենք
	

	65
	Здание поста ЭЦ-Шагали, Շահալի էլ. կեևտրոնացման ծառայության շենք
	

	66
	Здание поста ЭЦ-Памбак, Փամբակի էլ. կենտրոնացման ծառայության շենք
	

	67
	Здание поста ЭЦ -Туманян, Թումաևյանի էլ. կենտրոնացման ծառայության շենք
	

	68
	Здание поста ЭЦ - Ахпат, Հախպատի էլ. կենտրոնացման ծառայության շենք
	

	69
	Пассажирское здание на ст. Санаин, Սանահին կայարանի ուղևորատար շենք
	

	70
	Здание поста ЭЦ - Санаин, Սանահինի էլ. կեևտրոնացման ծառայության շենք
	

	71
	Здание поста ЭЦ - Алаверди, Ալավերդի  էլեկտրակենտրոնացման ծառայության շենք
	

	72
	Здание поста ЭЦ-Ахтала, Ախթալայի էլ. կենտրոնացման ծառայության շենք
	

	73
	Здание поста ЭЦ-Налбанд, Նալբանդի էլ. կենտրոնացման ծառայության շենք
	

	74
	Здание поста ЭЦ - Айрум, Այրումի էլ. կենտրոնացման ծառայության շենք
	

	75
	Здание поста ЭЦ -Варденис –Վարդենիսի Էլ. կենտրոնացման ծառայության մաս
	

	76
	Здание поста ЭЦ -Даларик – Դալարիկի Էլ. կենտրոնացման ծառայության մաս
	

	77
	Здание поста ЭЦ - Калтахчи  -Ղալթախչի Էլ. կենտրոնացման ծառայության մաս
	


[image: ]
Приложение № 6/ Հավելված № 6 
к извещению о проведении запроса котировок 
по коду  №ЮКЖД-ЗКЦ 024/021
Коэффициенты оценки заявок 
	№    п/п
	Название продукции /услуги
	Ед. Изм.
	Коэффициенты

	1
	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарной сигнализации "Гранит-2" (или аналог)/Հակահրդեհային վերահսկողության ազդանշանային սարք «Գրանիտ-2» /կամ նմանատիպը/
	шт.
	0,20

	2
	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарной сигнализации "Гранит-2A" (или аналог) с встроенный GSM коммуникатором/Հակահրդեհային վերահսկողության ազդանշանային սարք «Գրանիտ-2ա» /կամ նմանատիպը/ ներկառուցված GSM կոմունիկատորով
	шт.
	0,10

	3
	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарной сигнализации "Гранит-4"(или аналог) /Հակահրդեհային վերահսկողության ազդանշանային սարք «Գրանիտ-4» /կամ նմանատիպը/
	шт.
	1,40

	4
	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарной сигнализации "Гранит-4а" (или аналог) с встроенный GSM коммуникатором/Հակահրդեհային վերահսկողության ազդանշանային սարք «Գրանիտ-4ա» /կամ նմանատիպը/ ներկառուցված GSM կոմունիկատորով
	шт.
	0,40

	5
	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарной сигнализации "Гранит-5"(или аналог)/Հակահրդեհային վերահսկողության ազդանշանային սարք «Գրանիտ-5» /կամ նմանատիպը/
	шт.
	0,20

	6
	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарной сигнализации "Гранит-5а" (или аналог) с встроенный GSM коммуникатором/Հակահրդեհային վերահսկողության ազդանշանային սարք «Գրանիտ-5ա» /կամ նմանատիպը/ ներկառուցված GSM կոմունիկատորով
	шт.
	0,10

	7
	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарной сигнализации "Гранит-8"(или аналог) /Հակահրդեհային վերահսկողության ազդանշանային սարք «Գրանիտ-8» /կամ նմանատիպը/
	шт.
	0,20

	8
	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарной сигнализации "Гранит-8а" (или аналог) с встроенный GSM коммуникатором/Հակահրդեհային վերահսկողության ազդանշանային սարք «Գրանիտ-8ա» /կամ նմանատիպը/ ներկառուցված GSM կոմունիկատորով
	шт.
	0,10

	9
	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарной сигнализации "Гранит-12"(или аналог) /Հակահրդեհային վերահսկողության ազդանշանային սարք «Գրանիտ-12» /կամ նմանատիպը/
	шт.
	0,10

	10
	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарной сигнализации "Гранит-12A"(или аналог)  с встроенный GSM коммуникатором/Հակահրդեհային վերահսկողության ազդանշանային սարք «Գրանիտ-12ա» /կամ նմանատիպը/ ներկառուցված GSM կոմունիկատորով
	шт.
	0,10

	11
	Блок бесперебойного питания (аккумулятор 12В 7А) /Անխափան սնուցման սարք (մարտկոց 12Վ 7Ա)
	шт.
	5,00

	12
	Извещатель пожарный дымовой ИП 212-63 “Данко”(или аналог) / Հրդեհային ծխի դետեկտոր ИП 212-63 «Данко» /կամ նմանատիպը/
	шт.
	7,50

	13
	Извещатель пожарный ручной ИП 535-7/Ձեռքի հրդեհային ահազանգիչ ИП 535-7
	шт.
	2,00

	14
	Оповещатель звуковой “Призма–200”(или аналог) /Ձայնային ահազանգիչ «Պրիզմա-200» /կամ նմանատիպը/
	шт.
	0,20

	15
	Извещатель охранный объемный оптико-электронный «Рапид» (или аналог, вариант 4/Օպտոէլեկտրոնային անվտանգության ծավալային դետեկտոր «Ռապիդ» /կամ նմանատիպը/, տարբերակ 4
	шт.
	2,40

	16
	Кабели для систем охранно-пожарной сигнализации КПСЭнг(А)-FRLS 2х2х0.5/Անվտանգային և հրդեհային ազդանշանման համակարգի մալուխ КПСЭнг(А)-FRLS 2х2х0.5
	п/м
	68,31

	17
	Короб 25x25/Մալուխատար 25x25
	п/м
	7,60

	18
	Автоматический выключатель 6A (C)/Ավտոմատ անջատիչ 6Ա (C)
	шт.
	0,40

	19
	Коробка для автомата одноместная/Ավտոմատի արկղ մեկտեղանի
	шт.
	0,20

	20,1
	Визит, обнаружение проблем в г.Ереван
	раз
	5,60

	20,2
	Визит, обнаружение проблем, до 50 км от г.Ереван
	раз
	5,60

	20,3
	Визит, обнаружение проблем, от 50 до 200 км от г.Ереван
	раз
	5,60

	21
	Текущий ремонт (Профилактика)
	раз
	5,60

	 
	ИТОГО:
	 
	119
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ք. Երևան/г. Ереван дата

N Անվանումը/Наименование

 Քանակը/ 

Кол-во 

 Արժեքը/ 

Цена 

 Ընդհանուր 

արժեքը (ՀՀ 

դրամ)/Сумма 

(AMD) 

1

2

Ընդամենը (ներառյալ ԱԱՀ)/ Итого (с учетом НДС)



Պատվիրատու/ Заказчик

«Հարավկովկասյան երկաթուղի» ՓԲԸ

ЗАО “Южно-Кавказская железная дорога”

Գլխավոր ճարտարագետ/ Главный инженер



_____________________

Ա. Ա. Եդիգարյան/ А.А. Едигарян



Կատարող/ Исполнитель



Տնօրեն/ Директор



_____________________



                                       Հավելված № 4/ Приложение № 4

                                                                      թիվ ____________ Պայմանագրի/ к Договору №_____



Աշխատանքների հանձնման-ընդունման ակտ N НЮ-У________                                                                            

Акт сдачи-приемки работ N НЮ-У_______

շենք /Здание наименование

Մենք, ներքոստորագրյալներս`______________, ի դեմս Տնօրեն՝ ___________և

«Հարավկովկասյան երկաթուղի» ՓԲԸ, ի դեմս Գլխավոր ճարտարագետ՝ Ա. Եդիգարյանի,

կազմեցինք սույն ակտը առ այն, որ ____________, համաձայն ______________ կնքված

պայմանագրի, մատուցեց, իսկ «Հարավկովկասյան երկաթուղի» ՓԲԸ ընդունեց հետևյալ

տեխնիկականսպասարկմանծառայությունները:/Мы,нижеподписавшиеся,________________,

влицедиректора______________,иЗАО“Южно-Кавказскаяжелезнаядорога”,влицеглавного

инженера А. Едигаряна, разработали настоящий акт о том, что ______________, согласно

договору______________предоставило,аЗАО“Южно-Кавказскаяжелезнаядорога”приняло

следующие услуги технического обслуживания.

Ընդամենը/Итого



ԱԱՀ 20%/НДС 20%
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