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Приложение № 1
к извещению о проведении запроса котировок 
№ЮКЖД-ЗКЦ 026/084

I. [bookmark: _Toc517167430][bookmark: _Toc48593618][bookmark: _Toc235190416]  Условия проведения запроса котировок

	[bookmark: _Toc517167431]№ п/п
	Параметры запроса котировок
	Условия запроса котировок

	1.1
	Способ проведения запроса котировок
	Запрос котировок в бумажной форме 

	1.2
	Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона организатора закупки 
ЗАО «ЮКЖД»
	Организатор: Отдел организации закупок               ЗАО ''ЮКЖД''.
Место нахождения: г. Ереван, пр. Тиграна Меца 50
Почтовый адрес:0005, г. Ереван, пр. Тиграна Меца 50
Адрес электронной почты: tender@railway.am 
Номер телефона: +374 (60) 46-31-74
Заказчик: ЗАО «Южно-Кавказская железная дорога»
Место нахождения: 0005, г. Ереван, пр. Тиграна Меца 50

	1.3
	Предмет закупки, количество поставляемого товара, объема выполняемых работ, оказываемых услуг
	Право на заключение договора на поставку, доставку, установку в месте эксплуатации, сборку и пуско-наладку оборудования и инженерных систем в модульном передвижном домике для локомотивных бригад ЗАО «ЮКЖД» в количестве 1 ед.

	1.4
	Место и сроки поставки товара, выполнения работы, оказания услуги
	Место поставки: РА, Гехаркуникская область, ж/д станция Зод.
Сроки изготовления и поставки: в течение 2-х месяцев после заключения договора.

	1.5
	Сведения о начальной (максимальной) цене договора, максимальное значение цены договора, либо цена единицы товара, работы, услуги и максимальное значение цены договора.
	Начальная (максимальная) цена договора составляет: 6 250 000 (Шесть миллионов двести пятьдесят тысяч) драма РА без НДС или 7 500 000 (7 500 000)  драм РА с НДС

	1.6
	Сведения о размере, порядке и сроках внесения обеспечения заявки (включается по требованию заказчика/функционального заказчика ЗАО «ЮКЖД»)
	Обеспечение заявки не предусмотрено.

	1.7
	Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в закупке
	Заявки подаются на бумажных носителях в закрытых конвертах в 2 экземплярах («Оригинал» и «Копия»).

	1.8
	Срок, место и порядок предоставления документации о закупке
	Документация размещается на сайте                             ЗАО «ЮКЖД».
Документация доступна для ознакомления на сайте ЗАО «ЮКЖД» с момента ее опубликования без ограничений.

	1.9
	Порядок, место, дата начала, дата и время окончания срока подачи заявок на участие в закупке
	Заявки подаются в бумажной форме, в закрытых конвертах по адресу, указанному в п 1.2 извещения.
Дата начала подачи заявок – с момента опубликования извещения на сайте 
«17» июля 2026 г. (в рабочие дни с 9:00 до 18:00, перерыв с 13:00 до 14:00 (время местное)).
Дата окончания срока подачи заявок -              
«03» августа 2026 г. (с 9:00 до 18:00, перерыв с 13:00 до 14:00 (время местное)).
Конверты до приема организатором закупок подлежат регистрации в Службе безопасности ЗАО «ЮКЖД» по адресу г. Ереван, проспект Тиграна Меца 50, центральный вход                                ЗАО «ЮКЖД», после регистрации Участники предоставляют конверты Организатору.

	1.10
	Право отказа от проведения процедуры
	ЗАО «ЮКЖД» вправе отменить конкурентную закупку по одному и более предмету закупки (лоту) до наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в конкурентной закупке и принятия решения о допуске претендентов к участию, не неся никакой ответственности перед любыми физическими и юридическими лицами, которым такое действие может принести убытки, также вносить изменения в извещение о проведении запроса котировок за 1 рабочий день до дня окончания срока подачи конкурсных заявок.

	1.11
	Информация об отклонении конкурсной заявки, не соответствующей требованиям, изложенной в документации о конкурентной закупке.
	Заказчик может отклонить котировочные заявки в случае:
1) несоответствия котировочной заявки требованиям, указанным в запросе котировок;
2) предложение в котировочной заявке о цене договора и/или единицы товара, работы, услуги превышает начальную (максимальную) цену договора (и/или начальную (максимальную) цену единицы товара, работы, услуги (если такая цена установлена);
3) отказа от проведения запроса котировок;
4) непредставления участником разъяснений положений котировочной заявки (в случае наличия требования заказчика).

	1.12
	Информация о праве претендента запросить разъяснение конкурсной документации
	Участник вправе направить ЗАО «ЮКЖД» письменный запрос на разъяснение извещения и (или) документации о конкурентной закупке в сроки, установленные в документации о конкурентной закупке. 
Запрос юридического лица оформляется на фирменном бланке участника (при наличии) и подписывается уполномоченным лицом участника.
Запрос может быть направлен посредством почтовой связи, факсимильной связи, курьерской доставки, электронной почты, указанной в документации о конкурентной закупке, с подтверждением получения. 
ЗАО «ЮКЖД» обязано дать разъяснения, оформленные в соответствии с требованиями настоящего пункта, в течение 3 рабочих дней с даты поступления запроса. При этом                               ЗАО «ЮКЖД» вправе не осуществлять такое разъяснение в случае, если указанный запрос поступил позднее чем за 3 рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке.
Дата начала срока предоставления участникам разъяснений положений документации: 
«17» июля 2026 г. (в рабочие дни с 9:00 до 18:00)
Дата окончания срока предоставления участникам разъяснений положений документации: 
«29» июля 2026 г. с 09:00 до 18:00

	1.13

	Требования к участникам запроса котировок 
	Требования к участникам указаны в п.п. 2.3. Порядка проведения запроса котировок

	1.14
	Форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги
	Оплата осуществляется в безналичной форме путем перечисления денежных средств на счет контрагента. 
По условиям запроса котировок предусмотрена предоплата в размере 50% от общей суммы договора.
Предоплата в размере не более 50% от общей суммы Договора, будет перечисляется на р/с Подрядчика после подписания Договора, в течении 15-и рабочих дней на основании выставленного счёта.
Окончательный расчет после полного завершения работ подписания сторонами Акта сдачи-приема на основании представленного счета – фактуры, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней.

	1.15
	Порядок формирования цены договора 
	Начальная (максимальная) цена договора, определенная и обоснованная методом сопоставимых рыночных цен и включает в себя затраты на поставку, доставку, установку в месте эксплуатации, определяемом Заказчиком (станция Зод), сборку и пуско-наладку оборудования и инженерных систем в модульном передвижном домике для локомотивных бригад ЗАО «ЮКЖД», с учетом всех применимых налогов и составляет: 6 250 000 (Шесть миллионов двести пятьдесят тысяч) драма РА без НДС или 7 500 000 (7 500 000)  драм РА с НДС

	1.16
	Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в такой закупке
	Заявки рассматриваются по минимальной цене. 

	1.17
	Срок действия конкурентных заявок
	Не устанавливается.

	1.18
	Срок заключения договора
	Срок заключения договора не ранее чем 10 дней и не позднее чем через 20 дней с даты подписания конкурсной комиссией итогового протокола, составленного по результатам конкурентной закупки.

	1.19
	Техническое задание
	Техническое задание указано в Приложении №2 

	1.20
	Изменение количества предусмотренных договором товаров, объема работ, услуг при изменении потребности
	Изменение количества предусмотренных договором товаров, при изменении потребности в товарах, на поставку которых заключен договор, допускается в пределах 30 % от начальной (максимальной) цены договора без учета НДС.

	1.21
	Выбор победителя
	По итогам запроса котировок определяется один победитель.

	1.22
	Перечень документов, которые предоставляются для участия в Запросе котировок
	Для участия в запросе котировок участник надлежащим образом должен заполнить и предоставить: 
Приложение №2.1 (форма Описи представленных документов);
Приложение №3 (форма Заявки участника);
Приложение №4 (форма Технического предложения); 
Приложение №5 (Проект договора);
Приложение №6 (Сведения об опыте участника);
Паспорта инструкции (руководства) по эксплуатации, чертеж;
Сертификаты на оборудование и используемые материалы, входящих в комплект поставки;
Наличие опыта изготовления модульных передвижных домиков на сумму не менее 50% стоимости по договору (с предоставлением копии договора/договоров изготовления модульных передвижных домиков, с актами выполненных работ, за последние 5 лет) и иные документы, указанные в п.п.-2.11.15. – 2.11.17. 
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II. [bookmark: _Toc48593619][bookmark: _Toc235190417]Часть. Порядок проведения запроса котировок

2.1. [bookmark: _Toc48593621][bookmark: _Toc235190418]Участник запроса котировок
 
2.1.1. Участником запроса котировок признается любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника запроса котировок, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника запроса котировок, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника запроса котировок, и подавшие в установленные сроки  и в установленном порядке котировочную заявку на участие в запросе котировок.
2.1.2. К участию в запросе котировок допускаются участники, соответствующие требованиям пункта 2.1.1 приложения № 1 извещения, предъявляемым обязательным и квалификационным требованиям, котировочные заявки которых соответствуют требованиям технического задания, извещения, представившие надлежащим образом оформленные документы, предусмотренные пунктом 1.22 приложения №1 извещения.
2.1.3. Участник несет все расходы и убытки, связанные с подготовкой и подачей своей котировочной заявки. Заказчик не несет никакой ответственности по расходам и убыткам, понесенным участниками в связи с их участием в запросе котировок.
2.1.4. Документы, представленные участниками в составе котировочных заявок, возврату не подлежат, за исключением банковской гарантии.
2.1.5. Котировочные заявки рассматриваются как обязательства участников. Заказчик вправе требовать от победителя запроса котировок заключения договора на условиях, предложенных в его котировочной заявке.

2.2. [bookmark: _Toc48593622][bookmark: _Toc235190419]Участник, на стороне которого выступают несколько лиц
2.2.1. В случае участия нескольких лиц на стороне одного участника соответствующая информация должна быть указана в заявке на участие в запросе котировок, оформленной в соответствии с приложением № 4 (форма Технического предложения) к извещению. Если соответствующая информация не указана в заявке, участник считается подавшим заявку от своего имени и действующим в своих интересах.
2.2.2. Лица, выступающие на стороне одного участника, не вправе участвовать в этой же закупке самостоятельно либо на стороне другого участника закупки. Несоблюдение данного требования является основанием для отклонения как заявок всех участников закупки, на стороне которых выступает такое лицо, так и заявки, поданной таким участником самостоятельно.
2.2.3. В составе заявки участника, на стороне которого выступают несколько лиц, должны быть представлены документы, подтверждающие соответствие каждого лица, выступающего на стороне такого участника, обязательным требованиям извещения, предусмотренным пунктом 2.3.2 приложения № 1 к извещению, по форме приложения № 4 (техническое предложение) извещения, а также документы, предусмотренные пунктом 2.11.15. приложения № 1 к извещению, на каждое лицо, выступающее на стороне такого участника. 
2.2.4. Участник, на стороне которого выступают несколько лиц, должен представить лицензии, выписки из реестра членов саморегулируемой организации, иные разрешительные документы на право осуществления деятельности, предусмотренной извещением (в случае, если извещением предусмотрено требование о предоставлении разрешительных документов) на лицо (лица), на которое (ых) в соответствии с договором простого товарищества (договором о совместной деятельности) возложено исполнение работ (услуг), требующих наличие указанных разрешительных и иных документов.
2.2.5. При распределении в договоре простого товарищества (договоре о совместной деятельности) вкладов товарищей таким образом, что исполнителями работ (услуг), требующих наличие указанных разрешительных документов, выступают несколько лиц, участник должен представить указанные разрешительные документы на таких лиц. В случае отсутствия распределения вкладов и указания на исполнителей работ (услуг) в договоре простого товарищества (договоре о совместной деятельности), участник должен представить указанные разрешительные документы на всех лиц, выступающих на стороне одного участника
2.2.6. Участник, на стороне которого выступают несколько лиц (все юридические или физические лица, выступающие на стороне одного участника), должен соответствовать квалификационным требованиям извещения.
2.2.7. Если в договоре простого товарищества (договоре о совместной деятельности) не Участник, на стороне которого выступает несколько лиц, должен представить в составе заявки все предусмотренные извещением документы.
2.2.8. В случае если победителем в запросе котировок будет признан участник закупки, на стороне которого выступает несколько физических или юридических лиц, договор заключается с таким участником, с указанием всех лиц, выступающих на его стороне, при этом непосредственно подписание договора осуществляется одним лицом, действующим от имени всех остальных лиц по доверенности или на основании договора простого товарищества.

2.3. [bookmark: _Toc48593623][bookmark: _Toc235190420]Требования к участникам
2.3.1. [bookmark: _Toc48593624]Заявка участника должна соответствовать требованиям технического задания, указанным в приложении №2 к извещению. Для подтверждения соответствия требованиям извещения в составе заявки должны быть представлены все необходимые документы и информация в соответствии с требованиями извещения.
2.3.2. Участник (в том числе каждое юридическое и/или физическое лицо, выступающее на стороне одного участника) должен соответствовать обязательным требованиям извещения, а именно:
2.3.3. Отсутствие у участника недоимки по налогам, сборам, пеням, налоговым санкциям, а также просроченной задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты всех уровней бюджетной системы и обязательных платежей в государственные внебюджетные фонды (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с Применимым законодательством о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с Применимым Законодательством, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с Применимым законодательством о налогах и сборах). Участник считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, просроченной задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения поданного предложения в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;
2.3.4. Не проведение ликвидации участника-юридического лица и отсутствие решения суда о признании участника-юридического лица несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурентного производства.
2.3.5. Наличие опыта изготовления модульных передвижных домиков на сумму не менее 50% стоимости по договору (с предоставлением копии договора/договоров изготовления модульных передвижных домиков, с актами выполненных работ, за последние 5 лет.
2.3.6. Соответствие обязательным требованиям, указанным в пунктах 2.3.2 -2.3.4 приложения № 1 к извещению, подтверждается участником в декларативной форме в соответствии с приложением № 3 к извещению.

2.4. [bookmark: _Toc235190421]Информационное сопровождение
2.4.1. Извещение об осуществлении запроса котировок и иная информация о запросе котировок размещается на сайтах. За получение извещения плата не взимается. Размещение информации на сайтах осуществляется в один день.
2.4.2. Заказчик вправе одновременно с размещением  на сайтах извещения о проведении запроса котировок направить запрос котировок (извещение об осуществлении запроса котировок) не менее чем 3 (трем) участникам закупки, которые могут осуществить поставки необходимых товаров, выполнение работ, оказание услуг.
2.4.3. Конфиденциальная информация, ставшая известной сторонам при проведении запроса котировок, не может быть передана третьим лицам, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РА.
2.4.4. В организации и проведении запроса котировок участвуют:
- организатор – осуществляет организацию и проведение закупки;
- экспертная группа – коллегиальный орган, образуемый для рассмотрения заявок;
- конкурсная комиссия – коллегиальный орган, образуемый для проведения процедур закупок.

2.5. [bookmark: _Toc48593625][bookmark: _Toc235190422]Разъяснения положений извещения об осуществлении запроса котировок, изменения извещения об осуществлении запроса котировок, прекращение запроса котировок
2.5.1. Запрос о даче разъяснений положений извещения об осуществлении запроса котировок (далее – запрос) может быть направлен с момента размещения извещения на сайтах.
2.5.2. Заявки  на участие подаются на бумажном носителе,    запрос от юридического лица оформляется на фирменном бланке участника запроса котировок (при наличии), заверяется уполномоченным лицом участника. 
2.5.3. Заявки на участие подаются на бумажном носителе, запрос может быть направлен посредством почтовой связи, курьерской доставки по адресу, указанному в пункте 1.2. приложения № 1 извещения, или факсимильной связи по номеру факса контактного лица, указанного в пункте 1.2. приложения № 1 извещения. Запрос не может быть направлен посредством электронной почты.
2.5.4. Разъяснения положений извещения предоставляются и размещаются на сайтах в течение 3 (трех) рабочих дней с даты  поступления запроса с указанием предмета запроса, но без указания участника, от которого поступил запрос. Разъяснения извещения могут не предоставляться в случае, если запрос поступил позднее, чем за 3 рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок.
2.5.5. Разъяснения положений извещения не должны изменять предмет конкурентной закупки и существенные условия проекта договора.
2.5.6. В любое время, но не позднее, чем за 1 (один) день до окончания срока подачи котировочных заявок, могут быть внесены дополнения и изменения в извещение об осуществлении запроса котировок.
2.5.7. В случае внесения изменений в извещение срок подачи заявок на участие в запросе котировок должен быть продлен таким образом, чтобы с даты размещения на сайтах указанных изменений до даты окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок оставалось не менее половины срока подачи заявок на участие в запросе котировок, установленного извещением. Если в извещение такие изменения вносятся в отношении конкретного лота, срок подачи котировочных заявок на участие в запросе котировок в отношении конкретного лота должен быть продлен таким же образом.
2.5.8. Дополнения и изменения, внесенные в извещение об осуществлении запроса котировок, размещаются на сайтах в день принятия решения о внесении изменений.
2.5.9. Заказчик вправе отменить запрос котировок  по одному и более предмету закупки (лоту) до наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок. По истечении срока подачи заявок и до заключения договора заказчик вправе отменить запрос котировок только в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с гражданским законодательством, а также вносить изменения в извещение о проведении запроса котировок за 1 рабочий день до дня окончания срока подачи конкурсных заявок.
2.5.10. Решение об отмене запроса котировок размещается на сайтах в день принятия этого решения.
2.5.11. Заказчик не берет на себя обязательство по уведомлению участников о дополнениях, изменениях, разъяснениях в извещение об осуществлении запроса котировок, а также по уведомлению участников об итогах запроса котировок и не несет ответственности в случаях, когда участник не осведомлен о разъяснениях, внесенных изменениях, дополнениях, итогах запроса котировок при условии их надлежащего размещения на сайтах.

2.6. [bookmark: _Toc48593626][bookmark: _Toc235190423]Вскрытие конвертов с котировочными заявками запроса котировок
2.6.1. Организатор обеспечивает сохранность, неприкосновенность и конфиденциальность конвертов с котировочными заявками и обеспечивает рассмотрение содержания котировочных заявок только после вскрытия конвертов с котировочными заявками в соответствии с извещением о проведении запроса котировок. Лица, осуществляющие хранение конвертов с котировочными заявками, не вправе допускать повреждение этих конвертов, осуществлять открытие доступа к таким заявкам до момента вскрытия конвертов с котировочными заявками в соответствии с извещением о проведении запроса котировок.
2.6.2. Конверты с котировочными заявками вскрываются публично на заседании экспертной группы после завершения срока подачи заявок.
2.6.3. Участники, представившие котировочные заявки в установленном порядке, могут присутствовать при вскрытии конвертов с котировочными заявками. Заказчик обеспечивает возможность всем участникам запроса котировок, подавшим котировочные заявки, или их представителям присутствовать при вскрытии конвертов с котировочными заявками. 
2.6.4. Представители участников, подавших заявки для участия в процедуре вскрытия конвертов с котировочными заявками должны иметь при себе доверенность на право участия в процедуре вскрытия конвертов с  заявками, решение или приказ о назначении на должность лица, выдавшего доверенность, если от имени участника действует лицо на основании доверенности. Если от имени участника действует лицо на основании устава (учредительных документов), должны быть представлены решение о назначении лица на должность или приказ о назначении на должность. Документы/копии документов должны быть заверены подписью и печатью (при ее наличии) участника. Представитель участника должен иметь при себе паспорт.
2.6.5. В случае установления факта подачи одним участником запроса котировок двух и более котировочных заявок в отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее этим участником запроса котировок котировочные заявки не отозваны, все котировочные заявки этого участника запроса котировок, поданные в отношении одного и того же лота (исключением является подача одним участником нескольких альтернативных предложений в отношении одного и того же лота), не рассматриваются и возвращаются этому участнику запроса котировок по его требованию.
2.6.6. При вскрытии конвертов с котировочными заявками объявляется:
2.6.7. Наименование участника запроса котировок;
2.6.8. Сведения, изложенные в техническом предложении участника запроса котировок, используемые для оценки заявок;
2.6.9. Иная информация (при необходимости).
2.6.10. Заказчик может проводить аудиозапись процедуры вскрытия конвертов с котировочными заявками.
2.6.11. При вскрытии конвертов с заявками документы по существу не рассматриваются.
2.6.12. По итогам вскрытия конвертов формируется протокол, который не подлежит публикации. Если на участие в закупке не поступило ни одной заявки, в протоколе вскрытия указывается информация о признании закупки несостоявшейся.

2.7. [bookmark: _Toc48593627][bookmark: _Toc235190424]Рассмотрение и оценка котировочных заявок
2.7.1. Котировочные заявки участников рассматриваются на соответствие требованиям, изложенным в извещении, на основании представленных в составе котировочных заявок документов, а также иных источников информации, предусмотренных извещением.
2.7.2. Сведения об участнике закупки проверяются заказчиком, в том числе на основании выписки из единого государственного реестра юридических лиц, выписки из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, размещенной на сайте e-registor.
2.7.3. Срок рассмотрения и оценки котировочных заявок не может превышать 10 рабочих дней с даты окончания срока подачи котировочных заявок, если иное не установлено в извещении о проведении запроса котировок
2.7.4. Заказчик вправе продлить срок рассмотрения и оценки котировочных заявок, срок подведения итогов запроса котировок, но не более чем на 10 (десять) рабочих дней. При этом заказчик размещает соответствующее уведомление на сайтах в течение 1 (одного) рабочего дня с даты принятия решения о продлении срока рассмотрения и оценки заявок.
2.7.5. По окончании срока подачи котировочных заявок, срок рассмотрения и оценки  котировочных заявок, подведения итогов запроса котировок цен может быть сокращен.
2.7.6. Участник запроса котировок не допускается к участию в запросе котировок в случае:
2.7.7. несоответствия котировочной заявки требованиям, указанным в запросе котировок;
2.7.8. предложение в котировочной заявке о цене договора (цене лота) и/или единицы товара, работы, услуги превышает начальную (максимальную) цену договора (цену лота) и/или начальную (максимальную) цену единицы товара, работы, услуги (если такая цена установлена);
2.7.9. отказа от проведения запроса котировок;
2.7.10. непредставления участником разъяснений положений котировочной заявки (в случае наличия требования заказчика).
2.7.11. В случае установления недостоверности информации, содержащейся в документах, представленных в составе заявки, заказчик обязан отстранить такого участника запроса котировок на любом этапе проведения запроса котировок.
2.7.12. Заказчик вправе до подведения итогов запроса котировок в письменной форме запросить у участников запроса котировок информацию и документы, необходимые для подтверждения соответствия участника, товаров, работ, услуг, предлагаемых в соответствии с заявкой такого участника, предъявляемым требованиям, изложенным в извещении. При этом не допускается изменение и(или) дополнение заявок участников.
2.7.13. Ответ от участника запроса котировок, полученный после даты, указанной в запросе, не подлежит рассмотрению.
2.7.14. Заказчик вправе до подведения итогов запроса котировок в письменной форме запросить у государственных и иных учреждений, юридических и физических лиц информацию и документы, необходимые для подтверждения достоверности сведений, представленных в составе заявки, а также для подтверждения соответствия участника, предлагаемых им товаров, работ, услуг, требованиям извещения.
2.7.15. Заказчик вправе проверять достоверность сведений, информации и документов, содержащихся в заявках участников, путем получения сведений из любых официальных источников, использование которых не противоречит законодательству РА, в том числе официальных сайтов государственных органов и организаций в сети Интернет.
2.7.16. По результатам рассмотрения котировочных заявок заказчик принимает решение о допуске (отказе в допуске) участника запроса котировок к участию в запросе котировок.
2.7.17. При наличии информации и документов, подтверждающих, что товары, работы, услуги, предлагаемые в соответствии с заявкой участника, не соответствуют требованиям, изложенным в извещении, заявка участника отклоняется.
2.7.18. Информация относительно процесса изучения, оценки и сопоставления котировочных заявок, определения победителей запроса котировок не подлежит разглашению участникам. Попытки участников получить такую информацию до размещения протоколов на сайтах, служат основанием для отклонения котировочных заявок таких участников.
2.7.19. Заказчик рассматривает котировочные заявки на предмет их соответствия требованиям извещения, а также оценивает и сопоставляет котировочные заявки в соответствии с порядком, установленным извещением.
2.7.20. При осуществлении оценки и рассмотрении заявок на ценовые предложения представленные со стороны участников нерезидентов РА будут сравненены с учтём транспортных расходов (на ценовые предложения участников нерезидентов РА будут прибавлены транспортные расходы).
2.7.21. При этом организатор осуществляет рассмотрение заявок на предмет соответствия участников обязательным требованиям, а также проверяет наличие и соответствие представленных в составе заявок документов требованиям извещения (за исключением квалификационных требований, требований технического задания извещения, требований об обосновании демпинговой цены).
2.7.22. Экспертная группа осуществляет рассмотрение заявок на предмет соответствия участников квалификационным требованиям, заявки   участника требованиям технического задания извещения, проверяет наличие и соответствие представленных в составе заявки  документов квалификационным требованиям, требованиям технического задания извещения,  требованиям об обосновании демпинговой цены договора (цены лота), а также осуществляет оценку и сопоставление котировочных заявок.
2.7.23. Заказчик может не принимать во внимание мелкие погрешности, несоответствия, неточности в котировочной заявке, которые существенно не влияют на ее содержание и дальнейшую оценку (при соблюдении равенства всех участников запроса котировок) и не оказывают воздействия на рейтинг какого-либо из участников при рассмотрении и оценке котировочных заявок.
2.7.24. Заказчик вправе допустить участника к участию в запросе котировок в случае, если участник или его котировочная заявка не соответствуют требованиям извещения, но выявленные недостатки носят формальный характер и не влияют на содержание и условия заявки на участие в запросе котировок, а также на условия исполнения договора и не влекут рисков неисполнения обязательств, принятых таким участником в соответствии с его котировочной заявкой.
2.7.25. Если в котировочной заявке имеются расхождения между обозначением сумм словами и цифрами, то к рассмотрению принимается сумма, указанная словами.
2.7.26.  Если в котировочной заявке имеются арифметические ошибки при отражении цены договора (цены лота) (неверный расчет цены договора/лота при умножении цены за единицу товара, работы, услуги без учета НДС на объем закупаемых товаров, работ, услуг, и (или) при суммировании произведений цен за единицу товара, работы, услуги без учета НДС на объем закупаемых товаров, работ, услуг и (или) неверный расчет цены договора/лота при суммировании цен без учета НДС по этапам/годам поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг), заявка такого участника отклоняется.
2.7.27. В ходе рассмотрения заявок заказчик вправе затребовать от участников запроса котировок разъяснения положений котировочных заявок. 
2.7.28. Участники и их представители не вправе участвовать в рассмотрении котировочных заявок и изучении квалификации участников.
2.7.29. По итогам рассмотрения и оценки котировочных заявок заказчик составляет протокол рассмотрения и оценки заявок.
2.7.30. Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок не размещается на сайтах.

2.8. [bookmark: _Toc48593628][bookmark: _Toc235190425]Порядок оценки и сопоставления котировочных заявок
2.8.1. Победитель запроса котировок определяется по итогам оценки заявок, соответствующих требованиям извещения.
2.8.2. Единственным критерием оценки котировочных заявок является цена. Иные критерии оценки котировочных заявок не применяются.
2.8.3. При оценке котировочных заявок сопоставляются предложения участников по цене без учета НДС. 
2.8.4. Техническое предложение участника, представляемое в составе заявки, должно соответствовать требованиям, указанным в пункте 2.15. приложения № 1 к извещению, условия технического предложения должны соответствовать требованиям технического задания, являющегося приложением № 2 к извещению, и должно предоставляться по форме приложения № 4 к извещению.
2.8.5. При несоответствии технического предложения требованиям, указанным в пункте 2.8.5. приложения № 1 извещения, заявка такого участника отклоняется.
2.8.6. Лучшей признается котировочная заявка, которая отвечает всем требованиям, установленным в извещении, и содержит наиболее низкую цену товаров, работ, услуг. При наличии нескольких равнозначных котировочных заявок лучшей признается та, которая поступила раньше.  
2.8.7. Победителем признается участник, заявка которого признана лучшей по итогам проведения запроса котировок. 

2.9. [bookmark: _Toc48593629][bookmark: _Toc235190426]Подведение итогов запроса котировок
2.9.1. Комиссия принимает решение о победителе запроса котировок. По результатам работы комиссии по осуществлению закупок оформляется итоговый протокол.
2.9.2. Итоговый протокол комиссии не размещается на сайтах.

2.10. [bookmark: _Toc48593630][bookmark: _Toc235190427]Признание запроса котировок несостоявшимся
2.10.1. Запрос котировок (в том числе в части отдельных лотов) признается несостоявшимся, если:
2.10.2. на участие в запросе котировок подана одна заявка;
2.10.3. по итогам рассмотрения котировочных заявок только одна котировочная заявка признана соответствующей извещению о проведении запроса котировок;
2.10.4. все котировочные заявки признаны несоответствующими извещению о проведении запроса котировок;
2.10.5. на участие в запросе котировок не подана ни одна заявка.
Если запрос котировок признан несостоявшимся в случае, если по итогам рассмотрения котировочных заявок только одна котировочная заявка признана соответствующей требованиям, изложенным в извещении о проведении запроса котировок или на участие в запросе котировок подана одна котировочная заявка и она соответствует требованиям, изложенным в извещении о проведении запроса котировок, с участником, подавшим эту заявку, может быть заключен договор. Цена такого договора не может превышать цену, указанную в котировочной заявке участника.
При этом если цена договора снижена заказчиком по сравнению с начальной (максимальной) ценой договора (ценой лота), договор заключается при согласии такого участника.
Если запрос котировок признан несостоявшимся, заказчик вправе объявить новый запрос котировок или осуществить закупку другим способом. Выбор иного способа осуществляется исходя из условий применения такого способа, установленном нормативными документами заказчика
Договор заключается на условиях и по цене, указанных в извещении о проведении запроса котировок и в котировочной заявке победителя или участника закупки, с которым заключается договор.

2.11. [bookmark: _Toc48593631][bookmark: _Toc235190428]Состав котировочной заявки
2.11.1. Котировочная заявка должна содержать всю указанную в извещении информацию и документы.
2.11.2. Котировочная заявка оформляется в соответствии с требованиями извещения. 
2.11.3. В случае наличия таких требований в извещении, в составе заявки должны быть представлены:
2.11.4. наименование поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг согласно предмету закупки (в случае осуществления закупки товаров также указываются характеристики поставляемых товаров);
2.11.5. наименование, организационно-правовая форма, место нахождения, почтовый адрес участника (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место жительства участника (для физического лица), номер телефона, адрес электронной почты, банковские реквизиты;
2.11.6. идентификационный номер налогоплательщика;
2.11.7. согласие участника с условиями договора, указанными в запросе котировок;
2.11.8. цена товаров, работ, услуг с указанием включённых или не включённых в неё расходов (расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей);
2.11.9. документы (копии документов), подтверждающие соответствие участников установленным в извещении о проведении запроса котировок;
2.11.10. документы, подтверждающие соответствие товаров, работ, услуг, предлагаемых участником в котировочной заявке, требованиям, указанным в извещении о проведении запроса котировок.
2.11.11. Котировочная заявка участника, не соответствующая требованиям извещения, отклоняется. 
2.11.12. Котировочная заявка оформляется на русском или на армянском языках. Если в составе котировочной заявки представляются документы на иностранном языке, такие документы должны быть переведены на, а перевод заверен нотариально. Вся переписка, связанная с проведением запроса котировок, ведется на русском или армянском языках. В случае если для участия в запросе котировок иностранному лицу потребуется извещение на иностранном языке, перевод на иностранный язык такое лицо осуществляет самостоятельно за свой счет. 
2.11.13. В случае участия иностранного лица в запросе котировок, такое лицо в составе заявки должно представить все документы, предусмотренные извещения (или аналогичные документы, выдаваемые в соответствии с законодательством государства, в котором зарегистрировано и осуществляет деятельность такое лицо).
2.11.14. Если в составе заявки представлен документ, который не поддается прочтению (ввиду, например, низкого качества копирования/сканирования участником, представления участником повреждённого документа и др.), документ считается непредставленным и не рассматривается.
2.11.15. В котировочной заявке должны быть представлены:
- Приложение № 2.1 (Опись представленных документов, заверенная подписью и печатью (при ее наличии) Участника);
- Приложение № 3 (Заявка Участника) к извещению, заверенная подписью и печатью участника запроса котировок; 
- Приложение № 4 (Техническое предложение) к извещению, заверенное подписью и печатью участника запроса котировок;
- Приложение №5 (Проект договора), к извещению, заверенное подписью и печатью участника запроса котировок. 
- Приложение №6 (Сведения об опыте участника);
- Паспорт инструкции (руководства) по эксплуатации.
- Сертификаты на оборудование и используемые материалы, входящих в комплект поставки;
- Наличие опыта изготовления модульных передвижных домиков на сумму не менее 50% стоимости по договору (с предоставлением копии договора/договоров изготовления модульных передвижных домиков, с актами выполненных работ, за последние 5 лет).
Документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего котировочную заявку, за исключением случаев, когда заявка участника подписывается квалифицированной электронной подписью доверенность на лицо, подписавшее заявку, а также решение или приказ о назначении на должность лица, выдавшего доверенность, если от имени участника действует лицо на основании доверенности. Если от имени участника действует лицо на основании устава (учредительных документов), должны быть представлены решение о назначении лица на должность или приказ о назначении на должность. Документы должны быть заверены подписью и печатью (при ее наличии) участника. При представлении заявки на бумажном носителе должен быть представлен оригинал или нотариально заверенная копия доверенности, иные документы представляются в виде копии, заверенной участником. При представлении заявки в электронной форме доверенность должна быть сканирована с оригинала или нотариально заверенной копии, иные документы должны быть сканированы с оригинала или копии, заверенной участником;
2.11.16. В котировочной заявке участник представляет выписку из единого государственного реестра юридических лиц, выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей и иные документы по своему усмотрению.
2.12. [bookmark: _Toc48593632][bookmark: _Toc235190429]Подача заявок
2.12.1. Дата вскрытия котировочных заявок может быть перенесена на более поздний срок. Изменения даты подачи котировочных заявок размещаются на сайтах. 
2.12.2. В случае, если участник предоставляет заявку на участие в нескольких лотах, то допускается предоставление одного предложения с указанием номеров лотов.
2.12.3. Каждый участник может подать только одну котировочную заявку по каждому из лотов извещения. В случае если участник подает более одной котировочной заявки по одному лоту, а ранее поданные им котировочные заявки по данному лоту не отозваны, все котировочные заявки по данному лоту, представленные участником, отклоняются.
2.12.4. Заявки принимаются до истечения срока подачи заявок. По истечении срока подачи заявок конверты с заявками не принимаются. Конверт с заявкой, полученный ЗАО «ЮКЖД» по истечении срока подачи заявок по почте, не вскрывается и не возвращается.

2.13. [bookmark: _Toc48593634][bookmark: _Toc235190430]Изменение и отзыв котировочных заявок

2.14.1. Участник вправе изменить или отозвать поданную котировочную заявку в любое время до истечения срока подачи котировочных заявок, не утрачивая права на обеспечение.
2.14.2. Никакие изменения не могут быть внесены в котировочную заявку после окончания срока подачи котировочных заявок.
2.14.3. Для изменения заявки, представленной для участия в запросе котировок на бумажном носителе, необходимо до окончания срока подачи заявок представить по адресу, указанному в пункте 8 извещения, запечатанный конверт, содержащий измененные документы, оформленные в порядке, предусмотренном извещением. Маркировка конверта должна содержать наименование и номер запроса котировок, номер лота, наименование и адрес участника, а также надпись «Изменения».
Изменения заявки, представленной для участия в запросе котировок на бумажном носителе, могут быть представлены как нарочно представителем участника, так и посредством почтовых отправлений.
Для изменения заявки, представленной для участия в запросе котировок на бумажном носителе, представители участников запроса котировок должны иметь при себе доверенность на право изменения заявки, решение или приказ о назначении на должность лица, выдавшего доверенность, если от имени участника действует лицо на основании доверенности. Если от имени участника действует лицо на основании устава (учредительных документов), должны быть представлены решение о назначении лица на должность или приказ о назначении на должность. Документы/копии документов должны быть заверены подписью и печатью (при ее наличии) участника. Представитель участника должен иметь при себе паспорт.
2.14.4. В случае изменения заявки датой подачи заявки на участие в процедуре закупки считается дата подачи последних изменений.
2.14.5. Для отзыва заявки, представленной для участия в запросе котировок на бумажном носителе, необходимо до окончания срока подачи заявок представить по адресу, указанному в пункте 2 извещения, письмо на фирменном бланке участника (при наличии) об отзыве заявки. Конверты с заявками, представленными в бумажной форме, могут быть возвращены по требованию участника. Возвращение конвертов с заявками, представленными в бумажной форме, возвращаются нарочно представителю участника по адресу, указанному в пункте 2 извещения.
Отзыв заявки, представленной для участия в запросе котировок на бумажном носителе, может быть представлен как нарочно представителем участника, так и посредством почтовых отправлений.
Для отзыва заявки, представленной для участия в запросе котировок на бумажном носителе, представители участников запроса котировок должны иметь при себе доверенность на право отзыва заявки, решение или приказ о назначении на должность лица, выдавшего доверенность, если от имени участника действует лицо на основании доверенности. Если от имени участника действует лицо на основании устава (учредительных документов), должны быть представлены решение о назначении лица на должность или приказ о назначении на должность. Документы/копии документов должны быть заверены подписью и печатью (при ее наличии) участника. Представитель участника должен иметь при себе паспорт.

2.15. [bookmark: _Toc48593635][bookmark: _Toc235190431]Предоставление технического предложения
2.15.1. В составе котировочной заявки участник должен представить техническое предложение, оформленное по форме приложения № 4 к извещению, заверенное подписью и печатью (при ее наличии) участника, а также документы, предоставляемые в подтверждение соответствия предлагаемых участником товаров, работ, услуг в случае. В техническом предложении участника должны быть изложены характеристики товаров, работ, услуг, соответствующие требованиям технического задания, являющегося приложением № 2 к извещению. 
Техническое предложение предоставляется на бумажном носителе в виде оригинала документа. 
2.15.2. Техническое предложение должно включать цену за единицу (если указание цены за единицу предусмотрено извещением) и общую цену предложения Участником должны быть указаны марки, модели, наименования предлагаемых товаров, работ, услуг. 
2.15.3. Цены необходимо приводить в драмах с учетом всех возможных расходов участника. 
2.15.4. Цены должны быть указаны с учетом НДС и без учета НДС.
2.15.5. Для целей единообразного подхода к расчету сумм технического предложения суммы с учетом НДС необходимо рассчитывать следующим образом: цена единицы товаров, работ, услуг без учета НДС, округленная до двух знаков после запятой, умножается на количество, полученное значение округляется до двух знаков после запятой и умножается на 1,20 (либо иной коэффициент в зависимости от ставки НДС, применяемой в отношении участника).
2.15.6. Техническое предложение должно содержать все показатели и характеристики товаров, работ, услуг, условия исполнения договора, предусмотренные извещением и необходимые для рассмотрения и оценки котировочной заявки участника. Характеристики товаров, работ, услуг должны быть изложены таким образом, чтобы при рассмотрении и оценке заявок не допускалось их неоднозначное толкование, числовые показатели при описании характеристик товаров, работ, услуг должны быть указаны в абсолютных величинах. Все условия котировочной заявки участника понимаются заказчиком буквально, в случае расхождений показателей, изложенных цифрами и прописью, приоритет имеют написанные прописью.
2.15.7. Предложение участника о цене, содержащееся в техническом предложении не должно превышать начальную (максимальную) цену договора (цену лота), установленную в извещении (с учетом НДС и без учета НДС). Если в извещении указаны цены за единицу закупаемых товаров, работ, услуг, в техническом предложении должны быть указаны цены за единицу по каждому из предлагаемых участником товаров, работ, услуг. Цена за единицу, предложенная участником, не должна превышать цену за единицу, установленную в извещении (с учетом НДС и без учета НДС в драмах РА).

2.14. [bookmark: _Toc235190432][bookmark: _Toc48593633][bookmark: _Toc48593636]Котировочная заявка запроса котировок 
2.13.1. Котировочная заявка на бумажном носителе подается по адресу и в сроки, указанные в пункте 2 извещения и может быть представлена как нарочно представителем участника, так и посредством почтовых отправлений.
2.13.2. Для подачи заявки на бумажном носителе представитель участника должен иметь при себе доверенность на право подачи документов, решение или приказ о назначении на должность лица, выдавшего доверенность, если от имени участника действует лицо на основании доверенности. Если от имени участника действует лицо на основании устава (учредительных документов), должны быть предоставлены решение о назначении лица на должность или приказ о назначении на должность. Документы/копии документов должны быть заверены подписью и печатью (при ее наличии) участника. Представитель участника должен иметь при себе паспорт.
2.13.3. Заявки должны быть представлены в двух экземплярах (один оригинал и одна копия (содержит копии всех документов, вложенных в «Оригинал»)) в двух запечатанных конвертах, имеющих четкую маркировку «Оригинал» и «Копия».
2.13.4. В случае представления участником котировочных заявок по нескольким лотам допускается представление заявок в двух конвертах «Оригинал» и «Копия». 
2.13.5. Предложения, должны предоставляться в запечатанных конвертах с маркировкой «оригинал» и «копия». Маркировка конвертов должна содержать слова «Предложение участника указать наименование для участия номер и наименование процедуры закупки, номер. Не вскрывать до 18 часов 00 времени              «03» августа 2026г.
2.13.6. Документы, представленные в составе каждого конверта, должны быть прошиты вместе с описью документов, скреплены печатью (при ее наличии) и заверены подписью уполномоченного лица участника. 
2.13.7. Все листы котировочной заявки должны быть пронумерованы. 
2.13.8. В случае несоответствия экземпляров котировочной заявки, представленных в конверте «Оригинал» и в конверте «Копия», преимущество имеет экземпляр, представленный в конверте «Оригинал».
2.13.9. Организатор закупок ЗАО «ЮКЖД» принимает конверты с заявками, за исключением конвертов, на которых отсутствует необходимая информация, либо незапечатанных конвертов, до истечения срока подачи заявок. Все конверты до приема организатором закупок подлежат проверке без вскрытия Службой безопасности ЗАО «ЮКЖД». 
2.13.10. Все рукописные исправления, сделанные в котировочной заявке, должны быть завизированы лицом, подписавшим заявку на участие в запросе котировок.
2.13.11. Конверты с котировочными заявками принимаются до истечения срока подачи котировочных заявок, за исключением конвертов, на которых отсутствует необходимая информация либо не запечатанных конвертов.
2.13.12. В случае если маркировка конверта не соответствует требованиям извещения, конверт(ы) не запечатан(ы), котировочная заявка не принимается. 
2.13.13. По истечении срока подачи котировочных заявок конверты не принимаются. Конверт с котировочной заявкой, полученный заказчиком по истечении срока подачи котировочных заявок по почте, не вскрывается и не возвращается.

2.16. [bookmark: _Toc235190433]Заключение договора
2.16.1. Положения договора (условия, цена) не могут быть изменены по сравнению с извещением и котировочной заявкой победителя запроса котировок за исключением случаев, предусмотренных извещением. При невыполнении победителем запроса котировок требований данного пункта он признается уклонившимся от заключения договора. Договор в таком случае может быть заключен с участником, предложившим в котировочной заявке такую же цену, как и победитель в проведении запроса котировок, или с участником закупки, предложение о цене договора (цене лота) которого содержит лучшие условия по цене договора (цене лота), следующие после предложенных победителем в проведении запроса котировок условий, с учетом требований данного пункта.
2.16.2. Заказчик направляет участнику запроса котировок, с которым заключается договор проект договора в течение 7 (семи) календарных дней с даты опубликования итогов запроса котировок на сайтах.
2.16.3. Участник, признанный победителем запроса котировок, при заключении договора должен представить сведения о своих реальных бенефициарах, зарегистрированных в соответствующем Агентстве страны участника.
2.16.4. Участник запроса котировок, с которым заключается договор, должен представить обеспечение исполнения договора (если требование об обеспечении исполнения договора установлено в извещении), иные документы, если извещением предусмотрено их представление на этапе заключения договора и подписанный со своей стороны договор не позднее 7 (семи) календарных дней с даты получения проекта договора от заказчика. Участник запроса котировок, с которым заключается договор, должен при заключении договора по требованию заказчика представить документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего договор.
2.16.5. Договор по результатам запроса котировок заключается не ранее чем через 10 дней и не позднее чем через 20 дней с даты подписания конкурсной комиссией итогового протокола, составленного по результатам конкурентной закупки.
2.16.6. В случае если победитель запроса котировок уклоняется от подписания договора в установленные сроки, договор может быть заключен с участником, предложившим в котировочной заявке цену такую же, как и победитель, или участником закупки, предложение о цене договора (цене лота) которого содержит лучшие условия по цене договора (цене лота), следующие после предложенных победителем в проведении запроса котировок условий.
2.16.7. В случае признания победителя запроса котировок уклонившимся от заключения договора, договор может быть заключен с участником запроса котировок, который предложил такие же, как и победитель закупки, условия исполнения договора или предложение которого содержит лучшие условия исполнения договора, следующие после условий, предложенных победителем запроса котировок.
2.16.8. Если заказчик отказался от заключения договора с победителем в связи с тем, что победитель не соответствует требованиям, указанным в извещении, и (или) предоставил недостоверную информацию в отношении своего соответствия таким требованиям, заказчик вправе заключить договор с участником, котировочной заявке которого присвоен второй номер.
2.16.9. Участник запроса котировок, с которым заключается договор, обязан заключить договор на условиях извещения, котировочной заявки и своего технического предложения. Стоимость договора определяется на основании стоимости технического предложения такого участника без учета НДС, с учетом применяемой им системы налогообложения.
2.16.10. По согласованию сторон договор может быть заключен с победителем, участником, с которым заключается договор, по цене ниже, чем указана в его заявке/предложении без изменения остальных условий договора.
2.16.11. Срок выполнения обязательств по договору определяется на основании требований извещения и условий технического предложения. 
2.16.12. В срок, предусмотренный для заключения договора, заказчик вправе отказаться от заключения договора с победителем (участником, предложившим в котировочной заявке цену такую же, как и победитель или участником закупки, предложение о цене договора (цене лота) которого содержит лучшие условия по цене договора (цене лота), следующие после предложенных победителем в проведении запроса котировок условий), единственным участником, допущенным к участию в запросе котировок (в случае если принято решение о заключении договора с таким участником), в случае установления его несоответствия требованиям извещения или в связи с предоставлением участником недостоверной информации о своем соответствии таким требованиям.
2.16.13. В случае отказа от заключения договора с победителем по основаниям, указанным в настоящем пункте извещения, договор в таком случае может быть заключен с участником, котировочной заявке которого присвоен второй номер.
2.16.14. По итогам запроса котировок заказчик вправе заключить договоры с несколькими участниками запроса котировок в порядке и в случае, если это установлено под пунктом 2.3.

2.17. [bookmark: _Toc48593637][bookmark: _Toc235190434]Исполнение, изменение, расторжение договора

2.17.1. Заказчик по согласованию с исполнителем договора вправе изменить или расторгнуть договор в случае существенного изменения обстоятельств, из которых они исходили при заключении договора, в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом РА. В случае не достижения соглашения об изменении условий договора в соответствии с существенно изменившимися обстоятельствами или о его расторжении договор может быть расторгнут или изменен судом в порядке и по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РА.
2.17.2. Заказчик в одностороннем порядке может отказаться от исполнения обязательств по договору по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РА.
2.17.3. Заказчик по согласованию с исполнителем договора при заключении и/или в ходе исполнения договора вправе изменить количество всех предусмотренных договором товаров, объем предусмотренных работ, услуг при изменении потребности в товарах, работах, услугах, на поставку, выполнение, оказание которых заключен договор в пределах 30% (тридцати процентов) от начальной (максимальной) цены договора (цены лота), если иное не предусмотрено в извещении, а также при выявлении потребности в дополнительном объеме работ, услуг, товаров, не предусмотренных договором, но связанных с такими работами, услугами, товарами, предусмотренными договором.
2.17.4. При поставке дополнительного количества таких товаров, выполнении дополнительного объема таких работ, оказании дополнительного объема таких услуг заказчик по согласованию с исполнителем договора вправе изменить первоначальную цену договора пропорционально количеству таких товаров, объему таких работ, услуг, а при внесении соответствующих изменений в договор в связи с сокращением потребности в поставки таких товаров, выполнении таких работ, оказании таких услуг заказчик в обязательном порядке меняет цену договора указанным образом.
2.17.5. Лицо, с которым заключен договор, обязано информировать заказчика в сроки, установленные договором, о произошедших изменениях в сведениях в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных), и о составе исполнительных органов, с подтверждением соответствующими документами.
2.17.6. При исполнении договора не допускается перемена поставщика (исполнителя, подрядчика), за исключением случаев, если новый поставщик (исполнитель, подрядчик) является правопреемником поставщика (исполнителя, подрядчика) по такому договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения. Новый поставщик (исполнитель, подрядчик) должен соответствовать требованиям к участникам запроса котировок, которые устанавливались в извещении.
2.17.7. При исполнении договора по согласованию с заказчиком допускается поставка товара, выполнение работы или оказание услуги, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в договоре. При этом стоимость поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг не должна быть выше стоимости, указанной в договоре.




[bookmark: _Toc235190435] Приложение № 2
     к извещению о проведении запроса котировок 
№ЮКЖД-ЗКЦ 026/084

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔ

на поставку, доставку, установку в месте эксплуатации, определяемом Заказчиком (станция Зод), сборку и пуско-наладку оборудования и инженерных систем в модульном передвижном домике
для локомотивных бригад ЗАО «ЮКЖД»


«ՀԿԵ» ՓԲԸ-ի լոկոմոտիվային բրիգադների համար մոդուլային շարժական տնակի սարքավորումների և ինժեներական համակարգերի մատակարարման, Պատվիրատուի կողմից նշված շահագործման վայրում (Զոդ կայարան) տեղադրման, հավաքման և շահագործման հանձնման համար
	Заказчик
Պատվիրատու
	Дирекция подвижного состава
Շարժակազմի տնօրինություն

	Наименования закупки
Գնման անվանումները
	Поставка, доставка, установка в месте эксплуатации, определяемом Заказчиком (станция Зод), сборка и пуско-наладка оборудования и инженерных систем в модульном передвижном домике для организации отдыха локомотивных бригад Дирекции подвижного состава на станции «Зод».

«ՀԿԵ» ՓԲԸ-ի լոկոմոտիվային բրիգադների համար մոդուլային շարժական տնակի սարքավորումների և ինժեներական համակարգերի, Պատվիրատուի կողմից նշված շահագործման վայրում (Զոդ կայարան) մատակարարում, տեղադրում, հավաքման և շահագործման հանձնման համար

	Начальная (максимальная) цена договора
Սկզբնական (առավելագույն) պայմանագրի գինը

	Сумма в драмах РА без НДС
Գումարը ՀՀ դրամով՝ առանց ԱԱՀ-ի
	Сумма в драмах РА с НДС
Գումարը ՀՀ դրամով՝ ԱԱՀ-ով

	6 250 000,00
	7 500 000,00

	Источник финансирования
Ֆինանսավորման աղբյուր
	Инвестиционные расходы
Ներդրումային ծախսեր

	Требования к участникам:
Մասնակիցներին ուղղված պահանջները

	наличие опыта поставки/доставки/установки модульных передвижных домиков на сумму не менее 50% стоимости по договору (с предоставлением копии договора/договоров изготовления модульных передвижных домиков, с актами выполненных работ, за последние 5 лет).  
Մոդուլային շարժական տների մատակարարման/առաքման/տեղադրման փորձ՝ պայմանագրի արժեքի առնվազն 50%-ի չափով (վերջին 5 տարվա ընթացքում մոդուլային շարժական տների մատակարարման/առաքման/տեղադրման պայմանագրի/պայմանագրերի պատճեն՝ ավարտական ​​վկայականներով):

	предоставление справки из налоговых органов об отсутствии задолженности. 
հարկային մարմնից պարտքերի բացակայությունը հաստատող տեղեկանքի տրամադրում

	1. Общие сведения
Ընդհանուր տեղեկություններ


	1.1. Условия эксплуатации
Շահագործման պայմաններ
	Станция «Зод» расположена на северо-западной границе Армении. Климат региона холодный, ветреный с низкой температурой в зимний период.
Расчетный зимний период для данной территории с октября по май месяц.
«Զոդ» կայարանը գտնվում է Հայաստանի հյուսիս-արևմտյան սահմանին:  Տարածաշրջանի կլիման ցուրտ է, քամոտ՝ ձմռանը ցածր ջերմաստիճանով:
Հաշվարկային ձմեռային շրջանը տվյալ տարածքի համար տևում է հոկտեմբերից մայիս ամիս:

	1.2. Общие сроки и график выполнения работ
Աշխատանքների կատարման ընդհանուր ժամկետներն ու ժամանակացույցը
	Сроки выполнения работ – в течение 2-х месяцев после подписания договора. 
В процессе выполнения работ Поставщиком, Покупатель осуществляет промежуточную проверку за ходом выполнения работ не реже одного раз в 2 недели, на соответствие состава и содержания работ, применяемых материалов, а также соблюдения сроков, предусмотренных настоящим техническим заданием. 
Աշխատանքների կատարման ժամկետները՝ պայմանագրի ստորագրումից հետո 2 ամսվա ընթացքում: 
Մատակարարի կողմից աշխատանքների կատարման ընթացքում Գնորդը առնվազն 2 շաբաթը մեկ անգամ միջանկյալ ստուգում է իրականացնում աշխատանքների կատարման ընթացքի, աշխատանքների, կիրառվող նյութերի կազմի և բովանդակության, ինչպես նաև սույն տեխնիկական առաջադրանքով նախատեսված ժամկետների պահպանման նկատմամբ:

	2. Требования к конструкции и надежности
Կոնստրուկցիային և հուսալիությանը ներկայացվող պահանջներ


	2.1. Требования к изготовлению
Պատրաստմանը ներկայացվող պահանջներ
	Индивидуальное изготовление. Модульный домик должен быть новым, ранее в эксплуатации не использованным. 
Конструкция должна обеспечивать возможность передислокации.
Անհատական պատրաստում: Մոդուլային տնակը պետք է լինի նոր, նախկինում չշահագործված:
Կոնստրուկցիան պետք է ապահովի տեղափոխման հնարավորություն:

	2.2. Степень огнестойкости    
Հրակայունության աստիճան        
	IV. Объект изготавливается в соответствии с требованиями ГОСТ 22853-86 «Здания мобильные (инвентарные). Общие технические условия» и дополнительных требований Покупателя.
Օբյեկտը պատրաստվում է ԳՕՍՏ 22853-86-ի «Շարժական կառույցներ (գույքային): Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ» և Գնորդի լրացուցիչ պահանջներին համապատասխան:

	2.3. Требования к надежности
Հուսալիությանը ներկայացվող պահանջներ
	Конструкция здания должна иметь возможность демонтажа поврежденного элемента на момент ремонта без полной разборки модуля и потери его работоспособности.
Շինության կոնստրուկցիան պետք է ունենա վնասված տարրի ապամոնտաժման հնարավորություն վերանորոգման պահին, առանց մոդուլի ամբողջական ապամոնտաժման և դրա աշխատունակության կորստի:

	2.4. Срок службы здания 
Շինության շահագործման ժամկետ
	Не менее 10 лет.
10 տարուց ոչ պակաս

	2.5. Гарантийный срок эксплуатации
Երաշխիքային շահագործման ժամկետը
	не менее 18 месяцев, со дня приемки.
ոչ պակաս 18 ամիս, ընդունման օրվանից:

	3. Объемно-планировочные и конструктивные решения
Ծավալա-պլանավորման և կոնստրուկտիվ լուծումներ


	3.1. Сведения о строительных решениях и инженерном обеспечении
Տեղեկություններ՝ շինարարական լուծումների և ինժեներական ապահովման մասին
	Блок-модули здания должны быть поставлены в собранном и готовом к проживанию виде.
Инженерное обеспечение оборудования: 
-электроснабжение от внешнего источника (электрообогреватели-  настенные электрические конвекторы, водонагреватель накопительный электрический с нержавеющим баком объёмом 50 л мощностью 1,5 квт на 220В, подключенный к системе подачи горячей воды в санузел и кухню, микроволновая печь объемом 20 литров);   
- внутренний водопровод и канализация с подключением к кухне (шкаф-мойка с раковиной из нержавеющей стали для мытья посуды со смесителем) и сан.узлу.  
Շինության բլոկ-մոդուլները պետք է մատակարարվեն հավաքած և ապրելու համար պատրաստ վիճակում:
Սարքավորման ինժեներական ապահովում՝
· Էլեկտրասնուցումը արտաքին աղբյուրից (էլեկտրատաքացուցիչները՝ պատի, էլեկտրական կոնվեկտորները երկու սենյակներում, ջրատաքացուցիչը՝ կուտակիչ էլեկտրական, 50 լ տարողությամբ չժանգոտվող բաքով 1,5 կՎտ 220Վ հզորությամբ, միացված  սանհանգույցին և խոհանոցին տաք ջուր մատակարարելու համակարգին, միկրոալիքային վառարան 20 լիտր ծավալով)
 Սանհանգույցին և խոհանոցին միացված  ներքին ջրմուղ և կոյուղի (չժանգոտվող պողպատի լվացարանով պահարան-լվացարան խարնորդիչով, ամանների լվացման համար):

	3.2. Тип блок- контейнеров:
Բլոկ-բեռնարկղների տեսակ

	Цельносварная металлическая из гнутых профилей конструкция каркаса. Все соединения сварные. В качестве несущих балок-прогонов, стоек, фитингов - металлические гнутые профильные элементы, толщина металла 3-4мм из СТ-3. Все элементы каркаса предусмотреть с антикоррозионным покрытием, лицевые части каркаса должны быть окрашены. В качестве теплоизоляции использовать минеральную вату на основе базальтового сырья.
Все деревянные элементы должны быть обработаны и пропитаны огне-биозащитным составом.
Միաձուլ կարկասի հիմնակմախքը մետաղական, կոր պրոֆիլներից, բոլոր միացումները եռակցված: Որպես ֆիտինգների կանգնակների կրող բլոկ-հենագերան՝ մետաղական կոր պրոֆիլային տարրեր, մետաղի հաստությունը 3-4մմ ՍՏ-3-ից:
Հիմնակմախքի բոլոր տարրերը նախատեսել հակակորոզիային ծածկույթներով, հիմնակմախքի երեսային մասերը պետք է լինեն ներկված: Որպես ջերմամեկուսացում օգտագործել բազալտային նյութի հիմքով հանքային բամբակ:
Բոլոր փայտյա տարրերը պետք է մշակված և ներծծված լինեն հրկիզա-կենսաբանական պաշտպանիչ նյութով:


	3.3. Внешние габаритные размеры (длина, ширина, высота), допускаются изменения в геометрических размерах изделия не более + 50 мм. 
Արտաքին գաբարիտային չափերը (երկարություն, լայնություն, բարձրություն), արտադրանքի երկրաչափական չափերում թույլատրվում են փոփոխություններ ոչ ավել քան ±50մմ
	7200*3400*3100 (мм)/(մմ)

	3.4. Размеры внутренних помещений, (допускаются изменения в геометрических размерах изделия не более + 50 мм.  
Տարածքի ներքին չափերը (երկրաչափական չափսերում թույլատրվում են փոփոխություններ ոչ ավել քան ±50մմ)
	Спальня 2700*3100 (мм) = 8,37 кв.м
Сан узел 3100*1100 (мм) = 3,41 кв.м
Кухня 2200*3000 (мм) = 6,6 кв.м
Коридор не более 2900*940 (мм)=2,72 кв.м
 с устройством гардероба с раздвижными дверями 680*960 (мм) = 0,65 кв.м
Ննջասենյակ 2700*3100 (մմ) = 8,37 ք.մ.
Սանհանգույց 3100*1100 (մմ) = 3,41 ք.մ.
Խոհանոց 2200*3000 (մմ) = 6,6 ք.մ.
Միջանցք, ոչ ավել2900*940 (մմ)=2,72 ք.մ.
տարասահք դռներով հանդերձարանի սարքավորմամբ 680*960 (մմ) = 0,65 ք.մ.

	3.5. Этажность
Հարկերի քանակը
	Одноэтажные
Մեկ հարկանի


	3.6. Кровля
Տանիք
	Кровля из окрашенного оцинкованного профилированного листа, высотой гребня 10мм, толщина металла 0,5 мм.,  монтируется на гнутых оцинкованных профилях, толщиной металла 0,7мм.
Տանիքը՝ ներկված ցինկապատ պրոֆիլային թիթեղից, 10 մմ սանրակի բարձրությամբ, մետաղի հաստությունը 0,5մմ, ամրացվում է 0,7մմ մետաղի հաստությամբ կոր ցինկապատ պրոֆիլների վրա:


	3.7. Внутренняя отделка помещений 
Տարածքի ներքին հարդարանքը
	- Стены - гипсокартон влагостойкий толщиной 9,5 мм, с выравниваем стен 2 слоями шпаклевки, окрашенный 2 слоями водоэмульсионной, моющейся краской. Перегородка между санузлом и кухней с 2-х сторон предусмотреть влагостойким гипсокартонном толщиной 9,5 мм с пластиковым финишным слоем со стороны санузла.
-Стены наружные - профилированный оцинкованный лист высотой волны 10мм, толщиной металла 0,5мм окрашенный, предусмотреть ветрозащиту, утепление стены-базальтовой ватой толщиной 100мм стены предусмотреть из гипсокартона в два слоя по 9,5мм по металлическому каркасу из оцинкованных гнутых профилей, внутренняя отделка шпатлевка, окрашенный водоэмульсионной краской в два слоя.
- Потолок предусмотреть из гипсокартона в два слоя по 9,5мм, окрашенный в 2 слоя водоэмульсионной краской. Каркас потолка из оцинкованных гнутых профилей 0,7 мм толщина металла. Утепление потолка-базальтовой ватой толщиной 120 мм, ветрозащита и гидроизоляция. 
- Пол из металлических оцинкованных гнутых профилей толщина металла 1,2мм (конструкция пола: (профилированный оцинкованный лист толщина металла 0,5мм, предусмотреть ветрозащиту и гидроизоляцию. Утепление пола - базальтовой ватой толщиной 120мм, фанера в два слоя 10+12мм) покрытие предусмотреть из ламината класса 33 или негорючего пластика.
- Сан узел: отделку стен предусмотреть влагостойким гипсокартоном толщ. 9,5мм, поверху отделка - негорючей пластиковой панелью, покрытие пола - керамической плиткой.
- Պատերը՝ գիպսոկարտոն, ջրակայուն, 9,5մմ հաստությամբ, 2 շերտ ծեփամածուկով պատերի հարթեցմամբ, ներկված 2 շերտ ջրաէմուլսիոն լվացվող ներկով:
Սանհանգույցի և խոհանոցի միջև միջնապատը երկու կողմից նախատեսել ծածկել 9,5մմ հաստության ջրակայուն գիպսակարտոնով, սանհանգույցի կողմից պլաստիկե վերջնական շերտով:
-Արտաքին պատերը՝ պրոֆիլային ցինկապատթիթեղ, 10մմ ալիքի բարձրությամբ, ներկված մետաղի հաստությունը 0,5մմ, նախատեսել պաշտպանություն քամուց, պատի ջերմամեկուսացումը՝ 100 մմ հաստությամբ բազալտե բամբակով, կոր ցինկապատ պրոֆիլներից մետաղական հիմնակմախքի վրայով պատերը նախատեսել երկշերտ գիպսակարտոնից, յուրաքանչյուր շերտի հաստությունը 9,5մմ, ներքին հարդարանքը ծափամածիկ, նեկված երկու շերտ ջրաէմուլսիոն ներկով:
- Առաստաղը նախատեսել երկշերտ գիպսակարտոնից, յուրաքանչյուր շերտի հաստությունը 9,5մմ, ներկված երկու շերտ ջրաէմուլսիոն ներկով: Արաստաղի հիմնակմախքը ցինկապատ կոր պրոֆիլներից, մետաղի հաստությունը 0,7մմ: Արաստաղի ջերմամեկուսացումը 120մմ հաստության բազալտե բամբակով, քամու և հիդրոմեկուսացում:
-Հատակը մետաղական կոր ցինկապատ պրոֆիլներից, 1,2մմ մետաղի հաստությամբ (հատակի կոնստրուցիան՝ (պրոֆիլային ցինկապատ թիթեղ, 0,5մմ մետաղի հաստությամբ, նախատեսել քամու և ջրամեկուսացում: Հատակի ջերմամեկուսացումը – 120մմ հաստության բազալտե բամբակով, երկշերտ ֆաներա 10+12մմ) ծածկը նախատեսել 33 կարգի լամինատից կամ չհրկիզվող պլաստիկից)
- Սանհանգույցը՝ պատերի հարդարումը նախատեսել 9,5մմ հաստության ջրակայուն գիպսակարտոնից, վերևից հարդարումը չհրկիզվող պլաստիկե սալիկկով, հատակի ծածքը՝ կեռամիկական սալիկով:


	3.8. Применяемые материалы
Օգտագործվող նյութերը
	В конструкции и внутренней отделке должны использоваться огнеупорные материалы.
Կոնստրուկցիայում և ներքին հարդարանքում պետք է օգտագործվեն հրկիզակայուն նյութեր:


	3.9. Утеплитель
Ջերմամեկուսացում
	Толщина утеплителя:
Стены внешнего теплового контура-100 мм;
Пол - 120 мм;
Потолок - 120 мм;
Перегородки - 60 мм;
Материал - минеральная вата на основе базальтового сырья.
Ջերմամեկուսիչի հաստությունը՝
Արտաքին ջերմային կոնտուրի պատերը՝ 100մմ
Հատակը՝ 120մմ
Արաստաղը՝ 120մմ
Միջնապատ՝ 60մմ
Նյութը- բազալտային նյութի հիմքով հանքային բամբակ:


	3.10. Оконные блоки
Պատուհանային բլոկեր
	Оконные блоки из ПВХ теплоизоляционных профилей, с остеклением 2-х камерным стеклопакетом, поворотно - откидное открывание, с подоконниками из ПВХ, в кухне и спальне размером 1200х1500 (мм), в санузле 300х400 (мм). Над оконными блоками предусмотреть козырьки шириной не менее 150 мм с жалюзями. 
Պատուհանային բլոկները ջերմամեկուսիչ ՊՎԽ պրոֆիլներից,                   երկխուց ապակեկապոցի ապակեպատմամբ, բացումը՝ շրջադարձասարվող, պատուհանագոգը ՊՎԽ-ից, խոհանոցում և ննջասենյակում չափերը  1200х1500 (մմ), սանհանգույցում 300х400 (մմ): Պատուհանային բլոկերի վերևից նախատեսել ոչ պակաս քան 150մմ լայնությամբ հովհար շերտավարագույրով:


	3.11. Дверные блоки
Դռների բլոկներ
	Наружный дверной блок – металлический, теплоизолированный. Над входной дверью предусмотреть от внешних осадков козырек размером не менее 1200*1000(мм) разборный с возможностью укладки во время транспортирования внутрь модуля. Перед дверью предусмотреть металлическую лестницу 1000*300мм с площадкой 1200*1000мм.
Внутренние двери - пластиковые глухие, с замками. Предусмотреть возможность открывания дверей изнутри без ключа.
Դռան արտաքին բլոկը՝ մետաղական, ջերմամեկուսացված: Մուտքի դռան վերին հատվածում նախատեսել 1200*1000(մմ) չափերից ոչ պակաս հովհար, քանդվող տեղահանման ժամանակ մոդուլի ներսում տեղավորելու հնարավորությամբ: Դռան առջև նախատեսել 1000*300մմ մետաղական աստիճան 1200*1000մմ հարթակով:
Ներսի դռները՝ պլաստիկե լիովին փակվող, փականներով: Նախատեսել ներսից դռների բացումը առանց բանալի:

	3.12 Оснащение сан.узла
Սանհանգույցի հագեցվածությունը
	Душевая кабина должна быть оборудована душем и смесителем, в туалетной комнате –сантехническими приборами (унитаз, раковина со смесителем). 
Ցնցուղային խցիկը պետք է սարքավորված լինի ցնցուղով և խառնիչ ծորակով, զուգարանասենյակում՝ սանտեխնիկական սարքերով (զուգարանակոնք, լվացարան խառնիչ ծորակով):


	4. Внутренние инженерные сети
Ներքին ինժեներական ցանցեր


	4.1. Электроснабжение
Էլեկտրամատակարարում
	Обеспечение внутреннего электроснабжения всех устройств электроэнергией, в соответствии с действующими нормативными актами (электроосвещение, силовое электрооборудование, заземление (зануление), а также молниезащита. 
Для приема и распределения электроэнергии в здании предусмотреть:
- вводно-распределительное устройство (ВРУ). Схема электроснабжения должна обеспечивать 2 категорию надежности. Над входом в здание должен быть установлен светильник наружного освещения.
- монтаж электрической проводки для освещения и вентиляторов проводом марки ВВГ 2*1,5мм, 3*2,5мм, для розеток - проводом марки ВВГ 3*2,5мм, для нагревателя и кондиционера маркой ВВГ 3*6мм. Провод прокладывать в гофрированной поливинилхлоридной трубе с зондом легкого типа (скрытая проводка). 
- электроосвещение помещений должно соответствовать нормам освещенности помещений, согласно СниП «Естественное и искусственное освещение».
 Светильники внутренних помещений должны быть светодиодными, иметь современный и эстетичный вид. Предусмотреть установку светодиодных LED светильников:
- внутри во всех помещениях, два светильника - над прикроватной зоной;
-  снаружи над входной площадкой.
Բոլոր սարքերի ներքին էլեկտրամատակարարման ապահովումը էլեկտրաէներգիայով՝ գործող նորմատիվ ակտերին համապատասխան (էլեկտրական լուսավորություն, ուժային Էլեկտրասարքավորումներ, հողանցում (զրոյացում), ինչպես նաև շանթարգելք):
Շենքում էլեկտրաէներգիայի ընդունման և բաշխման համար նախատեսել՝ ներածական բաշխման սարք (ՆԲՍ): Էլեկտրամատակարարման սխեման պետք է ապահովի հուսալիության երկրորդ աստիճան: Շենքի մուտքի վերին հատվածում պետք է տեղադրված լինի արտաքին լուսավորության լամպ:
-լուսավորման և օդափոխիչների համար նախատեսված էլեկտրալարերի մոնտաժը ՎՎԳ 2*1,5մմ, 3*2,5մմ մակնիշի լարով, վարդակների համար՝ ՎՎԳ 3*2,5մմ մակնիշի լարով, ջեռուցման եւ օդորակման համար ՎՎԳ 3*6մմ մակնիշի լարով: Մալուխը փռել ծալքավոր պոլիվինիլքլորիդային խողովակում թեթև տեսակի զոնդով (փակ մոնտաժ):
- տարածքի էլեկտրալուսավորումը պետք է համապատասխանի տարածքների լուսավորվածության նորմերին, համաձայն «Բնական և արհեստական լուսավորում» ՇՆ և Կ-ի:
Ներքին լուսավորության լամպերը պետք է լինեն լուսադիոդային, ունենան ժամանակակից և գեղագիտական տեսք:
Նախատեսել լուսադիոդային լապերի տեղադրումը՝
-բոլոր շենքերիներսում երկու լամպ՝ մերձմահճակալային գոտում,
-դրսից մուտքային հարթակի վերին հատվածում:


	4.2. Отопление
Ջեռուցում
	Встроенные электрические конвекторы в каждой комнате.
Ներկառուցված էլեկտրական կոնվեկտորներ յուրաքանչյուր սենյակում


	4.3. Вентиляция
Օդափոխություն
	Приточно - вытяжная.  В помещении туалетов - душевых предусмотреть принудительную систему вентиляции с 
применением вентиляторов, в остальных помещениях предусмотреть естественную систему вентиляции помещений.
Ներածման-արտանետման: Զուգարան-ցնցուղարանների ներսում նախատեսել հարկադրական օդափոխության համակարգ:
Օդափոխիչների կիրառմամբ, մնացած տարածքներում նախատեսել տարածքների օդափոխության բնական համակարգ:


	5.Порядок контроля и приемки работ
Աշխատանքների վերահսկման և ընդունման կարգը


	5.1. Требования к порядку и организации приемки работ
Աշխատանքների ընդունման կարգին և կազմակերպմանը ներկայացվող պահանջներ
	Приемка результатов работ осуществляется Покупателем совместно с Поставщиком. 
Положительным результатом выполненных работ является полное соответствие требованиям настоящего технического задания. Контроль за сроками и качеством оказания услуг производится представителями Покупателя.
Поставщик в месте эксплуатации, в присутствии представителей Покупателя проводит опробование и электротехнические испытания смонтированного оборудования и инженерных систем жизнеобеспечения. Результаты испытаний оформляются актами или протоколами испытаний. Протокол испытаний должен содержать сведения об испытуемом объекте, применяемых методах испытаний, содержать средства и условия при которых были проведены испытания.
При отсутствии замечаний, Покупатель совместно с Поставщиком подписывает Акта сдачи-приема.
Աշխատանքների արդյունքների ընդունումն իրականացնում է Գնորդը Մատակարարի հետ համատեղ: 
Կատարված աշխատանքների դրական արդյունք համարվում է լիովին համապատասխանումը  սույն տեխնիկական առաջադրանքի պահանջներին: Ծառայությունների մատուցման ժամկետների և որակի հսկողությունը կատարում են Գնորդի ներկայացուցիչները: 
Մատակարարը շահագործման վայրում, Գնորդի ներկայացուցիչների ներկայությամբ, իրականացնում է մոնտաժված սարքավորումների և կենսաապահովման ինժեներական համակարգերի փորձարկումներ:
Փորձարկման արդյունքները կազմվում են ակտերով կամ փորձարկման հաշվետվություններով: Փորձարկման արձանագրությունը պետք է պարունակի տեղեկատվություն փորձարկվող օբյեկտի, կիրառվող փորձարկման մեթոդների մասին, պարունակի միջոցներ և պայմաններ, որոնց ներքո իրականացվել են փորձարկումները
Դիտողությունների բացակայության դեպքում Գնորդը Մատակարարի հետ միասին ստորագրում է հանձնման-ընդունման Ակտը:

	6. Документация
Փաստաթղթեր


	6.1.Требования к предоставлению документации
Փաստաթղթերին ներկայացվող պահանջներ

	Поставщик обязан предоставить следующую документацию:
1. Паспорта инструкции (руководства) по эксплуатации, чертеж.
2.  Сертификаты на используемые материалы, входящих в комплект поставки.
Техническую документацию предоставить в 2-х экземплярах, в бумажном формате и в электронной версии.
Մատակարարը պարտավոր է ներկայացնել հետևյալ փաստաթղթերը՝
1. Շահագործման հրահանգների (ձեռնարկների) անձնագրեր, գծագրեր
2. Մատակարարման կոմպլեկտում ներառված օգտագործվող նյութերի վկայականներ:
Տեխնիկական փաստաթղթերը ներկայացնել երկու օրինակից, թղթային ձևաչափով և էլեկտրոնային տարբերակով:

	7. Доставка и монтаж
Տեղափոխում և մոնտաժում


	7.1.  Место доставки
Առաքման վայր
	РА, Гехаркуникская область, ж/д станция Зод.
ՀՀ, Գեղարքունիկի մարզ, «Զոդ» երկաթգծի կայարան:


	7.2. Идентификационная табличка
Նույնականացման ցուցանակ
	Табличка из нержавеющего металлического сплава в соответствии с ГОСТ 12971-67. Место крепления внутри около силового щита и снаружи в торцевой части на уровне визуальной доступности.
Содержание таблички: производитель, заводской номер, год изготовления. Обозначения, указанные в табличке должны соответствовать технической сопроводительной документации.
Վահանակը՝ չժանգոտվող մետաղական խառնուրդից ըստ ԳՕՍՏ 12971-67-ի:
Ամրացման տեղը ներսից՝ ուժային վահանակի մոտ և դրսից վերջնամասում տեսողական մատչելիության մակարդակով:
Վահանակի բովանդակությունը՝
Արտադրողը, գործարանային համարը, արտադրության տարեթիվը: Վահանակում նշված նշումները պետքէ համապատասխանեն տեխնիկական ուղեկցող փաստաթղթերին:


	7.3. Порядок, состав работ
Աշխատանքների կարգն ու կազմը
	Поставщик обеспечивает поставку, доставку, установку в месте эксплуатации, определяемом Заказчиком (станция Зод), сборку и пуско-наладку оборудования и инженерных систем в модульном передвижном домике.
Домик должен соответствовать требованиям согласно Приложению №1 к ТЗ/
Մոդուլային շարժական տնակը պետք է համապատասխանի Տեխնիկական առաջադրանքին թիվ 1 Հավելվածի պահանջներին։
Մատակարարն ապահովում է Պատվիրատուի կողմից սահմանված շահագործման վայրում մոդուլային շարժական տնակում սարքավորումների և ինժեներական համակարգերի պատրաստումը, առաքումը, հավաքումը և գործարկումը:


	7.4. Сроки поставки
Առաքման ժամկետները
	Общий срок поставки, включая изготовление, доставку, монтаж, ПНР в месте эксплуатации, не более 2-х месяцев.
Առաքման ընդհանուր ժամկետը, ներառյալ պատրաստումը, հասցնումը, տեղադրումը, մոնտաժը, ՄԿԱ շահագործման վայրում, ոչ ավելի, քան 2 ամիս:

	
8. Порядок оплаты
Վճարման կարգը


	8.1. Порядок оплаты
Վճարման կարգը
	Оплата производится Покупателем:
Предоплата в размере не более 50% от общей суммы Договора, будет перечисляется на р/с Подрядчика после подписания Договора, в течении 15-и рабочих дней на основании выставленного счёта
Окончательный расчет после полного завершения работ подписания Сторонами Акта сдачи-приема на основании представленного счета – фактуры, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней.
Պայմանագրի ընդհանուր գումարի ոչ ավել քան 50%-ի չափով կանխավճար կփոխանցվի Կապալառուի հաշվին Պայմանագիրը ստորագրելուց հետո՝ 15 աշխատանքային օրվա ընթացքում՝ տրված հաշվի հիման վրա:
Վերջնական վճարումը աշխատանքի ամբողջական ավարտից և կողմերի կողմից ընդունման վկայականի ստորագրումից հետո՝ ներկայացված հաշիվ-ապրանքագրի հիման վրա, 15 (տասնհինգ) աշխատանքային օրվա ընթացքում:





Приложение/Հավելված №1 
к Техническому заданию / Տեխնիկական Առաջադրանքին կից
	№
	Наименование/Անվանում
	Ед. изм./ Չափման միավոր
	Кол-во. /
Քանակ

	1.
	Модульное здание по размерам 7200*3400*3100мм
 с электро и сан тех монтажом
Մոդուլային շինություն 7200*3400*3100մմ չափերով՝ էլեկտրական և սանիտարատեխնիկական մոնտաժով
	м2
մ2
	24.48

	2.
	Кухня (шкаф-мойка с раковиной и столешницей)
Խոհանոց (լվացարան-պահարանով սալաքարով)
	шт.
հատ
	1

	3.
	Микроволновая печь 
Միկրոալիքային վառարան
	шт.
հատ
	1

	4.
	Душевая кабина с душем и смесителем
Ցնցուղային խցիկ՝ ցնցուղով և համակցիչով
	шт.
հատ
	1

	5.
	Унитаз
Զուգարանակոնք
	шт.
հատ
	1

	6.
	Бойлер для горячей воды 50л.
Ջեռուցման կաթսա տաք ջրի համար 50 լ
	шт.
հատ
	1

	7.
	Жалюзи для окон
Շերտավարագույրներ 
պատուհանների համար
	м2
մ2
	1,8

	8.
	Электрообогреватель
Էլեկտրական ջեռուցիչ
	шт.
հատ
	2

	9.
	Навес на входе 1200*800мм
Մուտքի ծածկոց 1200*800մմ
	м2
մ2
	0,96

	10.
	доставка, установка в месте эксплуатации, определяемом Заказчиком (станция Зод), сборка и пуско-наладка оборудования и инженерных систем
մատակարարում, տեղադրում պատվիրատուի կողմից որոշված ​​շահագործման վայրում (Զոդ կայան), սարքավորումների և ինժեներական համակարգերի հավաքում և շահագործման հանձնում
	шт.
հատ
	1

	11.
	Фундаментные блоки для установки домика  
Հիմքային բլոկներ տնակի տեղադրման համար 
	шт.
հատ
	4






[bookmark: _Toc235190436]Приложение № 2.1 
к извещению о проведении запроса котировок 
№ЮКЖД-ЗКЦ 026/084
Форма описи документов, представляемых для участия в Запросе котировок
ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,
представляемых для участия в запросе котировок 
Настоящим____________________________________________________________________
(наименование организации, индивидуального предпринимателя или физического лица – участника Запроса)
подтверждает, что для участия в данном Запросе котировок нами направляются ниже перечисленные документы:
	№
п/п
	Наименование документов
	Кол-во 
страниц
	Номер страницы

	1.
	
	
	

	2.
	
	
	

	3.
	
	
	

	4.
	
	
	

	5.
	
	
	



Подпись руководителя (уполномоченного лица)
Участника Запроса котировок                                                                            /     ФИО    /
м.п.









[bookmark: _Toc235190437]Приложение № 3
к извещению о проведении запроса котировок 
№ЮКЖД-ЗКЦ 026/084

Формы документов, предоставляемых в составе заявки участника

 Форма заявки участника

На бланке участника
[bookmark: _Toc48593638][bookmark: _Toc48741182][bookmark: _Toc51079436]ЗАЯВКА ______________ (наименование участника) НА УЧАСТИЕ
В ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК №ЮКЖД-ЗКЦ 026/084

	
	


Будучи уполномоченным представлять и действовать от имени ________________ (далее - участник) (указать наименование участника или, в случае участия нескольких лиц на стороне одного участника, наименования таких лиц), а также полностью изучив все извещение о проведении запроса котировок, я, нижеподписавшийся, настоящим подаю заявку на участие в запросе котировок №ЮКЖД-ЗКЦ 026/084 (далее – запрос котировок) на право заключения договора указать предмет договора.
Уполномоченным представителям заказчика настоящим предоставляются полномочия наводить справки или проводить исследования с целью изучения отчетов, документов и сведений, представленных в данной заявке, и обращаться к юридическим и физическим лицам, государственным органам и учреждениям, обслуживающим нас банкам за разъяснениями относительно финансовых и технических вопросов.
Настоящая заявка служит также разрешением любому лицу или уполномоченному представителю любого учреждения, на которое содержится ссылка в сопровождающей документации, представлять любую информацию, необходимую для проверки заявлений и сведений, содержащихся в настоящей заявке, или относящихся к ресурсам, опыту и компетенции участника.
Настоящим подтверждается, что _________ (наименование участника) ознакомилось(ся) с условиями извещения о проведении запроса котировок, с ними согласно(ен) и возражений не имеет.
В частности, _______ (наименование участника), подавая настоящую заявку, согласно(ен) с тем, что:
- результаты рассмотрения заявки зависят от проверки всех данных, представленных ______________ (наименование участника), а также иных сведений, имеющихся в распоряжении заказчика;
- за любую ошибку или упущение в представленной __________________ (наименование участника) заявке ответственность целиком и полностью будет лежать на __________________ (наименование участника);
- ЗАО «ЮКЖД» вправе отказаться от проведения запроса котировок в порядке, предусмотренном извещением о проведении запроса котировок объяснения причин;
- при наличии в котировочной заявке арифметических ошибок в расчете цены с НДС, цена с НДС будет пересчитана экспертной группой в соответствии с порядком расчета цены с НДС.
В случае признания _________ (наименование участника) победителем мы обязуемся:
1. Подписать договор(ы) на условиях настоящей котировочной заявки и на условиях, объявленных в извещении о проведении запроса котировок.
2. Исполнять обязанности, предусмотренные заключенным договором, строго в соответствии с требованиями такого договора. 
3. Не вносить в договор изменения, не предусмотренные условиями извещения о проведении запроса котировок.
Настоящим подтверждаем, что:
- товары, результаты работ, услуг, предлагаемые _______ (наименование участника), свободны от любых прав со стороны третьих лиц, ________ (наименование участника) согласно передать все права на товары, результаты работ, услуг в случае признания победителем заказчику;
- поставляемый товар не является контрафактным (применимо если условиями закупки предусмотрена поставка товара);
- поставляемый товар является новым (не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства) в случае, если иное не предусмотрено техническим заданием извещения о проведении запроса котировок (применимо если условиями закупки предусмотрена поставка товара);
- ________ (наименование участника, лиц, выступающих на стороне участника) не находится в процессе ликвидации;
- в отношении ____ (наименование участника, лиц, выступающих на стороне участника) не открыто конкурсное производство;
- на имущество ________ (наименование участника, лиц, выступающих на стороне участника) не наложен арест, экономическая деятельность не приостановлена;
- у руководителей, членов коллегиального исполнительного органа и главного бухгалтера _____ (наименование участника лиц, выступающих на стороне участника) отсутствуют непогашенные судимости за преступления в сфере экономики, в отношении указанных лиц не применялись наказание в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товаров, выполнением работ, оказанием услуг, являющихся предметом запроса котировок, и административные наказания в виде дисквалификации;
-у _____ (наименование участника лиц, выступающих на стороне участника)  отсутствуют недоимки по налогам, сборам, пеням, налоговым санкциям, а также просроченной задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты всех уровней бюджетной системы и обязательных платежей в государственные внебюджетные фонды (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством РА о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с Законодательством РА, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с Применимым законодательством о налогах и сборах).
Настоящим ____________ (наименование участника) подтверждает и гарантирует подлинность всех документов, представленных в составе котировочной заявки.
Сведения об участнике:
1. Юридический адрес (в случае участия физических лиц - место регистрации): _ указывается в отношении каждого лица, выступающего на стороне участника
2. Фактическое местонахождения (в случае участия физических лиц – место жительства): _ указывается в отношении каждого лица, выступающего на стороне участника
3. Телефон: указывается в отношении каждого лица, выступающего на стороне участника _
4. Факс (при наличии): указывается в отношении каждого лица, выступающего на стороне участника _
5. Адрес электронной почты: указывается в отношении каждого лица, выступающего на стороне участника _
6. Руководитель: указывается в отношении каждого лица, выступающего на стороне участника
7. ИНН указывается в отношении каждого лица, выступающего на стороне участника
8. Контактные лица:
Уполномоченные представители заказчика могут связаться со следующими лицами для получения дополнительной информации об участнике:
Справки по общим вопросам и вопросам управления
Контактное лицо (должность, ФИО, телефон)
Справки по кадровым вопросам
Контактное лицо (должность, ФИО, телефон)
Справки по техническим вопросам
Контактное лицо (должность, ФИО, телефон)
Справки по финансовым вопросам
Контактное лицо (должность, ФИО, телефон)
Нижеподписавшийся удостоверяет, что сделанные заявления и сведения, представленные в настоящей заявке, являются полными, точными и верными.
В подтверждение этого прилагаем все необходимые документы.

[bookmark: _Toc48593639]Представитель, имеющий полномочия подписать заявку на участие от имени
__________________________________________________________________
(полное наименование участника)
___________________________________________
(должность, подпись, ФИО)
Печать (при наличии)


«____» _________ 20__ г.

[bookmark: _Toc235190438]Приложение № 4
     к извещению о проведении запроса котировок 
№ЮКЖД-ЗКЦ 026/084

Форма технического предложения участника.
Техническое предложение
Оформляется участником 
	
«____» _________ 20__ г.
Наименование участника: 
Наименование участника:
Адрес:
Тел:
ИНН:	

Номер и предмет закупки №ЮКЖД-ЗКЦ 026/084; поставка, доставка, установка в месте эксплуатации, сборка и пуско-наладка оборудования и инженерных систем в модульном передвижноом домике для локомотивных бригад ЗАО «ЮКЖД».

	1. Наименование закупаемых товаров, работ, услуг, их количество (объем), цены за единицу товара, работы, услуги и начальная (максимальная) цена договора 

	№
	Название продукции/услуги
	Ед изм
	К-во
	 Цена в драмах РА без НДС 
	 Сумма в драмах РА без НДС
	 Цена  в драмах РА с НДС [footnoteRef:1] [1:  В случае если участник не является плательщиком НДС, то должен указать цену в соответствии с действующим в отношении его режимом налогообложения.
] 

	 Сумма в драмах РА с НДС 

	1
	Указать наименование
	Указать единицу измерения
	Указать количество
	Указать цену в драмах РА без НДС 
	Указать сумму в драмах РА без НДС 
	Указать цену в драмах РА с НДС 
	Указать сумму  в драмах РА с НДС 

	Итого:
	 
	 
	 
	 
 
	 Указать сумму в драмах РА без НДС
 
	
	Указать сумму  в драмах РА с НДС



	П
орядок формирования начальной (максимальной) цены
	Цена договора включает (участник должен указать цену в соответствии с порядком формирования начальной (максимальной) цены, указанным в техническом задании документации, указать условия поставки. 

	Характеристики предлагаемых товаров

	Указать наименование товара. 
	Нормативные документы, согласно которым установлены требования
	Колонка включается в случае, если заказчиком в техническом задании указаны документы, применяемые в национальной системе стандартизации.
Участник должен указать наименование и реквизиты регламентов, иных документов, применяемых в национальной системе стандартизации, которым соответствует предложенный товар (работа, услуга), в соответствии с требованиями технического задания документации.
Участник вместо перечисления нормативных документов вправе указать: «_________ (указать наименование участника) настоящим подтверждает, что предлагаемый товар, работы, услуги соответствуют требованиям нормативных документов, указанных в техническом задании документации.».

	
	Технические и функциональные характеристики товара
	При поставке товаров указывается:
Участник должен перечислить характеристики товаров, работ, услуг в соответствии с требованиями технического задания документации и указать их конкретные значения.
Например,
«длина товара: составляет ___ см».

	
	Характеристики товаров, относящиеся к безопасности
	Участник должен указать характеристики товаров, в части их безопасности в соответствии с требованиями технического задания документации (при необходимости с указанием нормативно-правовых актов, которыми установлены требования).
Участник вместо перечисления характеристик вправе указать: «_________ (указать наименование участника) настоящим подтверждает, что предлагаемый товар, работы, услуги соответствует требованиям к безопасности товаров, указанным в техническом задании документации.».

	
	Характеристики товаров, относящиеся к качеству
	Участник должен указать характеристики товаров, в части их качества в соответствии с требованиями технического задания документации (при необходимости с указанием нормативно-правовых актов, которыми установлены требования).
Участник вместо перечисления характеристик вправе указать: «_________ (указать наименование участника) настоящим подтверждает, что предлагаемый товар, работы, услуги соответствует требованиям к качеству товаров, указанным в техническом задании документации.».

	
	Сведения об упаковке, отгрузке товара
	Колонка включается при закупке товаров.
Перечислить характеристики в соответствии с требованиями технического задания документации с указанием конкретных значений.
Участник вместо перечисления характеристик вправе указать: «_________ (указать наименование участника) настоящим подтверждает, что предлагаемый товар соответствует требованиям к упаковке и отгрузке, указанным в техническом задании документации.

	
	Иные характеристики товаров
	Колонка включается в случае, если в техническом задании указаны иные требования к товарам, работам, услугам. 
При поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг указывается:
Участник должен перечислить характеристики в соответствии с требованиями технического задания документации и  указать их конкретные значения.

	Результат поставки товаров

	Участник должен указать гарантируемый результат и согласие с условиями технического задания документации.
Например:
при поставке товаров:
«Товары будут поставлены в полном объеме, в установленный срок и в соответствии с предъявляемым требованиям технического задания документации, договора».

	Технические требования

	Участник должен перечислить характеристики товаров в соответствии с требованиями технического задания документации и указать их конкретные значения.
Например,
«длина товара: составляет ___ см».

	Гарантийные обязательства.

	Изготовитель должен гарантировать качество товара в соответствии с требованиями настоящего Технического задания.

	Гарантийные обязательства оформляются отдельным пунктом в договоре.

	Место, условия и порядок поставки товаров

	Место поставки товаров
	Участник должен указать место поставки товара в соответствии с требованиями технического задания.
Участник вместо указания места поставки товаров вправе указать: «_________ (указать наименование участника) настоящим подтверждает, что поставит товар в месте(ах), указанном(ых) в техническом задании документации».

	Условия поставки товаров
	Участник должен указать условия поставки товара в соответствии с требованиями технического задания.
Участник вместо указания условий поставки товаров вправе указать: «_________ (указать наименование участника) настоящим подтверждает, что поставит товар в соответствии с условиями поставки товаров указанными в техническом задании документации.

	Сроки поставки товаров
	Участник должен указать сроки поставки товара в соответствии с требованиями технического задания в формате: ДД.ММ.ГГГГ.
Участник вместо указания сроков поставки товаров вправе указать: «_________ (указать наименование участника) настоящим подтверждает, что поставит товар окажет услуги в сроки, указанные в техническом задании документации.
В случае, если участнику предоставлялось право указать желаемый срок поставки товара указывается: Участник должен указать срок поставки товара, но не больше срока, установленного в техническом задании: «Срок поставки товара составляет __ дней (указать конкретное значение)».

	 Форма, сроки и порядок оплаты

	Форма оплаты
	Участник должен указать форму оплаты по договору в соответствии с требованиями технического задания. 
Участник вместо указания формы оплаты вправе указать: «_________ (указать наименование участника) настоящим подтверждает, что согласен с формой оплаты, указанной в техническом задании документации.

	Срок и порядок оплаты
	Участник вместо указания срока и порядка оплаты вправе указать: «_________ (указать наименование участника) настоящим подтверждает, что согласен со сроками и порядком оплаты, указанными в техническом задании документации.

	 Расчет стоимости товара



Имеющий полномочия подписать техническое предложение участника от имени ________________________________________________________
(Полное наименование участника)
_______________________________________________________
(Должность, подпись, ФИО)                                                                                 

                                    		
(Печать при наличии)
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№ЮКЖД-ЗКЦ 026/084
Проект договора для резидентов РА 

	ՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ                                         
                                                                                                                                    № НЮ – _______________________
ДОГОВОР ПОСТАВКИ 
  ք. Երևան/ г. Ереван                                                                                                   «_____  » ______________ 202     թ./г.


	
    «Հարավկովկասյան երկաթուղի» ՓԲԸ, այսուհետ՝ «Գնորդ», ի դեմս  գլխավոր  տնօրեն՝ Ալեքսեյ Վալերիի Մելնիկովի, ով գործում է Կանոնադրության հիման վրա, մի կողմից  և /«Կողմի անվանում» Կազմակերպա-իրավական տեսակ/  այսուհետ՝ «Մատակարար», ի դեմս պաշտոն՝ /Անուն Ազգանուն Հայրանուն/, ով գործում է    /Փաստաթղթի անվանում/  հիման վրա,  մյուս կողմից, այսուհետ միասին անվանվելով` «Կողմեր», /«ՀԿԵ» ՓԲԸ մրցութային հանձնաժողովի  ----. ---.2026թ. նիստի №  ---  արձանագրության հիման վրա/, կնքեցին սույն Պայմանագիրը (այսուհետ՝ Պայմանագիր) հետևյալի մասին.
	
    ЗАО «Южно-Кавказская железная дорога», далее – «Покупатель», в лице генерального директора Алексея Валерьевича Мельникова,  действующего на основании  Устава, с одной стороны, и /Организационно-правовой тип «Наименование организации»/, далее – «Поставщик», в лице /должность /Фамилия Имя Отчество/, действующего(щей) на основании  /Наименование документа/, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», /на основании протокола заседания конкурсной комиссии ЗАО «ЮКЖД» №  -- от  --.  --. 2026г./ заключили настоящий Договор (далее - Договор) о нижеследующем:


	1.  Պայմանագրի առարկան
1.1. Մատակարարը պարտավորվում է մատակարարել, առաքել, տեղադրել Պատվիրատուի կողմից որոշվող շահագործման վայրում (Զոդ կայան), իրականացնել «ՀԿԵ» ՓԲԸ լոկոմոտիվային բրիգադների համար նախատեսված  մոդուլային շարժական տնակում (այսուհետ ՝ Ապրանք) սարքավորումների և ինժեներական համակարգերի հավաքումը և գործարկումը, Պայմանագրի թիվ 1 Հավելվածով  նախատեսված /Մասնագիր № 1/, իսկ Գնորդը պարտավոր է ընդունել և վճարել մատակարարված Ապրանքի դիմաց:

	1. Предмет Договора
1.1. Поставщик обязуется поставить, доставить, установить в месте эксплуатации, определяемом Заказчиком (станция Зод), выполнить сборку и пуско-наладку оборудования и инженерных систем в модульном передвижном домике (далее - Товар) для локомотивных бригад ЗАО «ЮКЖД», предусмотренных Приложением №1 (Спецификация № 1) к Договору, а Покупатель обязуется принять и оплатить за поставленный Товар.

	1.2. Մատակարարը երաշխավորում է, որ մատակարարվող Ապրանքը ազատ է երրորդ անձանց ցանկացած իրավունքներից, կամ այլ կերպ չի հանդիսանում վեճի առարկա:

	1.2. Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар не обременен правами третьих лиц, или иным образом не является предметом спора.

	2.  Ապրանքի որակը և երաշխիքային սպասարկման ժամկետը
2.1. Պայմանագրով մատակարարվող Ապրանքը պետք է համապատասխանի Տեխնիկական առաջադրանքին (Հավելված թիվ 2), տվյալ Ապրանքի համար նախատեսված ԳՈՍՏ-երին և տեխնիկական պայմաններին /ՏՊ/:
	2. Качество Товара и срок гарантийного обслуживания
2.1 Поставляемый по Договору Товар должен соответствовать Техническому заданию (Приложение №2), требованиям ГОСТ-ов и технических условий /ТУ/ на данный вид товара.

	2.2. Մատակարարը պարտավոր է Ապրանքի հետ միասին Գնորդին փոխանցել տվյալ Ապրանքի որակի /համապատասխանության/ հավաստագիր, ինչպես նաև մատակարարվող սարքավորումների տեխնիկական անձնագրերը մոդուլային տնակների հետ միասին:

	2.2. Поставщик обязан вместе с Товаром передать Покупателю сертификат качества /соответствия/ на данный вид Товара, a также технические паспорта на поставляемое оборудования в комплекте с модульными домиками.
 

	2.3. Մատակարարված Ապրանքի վրա տարածվում է Մատակարարի երաշխիքը՝ Ապրանքի հանձնման-ընդունման Ակտի ստորագրումից հետո  (նշել ժամկետը) ժամկետով:
	2.3. На поставленный Товар распространяется гарантия Поставщика сроком на (указать срок), после подписания Акта сдачи-приема.

	3. Մատակարարման ժամկետը և կարգը
3.1. Մատակարարը պարտավոր է Ապրանքը պատրաստել և մատակարարել Պայմանագիրը ստորագրելուց հետո՝ 2 ամսվա ընթացքում: 

	3. Срок и порядок поставки
3.1. Поставщик обязан изготовить и поставить Товар в течении 2-х месяцев после подписания Договора.


	3.2. Ապրանքի մատակարարումն իրականացվում է հետևյալ հասցեով՝  ՀՀ, Գեղարքունիքի մարզ, ե/կ «Զոդ»:
	3.2. Поставка Товара производится по следующему адресу: РА, Гехаркуникская область, ж/д станция Зод.


	3.3. Ապրանքի ընդունումն իրականացվում է П-6 «Ընդունման կարգն ըստ քանակի» և   П-7 «Ընդունման կարգն ըստ որակի» հրահանգների համաձայն:
	3.3. Приемка Товара осуществляется согласно инструкциям П-6 "О порядке приемки по количеству" и П-7 "О порядке приемки по качеству''.


	3.4. Մատակարարման ամսաթիվ է  համարվում Գնորդի կողմից Ապրանքի ընդունման ամսաթիվը` վերջինիս կողմից Ապրանքի որակի, կոմպլեկտավորման, տեսականու և քանակի հանդեպ բողոքի բացակայության դեպքում:

	3.4. Датой поставки признается дата приемки Товара Покупателем, при отсутствии со стороны последнего претензий к качеству, комплектности, ассортименту и количеству Товара.

	3.5. Մինչ Գնորդի կողմից Պայմանագրով նախատեսված Ապրանքի ընդունումը, Ապրանքի կորստի (վնասի) ռիսկը ամբողջությամբ կրում է Մատակարարը:

	3.5. До принятия Товара, предусмотренного Договором, со стороны Покупателя, риск потери (повреждения) Товара полностью несет Поставщик.   

	3.6. Ապրանքի ընդունումը Գնորդի կողմից հաստատվում է հանձնման - ընդունման Ակտի կազմման միջոցով, որը ստորագրվում է կողմերի լիազոր ներկայացուցիչների կողմից: ( հանձնման - ընդունման Ակտում) նշվում են ընդունման պահին առկա դիտողությունները` Ապրանքի վերաբերյալ:
	3.6. Получение Товара Покупателем подтверждается составлением Акта сдачи-приема, который подписывается полномочными представителями Сторон. В (Акте сдачи-приема) указываются имеющиеся на момент приемки замечания по Товара.


	3.7. Գնորդը պարտավորվում ճիշտ ժամանակին նախապատրաստել տեղանքը մոդուլային տնակների տեղադրման համար, մոտեցնել ջրամատակարարման, ջրահեռացման և էլեկտրական սնուցման համակարգերը մինչև Ապրանքի մատակարարումը, ինչպես նաև իրականացնել դրանց միացումը մոդուլային տնակներին:

	3.7.Покупатель обязуется своевременно подготовить территорию для установки модульных домиков, подвести коммуникаций для обеспечения водоснабжения, водоотведения и электроснабжения до поставки Товара, а также осуществить их подключение к модульным домикам.

	3.8. Համակարգերի միացումը Մոդուլային տնակներին չի ազդում Ապրանքի ընդունմանը:

	3.8. Подключение коммуникаций к модульным домикам не влияет на приемку Товара.

	4. Պայմանագրի գինը և վճարման կարգը
4.1. Պայմանագրի գինը կազմում է  (նշել գումարը) (տառերով) արժույթ/՝ ներառյալ ԱԱՀ/Հարկեր:
	4. Цена Договора и порядок расчетов
4.1.  Цена Договора составляет (указать сумму)  (буквами) валюта/, включая НДС/Налоги.

	4.2. Պայմանագրի գործողության ընթացքում պայմանագրի գինը փոփոխության ենթակա չէ:
	4.2. Цена Договора не подлежит изменению в течение срока действия настоящего Договора.

	4.3. Վճարումը կատարվում է Գնորդի կողմից Պայմանագրի Հավելված №2 պայմաններով 
	4.3. Оплата производится Покупателем согласно Приложению №2 Договора. 


	5. Կողմերի իրավունքներն ու պարտականությունները

	5. Права и обязанности Сторон

	5.1. Մատակարարը պարտավոր է՝
	5.1. Поставщик обязан:

	5.1.1. Իր հաշվին և իր միջոցներով իրականացնել Պայմանագրի՝ թիվ 1 Հավելվածում նշված Ապրանքի մատակարարումը, Պայմանագրի 3.2. ենթակետում նշված հասցեով:

	5.1.1. Осуществить поставку Товара, указанного в Приложении №1 к Договору за свой счет и своими средствами, по адресу, указанному в подпункте 3.2. Договора.

	5.1.2. Պայմանագրի 3.1. ենթակետում նշված ժամկետներում, հանձնման- ընդունման Ակտով Գնորդին հանձնել համապատասխան որակի և քանակի Ապրանք:

	5.1.2. Передать Покупателю Товар надлежащего качества и количества по Акту сдачи-приема в сроки, указанные в подпункте 3.1. Договора.


	5․1․3. Պայմանագրով նախատեսված Ապրանքի որակի, կոմպլեկտավորման, քանակի և տեսականու, պայմանների խախտման դեպքում, Գնորդը Մատակարարի ներկայացուցչի հետ միասին կազմում է Ապրանքի թերությունների ակտ: Մատակարարը ակտի ստորագրումից հետո 10 /տասը/ աշխատանքային օրվա ընթացքում պարտավորվում է վերացնել Ապրանքի թերությունները, կամ Գնորդի ընտրությամբ.
- համաչափ պակասացնել ապրանքի գինը;
-հատուցել  Գնորդին ապրանքի թերությունները վերացնելու համար կատարած բոլոր ծախսերը;
-անհատույց փոխարինել անպատշաճ որակի կամ Պայմանագրին չհամապատասխանող Ապրանքը: 

	5.1.3. В случае нарушения Поставщиком условий Договора о качестве, комплектности, количестве и ассортименте, Покупатель совместно с   представителем Поставщика составляет Aкт о недостатках товара. Поставщик после подписания aкта обязуется в течение 10 (десяти) рабочих дней устранить недостатки Товара, или по выбору Покупателя:
-пропорционально снизить цену Товара; 
-возместить все затраты Покупателя на устранение недостатков Товара.
-безвозмездно заменить Товар ненадлежащего качества или не соответствующего положениям Договора.
 

	5.2. Մատակարարը իրավունք ունի՝
	5.2. Поставщик имеет право:


	5.2.1. Գնորդից պահանջել վճարելու Ապրանքի համար, այն դեպքերում, երբ Գնորդը, առանց օրենքով, այլ իրավական ակտերով կամ Պայմանագրով սահմանված հիմքերի, Մատակարարից չի ընդունում Ապրանքը կամ հրաժարվում է այն ընդունելուց:

	5.2.1. Потребовать от Покупателя оплаты Товара, в случаях, когда Покупатель без установленных законом, иными правовыми актами или Договором оснований не принимает Товар от Поставщика или отказывается от его принятия. 

	5.3. Գնորդը պարտավոր է՝
	5.3. Покупатель обязан:

	5.3.1.  Ընդունել Ապրանքը, իրականացնել ստուգում ըստ քանակի և որակի և  ստորագրել հանձնման-ընդունման Ակտը:
	5.3.1.  Принять Товар, осуществить проверку при приемке Товара по количеству и качеству, подписать Акт сдачи-приема.

	5.3.2. Պայմանագրում նշված ժամկետում վճարել Ապրանքի դիմաց: 
	5.3.2. Оплатить Товар в срок, установленный Договором.

	5.4. Գնորդն իրավունք ունի՝

	5.4. Покупатель имеет право:

	5.4.1. Հրաժարվել անպատշաճ որակի Ապրանքի դիմաց վճարելուց, իսկ եթե վճարել է, ապա պահանջել վերադարձնելու վճարված գումարը՝ մինչև Ապրանքի թերությունները վերացնելը կամ փոխարինելը:
	5.4.1. Отказаться от оплаты Товара ненадлежащего качества, а если оплатил, потребовать возврата уплаченных сумм до устранения недостатков или их замены.


	5.4.2. Մատակարարին ծանուցելուց հետո, հրաժարվել ժամկետանց մատակարարված Ապրանքն ընդունելուց, եթե այլ բան նախատեսված չէ Պայմանագրով: Մինչև Մատակարարի կողմից ծանուցում ստանալը մատակարարված Ապրանքը Գնորդը պարտավոր է ընդունել և վճարել դրա դիմաց:

	5.4.2. После уведомления Поставщика, отказаться от принятия Товара, поставка которого просрочена, если в Договоре не предусмотрено иное. Товар, поставленный до получения Поставщиком уведомления, Покупатель обязан принять и оплатить.

	6.   Անհաղթահարելի ուժի ազդեցությունը 
(ՖՈՐՍ-ՄԱԺՈՐ)

6.1. Կողմերը Պայմանագրով նախատեսված պարտավորություններն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն չկատարելու համար ազատվում են պատասխանատվությունից, եթե դա տեղի է ունեցել անհաղթահարելի ուժի ազդեցության հետևանքով, որը ծագել է Պայմանագիրը կնքելուց հետո` արտակարգ իրավիճակի բնույթի իրադարձությունների արդյունքում, որը Կողմերը  չէին կարող կանխատեսել կամ կանխարգելել Պայմանագիրը կնքելու պահին:

	6. Oбстоятельства непреодолимой силы
(ФОРС-МАЖОР) 

6.1.  Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если неисполнение являлось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в результате событий непреодолимой силы, которые стороны не могли предвидеть или предотвратить на момент заключения Договора.

	6.2. Անհաղթահարելի ուժի հանգամանքների առաջացումը Կողմերը պետք է հաստատեն իրավասու մարմինների փաստաթղթերով, այդպիսի հանգամանքների առաջացման պահից սկսած 10 - օրյա ժամկետում:
	6.2. Наступление обстоятельств непреодолимой силы, Стороны должны подтвердить документами компетентных органов в 10-дневный срок с момента возникновения таких обстоятельств.


	6.3. Եթե  անհաղթահարելի  ուժի ազդեցությունը շարունակվում է 1 (մեկ) ամսից ավելի, ապա Կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի լուծել Պայմանագիրն` այդ մասին նախապես գրավոր եղանակով տեղյակ պահելով մյուս Կողմին:

	6.3 Если обстоятельствa непреодолимой силы продолжаются более 1 (одного) месяца, каждая из Сторон имеет право расторгнуть Договор, письменно уведомив об этом другую Сторону.

	7. Կողմերի պատասխանատվությունը

7.1. Ապրանքի մատակարաման ուշացման կամ թերի մատակարարման դեպքում Գնորդը իրավունք ունի  Մատակարարից գանձել 0,13% տույժ՝ թերի մատակարարված Ապրանքի արժեքից, ուշացման ամեն օրվա համար, մինչև պարտականությունների փաստացի կատարումը, բայց ոչ ավել քան Ապրանքի ընդհանուր արժեքի 10%-ից:

	7. Ответственность сторон

7.1. За просрочку поставки или недопоставку Товара Покупатель в праве взыскать с Поставщика пени в размере 0.13 % от стоимости, не поставленного в срок Товара за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательства, но не более 10% от общей стоимости Товара.

	7.2. Մատակարարված Ապրանքի դիմաց վճարման ուշացման դեպքում Մատակարարը իրավունք ունի գնորդից գանձել  0,13% տույժ չվճարված գումարի չափով, ուշացման ամեն օրվա համար, բայց ոչ ավել քան Ապրանքի ընդհանուր արժեքի 10%-ից:
	7.2. В случае просрочки оплаты поставленного Товара Поставщик в праве взыскать с Покупателя пени в размере 0.13 % от неоплаченной суммы, за каждый день просрочки, но не более 10% от общей стоимости Товара.


	7.3. Տույժերի վճարումը Կողմերին չի ազատում իրենց պայմանագրային պարտավորությունների ամբողջական կատարումից և խախտումները վերացնելու պարտավորություններից:

	7.3 Оплата штрафов не освобождает Стороны от полного исполнения своих договорных обязательств и обязательств по устранению нарушений.

	8. Պայմանագրի գործողության ժամկետը
	8. Срок действия Договора

	8.1. Պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման ամսաթվից և գործում է մինչև 31.12.2026թ, իսկ փոխհաշվարկների մասով՝ մինչև դրանց ամբողջական կատարումը։

	8.1 Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до 31.12.2026г., а в части взаиморасчетов - до полного их исполнения․

	
8.2. Պայմանագիրը կարող է  վաղաժամկետ լուծվել.
- Կողմերի գրավոր համաձայնությամբ,
 -  Պայմանագրի Կողմի նախաձեռնությամբ` միակողմանի կարգով, եթե մյուս Կողմը խախտել է պայմանագրային պարտավորությունները,
- ՀՀ գործող օրենսդրությամբ նախատեսված այլ դեպքերում:
	
8.2. Договор может быть расторгнут досрочно:
-по письменному согласию Сторон;
-по инициативе Стороны Договора в одностороннем порядке, в случае нарушения другой Стороной Договорных обязательств;
-в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством РА.


	9. Վեճերի լուծման կարգը

	9.	Порядок разрешения споров


	9.1. Պայմանագրի կատարման ժամանակ ծագող բոլոր վեճերը և տարաձայնությունները լուծվում են բանակցությունների միջոցով:

	9.1. Все споры и разногласия, возникающие при исполнении Договора, решаются Сторонами путем переговоров.

	9.2. Բանակցային ճանապարհով վեճերի չկարգավորման դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով` ՀՀ գործող օրենսդրությանը համապատասխան:

	9.2. В случае не урегулирования споров путем переговоров, споры разрешаются в судебном порядке, в соответствии с действующим законодательством РА.

	10. Գաղտնիություն

	10. Конфиденциальность


	10.1. Կողմերը պարտավորվում են չհրապարակել այն տեղեկատվությունը, որն իրենց հայտնի է դարձել Պայմանագրով  նախատեսված պարտավորությունների կատարման ընթացքում, բացառությամբ ՀՀ գործող օրենսդրությամբ նախատեսված դեպքերի:
	10.1. Стороны обязуются не разглашать информацию, которая стала известна им в течение исполнения своих обязанностей, предусмотренных Договором, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством РА.

	11. Այլ  պայմաններ

	11. Иные условия


	11.1. Պայմանագրի բոլոր փոփոխությունները և լրացումները ձևակերպվում են գրավոր ձևով և հաստատվում Կողմերի կողմից:

	11.1. Все изменения и дополнения к Договору оформляются письменно и утверждаются Сторонами.

	11.2. Պայմանագրի ստորագրման պահից բոլոր նախնական բանակցությունները և նամակագրությունը Պայմանագրի կնքման հետ կապված դառնում են անվավեր:
	11.2. С момента подписания Договора все предварительные переговоры и переписка, связанные с заключением Договора, утрачивают силу. 

	11.3.   Առանց մյուս Կողմի գրավոր համաձայնության` ոչ մի կողմ իրավունք չունի Պայմանագրով նախատեսված իր իրավունքներն ու պարտավորությունները, դրա բովանդակությունը և հարակից փաստաթղթերը փոխանցել երրորդ կողմին։ 
	11.3. Ни одна Сторона не вправе передавать свои права и обязательства по Договору, его содержание и сопутствующие документы третьей стороне без письменного согласия другой стороны.


	11.4  Կողմերը պարտավորվում են հնգօրյա ժամկետում գրավոր տեղեկացնել միմյանց իրավաբանական և/կամ փաստացի հասցեի փոփոխության, բանկային վավերապայմանների փոփոխությունների, նախատեսվող վերակազմակերպման և լուծարման մասին։  Վերակազմավորման դեպքում Մատակարարը հնգօրյա ժամկետում պարտավորվում է Գնորդի հետ ստորագրել լրացուցիչ համաձայնագիր, որում կորոշվի Կողմերի միջև հարաբերությունների կարգը:
	11.4. Стороны обязуются в пятидневный срок письменно уведомить друг друга об изменении юридического и/или фактического адреса, изменениях в банковских реквизитах, планируемой реорганизации и ликвидации. В случае реорганизации Поставщик в пятидневный срок обязуется подписать с Покупателем дополнительное соглашение в котором будет определен порядок взаимоотношений между Сторонами.

	11․5․ Պայմանագիրը կազմված է հայերեն և ռուսերեն լեզուներով, երեք օրինակից, որոնք ունեն հավասար իրավաբանական ուժ, երկու օրինակ Գնորդին, մեկ օրինակ՝ Մատակարարին:
	11.5.   Договор составлен на армянском и русском языках, в трех экземплярах, которые имеют равную юридическую силу, два экземпляра Покупателю, один - Поставщику.

	
11.6.  Հավելված թիվ 1/Մասնագիր № 1/ և  Հավելված թիվ 2 /Տեխնիկական առաջադրանք/  հանդիսանում են  Պայմանագրի անբաժանելի մասերը:   
	
11.6. Приложение №1 (Спецификация №1), Приложения №2 (Техническое задание) являются неотъемлемыми частями Договора.

	
12. Կողմերի իրավաբանական հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները
	
12. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи сторон


	«Գնորդ»
	«Покупатель»

	«Հարավկովկասյան երկաթուղի» ՓԲԸ
Հասցե՝ ՀՀ, ք. Երևան, Տիգրան Մեծի պող. 50
ՀՎՀՀ 00448268
Բանկ՝ «Բանկ ՎՏԲ –Հայաստան» ՓԲԸ
Էրեբունի մ/ճ
Հ/Հ 16041102326200
 Հեռ․__________

	ЗАО «Южно-Кавказская железная дорога»
Aдрес: РА, г. Ереван, проспект Тигран Меца 50
ИНН: 00448268 
Банк: ЗАО «Банк ВТБ-АРМЕНИЯ» 
филиал Эребуни
р/с: 16041102326200
Тел.: __________

	Գլխավոր 
տնօրեն`______________________ Ա.Վ.Մելնիկով
                             
	Генеральный  
директор:______________________А.В. Мельников


	
«Մատակարար»
«__________»_____
[bookmark: _Toc234925665][bookmark: _Toc235190440]Հասցե՝ __________
ՀՎՀՀ՝ __________
Բանկ՝ «_______» _____
հ/հ __________
Հեռ․__________
Էլ.հասցե՝_____


	
«Поставщик»
[bookmark: _Toc234925666][bookmark: _Toc235190441]_____ «__________»
[bookmark: _Toc234925667][bookmark: _Toc235190442]Адрес: __________
ИНН: __________
Банк: _____ «__________»
р/с: __________
Тел.: __________
Эл.почта: _____

	Տնօրեն՝          ____________ ԱԱՀ

	Директор:          ______________ ФИО







Приложение № 1/Հավելված № 1
                                                            к Договору №_____/ թիվ ____________ Պայմանագրի


	№
	Наименование/Անվանում
	Ед. изм./ Չափման միավոր
	Кол-во. /
Քանակ
	Цена за единицу в драмах РА, с НДС/ Միավորի գինը ՀՀ դրամ՝ ներառյալ ԱԱՀ
	Общая договорная стоимость в драмах РА, с НДС/ Ընդհանուր պայմանագրային արժեքը ՀՀ դրամ՝ ներառյալ ԱԱՀ

	1.
	Модульное здание по размерам 7200*3400*3100мм
 с электро и сантех монтажом
Մոդուլային շինություն 7200*3400*3100մմ չափերով՝ էլեկտրական և սանիտարատեխնիկական մոնտաժով
	м2
մ2
	24.48
	
	

	2.
	Кухня (шкаф-мойка с раковиной и столешницей)
Խոհանոց (լվացարան-պահարանով սալաքարով)
	шт.
հատ
	1
	
	

	3.
	СВЧ
Միկրոալիքային վառարան
	шт.
հատ
	1
	
	

	4.
	Душевая кабина с душем и смесителем
Ցնցուղային խցիկ՝ ցնցուղով և համակցիչով
	шт.
հատ
	1
	
	

	5.
	Унитаз
Զուգարանակոնք
	шт.
հատ
	1
	
	

	6.
	Бойлер для горячей воды 50л.
Ջեռուցման կաթսա տաք ջրի համար 50 լ
	шт.
հատ
	1
	
	

	7.
	Жалюзи для окон
Շերտավարագույրներ պատուհանների համար
	м2
մ2
	1,8
	
	

	8.
	Электрообогреватель
Էլեկտրական ջեռուցիչ
	шт.
հատ
	2
	
	

	9.
	Навес на входе 1200*800мм
Մուտքի ծածկոց 1200*800մմ
	м2
մ2
	0,96
	
	

	10.
	Доставка, установка в месте эксплуатации, определяемом Заказчиком (станция Зод), сборка и пуско-наладка оборудования и инженерных систем
մատակարարում, տեղադրում Պատվիրատուի կողմից որոշված շահագործման վայրում (Զոդ կայան), սարքավորումների և ինժեներական համակարգերի հավաքում և շահագործման հանձնում
	шт.
հատ
	1
	
	

	11.
	Фундаментные блоки
Հիմքի բլոկտներ
	шт.
հատ
	4
	
	

	Итого:/Ընդամենը
	
	


Спецификация № 1 к Договору ________________ от «____» __________ 202__г.
Մասնագիր № 1 «____»   ____________ 202__թ.  թիվ __________Պայմանագրի


	
«Գնորդ»
«Հարավկովկասյան երկաթուղի» ՓԲԸ


Գլխավոր 
տնօրեն՝ ___________________  Ա.Վ. Մելնիկով
	
	
«Покупатель»
ЗАО «Южно-Кавказская железная дорога»


Генеральный
директор։  __________________ А. В. Мельников


	
«Մատակարար»
«---------»
   

    Տնօրեն` __________________   Ա.Հ.Ա

Координатор ЗАО «ЮКЖД»: Наименование дирекции: 
Ф.И.О. координатора____________ 
Тел.:                                 
	
	
«Поставщик»
«------------»


Директор:____________________  И.О.Ф





Приложение № 2/Հավելված № 2
                                                            к Договору №_____/ թիվ ____________ Պայմանագրի




ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔ

на поставку, доставку, установку в месте эксплуатации, определяемом Заказчиком (станция Зод), сборку и пуско-наладку оборудования и инженерных систем в модульном передвижном домике
для локомотивных бригад ЗАО «ЮКЖД»


«ՀԿԵ» ՓԲԸ-ի լոկոմոտիվային բրիգադների համար մոդուլային շարժական տնակի սարքավորումների և ինժեներական համակարգերի մատակարարման, Պատվիրատուի կողմից նշված շահագործման վայրում (Զոդ կայարան) տեղադրման, հավաքման և շահագործման հանձնման համար

	Покупатель
Գնորդ
	Дирекция подвижного состава
Շարժակազմի տնօրինություն

	Наименования закупки
Գնման անվանումները
	Поставка, доставка, установка в месте эксплуатации, определяемом Заказчиком (станция Зод), сборка и пуско-наладка оборудования и инженерных систем в модульном передвижном домике для организации отдыха локомотивных бригад Дирекции подвижного состава на станции «Зод».

«ՀԿԵ» ՓԲԸ-ի լոկոմոտիվային բրիգադների համար մոդուլային շարժական տնակի սարքավորումների և ինժեներական համակարգերի, Պատվիրատուի կողմից նշված շահագործման վայրում (Զոդ կայարան) մատակարարում, տեղադրում, հավաքման և շահագործման հանձնման համար


	Источник финансирования
Ֆինանսավորման աղբյուր
	Инвестиционные расходы
Ներդրումային ծախսեր

	5. Общие сведения
Ընդհանուր տեղեկություններ


	1.1. Условия эксплуатации
Շահագործման պայմաններ
	Станция «Зод» расположена на северо-западной границе Армении. Климат региона холодный, ветреный с низкой температурой в зимний период.
Расчетный зимний период для данной территории с октября по май месяц.
«Զոդ» կայարանը գտնվում է Հայաստանի հյուսիս-արևմտյան սահմանին:  Տարածաշրջանի կլիման ցուրտ է, քամոտ՝ ձմռանը ցածր ջերմաստիճանով:
Հաշվարկային ձմեռային շրջանը տվյալ տարածքի համար տևում է հոկտեմբերից մայիս ամիս:

	1.2. Общие сроки и график выполнения работ
Աշխատանքների կատարման ընդհանուր ժամկետներն ու ժամանակացույցը
	Сроки выполнения работ – в течение 2-х месяцев после подписания договора. 
В процессе выполнения работ Поставщиком, Покупатель осуществляет промежуточную проверку за ходом выполнения работ не реже одного раз в 2 недели, на соответствие состава и содержания работ, применяемых материалов, а также соблюдения сроков, предусмотренных настоящим техническим заданием. 
Աշխատանքների կատարման ժամկետները՝ պայմանագրի ստորագրումից հետո 2 ամսվա ընթացքում: 
Մատակարարի կողմից աշխատանքների կատարման ընթացքում Գնորդը առնվազն 2 շաբաթը մեկ անգամ միջանկյալ ստուգում է իրականացնում աշխատանքների կատարման ընթացքի, աշխատանքների, կիրառվող նյութերի կազմի և բովանդակության, ինչպես նաև սույն տեխնիկական առաջադրանքով նախատեսված ժամկետների պահպանման նկատմամբ:

	6. Требования к конструкции и надежности
Կոնստրուկցիային և հուսալիությանը ներկայացվող պահանջներ


	2.1. Требования к изготовлению
Պատրաստմանը ներկայացվող պահանջներ
	Индивидуальное изготовление. Модульный домик должен быть новым, ранее в эксплуатации не использованным. 
Конструкция должна обеспечивать возможность передислокации.
Անհատական պատրաստում: Մոդուլային տնակը պետք է լինի նոր, նախկինում չշահագործված:
Կոնստրուկցիան պետք է ապահովի տեղափոխման հնարավորություն:

	2.2. Степень огнестойкости    
Հրակայունության աստիճան        
	IV. Объект изготавливается в соответствии с требованиями ГОСТ 22853-86 «Здания мобильные (инвентарные). Общие технические условия» и дополнительных требований Покупателя.
Օբյեկտը պատրաստվում է ԳՕՍՏ 22853-86-ի «Շարժական կառույցներ (գույքային): Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ» և Գնորդի լրացուցիչ պահանջներին համապատասխան:

	2.3. Требования к надежности
Հուսալիությանը ներկայացվող պահանջներ
	Конструкция здания должна иметь возможность демонтажа поврежденного элемента на момент ремонта без полной разборки модуля и потери его работоспособности.
Շինության կոնստրուկցիան պետք է ունենա վնասված տարրի ապամոնտաժման հնարավորություն վերանորոգման պահին, առանց մոդուլի ամբողջական ապամոնտաժման և դրա աշխատունակության կորստի:

	2.4. Срок службы здания 
Շինության շահագործման ժամկետ
	Не менее 10 лет.
10 տարուց ոչ պակաս

	2.5. Гарантийный срок эксплуатации
Երաշխիքային շահագործման ժամկետը
	не менее 18 месяцев, со дня приемки.
ոչ պակաս 18 ամիս, ընդունման օրվանից:

	7. Объемно-планировочные и конструктивные решения
Ծավալա-պլանավորման և կոնստրուկտիվ լուծումներ


	3.1. Сведения о строительных решениях и инженерном обеспечении
Տեղեկություններ՝ շինարարական լուծումների և ինժեներական ապահովման մասին
	Блок-модули здания должны быть поставлены в собранном и готовом к проживанию виде.
Инженерное обеспечение оборудования: 
-электроснабжение от внешнего источника (электрообогреватели-  настенные электрические конвекторы, водонагреватель накопительный электрический с нержавеющим баком объёмом 50 л мощностью 1,5 квт на 220В, подключенный к системе подачи горячей воды в санузел и кухню, микроволновая печь объемом 20 литров);   
- внутренний водопровод и канализация с подключением к кухне (шкаф-мойка с раковиной из нержавеющей стали для мытья посуды со смесителем) и сан.узлу.  
Շինության բլոկ-մոդուլները պետք է մատակարարվեն հավաքած և ապրելու համար պատրաստ վիճակում:
Սարքավորման ինժեներական ապահովում՝
· Էլեկտրասնուցումը արտաքին աղբյուրից (էլեկտրատաքացուցիչները՝ պատի, էլեկտրական կոնվեկտորները երկու սենյակներում, ջրատաքացուցիչը՝ կուտակիչ էլեկտրական, 50 լ տարողությամբ չժանգոտվող բաքով 1,5 կՎտ 220Վ հզորությամբ, միացված  սանհանգույցին և խոհանոցին տաք ջուր մատակարարելու համակարգին, միկրոալիքային վառարան 20 լիտր ծավալով)
 Սանհանգույցին և խոհանոցին միացված  ներքին ջրմուղ և կոյուղի (չժանգոտվող պողպատի լվացարանով պահարան-լվացարան խարնորդիչով, ամանների լվացման համար):

	3.2. Тип блок- контейнеров:
Բլոկ-բեռնարկղների տեսակ

	Цельносварная металлическая из гнутых профилей конструкция каркаса. Все соединения сварные. В качестве несущих балок-прогонов, стоек, фитингов - металлические гнутые профильные элементы, толщина металла 3-4мм из СТ-3. Все элементы каркаса предусмотреть с антикоррозионным покрытием, лицевые части каркаса должны быть окрашены. В качестве теплоизоляции использовать минеральную вату на основе базальтового сырья.
Все деревянные элементы должны быть обработаны и пропитаны огне-биозащитным составом.
Միաձուլ կարկասի հիմնակմախքը մետաղական, կոր պրոֆիլներից, բոլոր միացումները եռակցված: Որպես ֆիտինգների կանգնակների կրող բլոկ-հենագերան՝ մետաղական կոր պրոֆիլային տարրեր, մետաղի հաստությունը 3-4մմ ՍՏ-3-ից:
Հիմնակմախքի բոլոր տարրերը նախատեսել հակակորոզիային ծածկույթներով, հիմնակմախքի երեսային մասերը պետք է լինեն ներկված: Որպես ջերմամեկուսացում օգտագործել բազալտային նյութի հիմքով հանքային բամբակ:
Բոլոր փայտյա տարրերը պետք է մշակված և ներծծված լինեն հրկիզա-կենսաբանական պաշտպանիչ նյութով:


	3.3. Внешние габаритные размеры (длина, ширина, высота), допускаются изменения в геометрических размерах изделия не более + 50 мм. 
Արտաքին գաբարիտային չափերը (երկարություն, լայնություն, բարձրություն), արտադրանքի երկրաչափական չափերում թույլատրվում են փոփոխություններ ոչ ավել քան ±50մմ
	7200*3400*3100 (мм)/(մմ)

	3.4. Размеры внутренних помещений, (допускаются изменения в геометрических размерах изделия не более + 50 мм.  
Տարածքի ներքին չափերը (երկրաչափական չափսերում թույլատրվում են փոփոխություններ ոչ ավել քան ±50մմ)
	Спальня 2700*3100 (мм) = 8,37 кв.м
Сан узел 3100*1100 (мм) = 3,41 кв.м
Кухня 2200*3000 (мм) = 6,6 кв.м
Коридор не более 2900*940 (мм)=2,72 кв.м
 с устройством гардероба с раздвижными дверями 680*960 (мм) = 0,65 кв.м
Ննջասենյակ 2700*3100 (մմ) = 8,37 ք.մ.
Սանհանգույց 3100*1100 (մմ) = 3,41 ք.մ.
Խոհանոց 2200*3000 (մմ) = 6,6 ք.մ.
Միջանցք, ոչ ավել2900*940 (մմ)=2,72 ք.մ.
տարասահք դռներով հանդերձարանի սարքավորմամբ 680*960 (մմ) = 0,65 ք.մ.

	3.5. Этажность
Հարկերի քանակը
	Одноэтажные
Մեկ հարկանի


	3.6. Кровля
Տանիք
	Кровля из окрашенного оцинкованного профилированного листа, высотой гребня 10мм, толщина металла 0,5 мм.,  монтируется на гнутых оцинкованных профилях, толщиной металла 0,7мм.
Տանիքը՝ ներկված ցինկապատ պրոֆիլային թիթեղից, 10 մմ սանրակի բարձրությամբ, մետաղի հաստությունը 0,5մմ, ամրացվում է 0,7մմ մետաղի հաստությամբ կոր ցինկապատ պրոֆիլների վրա:


	3.7. Внутренняя отделка помещений 
Տարածքի ներքին հարդարանքը
	- Стены - гипсокартон влагостойкий толщиной 9,5 мм, с выравниваем стен 2 слоями шпаклевки, окрашенный 2 слоями водоэмульсионной, моющейся краской. Перегородка между санузлом и кухней с 2-х сторон предусмотреть влагостойким гипсокартонном толщиной 9,5 мм с пластиковым финишным слоем со стороны санузла.
-Стены наружные - профилированный оцинкованный лист высотой волны 10мм, толщиной металла 0,5мм окрашенный, предусмотреть ветрозащиту, утепление стены-базальтовой ватой толщиной 100мм стены предусмотреть из гипсокартона в два слоя по 9,5мм по металлическому каркасу из оцинкованных гнутых профилей, внутренняя отделка шпатлевка, окрашенный водоэмульсионной краской в два слоя.
- Потолок предусмотреть из гипсокартона в два слоя по 9,5мм, окрашенный в 2 слоя водоэмульсионной краской. Каркас потолка из оцинкованных гнутых профилей 0,7 мм толщина металла. Утепление потолка-базальтовой ватой толщиной 120 мм, ветрозащита и гидроизоляция. 
- Пол из металлических оцинкованных гнутых профилей толщина металла 1,2мм (конструкция пола: (профилированный оцинкованный лист толщина металла 0,5мм, предусмотреть ветрозащиту и гидроизоляцию. Утепление пола - базальтовой ватой толщиной 120мм, фанера в два слоя 10+12мм) покрытие предусмотреть из ламината класса 33 или негорючего пластика.
- Сан узел: отделку стен предусмотреть влагостойким гипсокартоном толщ. 9,5мм, поверху отделка - негорючей пластиковой панелью, покрытие пола - керамической плиткой.
- Պատերը՝ գիպսոկարտոն, ջրակայուն, 9,5մմ հաստությամբ, 2 շերտ ծեփամածուկով պատերի հարթեցմամբ, ներկված 2 շերտ ջրաէմուլսիոն լվացվող ներկով:
Սանհանգույցի և խոհանոցի միջև միջնապատը երկու կողմից նախատեսել ծածկել 9,5մմ հաստության ջրակայուն գիպսակարտոնով, սանհանգույցի կողմից պլաստիկե վերջնական շերտով:
-Արտաքին պատերը՝ պրոֆիլային ցինկապատթիթեղ, 10մմ ալիքի բարձրությամբ, ներկված մետաղի հաստությունը 0,5մմ, նախատեսել պաշտպանություն քամուց, պատի ջերմամեկուսացումը՝ 100 մմ հաստությամբ բազալտե բամբակով, կոր ցինկապատ պրոֆիլներից մետաղական հիմնակմախքի վրայով պատերը նախատեսել երկշերտ գիպսակարտոնից, յուրաքանչյուր շերտի հաստությունը 9,5մմ, ներքին հարդարանքը ծափամածիկ, նեկված երկու շերտ ջրաէմուլսիոն ներկով:
- Առաստաղը նախատեսել երկշերտ գիպսակարտոնից, յուրաքանչյուր շերտի հաստությունը 9,5մմ, ներկված երկու շերտ ջրաէմուլսիոն ներկով: Արաստաղի հիմնակմախքը ցինկապատ կոր պրոֆիլներից, մետաղի հաստությունը 0,7մմ: Արաստաղի ջերմամեկուսացումը 120մմ հաստության բազալտե բամբակով, քամու և հիդրոմեկուսացում:
-Հատակը մետաղական կոր ցինկապատ պրոֆիլներից, 1,2մմ մետաղի հաստությամբ (հատակի կոնստրուցիան՝ (պրոֆիլային ցինկապատ թիթեղ, 0,5մմ մետաղի հաստությամբ, նախատեսել քամու և ջրամեկուսացում: Հատակի ջերմամեկուսացումը – 120մմ հաստության բազալտե բամբակով, երկշերտ ֆաներա 10+12մմ) ծածկը նախատեսել 33 կարգի լամինատից կամ չհրկիզվող պլաստիկից)
- Սանհանգույցը՝ պատերի հարդարումը նախատեսել 9,5մմ հաստության ջրակայուն գիպսակարտոնից, վերևից հարդարումը չհրկիզվող պլաստիկե սալիկկով, հատակի ծածքը՝ կեռամիկական սալիկով:


	3.8. Применяемые материалы
Օգտագործվող նյութերը
	В конструкции и внутренней отделке должны использоваться огнеупорные материалы.
Կոնստրուկցիայում և ներքին հարդարանքում պետք է օգտագործվեն հրկիզակայուն նյութեր:


	3.9. Утеплитель
Ջերմամեկուսացում
	Толщина утеплителя:
Стены внешнего теплового контура-100 мм;
Пол - 120 мм;
Потолок - 120 мм;
Перегородки - 60 мм;
Материал - минеральная вата на основе базальтового сырья.
Ջերմամեկուսիչի հաստությունը՝
Արտաքին ջերմային կոնտուրի պատերը՝ 100մմ
Հատակը՝ 120մմ
Արաստաղը՝ 120մմ
Միջնապատ՝ 60մմ
Նյութը- բազալտային նյութի հիմքով հանքային բամբակ:


	3.10. Оконные блоки
Պատուհանային բլոկեր
	Оконные блоки из ПВХ теплоизоляционных профилей, с остеклением 2-х камерным стеклопакетом, поворотно - откидное открывание, с подоконниками из ПВХ, в кухне и спальне размером 1200х1500 (мм), в санузле 300х400 (мм). Над оконными блоками предусмотреть козырьки шириной не менее 150 мм с жалюзями. 
Պատուհանային բլոկները ջերմամեկուսիչ ՊՎԽ պրոֆիլներից,                   երկխուց ապակեկապոցի ապակեպատմամբ, բացումը՝ շրջադարձասարվող, պատուհանագոգը ՊՎԽ-ից, խոհանոցում և ննջասենյակում չափերը  1200х1500 (մմ), սանհանգույցում 300х400 (մմ): Պատուհանային բլոկերի վերևից նախատեսել ոչ պակաս քան 150մմ լայնությամբ հովհար շերտավարագույրով:


	3.11. Дверные блоки
Դռների բլոկներ
	Наружный дверной блок – металлический, теплоизолированный. Над входной дверью предусмотреть от внешних осадков козырек размером не менее 1200*1000(мм) разборный с возможностью укладки во время транспортирования внутрь модуля. Перед дверью предусмотреть металлическую лестницу 1000*300мм с площадкой 1200*1000мм.
Внутренние двери - пластиковые глухие, с замками. Предусмотреть возможность открывания дверей изнутри без ключа.
Դռան արտաքին բլոկը՝ մետաղական, ջերմամեկուսացված: Մուտքի դռան վերին հատվածում նախատեսել 1200*1000(մմ) չափերից ոչ պակաս հովհար, քանդվող տեղահանման ժամանակ մոդուլի ներսում տեղավորելու հնարավորությամբ: Դռան առջև նախատեսել 1000*300մմ մետաղական աստիճան 1200*1000մմ հարթակով:
Ներսի դռները՝ պլաստիկե լիովին փակվող, փականներով: Նախատեսել ներսից դռների բացումը առանց բանալի:

	3.12 Оснащение сан.узла
Սանհանգույցի հագեցվածությունը
	Душевая кабина должна быть оборудована душем и смесителем, в туалетной комнате –сантехническими приборами (унитаз, раковина со смесителем). 
Ցնցուղային խցիկը պետք է սարքավորված լինի ցնցուղով և խառնիչ ծորակով, զուգարանասենյակում՝ սանտեխնիկական սարքերով (զուգարանակոնք, լվացարան խառնիչ ծորակով):


	8. Внутренние инженерные сети
Ներքին ինժեներական ցանցեր


	8.1. Электроснабжение
Էլեկտրամատակարարում
	Обеспечение внутреннего электроснабжения всех устройств электроэнергией, в соответствии с действующими нормативными актами (электроосвещение, силовое электрооборудование, заземление (зануление), а также молниезащита. 
Для приема и распределения электроэнергии в здании предусмотреть:
- вводно-распределительное устройство (ВРУ). Схема электроснабжения должна обеспечивать 2 категорию надежности. Над входом в здание должен быть установлен светильник наружного освещения.
- монтаж электрической проводки для освещения и вентиляторов проводом марки ВВГ 2*1,5мм, 3*2,5мм, для розеток - проводом марки ВВГ 3*2,5мм, для нагревателя и кондиционера маркой ВВГ 3*6мм. Провод прокладывать в гофрированной поливинилхлоридной трубе с зондом легкого типа (скрытая проводка). 
- электроосвещение помещений должно соответствовать нормам освещенности помещений, согласно СниП «Естественное и искусственное освещение».
 Светильники внутренних помещений должны быть светодиодными, иметь современный и эстетичный вид. Предусмотреть установку светодиодных LED светильников:
- внутри во всех помещениях, два светильника - над прикроватной зоной;
-  снаружи над входной площадкой.
Բոլոր սարքերի ներքին էլեկտրամատակարարման ապահովումը էլեկտրաէներգիայով՝ գործող նորմատիվ ակտերին համապատասխան (էլեկտրական լուսավորություն, ուժային Էլեկտրասարքավորումներ, հողանցում (զրոյացում), ինչպես նաև շանթարգելք):
Շենքում էլեկտրաէներգիայի ընդունման և բաշխման համար նախատեսել՝ ներածական բաշխման սարք (ՆԲՍ): Էլեկտրամատակարարման սխեման պետք է ապահովի հուսալիության երկրորդ աստիճան: Շենքի մուտքի վերին հատվածում պետք է տեղադրված լինի արտաքին լուսավորության լամպ:
-լուսավորման և օդափոխիչների համար նախատեսված էլեկտրալարերի մոնտաժը ՎՎԳ 2*1,5մմ, 3*2,5մմ մակնիշի լարով, վարդակների համար՝ ՎՎԳ 3*2,5մմ մակնիշի լարով, ջեռուցման եւ օդորակման համար ՎՎԳ 3*6մմ մակնիշի լարով: Մալուխը փռել ծալքավոր պոլիվինիլքլորիդային խողովակում թեթև տեսակի զոնդով (փակ մոնտաժ):
- տարածքի էլեկտրալուսավորումը պետք է համապատասխանի տարածքների լուսավորվածության նորմերին, համաձայն «Բնական և արհեստական լուսավորում» ՇՆ և Կ-ի:
Ներքին լուսավորության լամպերը պետք է լինեն լուսադիոդային, ունենան ժամանակակից և գեղագիտական տեսք:
Նախատեսել լուսադիոդային լապերի տեղադրումը՝
-բոլոր շենքերիներսում երկու լամպ՝ մերձմահճակալային գոտում,
-դրսից մուտքային հարթակի վերին հատվածում:


	4.2. Отопление
Ջեռուցում
	Встроенные электрические конвекторы в каждой комнате.
Ներկառուցված էլեկտրական կոնվեկտորներ յուրաքանչյուր սենյակում


	4.3. Вентиляция
Օդափոխություն
	Приточно - вытяжная.  В помещении туалетов - душевых предусмотреть принудительную систему вентиляции с 
применением вентиляторов, в остальных помещениях предусмотреть естественную систему вентиляции помещений.
Ներածման-արտանետման: Զուգարան-ցնցուղարանների ներսում նախատեսել հարկադրական օդափոխության համակարգ:
Օդափոխիչների կիրառմամբ, մնացած տարածքներում նախատեսել տարածքների օդափոխության բնական համակարգ:


	5.Порядок контроля и приемки работ
Աշխատանքների վերահսկման և ընդունման կարգը


	5.1. Требования к порядку и организации приемки работ
Աշխատանքների ընդունման կարգին և կազմակերպմանը ներկայացվող պահանջներ
	Приемка результатов работ осуществляется Покупателем совместно с Поставщиком. 
Положительным результатом выполненных работ является полное соответствие требованиям настоящего технического задания. Контроль за сроками и качеством оказания услуг производится представителями Покупателя.
Поставщик в месте эксплуатации, в присутствии представителей Покупателя проводит опробование и электротехнические испытания смонтированного оборудования и инженерных систем жизнеобеспечения. Результаты испытаний оформляются актами или протоколами испытаний. Протокол испытаний должен содержать сведения об испытуемом объекте, применяемых методах испытаний, содержать средства и условия при которых были проведены испытания.
При отсутствии замечаний, Покупатель совместно с Поставщиком подписывает Акта сдачи-приема.
Աշխատանքների արդյունքների ընդունումն իրականացնում է Գնորդը Մատակարարի հետ համատեղ: 
Կատարված աշխատանքների դրական արդյունք համարվում է լիովին համապատասխանումը  սույն տեխնիկական առաջադրանքի պահանջներին: Ծառայությունների մատուցման ժամկետների և որակի հսկողությունը կատարում են Գնորդի ներկայացուցիչները: 
Մատակարարը շահագործման վայրում, Գնորդի ներկայացուցիչների ներկայությամբ, իրականացնում է մոնտաժված սարքավորումների և կենսաապահովման ինժեներական համակարգերի փորձարկումներ:
Փորձարկման արդյունքները կազմվում են ակտերով կամ փորձարկման հաշվետվություններով: Փորձարկման արձանագրությունը պետք է պարունակի տեղեկատվություն փորձարկվող օբյեկտի, կիրառվող փորձարկման մեթոդների մասին, պարունակի միջոցներ և պայմաններ, որոնց ներքո իրականացվել են փորձարկումները
Դիտողությունների բացակայության դեպքում Գնորդը Մատակարարի հետ միասին ստորագրում է հանձնման-ընդունման Ակտը:

	6. Документация
Փաստաթղթեր


	6.1.Требования к предоставлению документации
Փաստաթղթերին ներկայացվող պահանջներ

	Поставщик обязан предоставить следующую документацию:
1. Паспорта инструкции (руководства) по эксплуатации, чертеж.
2.  Сертификаты на используемые материалы, входящих в комплект поставки.
Техническую документацию предоставить в 2-х экземплярах, в бумажном формате и в электронной версии.
Մատակարարը պարտավոր է ներկայացնել հետևյալ փաստաթղթերը՝
3. Շահագործման հրահանգների (ձեռնարկների) անձնագրեր, գծագրեր
4. Մատակարարման կոմպլեկտում ներառված օգտագործվող նյութերի վկայականներ:
Տեխնիկական փաստաթղթերը ներկայացնել երկու օրինակից, թղթային ձևաչափով և էլեկտրոնային տարբերակով:

	7. Доставка и монтаж
Տեղափոխում և մոնտաժում


	7.1.  Место доставки
Առաքման վայր
	РА, Гехаркуникская область, ж/д станция Зод.
ՀՀ, Գեղարքունիկի մարզ, «Զոդ» երկաթգծի կայարան:


	7.2. Идентификационная табличка
Նույնականացման ցուցանակ
	Табличка из нержавеющего металлического сплава в соответствии с ГОСТ 12971-67. Место крепления внутри около силового щита и снаружи в торцевой части на уровне визуальной доступности.
Содержание таблички: производитель, заводской номер, год изготовления. Обозначения, указанные в табличке должны соответствовать технической сопроводительной документации.
Վահանակը՝ չժանգոտվող մետաղական խառնուրդից ըստ ԳՕՍՏ 12971-67-ի:
Ամրացման տեղը ներսից՝ ուժային վահանակի մոտ և դրսից վերջնամասում տեսողական մատչելիության մակարդակով:
Վահանակի բովանդակությունը՝
Արտադրողը, գործարանային համարը, արտադրության տարեթիվը: Վահանակում նշված նշումները պետքէ համապատասխանեն տեխնիկական ուղեկցող փաստաթղթերին:


	7.3. Порядок, состав работ
Աշխատանքների կարգն ու կազմը
	Поставщик обеспечивает поставку, доставку, установку в месте эксплуатации, определяемом Заказчиком (станция Зод), сборку и пуско-наладку оборудования и инженерных систем в модульном передвижном домике.
Домик должен соответствовать требованиям согласно Приложению №1 к ТЗ/
Մոդուլային շարժական տնակը պետք է համապատասխանի Տեխնիկական առաջադրանքին թիվ 1 Հավելվածի պահանջներին։
Մատակարարն ապահովում է Պատվիրատուի կողմից սահմանված շահագործման վայրում մոդուլային շարժական տնակում սարքավորումների և ինժեներական համակարգերի պատրաստումը, առաքումը, հավաքումը և գործարկումը:


	7.4. Сроки поставки
Առաքման ժամկետները
	Общий срок поставки, включая изготовление, доставку, монтаж, ПНР в месте эксплуатации, не более 2-х месяцев.
Առաքման ընդհանուր ժամկետը, ներառյալ պատրաստումը, հասցնումը, տեղադրումը, մոնտաժը, ՄԿԱ շահագործման վայրում, ոչ ավելի, քան 2 ամիս:

	
8. Порядок оплаты
Վճարման կարգը


	8.1. Порядок оплаты
Վճարման կարգը
	Оплата производится Покупателем:
Предоплата в размере не более 50% от общей суммы Договора, будет перечисляется на р/с Подрядчика после подписания Договора, в течении 15-и рабочих дней на основании выставленного счёта
Окончательный расчет после полного завершения работ подписания Сторонами Акта сдачи-приема на основании представленного счета – фактуры, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней.
Պայմանագրի ընդհանուր գումարի ոչ ավել քան 50%-ի չափով կանխավճար կփոխանցվի Կապալառուի հաշվին Պայմանագիրը ստորագրելուց հետո՝ 15 աշխատանքային օրվա ընթացքում՝ տրված հաշվի հիման վրա:
Վերջնական վճարումը աշխատանքի ամբողջական ավարտից և կողմերի կողմից ընդունման վկայականի ստորագրումից հետո՝ ներկայացված հաշիվ-ապրանքագրի հիման վրա, 15 (տասնհինգ) աշխատանքային օրվա ընթացքում:



	
«Գնորդ»
«Հարավկովկասյան երկաթուղի» ՓԲԸ


Գլխավոր 
տնօրեն՝ ___________________  Ա.Վ. Մելնիկով
	
	
«Покупатель»
ЗАО «Южно-Кавказская железная дорога»


Генеральный
директор։  __________________ А. В. Мельников


	



«Մատակարար»
«---------»
   


    Տնօրեն` __________________   Ա.Հ.Ա



                  
	
	



«Поставщик»
«------------»



Директор:____________________  И.О.Ф








[bookmark: _Toc235190443]Приложение №6 
к извещению о проведении запроса котировок №ЮКЖД-ЗКЦ 026/084          

Сведения об опыте участника 

ФОРМА
	Год заключения договора
	Реквизиты договора
	Контрагент
(с указанием филиала, представительства, подразделения которое выступает от имени юридического лица)
	Срок действия договора (момент вступления в силу, срок действия, дата окончательного исполнения)
	 Предмет договора (указываются только договоры о наличии требуемого опыта)
	Сумма договора (без учета НДС и с учетом НДС с указанием стоимости в год либо иной отчетный период)
	Стоимость фактически исполнения работ, оказанных услуг на основании надлежащим образом оформленных накладных, актов выполненных работ, оказанных услуг (без учета НДС с указанием стоимости по каждому акту (накладной)

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Итого по договору (указывается суммарная стоимость по каждому договору)

	
	
	
	
	
	
	



Датировано "_____" ____________________ 2026 г.

Имеющий полномочия подписать техническое предложение участника от имени ________________________________________________________
(Полное наименование участника)
______________________________________________________
(Должность, подпись, ФИО)                                                
Печать (при наличии)
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