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I. [bookmark: _Toc517167430]Условия проведения запроса предложений

	№ п/п
	Параметры конкурентной закупки
	Условия конкурентной закупки

	1.1
	Способ проведения конкурентной закупки и номер закупки
	Запрос предложений в бумажной форме 

	1.2
	Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона организатора закупки ЗАО «ЮКЖД»
	Организатор: Отдел конкурсных процедур, Дирекции материально-технологического обеспечения ЗАО «ЮКЖД»
Место нахождения заказчика: 0053, РА, г.Ереван, ул. Арцаха 32
Почтовый адрес заказчика: 0053, РА, г.Ереван, ул. Арцаха 32
Адрес электронной почты: tender@railway.am
Номер телефона: (+374) 60 46-31-74

	1.3
	Предмет закупки
	Производство работ по капитальному ремонту гостиницы в здании вокзала ст. Гюмри.

	1.4
	Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цена лота), максимальное значение цены договора, либо цена единицы товара, работы, услуги и максимальное значение цены договора
	 Начальная (максимальная) цена договора приведена с учетом всех видов налогов (в том числе без учета НДС/с учетом НДС) и составляет: 23 238 000 (двадцать три миллиона двести тридцать восемь тысяч) драм РА без НДС или 27 885 600 (двадцать семь миллионов восемьсот восемьдесят пять тысяч шестьсот) драм РА с НДС.

	1.5
	Порядок, место, дата начала, дата и время окончания срока подачи заявок на участие в закупке 
	Заявки предоставляются в порядке, предусмотренном документацией до 18:00 «02» июня 2021г., по адресу: г. Ереван, Арцаха 32, Дирекция материально -технологического обеспечения, отдел конкурсных процедур (в рабочие дни с 9:00 до 18:00, перерыв с 13:00 до 14:00). 
Дата начала подачи заявок – с момента опубликования извещения на сайте ЗАО ''ЮКЖД'' (раздел «Тендеры»), «14» мая 2021 г.
Дата окончания срока подачи заявок – 18:00 часов «02» июня  2021 г.

	1.6
	Информация о праве претендента запросить разъяснение конкурсной документации
	Участник вправе направить ЗАО «ЮКЖД» письменный запрос на разъяснение извещения и (или) документации о конкурентной закупке в сроки, установленные в документации о конкурентной закупке. 
Запрос юридического лица оформляется на фирменном бланке участника (при наличии) и подписывается уполномоченным лицом участника.
Запрос может быть направлен посредством почтовой связи, факсимильной связи, курьерской доставки, электронной почты, указанной в документации о конкурентной закупке, с подтверждением получения. 
ЗАО «ЮКЖД» обязано дать разъяснения, оформленные в соответствии с требованиями настоящего пункта, в течение 3 рабочих дней с даты поступления запроса. При этом ЗАО «ЮКЖД» вправе не осуществлять такое разъяснение в случае, если указанный запрос поступил позднее чем за 3 рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке.
Дата начала срока предоставления участникам разъяснений положений документации: «   14     » мая 2021 г.
Дата окончания срока предоставления участникам разъяснений положений документации: «     27   » мая 2021 г


	1.7
	Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в закупке
	[bookmark: _GoBack]Документы для участия в процедуре должны быть предоставлены согласно п. 2.2 Документации. 

	1.8
	Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, оказания услуги, сведения о возможности 
привлечения третьих лиц к исполнению обязательств по договору
	Местонахождение объектов: РА, г. Гюмри, Привокзальная площадь д. 1, здание вокзала ст. Гюмри.
Сроки начало и окончания работ- 60 календарных дней с даты подписания договора.
Привлечения третьих лиц к исполнению обязательств по договору не допускается.

	1.9
	Форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги;
	Оплата осуществляется в безналичной форме путем перечисления средств на счет контрагента.
По условиям запроса предложений предусмотрено предоплата в размере 30% от общей суммы договора.

	1.10
	Порядок формирования цены договора (цены лота) с учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей
	Начальная (максимальная) цена договора включает все расходы Исполнителя, в том числе стоимость транспортных расходов Исполнителя, всех видов налогов, сборов, других обязательных платежей, а также всех иных расходов, которые возникнут или могут возникнуть в ходе выполнения работ.

	1.11
	Порядок внесения изменений в документацию о конкурентной закупке и определения сроков продления подачи заявок в случае внесения изменений
	ЗАО «ЮКЖД» вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении запроса предложений не позднее чем за 1 день до дня окончания срока подачи заявок на участие в запросе предложений. 
В случае внесения изменений в извещение об осуществлении конкурентной закупки, документацию о конкурентной закупке срок подачи заявок на участие продлевается таким образом, чтобы с даты размещения на официальном сайте ЗАО «ЮКЖД» указанных изменений до даты окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке оставалось не менее половины срока подачи заявок на участие в такой закупке.

	1.12
	Информация о праве заказчика (в т.ч. организатора закупок) отказаться от проведения конкурентной закупки 
	ЗАО «ЮКЖД» вправе отменить конкурентную закупку до наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в конкурентной закупке и принятия решения о допуске претендентов к участию, не неся никакой ответственности перед любыми физическими и юридическими лицами, которым такое действие может принести убытки.

	1.13
	Информация об отклонении заявки, не соответствующей требованиям, изложенным в документации о конкурентной закупке
	Заказчик может отклонить представленные заявки в случае:
1) несоответствия заявки требованиям, указанным в документации о проведении запроса предложений;
2) предоставления участником неполного комплекта документов или оформления документов не в соответствии с требованиями документации о проведении запроса предложений;
3) указания цены товаров, работ, услуг и/или цены за единицу товара, работы, услуги выше начальной (максимальной) цены договора (цены лота) и/или начальной (максимальной) цены за единицу товара, работы, услуги (если такая цена установлена);
4) отсутствия разъяснений положений заявки (в случае требования заказчика, если такое требование направлено в соответствии документацией о конкурентной закупке);
5) отказа от проведения запроса предложений.
6) Предоставления предложения (заявки) на участие в запросе предложения после истечения срока подачи предложений (заявок).

	1.14
	Размер обеспечения исполнения договора, срок и порядок его предоставления и возврата (если организатором установлено требование обеспечения исполнения договора)
	Обеспечение не предусмотрено

	1.15
	Срок, в течение которого стороны должны подписать договор. 


	Срок заключения договора не ранее чем 10 дней и не позднее чем через 20 дней с даты подписания конкурсной комиссией итогового протокола, составленного по результатам конкурентной закупки.

	1.16
	Срок действия договора 
	Срок действия договора до 01.11.2021г.

	1.17
	Изменение количества предусмотренных договором товаров, объема работ, услуг при изменении потребности
	Изменение объёмов предусмотренных договором товаров при изменении потребности в услуге, на которую заключен договор, допускается в пределах 30% от начальной (максимальной) цены договора (цены лота) без учета НДС.

	1.18
	Выбор победителя
	По итогам конкурентной закупки определяется один победитель. 


	1.19
	Количество договоров и их виды
	Количество заключаемых договоров: 1 (один).
Вид заключаемого договора: договор на предоставление платных услуг.

	1.20
	Перечень документов, которые предоставляются для участия в Запросе котировок	 

	Для участия в запросе предложений участник надлежащим образом должен заполнить и предоставить: 
Приложение №2 (форма технического Предложения) 
Приложения №2.1;
Приложение №3 (форма заявки участника);
Приложение №4 (сведения об участнике)
Приложение №5 (информация о финансовом состоянии и производственной деятельности)
Приложение №6 (сведения об опыте участника на оказание аналогичных услуг)
Справка от налоговых органов об отсутствии задолженности по налогам; 
Копия регистра государственной регистрации.



II. Квалификационные требования к участникам запроса предложений

2.1. Участник должен иметь разрешительные документы на право осуществления деятельности, предусмотренной настоящей документацией, а именно проведение строительно-монтажных работ. В подтверждение в составе заявки предоставляется: 
-документ (лицензия), подтверждающий право осуществления указанной деятельности.
2.2. В составе заявки участник должен представить приложения, указанные в п.1.20 документации, заполненные в надлежащем порядке.
 В техническом предложении участника должны быть изложены все условия, соответствующие требованиям технического задания, либо более выгодные для заказчика.


III. Требование к услугам

3.1. Все требования к услугам должны соответствовать техническому заданию.

IV. Порядок проведения Запроса предложений

4.1. Участник запроса предложений
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
10.1. 
4.1.1. Участником признается любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, подавшие в установленные сроки и в установленном порядке заявку на участие в запросе предложений.
4.1.2. К участию в запросе предложений допускаются участники, соответствующие требованиям документации, предъявляемым обязательным и квалификационным требованиям, заявки которых соответствуют требованиям технического задания, документации, представившие надлежащим образом оформленные документы, предусмотренные документацией.
4.1.3. Участник несет все расходы и убытки, связанные с подготовкой и подачей своей заявки. Заказчик не несет никакой ответственности по расходам и убыткам, понесенным участниками в связи с их участием в запросе предложений.
4.1.4. Заявки рассматриваются как обязательства участников. Заказчик вправе требовать от победителя запроса предложений заключения договора на условиях, предложенных в его заявке.
4.2. Требования к участникам
4.2.1. Участник должен соответствовать обязательным требованиям документации. Заявка участника должна соответствовать требованиям технического задания документации. Для подтверждения соответствия требованиям документации в составе заявки должны быть представлены все необходимые документы и информация в соответствии с требованиями настоящей документации и приложений.
4.2.2. Информация о квалификационных требованиях и требованиях технического задания, а также о документах, представляемых в подтверждение данным требованиям, изложена в документации.
Участник должен соответствовать обязательным требованиям документации, а именно:
-соответствие участников требованиям, установленным законодательством и принятыми во исполнение его нормативными правовыми актами в сфере закупочной деятельности к лицам, осуществляющим поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом договора;
-не проведение ликвидации участника – юридического лица и отсутствие решения суда о признании участника – юридического лица несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;
-не приостановление деятельности участника в порядке, установленном Применимым законодательством, на дату подачи заявки на участие в закупке, а также отсутствие наложенного ареста на имущества участника;
- отсутствие у участника недоимки по налогам, сборам, пеням, налоговым санкциям, а также просроченной задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты всех уровней бюджетной системы Республики Армения и обязательных платежей в государственные внебюджетные фонды (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Республики Армения о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Республики Армения, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Республики Армения о налогах и сборах). Участник считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, просроченной задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;
- отсутствие между участником и ЗАО «ЮКЖД» конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель   ЗАО «ЮКЖД», член экспертной группы, член комиссии, лицо, ответственное за организацию конкурентной процедуры, состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и др.), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц – участников, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и не полнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. 
4.2.3.  требования, в том числе квалификационные требования (в зависимости от технических, технологических, функциональных (потребительских) характеристик товаров, работ, услуг), требования, предъявляемые к их безопасности, и/или иные показатели, связанные с определением соответствия участника специальным требованиям, предъявляемым законодательством Республики Армения, нормативными документами ЗАО «ЮКЖД» к поставщикам (исполнителям, подрядчикам), устанавливаются в настоящей документации о конкурентной закупке и предусматривает наличие  опыта осуществления оказания услуг по предмету закупки, стоимость которых составляет не менее чем 20 процентов начальной (максимальной) цены договора (цены лота), указанной в извещении, документации о конкурентной закупке. При этом учитывается стоимость всех выполненных, оказанных участником (с учетом правопреемственности) работ, услуг (по выбору участника) по предмету закупки. Соответствующий опыт подтверждается копиями актов и/или копиями договоров о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг.  Сведения предоставляются в составе заявки (по форме приложения №6);
Товары, работы, услуги, предлагаемые претендентом, должны соответствовать требованиям документации на проведение конкурентной закупки (технического задания).
4.2.4. Отстранение участника от участия в конкурентной закупке или отказ ЗАО «ЮКЖД» от заключения договора с победителем конкурентной закупки осуществляется в любой момент до заключения договора, если ЗАО «ЮКЖД» или комиссия обнаружит, что участник не соответствует требованиям, указанным документации, или предоставил недостоверную информацию в отношении своего соответствия указанным требованиям. 
4.2.5. Отстранение участника от участия в закупках может быть произведено при наличии просроченной задолженности перед ЗАО «ЮКЖД» за последние три года, предшествующие дате проведения процедуры размещения заказа, в случае невыполнения обязательств перед ЗАО «ЮКЖД», причинения вреда имуществу ЗАО «ЮКЖД» в размере не менее 25 процентов начальной (максимальной) цены договора. Наличие просроченной задолженности, неисполненных обязательств перед ЗАО «ЮКЖД», причинение вреда имуществу ЗАО «ЮКЖД» должны быть подтверждены решением суда или документом, подтверждающим факт наличия задолженности, неисполнения обязательств, причинения вреда имуществу ЗАО «ЮКЖД» (акт сверки расчетов, подписанный сторонами, документально подтвержденные претензии и т.п. с приложением документов, свидетельствующих о получении их контрагентом). 
4.2.6. В случае отказа ЗАО «ЮКЖД» от заключения договора с участником, в том числе с победителем, по основаниям, предусмотренным настоящей документацией, заказчик в течение 3 рабочих дней, следующих за днем установления факта, являющегося основанием для такого отказа, составляет протокол об отказе от заключения договора, содержащий информацию о месте и времени его составления, лице, с которым ЗАО «ЮКЖД» отказывается заключить договор, факте, являющемся основанием для такого отказа.
4.2.7. Участники имеют право выступать в отношениях, связанных с осуществлением закупки, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, и должны быть оформлены в соответствии с требованиями документации о конкурентной закупке.

4.3. Критерии и порядок оценки и сопоставления заявок

4.3.1. При сопоставлении заявок и определении победителя запроса предложений, победителем признаётся участник
- представивший предложение в соответствии с техническим заданием и настоящей документацией, 
- предложивший наименьшую цену,
- сроки выполнения работ.
4.3.2. В случае равных цен, победителем признаётся участник подавший заявку первым.
4.3.3. Рассмотрение заявок осуществляется на основании сведений и документов, представленных в подтверждение требований Технического задания и документации.
V. Порядок подачи, изменения и отзыва заявки

5.1. Заявки представляются в бумажной форме, в месте и до истечения срока, которые указаны в извещении и документации о конкурентной закупке.
5.2. В случае наличия в составе заявки документов и информации, текст которых не поддается прочтению, такие документы и информация считаются непредставленными.
5.3. Участник конкурентной закупки вправе подать только одну заявку на участие в такой закупке в отношении каждого предмета закупки (лота) в любое время с момента размещения извещения о ее проведении до предусмотренных извещением и документацией о конкурентной закупке даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке. Если участник подает более одной заявки по лоту, а ранее поданные им заявки по этому лоту не отозваны, все заявки такого участника по лоту отклоняются.
5.4. Заявка должна содержать всю указанную в документации о проведении запроса предложений информацию и документы:
1) наименование, организационно-правовая форма, место нахождения, почтовый адрес участника (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место жительства участника (для физического лица), номер телефона, адрес электронной почты, банковские реквизиты;
2) идентификационный номер налогоплательщика;
3) копии учредительных документов, документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего предложение;
4) предложение с указанием кода (номера), наименования процедуры запроса предложений, условий исполнения договора, ценовых, функциональных, количественных и качественных характеристик товаров, работ, услуг, предлагаемых участником;
5) документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего предложение.
5.5. Заявки оформляются на армянском и русском языках. Вся переписка, связанная с проведением закупки, ведется на армянском и русском и языках. В случае если для участия в закупке иностранному лицу потребуется извещение и документация о конкурентной закупке, приглашение к участию на иностранном языке, перевод на иностранный язык такое лицо осуществляет самостоятельно за свой счет, если иное не установлено в документации о конкурентной закупке, приглашении к участию.
5.6. Основанием для отказа в приеме заявки является истечение срока подачи заявок и/или несоответствие конверта с заявкой требованиям, установленным в документации о конкурентной закупке.
5.7. На конверте указываются наименование и код закупки (номер конкурентной процедуры), на участие в которой подается заявка, наименование и адрес участника. На конверте может быть указан номер лота.
5.8. Организатор закупок ЗАО «ЮКЖД» принимает конверты с заявками, за исключением конвертов, на которых отсутствует необходимая информация, либо незапечатанных конвертов, до истечения срока подачи заявок. Все конверты до приема организатором закупок подлежат проверке без вскрытия Службой безопасности ЗАО «ЮКЖД». 
5.9. Каждый конверт с конкурентной заявкой, поступивший в установленный срок, регистрируется организатором закупки. По требованию участника, подавшего конверт с конкурентной заявкой, организатор закупки выдает расписку в получении конверта с указанием времени и даты получения.
5.10. По истечении срока подачи заявок конверты с заявками не принимаются. Конверт с заявкой, полученный ЗАО «ЮКЖД» по истечении срока подачи заявок по почте, не вскрывается и не возвращается.
5.11. В документации о проведении запроса предложений не устанавливается срок действия заявок и окончательных предложений.
5.12. Заявка подается по адресу и в сроки, указанные в пункте 1.4. документации и может быть представлена как нарочно представителем участника, так и посредством почтовых отправлений.
5.13. Для подачи заявки представитель участника должен иметь при себе доверенность на право подачи документов, решение или приказ о назначении на должность лица, выдавшего доверенность, если от имени участника действует лицо на основании доверенности. Если от имени участника действует лицо на основании устава (учредительных документов), должны быть представлены решение о назначении лица на должность или приказ о назначении на должность. Документы/копии документов должны быть заверены подписью и печатью (при ее наличии) участника. Представитель участника должен иметь при себе паспорт.
5.14. Заявки представляются в двух запечатанных конвертах, имеющих четкую маркировку «Оригинал» и «Копия». 
5.15. Конверт «Копия» должен содержать копии всех документов, вложенных в конверт «Оригинал».
5.16. Маркировка конвертов «Оригинал» и «Копия» должна содержать следующую информацию:
«__________________________ (наименование и код закупки);
Оригинал (Копия) заявки на участие в запросе предложений №__________________ (указать номер и наименование закупки); не вскрывать до 18.00 часов, времени «02» июня 2021 г.».
5.17. Документы, представленные в составе каждого конверта, должны быть прошиты вместе с описью документов, скреплены печатью (при ее наличии) и заверены подписью уполномоченного лица участника. Все листы заявки должны быть пронумерованы. Все рукописные исправления, сделанные в заявке, должны быть завизированы лицом, подписавшим заявку на участие в запросе предложений.
5.18. Участник вправе изменить или отозвать свою заявку до истечения срока подачи заявок. Изменение заявки или уведомление о ее отзыве является действительным, если изменение осуществлено или уведомление получено ЗАО «ЮКЖД» (организатором закупок ЗАО «ЮКЖД) до истечения срока подачи заявок на участие в такой закупке. В случае изменения заявки датой подачи заявки на участие в конкурентной закупке считается дата подачи последних изменений.
5.19. Участник вправе изменить или отозвать поданную заявку в любое время до истечения срока подачи заявок.
5.20. Никакие изменения не могут быть внесены в заявку после окончания срока подачи заявок.
5.21. Для изменения заявки, представленной для участия в запросе предложений, необходимо до окончания срока подачи заявок представить по адресу, указанному в пункте 1.4 документации, запечатанный конверт, содержащий измененные документы, оформленные в порядке, предусмотренном документацией. Маркировка конверта должна содержать наименование и номер процедуры, номер лота, наименование и адрес участника, а также надпись «Изменения». 
5.22. Изменения заявки, представленной для участия в запросе предложений, могут быть представлены как нарочно представителем участника, так и посредством почтовых отправлений.
5.23. В случае изменения заявки датой подачи заявки на участие в процедуре закупки считается дата подачи последних изменений. 
5.24. Отзыв заявки, представленной для участия в запросе предложений, может быть представлен как нарочно представителем участника, так и посредством почтовых отправлений.
5.25. Для отзыва заявки, представленной для участия в запросе предложений, представители участников запроса предложений должны иметь при себе доверенность на право отзыва заявки, решение или приказ о назначении на должность лица, выдавшего доверенность, если от имени участника действует лицо на основании доверенности. Если от имени участника действует лицо на основании устава (учредительных документов), должны быть представлены решение о назначении лица на должность или приказ о назначении на должность. Документы/копии документов должны быть заверены подписью и печатью (при ее наличии) участника. Представитель участника должен иметь при себе паспорт.

VI. Заключение договора
6.1 Договор заключается с победителем запроса предложения, за исключением случаев, предусмотренных документацией.
6.2. Договор заключается на условиях и по цене, указанных в документации и в заявке победителя или участника.
6.3. При заключении договора с победителем запроса предложений (по лоту), договор должен быть заключен целиком на весь лот.
6.4. Если победитель запроса предложений уклонился от подписания договора либо не предоставил в установленные документацией сроки надлежащего обеспечения исполнения договора, он признается уклонившимся от заключения договора. В этом случае заказчик вправе заключить договор с участником, заявке которого присвоен второй номер.
6.5. Если заказчик отказался от заключения договора с победителем в порядке, предусмотренной настоящей документации, в связи с тем, что победитель не соответствует требованиям, указанным в документации о конкурентной закупке, и (или) предоставил недостоверную информацию в отношении своего соответствия таким требованиям, заказчик вправе заключить договор с участником, заявке которого присвоен второй номер.
6.6. Срок выполнения обязательств по договору определяется на основании требований документации и условий технического предложения. 
6.7. В случае уклонения победителя закупки от заключения договора заказчик вправе обратиться в суд с требованием о понуждении победителя закупки заключить договор и возместить убытки, причиненные уклонением от заключения договора, а также вправе заключить договор с иным участником в соответствии с Положением '' О закупке товаров, работ, услуг для нужд ЗАО''ЮКЖД''.
6.8. Срок передачи проекта договора от заказчика участнику, с которым заключается договор, не должен превышать срока, установленного в документации о закупке.
6.9. Срок передачи подписанного договора, обеспечения исполнения договора и иных документов (в случае наличия такого требования в документации) от участника, с которым заключается договор, заказчику не должен превышать срок, указанный в документации о закупке.
6.10. В случае непредставления договора, подписанного победителем или иным участником, с которым заключается договор, в сроки, указанные в документации о закупке, победитель и иной участник считаются уклонившимися от заключения договора.
[bookmark: Par1642][bookmark: P1642]В случае непредставления победителем или иным участником, с которым заключается договор, обеспечения исполнения договора (в случае наличия такого требования в документации о конкурентной закупке) в сроки, указанные в документации о конкурентной закупке, победитель и иной участник считаются уклонившимися от заключения договора.
6.11. Договор по результатам закупки заключается не ранее чем через 10 дней и не позднее чем через 20 дней с даты подписания конкурсной комиссией итогового протокола, составленного по результатам закупки.
6.12. Заказчик по согласованию с контрагентом вправе при заключении договора и/или в ходе исполнения договора изменить количество всех предусмотренных договором товаров, объем предусмотренных работ, услуг при изменении потребности в товарах, работах, услугах, на поставку, выполнение, оказание которых заключен договор, в пределах 30 процентов начальной (максимальной) цены договора (цены лота), если иное не предусмотрено в документации о конкурентной закупке, а также при выявлении потребности в дополнительном объеме товаров работ, услуг, не предусмотренных договором, но связанных с товарами, работами, услугами, предусмотренными договором.
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Техническое задание
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на капитальный ремонт гостиницы в здании вокзала на ст. Гюмри (инв. N10010013)

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔ
ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔ
Գյումր կայարանի շենքում Գյումրի կայանի հյուրանոցի հիմնանորոգման համար (ներգ. N10010013) 
	Перечень основных данных и требований
Հիմնական տվյալների և պահանջների ցանկ
	Основные данные и требования

Հիմնական տվյալներ և պահանջներ

	Общие положения
Ընդհանուր դրույթներ
	Здание вокзала на ст. Гюмри
Г.Гюмри, привокзальная площадь, д.1
Կայարանի Գյումրի կայանի շենք
Ք.Գյումրի, կայարանամերձ  հրապարակ, շ.1
Помещение в здании вокзала (изначально комната матери и ребёнка) было сдано в эксплуатацию в 1978г.
Կայարանի շենքի տարածքը (ի սկզբանե ՝ մոր և մանկան սենյակ) շահագործման է հանձնվել 1978թ.-ին:
В 2006г. был проведён косметический ремонт и помещение было перепрофилировано под гостиницу.
2006թ. Իրականացվել է կոսմետիկ վերանորոգում և տարածքը վերածվել է  հյուրանոցի:
Год последнего ремонта-2006г.
Վերանորոգման վերջին տարին - 2006 թ.
В помещении гостиницы должен быть произведён капитальный ремонт, включая крышу.
Հյուրանոցի տարածքում անհրաժեշտ է կատարել կապիտալ վերանորոգում, ներառյալ տանիքը և պատուհանների փոխարինում:

	Требования к производству строительных работ и качеству работ

Շինարարական աշխատանքների արտադրության և աշխատանքի որակի պահանջներ
	Ремонтные работы должны проводится в соответствии с требованиями действующих на территории Республики Армения нормативных документов, с соблюдением действующего Гражданского и Градостроительного кодекса. 
Վերանորոգման աշխատանքները պետք է իրականացվեն ՀՀ տարացքում գործող     կանոնակարգերին և պահանջներին, նաև Քաղաքաշինական և Քաղաքացիական օրենսգրքին համապատասխան:
Материалы, используемые при ремонте, должны соответствовать требованиям к качеству и быть  сертифицированы.
Վերանորոգման  նյութերը պետք է համապատասխանեն որակի պահանջներին և ունենան սերտիֆիկացում:
Основные виды работ и объёмы согласно ведомости объемов работ (приложение 1 к техническому заданию).
Աշխատանքների հիմնական տեսակները և ծավալները համաձայն թերությունների ակտի ( հավելված 1 )




	
Требования к составу Исполнительной документации, передаваемой Заказчику.
Պատվիրատուին փոխանցվող Գործադիր փաստաթղթերի կազմի պահանջները:
	Перечень документации передаваемой Исполнителем Заказчику при завершении работ:
Աշխատանքների ավարտից հետո կատարողի կողմից պատվիրատուին փոխանցված փաստաթղթերի ցանկ՝
  Ведомость изменений проекта, Акты освидетельствования скрытых работ, Акты освидетельствования ответственных конструкций, Документы о качестве (сертификаты, паспорта) на примененные материалы, Разрешительная документация, Исполненные чертежи. 
Նախագծի փոփոխությունների ամփոփագիր, Թաքնված աշխատանքների զնման ակտեր, Պատասխանատու կառույցների զնման ակտեր, Օգտագործվաց նյութերի որակի փաստաթղթեր (վկայագրեր, անձնագրեր), Թույլտվությունների փաստաթղթեր, Կատարված գծագրեր

	Состав и содержание работ,
Աշխատանքների կազմը և բովանդակությունը; 
Общие сроки и график выполнения работ
Աշխատանքների կատարման ընդհանուր ժամկետները և ժամանակացույցը: 
	Состав и содержание работ в соответствии с  прилагаемой  Ведомостью объемов работ      (Приложение 2.1);
Աշխատանքների կառուցվածքը և բովանդակությունը` համաձայն կցված ամփոփագրի աշխատանքների ծավալների և պայմանագրրային գնի (հավելված2.1 ).
Сроки начало и окончания работ- 60 календарных дней с даты подписания договора.
Աշխատանքների սկիզբը և ավարտը-60 օրացուցային օրում, պայմանագրի ստորագրումից անց:

	Наблюдаемые результаты строительных работ с соответствующими объемными показателями.
Համապատասխան ծավալային ցուցանիշներով շինարարական աշխատանքների դիտարկված արդյունքները:
	В соответствии с ведомостью объемов работ устранение неисправностей всех изношенных элементов конструкций здания, включая:
- работы по устройству кровли здания;
- внутренние отделочные работы помещений;
- электромонтажные работы;
 и устройство отопления в помещениях.
Շենքի կառուցվածքի բոլոր մասնիքների մաշվածության վերացման համապատասխան աշխատանքների ծավալների ամփոփագրի, ներառյալ.
-շենքի տանիքի կառուցվածքի աշխատանքներ;
-ներսի տարածքների հարդարման աշխատանքներ;
-տարածքների ջեռուցման և էլեկտրոմոնտաժային աշխատանքներ;
 В соответствующих актах выполненных работ должны отражаться аналогичные характеристики и показатели 
Կատարված աշխատանքների համապատասխան ակտերում պետք է արտացոլվեն նմանատիպ բնութագրեր և ցուցանիշներ, ինչպես նաև դրանց ձեռքբերման աստիճանի գնահատումը:


	Порядок контроля и приемки работ
Աշխատանքների վերահսկման և ընդունման կարգը
	 Исполнитель производит работы с применением качественных материалов, наличием сертификатов на применяемые материалы и в соответствии с требованиями нормативных документов, а также в ходе выполнения работ регулярно проводит строительный контроль.
 Строительные работы должны проводится с соблюдением графика производства работ и объемов строительных работ.
Приемку скрытых работ осуществлять при обязательном участии представителей технического надзора, Заказчика и Подрядчика.
По завершению строительных работ и оценки соответствия законченного строительством объекта, приемку работ оформить актом, подписанным обеими сторонами с участием представителя технического надзора.

Պատվիրատուի պահանջները աշխատանքների վերահսկման և ընդունման վերաբերյալ,  ներառյալ որակի հսկողությունը և օգտագործվող նյութերի վկայականների առկայությունը
Չերեվացող աշխատանքների ընդունումը կատարել տեխնիկական վերահսկումի և կողմերի ներկայությամբ:
  
շինարարական աշխատանքների ժամանակացույցի և ծավալի պահպանում;
 
կատարված աշխատանքի ընդունում պատշաճ ակտերի ստորագրմամբ;
контроль ведения Исполнительной документации . возлагается на ОКС ЗАО “ЮКЖД”. 
Գործադիր փաստաթղթերի վարման վերահսկումը , վստահել «ՀԿԵ » ՓԲԸ - ի կապիտալ շինարարության բաժնին: 
В процессе осуществления строительного контроля уполномоченное лицо со стороны ОКС, регулярно предоставляет Заказчику отчеты о результатах проверки. 
Շինարարության վերահսկողության իրականացման գործընթացում կապիտալ շինարարության բաժնի կողմից լիազորված անձը պարբերաբար  տրամադրում է Պատվիրատուին զեկույցներ ստուգման արդյունքների վերաբերյալ:








   Приложение 1 к тех. заданию
                                                                              Հավելված 1  տեխառաչադրանքին կից
                                         
	NN
п/п
	Намменование работ и затрат
Աշխատանքների և ծախսերի անվանումը
	Ед.изм.
Չափ. միավ.
	Кол-во
Քանակ

	1
	2
	3
	4

	1
	Разборка покрытия кровли  из  оцинкованной листовой стали  с обрешеткой    Տանիքի քանդում  պողպատե թերթերից կավարամածի հետ միասին 
	м2 մ2
	80

	2
	Устройство покрытия кровли   из  оцинкованной листовой стали    толщ.0,6мм с обрешеткой      Տանիքի պատրաստում 0,6մմ հաստ  կավարամածով
	м2 մ2
	80

	3
	Разборка   перегородок толщ. 10мм  из  перегородочных   плит     Միջնորմերի քանդում 10մմ հաստությամբ 
	м2
մ2
	5,85

	4
	Очистка стен    от старой краски Պատերի արաստաղների  մաքրում հին ներկից 
	м2 մ2
	1320

	5
	Высококачественная     штукатурка прямоугольных    колонн   
	м2
	5,4

	6
	Отбивка   штукатурки  стен պատերի սվաղի թափում 
	м2
	11

	7
	Улучшенная  гаджевая  штукатурка  стен  սենյակների   պատերի  գաջի լավորակ սվաղ 
	м2
	11

	8
	Улучшенная окраска  стен   за  2  раза    латексными  красками со сплошным выравниванием шпатлевкой  Լավորակ  ներկում  ակրիլային ներկով 
	м2 մ2
	1025

	9
	Разборка  пола из ковралита  Հատակի մաքրում կովրոլինից 
	м2 մ2 
	356,0

	10
	Разборка  паркетного пола  Հատակի քանդում 
	м2
	356

	11
	Разборка бетонного пола   толщ.5см 
	м2
	356

	12
	Устройство  бетонного  пола   из бетона В12,5 Ծանր, B 12,5     толщ. 5см   5սմ բետոնյա հատակի   պատրաստում  Ծանր, B 12,5    բետոնից 
	м2
մ2
	356

	13
	Покрытия пола  из  ламината толщ.12,5мм( класс-АС5)   с устройством  плинтусов Հատակի ծածկույթ ( դաս-АС5) 12,5մմ   հաստությամբ լամինատև հատակների տեղադրում  շրիշակների   հետ  միասին ;      
	м2 մ2
	356

	14
	Устройство каркаса  из   прямоугольных   труб  в коридоре 60x30x2,0մմ  для устройства перегородки из гипсокартона   Պողպատե,  60x30x2,0մմ խողովակների Հիմնակմախքի պատրաստում ուղղանկյուն խողովակներից միջանցքում 
	тн
տն
	0,314

	15
	Стоимость  прямоугольных   труб 60x30x2,0մմ Պողպատե, 60x30x2,0մմ խողովակների արժեք
	м
մ
	104

	16
	Окраска  металлических труб  масляной краской .Մետաղական  լավորակ ներկում   յուղաներկում 2 անգամ
	м2 մ2
	19

	17
	Устройство подвесного потолка  из гипсокартона на металлическом каркасе с утеплителем 5см  пенопласт   Առաստաղի երեսապատում գիպսակարտոնով    կարկասով  ջերմամեկուսացումով   5սմ պենոպլաստ 
	м2            
մ2
	356

	18
	Улучшенная окраска потолков     2  раза    латексными  красками  со сплошным выравниванием шпатлевкой  Լավորակ  ներկում  ակրիլային ներկով 
	м2 մ2
	356

	19
	Разборка   дверных блоков Դռների  քանդում 
	м2 մ2
	49,2

	20
	Разборка   деревянного  витража со сдачей на склад  Վիտրաշի քանդում  պահեստ հանձնելով 
	м2 մ2
	8,8

	21
	Установка   дверного  блока  облицовка древесина бука    դռան բլոկի  տեղադրում Փայտից, ներսի, երեսպատված կաղնու նրբատախտակով
	м2
	49,2

	22
	Установка   витражных дверей     цветных  металлопластиковых  декоративных
	м2
	8,8

	23
	Устройство   перегородок из гипсокартона   т -12,5мм   на  профильном каркасе по шагу   60см    вертикально,  по шагу  60см  горизонтально   каркас из профиля   (для крепления  (ГКЛ)), с пенопластом  для теплоизоляции и шумоизоляции     Միջնապատի կառուցում գիպսակարտոնից  մետաղական կարկասի  վրա 12,5մմ  տաքացումով  45մ

	м2 մ2
	3,6

	24
	Демонтаж алюминиевых окон со сдачей  на склад    Ալյումինե պատուհանների ապամոնտաժում  հանձնումով 
	м2 մ2
	94,3

	25
	Установка белых металлических  пластиковых оконных  блоков со стеклопакетом   отк.часть 16м2,  / Սպիտակ մետաղապլաստե ապակեփաթեթով պատուհանների բլոկի տեղադրում  բացվող
	м2 մ2
	16,00

	26
	Установка белых металлических  пластиковых оконных  блоков со стеклопакетом   глухая 78,3м3 / Սպիտակ մետաղապլաստե ապակեփաթեթով պատուհանների բլոկի տեղադրում  չբացվող
	м2 մ2
	78,30

	27
	Установка  подоконников  шир.  35см  
	м2 
	14,4

	28
	Доска  подоконная  пластмассовая шир.35см  Պլաստմասե, լայն35սմ, սպիտակ պատուհանագոք
	м
	41

	29
	Пробивка борозды  под эл.провод с заделкой  цементным раствором 
Գծանցկացում հոսանքի համար 
	м
մ
	1100,0

	30
	Заделка шва  цементным раствором 
	м2
մ2
	22,0

	31
	Установка пластмассовой   коробки  с  установкой Автомата  32 Ампер  и выключателей 
Պլաստմասե տուփի տեղադրում 
	шт
	1

	32
	Автомат32  Ампер 32Ա Անջատիչ 
	шт
հատ
	3

	33
	Прокладка  многожильного  скрытого провода  марки  ППВГ, 2x1,5մմ²   внутри помещения 
Բազմաջիղ պղնձյա  լարիՊղնձե,2x1,5մմ² անցկացում  գոֆրե խողովակի միջով
	м
մ
	1500

	34
	Прокладка  многожильного  скрытого провода   ՊВВП, 2x2,5մմ²   внутри помещения 
Բազմաջիղ պղնձյա  լարի ՊՊՎG Պղնձե,  2x2,5մմ²  անցկացում  
	м
մ
	980

	35
	Штепсельная розетка с заземляющим 220В, 10А  / Վարդակ արտաքին 
	шт
հատ
	60

	36
	Выключатель нормального исполнения 220В, 6А / Փոխարկիչ
	шт
հատ
	29

	37
	Установка: Светильник  LED30Х30)
	шт
հատ
	60

	38
	Уборка помещения от мусора,  погрузка  строймусора  на  а/с  и  вывоз  на  расст. 12км. Շին  աղբի  բարձում  ինքնաթափ  և  տեղափոխում  12կմ
	тн
տն
	45

	
	Отопление 
	
	

	39
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 20 мм  
	м մ
	56,0

	   40
	Установка  фасонных  частей : тройник 40*40*20Ձևավոր մասերի տեղադրում մետաղապլաստիկ խողովակների համար  40*40*20
	шт
հատ
	1,0

	41
	Установка  фасонных  частей : тройник 20*20*20Ձևավոր մասերի տեղադրում մետաղապլաստիկ խողովակների համար  20*20*20
	шт
հատ
	1,0

	42
	Установка  фасонных  частей: тройник 20*20*15Ձևավոր մասերի տեղադրում մետաղապլաստիկ խողովակների համար  20*20*15
	шт
հատ
	12,0

	43
	Установка  фасонных  частей : тройник 25*25*20Ձևավոր մասերի տեղադրում մետաղապլաստիկ խողովակների համար  25*25*20
	шт
հատ
	1,0

	44
	Монтаж вентилей -бабочек  d=20мм                Փականի տեղադրում d=20մմ 
	шт
հատ
	25

	45
	Установка радиаторов: алюминиевых (Радиаторы алюминиевые: (конвекторы)  высота 650 мм)(179секций*0,16квт=28,64квт)
	экм
	51,1

	46
	Стоимость  секции   радиаторов Ալյումինե, ջեռուցման, h=650մմ 
	шт
	179

	47
	Сверление отверстий  в каменных стенах Ф50мм L=25см . պատերի  մեջ անցքերի բացում
	отв.
բացվ.
	22

	48
	Сверление отверстий  в каменных стенах Ф32мм L=25см . պատերի  մեջ անցքերի բացում
	отв.
բացվ.
	26

	49
	Установка гильз  из поливинилхлоридных труб    Ф50мм
	шт
	22

	50
	Установка гильз   для  из поливинилхлоридных Ф40мм 30см 
	шт
	26

	51
	Монтаж двухконтурного котла 36кВТ  
	шт
հատ
	1

	52
	Прокладка газопроводных стальных  труб наружным диаметром: 20 мм  
	м մ
	1,5

	53
	Масляная  окраска   газопроводных стальных  труб  за  2 раза
	м2մ2
	0,5

	54
	Монтаж вентилей  d=20мм                Փականի տեղադրում d=20մմ 
	шт
հատ
	1

	55
	Монтаж металлопластовых труб водоснабжения наружным диаметром:    d=40Մետաղապլաստե խողովակների մոնտաժ   d=40 
	м մ
	82,0

	56
	Установка  фасонных  частей:    тройник Ф=40*40*40Ձևավոր մասերի տեղադրում մետաղապլաստիկ խողովակների համար40*40*40
	шт
հատ
	2,0

	57
	Установка  фасонных  частей:    тройник Ф=40*40*15Ձևավոր մասերի տեղադրում մետաղապլաստիկ խողովակների համար40*40*15
	шт
հատ
	16,0

	58
	Монтаж металлопластовых труб водоснабжения наружным диаметром:    d=32  Մետաղապլաստե խողովակների մոնտաժ  d=32 
	м մ
	36,0

	59
	Установка  фасонных  частей:  угольник Ф=40*40*40Ձևավոր մասերի տեղադրում մետաղապլաստիկ խողովակների համար40*40*40
	шт
հատ
	4,0

	60
	Установка  фасонных  частей:    переход Ф=40*32Ձևավոր մասերի տեղադրում մետաղապլաստիկ խողովակների համար40*32
	шт
հատ
	4,0

	61
	Установка  фасонных  частей:    тройник Ф=32*32*15Ձևավոր մասերի տեղադրում մետաղապլաստիկ խողովակների համար 32*32*15
	шт
հատ
	10,0

	62
	Установка  фасонных  частей:  угольник Ф=32*32Ձևավոր մասերի տեղադրում մետաղապլաստիկ խողովակների համար=32*32
	шт
հատ
	4,0

	63
	Монтаж металлопластовых труб наружным диаметром:    d=25Մետաղապլաստե խողովակների մոնտաժ d=25
	м մ
	44,0

	64
	Установка  фасонных  частей:  угольник Ф=25*25Ձևավոր մասերի տեղադրում մետաղապլաստիկ խողովակների համար25*25
	шт
հատ
	4,0

	65
	Установка  фасонных  частей:  угольник Ф=25*25*15Ձևավոր մասերի տեղադրում մետաղապլաստիկ խողովակների համար25*25*15
	шт
հատ
	14,0

















Приложение № 2
к документации 

Техническое предложение

Оформляется участником запроса предложений
«____» ___________ 20__ г.

Наименование участника: указать наименование участника, ИНН

Номер и предмет конкурса
участник должен указать номер и предмет запроса предложения, соответствующие указанным в документации.

	Наименование услуг

	Наименование Услуги
	

	Капитальный ремонт гостиницы в  здании вокзала ст.Гюмри.
	участник должен указать оказание данных услуг (да/нет)

	Стоимость услуг в драмах РА без НДС
	

	Стоимость Услуги 
	участник должен указать цену оказанных услуг

	Сроки оказания услуг
	

	Сроки оказания Услуги
	участник должен указать продолжительность  (количество календарных дней) оказания полного объёма  услуг

	Форма, сроки и порядок оплаты

	Форма оплаты 
	Участник должен указать форму оплаты по договору в соответствии с проектом договора. Участник вместо указания формы оплаты вправе указать: «_________ (указать наименование участника) настоящим подтверждает, что согласен с формой оплаты, указанной в  проекте договора.

	Срок и порядок оплаты
	Участник должен указать конкретные сроки и порядок оплаты по договору в соответствии с проектом договора.
Участник вместо указания срока и порядка оплаты вправе указать: «_________ (указать наименование участника) настоящим подтверждает, что согласен со сроками и порядком оплаты, указанными в  проекте договора.


Имеющий полномочия подписать техническое предложение участника от имени      ________________________________________________________
(Полное наименование участника)
_________________________________________________________________
(Должность, подпись, ФИО)                                        




Приложение № 2.1                                                                                        
                                                                                                                                       к документации  
                Ценовое предложение по капитальному ремонту гостиницы
                                         
	NN
п/п
	Намменование работ и затрат
Աշխատանքների և ծախսերի անվանումը
	Ед.изм.
Չափ. միավ.
	Кол-во
Քանակ
	Цена за ед. в драмах РА без НДС
	Сумма в драмах РА без НДС
	Цена за ед. в драмах РА с НДС
	Сумма в драмах РА с НДС

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	Разборка покрытия кровли  из  оцинкованной листовой стали  с обрешеткой    Տանիքի քանդում  պողպատե թերթերից կավարամածի հետ միասին 
	м2 մ2
	80
	
	
	
	

	2
	Устройство покрытия кровли   из  оцинкованной листовой стали    толщ.0,6мм с обрешеткой      Տանիքի պատրաստում 0,6մմ հաստ  կավարամածով
	м2 մ2
	80
	
	
	
	

	3
	Разборка   перегородок толщ. 10мм  из  перегородочных   плит     Միջնորմերի քանդում 10մմ հաստությամբ 
	м2
մ2
	5,85
	
	
	
	

	4
	Очистка стен    от старой краски Պատերի արաստաղների  մաքրում հին ներկից 
	м2 մ2
	1320
	
	
	
	

	5
	Высококачественная     штукатурка прямоугольных    колонн   
	м2
	5,4
	
	
	
	

	6
	Отбивка   штукатурки  стен պատերի սվաղի թափում 
	м2
	11
	
	
	
	

	7
	Улучшенная  гаджевая  штукатурка  стен  սենյակների   պատերի  գաջի լավորակ սվաղ 
	м2
	11
	
	
	
	

	8
	Улучшенная окраска  стен   за  2  раза    латексными  красками со сплошным выравниванием шпатлевкой  Լավորակ  ներկում  ակրիլային ներկով 
	м2 մ2
	1025
	
	
	
	

	9
	Разборка  пола из ковралита  Հատակի մաքրում կովրոլինից 
	м2 մ2 
	356,0
	
	
	
	

	10
	Разборка  паркетного пола  Հատակի քանդում 
	м2
	356
	
	
	
	

	11
	Разборка бетонного пола   толщ.5см 
	м2
	356
	
	
	
	

	12
	Устройство  бетонного  пола   из бетона В12,5 Ծանր, B 12,5     толщ. 5см   5սմ բետոնյա հատակի   պատրաստում  Ծանր, B 12,5    բետոնից 
	м2
մ2
	356
	
	
	
	

	13
	Покрытия пола  из  ламината толщ.12,5мм( класс-АС5)   с устройством  плинтусов Հատակի ծածկույթ ( դաս-АС5) 12,5մմ   հաստությամբ լամինատև հատակների տեղադրում  շրիշակների   հետ  միասին ;      
	м2 մ2
	356
	
	
	
	

	14
	Устройство каркаса  из   прямоугольных   труб  в коридоре 60x30x2,0մմ  для устройства перегородки из гипсокартона   Պողպատե,  60x30x2,0մմ խողովակների Հիմնակմախքի պատրաստում ուղղանկյուն խողովակներից միջանցքում 
	тн
տն
	0,314
	
	
	
	

	15
	Стоимость  прямоугольных   труб 60x30x2,0մմ Պողպատե, 60x30x2,0մմ խողովակների արժեք
	м
մ
	104
	
	
	
	

	16
	Окраска  металлических труб  масляной краской .Մետաղական  լավորակ ներկում   յուղաներկում 2 անգամ
	м2 մ2
	19
	
	
	
	

	17
	Устройство подвесного потолка  из гипсокартона на металлическом каркасе с утеплителем 5см  пенопласт   Առաստաղի երեսապատում գիպսակարտոնով    կարկասով  ջերմամեկուսացումով   5սմ պենոպլաստ 
	м2            
մ2
	356
	
	
	
	

	18
	Улучшенная окраска потолков     2  раза    латексными  красками  со сплошным выравниванием шпатлевкой  Լավորակ  ներկում  ակրիլային ներկով 
	м2 մ2
	356
	
	
	
	

	19
	Разборка   дверных блоков Դռների  քանդում 
	м2 մ2
	49,2
	
	
	
	

	20
	Разборка   деревянного  витража со сдачей на склад  Վիտրաշի քանդում  պահեստ հանձնելով 
	м2 մ2
	8,8
	
	
	
	

	21
	Установка   дверного  блока  облицовка древесина бука    դռան բլոկի  տեղադրում Փայտից, ներսի, երեսպատված կաղնու նրբատախտակով
	м2
	49,2
	
	
	
	

	22
	Установка   витражных дверей     цветных  металлопластиковых  декоративных
	м2
	8,8
	
	
	
	

	23
	Устройство   перегородок из гипсокартона   т -12,5мм   на  профильном каркасе по шагу   60см    вертикально,  по шагу  60см  горизонтально   каркас из профиля   (для крепления  (ГКЛ)), с пенопластом  для теплоизоляции и шумоизоляции     Միջնապատի կառուցում գիպսակարտոնից  մետաղական կարկասի  վրա 12,5մմ  տաքացումով  45մ

	м2 մ2
	3,6
	
	
	
	

	24
	Демонтаж алюминиевых окон со сдачей  на склад    Ալյումինե պատուհանների ապամոնտաժում  հանձնումով 
	м2 մ2
	94,3
	
	
	
	

	25
	Установка белых металлических  пластиковых оконных  блоков со стеклопакетом   отк.часть 16м2,  / Սպիտակ մետաղապլաստե ապակեփաթեթով պատուհանների բլոկի տեղադրում  բացվող
	м2 մ2
	16,00
	
	
	
	

	26
	Установка белых металлических  пластиковых оконных  блоков со стеклопакетом   глухая 78,3м3 / Սպիտակ մետաղապլաստե ապակեփաթեթով պատուհանների բլոկի տեղադրում  չբացվող
	м2 մ2
	78,30
	
	
	
	

	27
	Установка  подоконников  шир.  35см  
	м2 
	14,4
	
	
	
	

	28
	Доска  подоконная  пластмассовая шир.35см  Պլաստմասե, լայն35սմ, սպիտակ պատուհանագոք
	м
	41
	
	
	
	

	29
	Пробивка борозды  под эл.провод с заделкой  цементным раствором 
Գծանցկացում հոսանքի համար 
	м
մ
	1100,0
	
	
	
	

	30
	Заделка шва  цементным раствором 
	м2
մ2
	22,0
	
	
	
	

	31
	Установка пластмассовой   коробки  с  установкой Автомата  32 Ампер  и выключателей 
Պլաստմասե տուփի տեղադրում 
	шт
	1
	
	
	
	

	32
	Автомат32  Ампер 32Ա Անջատիչ 
	шт
հատ
	3
	
	
	
	

	33
	Прокладка  многожильного  скрытого провода  марки  ППВГ, 2x1,5մմ²   внутри помещения 
Բազմաջիղ պղնձյա  լարիՊղնձե,2x1,5մմ² անցկացում  գոֆրե խողովակի միջով
	м
մ
	1500
	
	
	
	

	34
	Прокладка  многожильного  скрытого провода   ՊВВП, 2x2,5մմ²   внутри помещения 
Բազմաջիղ պղնձյա  լարի ՊՊՎG Պղնձե,  2x2,5մմ²  անցկացում  
	м
մ
	980
	
	
	
	

	35
	Штепсельная розетка с заземляющим 220В, 10А  / Վարդակ արտաքին 
	шт
հատ
	60
	
	
	
	

	36
	Выключатель нормального исполнения 220В, 6А / Փոխարկիչ
	шт
հատ
	29
	
	
	
	

	37
	Установка: Светильник  LED30Х30)
	шт
հատ
	60
	
	
	
	

	38
	Уборка помещения от мусора,  погрузка  строймусора  на  а/с  и  вывоз  на  расст. 12км. Շին  աղբի  բարձում  ինքնաթափ  և  տեղափոխում  12կմ
	тн
տն
	45
	
	
	
	

	
	Отопление 
	
	
	
	
	
	

	39
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 20 мм  
	м մ
	56,0
	
	
	
	

	   40
	Установка  фасонных  частей : тройник 40*40*20Ձևավոր մասերի տեղադրում մետաղապլաստիկ խողովակների համար  40*40*20
	шт
հատ
	1,0
	
	
	
	

	41
	Установка  фасонных  частей : тройник 20*20*20Ձևավոր մասերի տեղադրում մետաղապլաստիկ խողովակների համար  20*20*20
	шт
հատ
	1,0
	
	
	
	

	42
	Установка  фасонных  частей: тройник 20*20*15Ձևավոր մասերի տեղադրում մետաղապլաստիկ խողովակների համար  20*20*15
	шт
հատ
	12,0
	
	
	
	

	43
	Установка  фасонных  частей : тройник 25*25*20Ձևավոր մասերի տեղադրում մետաղապլաստիկ խողովակների համար  25*25*20
	шт
հատ
	1,0
	
	
	
	

	44
	Монтаж вентилей -бабочек  d=20мм                Փականի տեղադրում d=20մմ 
	шт
հատ
	25
	
	
	
	

	45
	Установка радиаторов: алюминиевых (Радиаторы алюминиевые: (конвекторы)  высота 650 мм)(179секций*0,16квт=28,64квт)
	экм
	51,1
	
	
	
	

	46
	Стоимость  секции   радиаторов Ալյումինե, ջեռուցման, h=650մմ 
	шт
	179
	
	
	
	

	47
	Сверление отверстий  в каменных стенах Ф50мм L=25см . պատերի  մեջ անցքերի բացում
	отв.
բացվ.
	22
	
	
	
	

	48
	Сверление отверстий  в каменных стенах Ф32мм L=25см . պատերի  մեջ անցքերի բացում
	отв.
բացվ.
	26
	
	
	
	

	49
	Установка гильз  из поливинилхлоридных труб    Ф50мм
	шт
	22
	
	
	
	

	50
	Установка гильз   для  из поливинилхлоридных Ф40мм 30см 
	шт
	26
	
	
	
	

	51
	Монтаж двухконтурного котла 36кВТ  
	шт
հատ
	1
	
	
	
	

	52
	Прокладка газопроводных стальных  труб наружным диаметром: 20 мм  
	м մ
	1,5
	
	
	
	

	53
	Масляная  окраска   газопроводных стальных  труб  за  2 раза
	м2մ2
	0,5
	
	
	
	

	54
	Монтаж вентилей  d=20мм                Փականի տեղադրում d=20մմ 
	шт
հատ
	1
	
	
	
	

	55
	Монтаж металлопластовых труб водоснабжения наружным диаметром:    d=40Մետաղապլաստե խողովակների մոնտաժ   d=40 
	м մ
	82,0
	
	
	
	

	56
	Установка  фасонных  частей:    тройник Ф=40*40*40Ձևավոր մասերի տեղադրում մետաղապլաստիկ խողովակների համար40*40*40
	шт
հատ
	2,0
	
	
	
	

	57
	Установка  фасонных  частей:    тройник Ф=40*40*15Ձևավոր մասերի տեղադրում մետաղապլաստիկ խողովակների համար40*40*15
	шт
հատ
	16,0
	
	
	
	

	58
	Монтаж металлопластовых труб водоснабжения наружным диаметром:    d=32  Մետաղապլաստե խողովակների մոնտաժ  d=32 
	м մ
	36,0
	
	
	
	

	59
	Установка  фасонных  частей:  угольник Ф=40*40*40Ձևավոր մասերի տեղադրում մետաղապլաստիկ խողովակների համար40*40*40
	шт
հատ
	4,0
	
	
	
	

	60
	Установка  фасонных  частей:    переход Ф=40*32Ձևավոր մասերի տեղադրում մետաղապլաստիկ խողովակների համար40*32
	шт
հատ
	4,0
	
	
	
	

	61
	Установка  фасонных  частей:    тройник Ф=32*32*15Ձևավոր մասերի տեղադրում մետաղապլաստիկ խողովակների համար 32*32*15
	шт
հատ
	10,0
	
	
	
	

	62
	Установка  фасонных  частей:  угольник Ф=32*32Ձևավոր մասերի տեղադրում մետաղապլաստիկ խողովակների համար=32*32
	шт
հատ
	4,0
	
	
	
	

	63
	Монтаж металлопластовых труб наружным диаметром:    d=25Մետաղապլաստե խողովակների մոնտաժ d=25
	м մ
	44,0
	
	
	
	

	64
	Установка  фасонных  частей:  угольник Ф=25*25Ձևավոր մասերի տեղադրում մետաղապլաստիկ խողովակների համար25*25
	шт
հատ
	4,0
	
	
	
	

	65
	Установка  фасонных  частей:  угольник Ф=25*25*15Ձևավոր մասերի տեղադրում մետաղապլաստիկ խողովակների համար25*25*15
	шт
հատ
	14,0
	
	
	
	

	ИТОГО; 
	
	
	
	
	








Приложение № 3
к документации 

На бланке участника
Конкурсная комиссия ЗАО «Южно-Кавказская железная дорога»
заявка
КОМУ: ЗАО «Южно-Кавказская железная дорога»
    Изучив документацию для запроса предложений, мы, нижеподписавшиеся, предлагаем предоставить услуги в соответствии с указанной документацией для запроса предложений на сумму _______________________________________________________________________ драм РА без НДС или _______________________________________________________________________ драм РА с НДС.
    	Мы согласны придерживаться положений настоящей заявки до даты начала исполнения договора, начиная с даты, установленной как день вскрытия конвертов с заявками. Эта заявка будет для нас обязательной и может быть принята в любой момент до истечения указанного периода.
Настоящим подтверждаем, что:
- товары, результаты работ, услуг, предлагаемые _______ (наименование участника), свободны от любых прав со стороны третьих лиц, ________ (наименование участника) согласно передать все права на товары, результаты работ, услуг в случае признания победителем заказчику;
- поставляемый товар не является контрафактным (применимо если условиями закупки предусмотрена поставка товара);
- поставляемый товар является новым (не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства) в случае, если иное не предусмотрено техническим заданием извещения о проведении запроса котировок (применимо если условиями закупки предусмотрена поставка товара);
- ________ (наименование участника, лиц, выступающих на стороне участника) не находится в процессе ликвидации;
- в отношении ____ (наименование участника, лиц, выступающих на стороне участника) не открыто конкурсное производство;
- на имущество ________ (наименование участника, лиц, выступающих на стороне участника) не наложен арест, экономическая деятельность не приостановлена;
- у руководителей, членов коллегиального исполнительного органа и главного бухгалтера _____ (наименование участника лиц, выступающих на стороне участника) отсутствуют непогашенные судимости за преступления в сфере экономики, в отношении указанных лиц не применялись наказание в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товаров, выполнением работ, оказанием услуг, являющихся предметом запроса котировок, и административные наказания в виде дисквалификации;
Настоящим ____________ (наименование участника) подтверждает и гарантирует подлинность всех документов, представленных в составе котировочной заявки.
  	До подготовки и оформления официального договора настоящая заявка вместе с Вашим уведомлением о присуждении договора будут исполнять роль обязательного договора между нами.
	Мы понимаем, что Вы не обязаны признать победившей заявку и предложение, имеющие наименьшую цену. 
	В случае принятия нашей заявки и предложения
Мы обязуемся:
- Заключить договор на оказание услуг
- Начать оказание услуг на условиях договора, заключенного по результатам и дополнительных соглашений к нему.    


Датировано "_____" ____________________ 2021 г.


Имеющий полномочия подписать техническое предложение участника от имени ________________________________________________________
(Полное наименование участника)
_______________________________________________________
(Должность, подпись, ФИО)                                                
Печать (при наличии)



















Приложение № 4
к документации 

СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТНИКЕ

1. Полное название компании (фирмы)
	 Адрес: 
	 Телефон:   
Факс:
 Зарегистрированный адрес офиса: 
2. Руководитель: (Ф.И.О.)
3. Профилирующее направление деятельности компании: 
4.Организационно-правовая форма компании (фирмы): 
5. Уставной капитал: _____________ 
6. Опыт работы (лет) 
        в стране 0,0 года
	за рубежом  0,0 года
7. Банковские реквизиты:
8. Название и адрес филиалов и дочерних предприятий:    
9. Если данная компания дочерняя, какова ее роль и участие в проектах материнской компании.
10. Привести здесь или дать на отдельном листе организационную структуру компании, включая положение директоров и ключевых должностных лиц.

Контактные лица
Уполномоченные представители Заказчика, эксперты Конкурсной комиссии Заказчика могут связаться со следующими лицами для получения дополнительной информации об Участнике:
Справки по общим вопросам и вопросам управления
Ф.И.О., должность, тел. (код)
Справки по кадровым вопросам
Ф.И.О., должность, тел. (код)
Справки по техническим вопросам
Ф.И.О., должность, тел. (код)
Справки по финансовым вопросам
Ф.И.О., должность, тел. (код)
Датировано "_____" ____________________ 2021 г.

Имеющий полномочия подписать техническое предложение участника от имени ________________________________________________________
(Полное наименование участника)
______________________________________________________
(Должность, подпись, ФИО)                                                
Печать (при наличии)









Приложение № 5
к документации 


ИНФОРМАЦИЯ О ФИНАНСОВОМ СОСТОЯНИИ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1. Дата создания: ________ год
2. Уставной капитал: _____________________________________(___________)
3.Банковские реквизиты:
· наименование банка, 
· телекс, телефон, 
· ИНН, БИК, корр. счет, расч. счет 
4. Форма собственности:
Государственная (да, нет) 									
Смешанная (да, нет) 										
Кооперативная (да, нет) 									
Частная (да, нет)         __________________
С участием иностранного капитала (да, нет) _____
5. Основной вид деятельности: _________________________________________
6. Другие виды деятельности: _________________________________________
7. Торговый оборот Участника, включая НДС за 2019-2020 гг. 	   															
Имеющий полномочия подписать информационный лист Участника от имени компании (фирмы).

Датировано "_____" ____________________ 2021 г.

Имеющий полномочия подписать техническое предложение участника от имени ________________________________________________________
(Полное наименование участника)
______________________________________________________
(Должность, подпись, ФИО)                                                
Печать (при наличии)
 








Приложение № 6
к документации

Сведения об опыте участника на оказание аналогичных услуг
ФОРМА
	год
	Реквизиты договора
	Контрагент
(с указанием филиала, представительства, подразделения которое выступает от имени юридического лица)
	Срок действия договора (момент вступления в силу, срок действия, дата окончательного исполнения)
	 Предмет договора (указываются только договоры о наличии требуемого опыта)
	Сумма договора (в драм, без учета НДС и с учетом НДС с указанием стоимости в год либо иной отчетный период)
	Стоимость фактически исполнения работ, оказанных услуг на основании надлежащим образом оформленных накладных, актов выполненных работ, оказанных услуг (в драм., без учета НДС с указанием стоимости по каждому акту (накладной)

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Итого по договору (указывается суммарная стоимость по каждому договору)

	
	
	
	
	
	
	



Датировано "_____" ____________________ 2021г.

Имеющий полномочия подписать техническое предложение участника от имени ________________________________________________________
(Полное наименование участника)
______________________________________________________
(Должность, подпись, ФИО)                                                
Печать (при наличии)

   

	              ՎՃԱՐՈՎԻ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՏՈՒՑՄԱՆ  
ՊԱՅՄԱՆԱԳՐ                                                    №ՆՅՈՒ -   
 ДОГОВОР НА                                                                               ______________________
ОКАЗАНИЕ ПЛАТНЫХ УСЛУГ                  №НЮ -  
   ք.Երևան/ г.Ереван                                                                                           “_____  ” ______________ 20    թ./г.









______ «____________», именуемое в дальнейшем «ИСПОЛНИТЕЛЬ», в лице __________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и  Закрытое акционерное общество «Южно-Кавказская железная дорога» в лице ____ __________. действующего на основании ________, именуемое в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. На условиях настоящего соглашения   ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется предоставлять услуги, указанные в подпункте 1.2, по указанию ЗАКАЗЧИКА, а ЗАКАЗЧИК обязуется принять и оплатить данные услуги в установленном порядке в соответствии с пунктом 3. 

1.2. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется предоставить ЗАКАЗЧИКУ следующие услуги: ___________________________________________.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется:
2.1.1. Предоставлять услуги в надлежащем качестве и в полном объеме.
2.1.2. По указанию ЗАКАЗЧИКА безвозмездно устранять выявленные недостатки.
2.1.3. Предоставлять услуги лично и собственными силами.
2.2. Исполнитель имеет право:
2.2.1. Расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке в случае неуплаты услуги со стороны ЗАКАЗЧИКА.

3. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

3.1. Общая стоимость услуг, предоставляемых по настоящему Договору, составляет __________ (_______) драмов РА, включая налоги. 
3.2. Оплата производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет ИСПОЛНИТЕЛЯ согласно п.п.3.3.

3.3. ИСПОЛНИТЕЛЬ приступает к выполнению услуг согласно настоящего Договора, при ___ % предоплате от общей суммы Договора на свой счет со стороны ЗАКАЗЧИКА, в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента оплаты.
     3.4. Окончательный расчет будет осуществлен после подписания акта оказанных услуг в течение 10 (десяти) банковских дней. 

4. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

4.1. При завершении услуг ИСПОЛНИТЕЛЬ предоставляет Акт оказанных услуг ЗАКАЗЧИКУ согласно с условиями настоящего Договора.
4.2. ЗАКАЗЧИК обязан подписать акт оказанных услуг в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения и отправить один экземпляр подписанного акта на адрес ИСПОЛНИТЕЛЯ, в ином случае предоставить мотивированный отказ.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством РА.
5.2. Любые споры, возникшие по настоящему Договору, решаются путем переговоров. В случае не достижения перемирия, спор решается согласно законодательству РА.

6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
6.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, в том числе объявленной или фактической войной, гражданскими волнениями, эпидемиями, блокадами, эмбарго, пожарами, землетрясениями, наводнениями и другими природными стихийными бедствиями, а также изданием актов государственных органов.

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
7.1. Все споры и разногласия, возникающие при исполнении настоящего Договора, решаются Сторонами путем переговоров.
7.2. В случае если споры не урегулированы Сторонами с помощью переговоров, то они рассматриваются в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством РА.
8. Сроки настоящего договора

8.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания сторон и действует до __.__.20__г., а в части взаиморасчетов – до полного их исполнения.

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
9.1. Любые изменения и дополнения в настоящий Договор должны быть оформлены в письменном виде и подписаны Сторонами.
9.2. Во всём, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются законодательством РА.
9.3. Настоящий Договор составлен на русском и армянском языках, в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу,  два экземпляра для Исполнителя, один  экземпляр для Заказчика.
9.4. __________________ (Приложение №1...) является неотъемлемой частью к настоящему Договору.


10. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон.
	«ИСПОНИТЕЛЬ»

	  Директор _____________

	


	                             ЗАКАЗЧИК
ЗАО «Южно-Кавказская железная дорога»
РА, г. Ереван, проспект Тигран Меца 50
ИНН 00448268
Банк ВТБ АРМЕНИЯ филиал Эребуни
р/с16041102326200

Генеральный
директор                    ________________                   
                           




Координатор ЗАО “ЮКЖД” 
 «ՀԿԵ» ՓԲԸ համակարգող
	







_____________ ___________, այսուհետ անվանվելով «ԿԱՏԱՐՈՂ», ի դեմս ______________, ով գործում է Կանոնադրության հիման վրա, մի կողմից, և «Հարավկովկասյան երկաթուղի» փակ բաժնետիրական ընկերությունը , այսուհետ անվանվելով «ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ», ի դեմս ______ , _________ ով գործում է կանոնադրության հիման վրա, մյուս կողմից, միասին անվանվելով «Կողմեր», կնքեցին սույն Պայմանագիրը հետևյալի մասին.



1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ
1.1 Սույն Պայմանագրի համաձայն ԿԱՏԱՐՈՂԸ պարտավորվում է ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒԻ հանձնարարությամբ մատուցել 1.2 ենթակետում նշված ծառայությունները, իսկ ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒՆ պարտավորվում է ընդունել և վճարել դրանց դիմաց 3 կետով սահմանված կարգով:
1.2 ԿԱՏԱՐՈՂԸ պարտավորվում է ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒԻՆ մատուցել հետևյալ ծառայությունները __________________________________________:



2. ԿՈՂՄԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐՆ ՈՒ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

2.1.ԿԱՏԱՐՈՂԸ պարտավոր է.
2.1.1 Ծառայությունները մատուցել պատշաճ որակով և ամբողջ ծավալով
2.1.2 ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒԻ պահանջով անհապաղ և անհատույց վերացնել  հայտանբերված թերությունները;
2.1.3 Ծառայությունները կատարել անձամբ և սեփական ուժերով;
2.2. ԿԱՏԱՐՈՂՆ իրավունք ունի.
2.2.1 ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒԻ կողմից ծառայությունների համար չվճարելու դեպքում միակողմանի Խզել սույն Պայմանագիրը:


3. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԳԻՆԸ և ՎՃԱՐՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

3.1.Սույն Պայմանագրով նախատեսված ծառայությունների ընդհանուր արժեքը կազմում է_________ (_______) ՀՀ դրամ, ներառյան հարկերը:
3.2 .Ծառայությունների դիմաց վճարումն իրականցվում է ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒԻ կողմից ԿԱՏԱՐՈՂԻ հաշվեհամարին դրամական միջոցների փոխանցման միջոցով 3.3. ենթակետով սահմանված կարգով:

3.3. ԿԱՏԱՐՈՂԸ անցնում է սուն Պայմանագրի 1.2. ենթակետով նախատեսված ծառայությունների կատարմանը ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒԻ կողմից իր հաշվեհամարին պայմանագրով նախատեսված գումարի 30% կանխավճարի փոխանցման դեպքում՝ փոխանցման պահից 5(հինգը) աշխատանքային օրվա ընթացքում:

3.4. Վերջնահաշվարկը   կկատարվի մատուցված ծառայությունների ակտը ստորագրելուց հետո  10 (տասը) բանկային օրվա ընթացքում:

4. ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՀԱՆՁՆՄԱՆ և ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԿԱՐԳԸ
4.1.ԿԱՏԱՐՈՂԸ կատարած ծառայությունների ավարտին ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒԻՆ ներկայացնում է կատարված ծառայությունների Ակտը՝ համաձայն սույն Պայմանագրի պայմանների:
4.2.ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒՆ պարտավոր է կատարված ծառայությունների  Ակտը ստանալու պահից 5 (հինգ) աշխատանքային օրվա ընթացքում ստորագրել և ուղարկել մեկ օրինակը ԿԱՏԱՐՈՂԻ հասցեով, հակառակ դեպքում ներկայացնել հիմնավորված մերժում:

5. ԿՈՂՄԵՐԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ
5.1.Սույն Պայմանագրով պարտավորությունների չկատարման կամ ոչ պատշաճ կատարման համար Կողմերը կրում են ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված պատասխանատվություն:
5.2.Սույն Պայմանագրով առաջացած վեճերը լուծվում են բանակցային ճանապարհով: Փոխադարձ համաձայնության չգալու դեպքում վեճերը լուծվում են ՀՀ օրենսդրությանը համապատասխան:


6. ԱՆՀԱՂԹԱՀԱՐԵԼԻ ՈՒԺԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ
6.1.Կողմերից ոչ մեկն պատասխանատվություն չեն կրում սույն Պայմանագրով պարտավորությունների չկատարման կամ ոչ պատշաճ կատարման համար, եթե դա եղել է անհաղթահարելի ուժի ազդեցության արդյունք, այսինքն տվյալ պայմաններում արտակարգ և անկանխարգելի ուժերի ազդեցություն, այդ թվում` հայտարարված կամ փաստացի պատերազմ, քաղաքական հուզումներ, համաճարակներ, շրջափակում, էմբարգո, հրդեհ, երկրաշարժ, ջրհեղեղ և այլ բնական տարերային աղետներ, ինչպես նաև պետական մարմինների ակտերի հրատարակում:



7. ՎԵՃԵՐԻ ԼՈՒԾՄԱՆ ԿԱՐԳԸ
7.1.Սույն Պայմանագրի կատարման ժամանակ ծագող բոլոր վեճերը և տարաձայնությունները լուծվում են բանակցությունների միջոցով:
7.2.Բանակցությունների միջոցով վեճերը չլուծելու դեպքում, վերջիններս լուծվում են դատական կարգով՝ ՀՀ գործող օրենսդրությանը համապատասխան:

8. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅԱՆ   ԺԱՄԿԵՏԸ
8.1.Սույն պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև --.--.20--թ., իսկ փոխադարձ հաշվարկների առումով՝ մինչ դրանց լիակատար կատարումը:

9. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ
9.1. Սույն Պայմանագրի բոլոր փոփոխությունները և լրացումները պետք է կազմվեն գրավոր տեսքով և ստորագրվեն կողմերի կողմից:
9.2.Սույն պայմանագրով չնախատեսված բոլոր դեպքերում Կողմերը ղեկավարվում են ՀՀ օրենսդրությամբ:
9.3.Սույն Պայմանագիրը կազմված է ռուսերեն և հայերեն լեզուներով, երեք օրինակից, որոնք ունեն հավասար իրավաբանական ուժ, երկու օրինակ  Կատարողի համար, մեկ օրինակ Պատվիրատուի համար:
9.4__________________ (Հավելված № 1...) հանդիսանում է սույն պայմանագրի անբաժանելի մասը:


10. Կողմերի իրավաբանական հասցեներն ու բանկայաին վավերապայմանները

Կ Ա Տ Ա Ր Ո Ղ
_______________ Տնօրեն


ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ
«Հարավկովկասյան երկաթուղի» ՓԲԸ
ՀՀ, ք. Երևան, Տիգրան Մեծի պող. 50
ՀՎՀՀ 00448268
Բանկ ՎՏԲ -Հայաստան
Էրեբունի մ/ճ
                                  Հ/Հ 16041102326200


_________________________ Գլխավոր տնօրեն 
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